وزارة الكهربــــاء

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط 

قسم الشؤون التجارية- شعبة التجهيز الخارجي 

(الشروط التجارية للمناقصة ت / 6 / 2010 )

(   قابلو 1×400 ملم 33 كي في   )
***********************************
1-المادة المطلوبة : موضحة في جدول الكميات وكراس المواصفات المرفق طيا"والذي يعتبر جزءا" لا يتجزأ من المناقصة إضافة لبقية وثائقها.
2- تقديم الأسعار بالدينار العراقي واصل إلى داخل مخازن المديرية في مدينة الحلة (CIP).

3-   شروط الدفع :  ( التجهيز دفعة واحدة )
· يتم تسديد 100 % من الكلفة الإجمالية عند تجهيز كامل الكمية  وتأييد مطابقتها للمواصفات                                  الفنية وتأييد استلامها  مخزنيا مع كافة  وثائق التجهيز والشحن المطلوبة وإيفاء الشركة بكافة التزاماتها .
     4- آخر موعد لشراء وثائق المناقصة الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010         . 
5-  يقدم العطاء في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا" من يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010 وهو موعد الغلق وتفتح العطاءات في نفس اليوم أو في اليوم التالي – وبحضور ممثلي الشركات -  إلا إذا وافق يوم الغلق أو يوم الفتح عطلة رسمية فبذلك يؤجل لليوم التالي.
6-يقدم العطاء إلى لجنة فتح العطاءات و يوضع في صندوق المناقصات يكون بمغلفين (ظرفين) منفصلين احدهما فني وآخر تجاري على أن يكونا مختومين بختم الشركة وتكون محتوياتهما كما يلي :-  
أولا" :- العرض الفني  ويتضمن:
                       أ – المواصفات الفنية التفصيلية الصادرة من الشركة المصنعة للمادة المطلوبة مصدقة من قبل مقدم 
   العطاء لمقارنتها مع المواصفات المطلوبة من قبل المديرية , مع بيان اسم المصنع ومنشأ المواد المطلوبة  وبشكل واضح .

                      ب- المواصفات الفنية والشروط التجارية المصدقة من قبل هذه المديرية بعد ختم وتصديق كل صفحة من صفحات

                            العطاء لتكون دليلا" على اطلاعه عليها .
                     ج- شهادة سجل القيد مجددة بالنسبة للمكاتب 

                      د-اجازة ممارسة المهنة بالنسبة للمكاتب 

                     ه- شهادة التأسيس محدثة 

                      ى- محضر النظام الداخلي لاخر سنة مصدق من مسجل الشركات يبين صلاحيات المدير المفوض بضمنها 

                        صلاحية التوكيل   
ح- تقديم هوية غرفة التجارة محدثة .

                   خ- الكفاءة المالية من خلال تقديم حساب ختامي للسنوات الثلاثة الأخيرة مصدق من قبل محاسب قانوني مجاز    مرفق معه نسخة من إجازة المحاسب القانوني.
                   د- المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد (كوادر هندسية).
11- قائمة بألا عمال المماثلة أو المنجزة ضمن الاختصاص مؤيدة من قبل الجهات ذات العلاقة .  

                      س - تقديم كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب أو احد فروعها اصلي معنون إلى هذه المديرية نافذ لغرض 
                          الاشتراك بالمناقصة.

                     ن- وصل شراء وثائق المناقصة ويجب أن يكون باسم الشركة المتقدمة للمناقصة.

                     ع-  تحديد مدة التجهيز بالأيام  والتي يتم بها تجهيز كامل الكمية  0
ك-  فترة نفاذية العطاء لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ غلق المناقصة .

ل- في حالة وجود وكالات أو تخاويل لأي شخص يراجع باسم الشركة ترفق الوكالة أو التخويل على إن 
     تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ظ- تعهد بالقدرة على الالتزام بمواعيد التجهيز او الانجاز والتسليم 

ش- فترة الضمان -  تثبت بوضوح – تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للمواد المطلوب تجهيزها .  
                    ص-  يقدم خطاب ضمان كتأمينات أولية بنسبة 1% من قيمة العطاء أو صك مصدق أو كفالة مصرفية 
                          ضامنة من مصارف عراقية معتمدة على ان تتوفر الشروط المبينة أدناه في خطابات الضمان :-   

1- يجب أن يكون خطاب الضمان موجه إلى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط  (جهة التعاقد ) ويذكر فيه اسم ورقم المناقصة المعنية .
2 – يجب ان يقدم خطاب الضمان من احد المصارف المعتمدة في العراق وحسب النشرة الصادرة من البنك المركزي العراقي .

03- أن لا يكون خطاب الضمان مشروطاً وان يدفع حين الطلب 0
 4- أن تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء والمحددة ضمن الفقرة  أولا ( ك )  أعلاه وبمدة لا تقل عن (28 ) يوم .
5- إذا كانت المصارف الأجنبية المعتمدة داخل العراق أو التي لها فروع في العراق معتمدة فسيتم معاملتها معاملة المصارف العراقية بشان تقديم خطابات الضمان وإصدار صحة صدور من قبلها الى مديريتنا .
6- المصارف الأجنبية التي ليس لها فروع في العراق فيجوز لمقدمي العطاءات مفاتحة المصرف الأجنبي لإصدار خطاب الضمان مقابل التأمينات الأولية إلى احد المصارف المعتمدة في العراق وإرفاق 
    نسخة من إشعار إصدار خطاب الضمان المقابل في عطاءه.ولمديريتنا حق التأكد من المصرف المعتمد في العراق كونها استلمت خطاب الضمان المقابل ومتابعة إصدار خطاب الضمان المصرفي بالتأمينات الأولية .

               ثانيا":- العطاء التجاري ويتضمن العرض ألسعري فقط  :-

1- جدول الكميات والأسعار  المقدم من قبل الدائرة بعد إملاء كافة المعلومات المطلوبة ويتم بيان المبلغ الإجمالي للعطاء رقما" وكتابة علماً إن الأسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض .على أن يكون العرض موقع ومختوم بختم الشركة وبنسخة أصلية. 
2- يتم تدوين الأسعار بالمداد أو بشكل مطبوع رقما وكتابة وفي حالة الاختلاف يعول على السعر المدون كتابة                                                                                                 كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .
3- يستبعد العطاء المبني على تخفيض نسبة مؤوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى التي تقدم                                      على المناقصة وفي حالة احتواء العطاء الأصلي تخفيضات بنسب معينة أو مبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقييم .
7- تثبيت المعلومات التالية على كل من المغلفين.
أ - اسم المناقصة ورقمها وتاريخ الغلق .

ب- بيان اسم وعنوان المجهز بالكامل متضمن رقم المحلة والزقاق والدار والـ E-mail والهاتف بصورة واضحة لتسهيل الاتصال به عند الحاجة .

8-  سوف يهمل أي عطاء يرد بعد موعد غلق المناقصة .

9-  إن المديرية غير ملزمة بقبول أوطأ الأسعار وتتم المفاضلة على أساس الشروط التفاضلية المقررة  وبموجب نسب ترجيحية معتمدة وكما يلي:.

   ا- المواصفات الفنية 





 (40%) .
  ب- الأسعار المقدمة





 (25%)  . 
  ج - مدة التجهيز





 ( 5% ).
  د- الأعمال المماثلة الصادرة والمؤيدة من قبل الجهات المختصة 

 ( 2% ) 
 هـ - الأعمال المنجزة ضمن الاختصاص




 ( 3% )  
  و- فترة الضمان 





 ( 5% ). 
 ن- حجم الإيرادات والأرباح خلال الثلاث سنوات الأخيرة 


 ( 2% ). 
 ت – أسلوب التجهيز 





 ( 2% ). 
 ث – مكان الاستلام للمواد المجهزة 





 ( 3% ) .      
 ح – المنشأ  





 (10%) .  
 خ – كافة مواد التشغيل والمواد الاحتياطية للعمل التشغيلي للسلع 

 ( 3% ) .  
     10- تقديم صك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة او خطاب ضمان من احد المصارف المعتمدة بنسبة 5% من  مبلغ الإحالة على ان تقدم خطابات الضمان النهائية الخاصة بضمان حسن التنفيذ من قبل المناقص الفائز الذي رست عليه المناقصة مباشرة بعد إصدار كتاب الإحالة وخلال مدة ( 14 ) يوم وقبل توقيع العقد وعلى أن يكون خطاب الضمان نافذاً الى مابعد انتهاء فترة ( الضمان ) وتصفية الحسابات النهائية والإيفاء بكافة التزامات الشركة وان تقوم الجهة المستفيدة بمتابعة تمديد خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتهاء مدة نفاذيته .

11- المناقصة خاضعة لقوانين الضرائب وعلى المجهز دفع كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد وبموجب القوانين العراقية السائدة وأية رسوم ناشئة من توقيع العقد  .

12- يستوفى رسم الطابع المالي البالغ(002% ) ورسم الطابع الهندسي وأجور نشر الإعلان عند إبرام العقد .

 13 – المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي .
14- تزويد المديرية بكتاب من الضريبة يؤيد تسديد الأمانات الضريبة لغرض إرفاقه مع كتاب تسهيل مهمة إخراج المواد المطلوب تجهيزها .
15- المادة الغير مطابقة للمواصفات الفنية لا يتم استلامها ولا تضاف مدة لغرض تجهيزها .
    16 - تفرض غرامات تأخيرية في حالة تأخر التجهيز بموجب المعادلة التاليــــــــــــة : 
          ( مبلغ المقاولة  ) ×10%= مبلغ الغرامة لليوم الواحد
         مدة العقد                                                                          
,على إن لاتزيد مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة العقد الإجمالية .وعند بلوغ الغرامات الحد الأعلى فللدائرة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها تغريم المجهز كلفة التحميلات الإدارية البالغة (20%)من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام  .
17- يتم الالتزام بشروط المقاولات لأعمال الهندسة المدنية و الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية وشروط  التامين الخاصة بتجهيز المواد وتعليمات الجهاز المركزي للإحصاء ويتم الرجوع إليها لحل أي خلاف غير منصوص عليه في هذه الشروط . 
18-  لا يجوز لمقدمي العطاءات شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو جراء أي تعديل عليها مهما كان نوعه .
    19- يستبعد العطاء الغير مستوفي للمواصفات الفنية المطلوبة حتى لو كان اوطاء العطاءات  . 

  20- تستبعد الشركة الغير كفوءة عن طريق تجربة الدولة معها ومن خلال أعمالها السابقة التي نفذتها .
  21-  يتم حل المنازعات وفق القوانين العراقية النافذة وللدائرة الحق في تحصيل ديونها وفقا" لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله وتكون محاكم محافظة بابل هي المختصة في النظر بهذه المنازعات.

   22- تقديم وثائق التجهيز والشحن للمواد المطلوب تجهيزها وكالاتي :-  

     أ- شهادة المنشأ الأصلية باسم المديرية او باسم الشركة المجهزة ومصادق عليها من قبل الملحقية العراقية في( بلد المنشأ) ( نسخة أصلية + نسخة اعتيادية ) . 

 ب- الفاتورة التجارية الأصلية باسم المديرية او باسم الشركة المجهزة ومصادق عليها  من  قبل الملحقية العراقية في بلد المنشأ      ( نسخة  أصلية + نسخة اعتيادية ) . 

   ) ( نسخة أصلية  + نسخة اعتيادية) .  CERTIFICATE OF TEST   ج- شهادة فحص (           

              د- قائمة التغليف   + قائمة التحميل ( نسخة أصلية + نسخة اعتيادية)               
                        هـ - شهادة الايزو (  9001)  من الشركة المصنعة ( نسخة أصلية + نسخة اعتيادية)   .
                        و -  المنفيست أو مستند أخراج كمركي  . 
 23 - على الشركة المجهزة تقديم طلب للدائرة لتزويدها بكتاب تسهيل مهمة مع بيان المنفذ الحدودي الوارد في الفقرة (31) لدخول المواد حال توقيع العقد وإعلام  الكمارك بوصول المواد قبل مدة من تاريخ دخولها للمنفذ الحدودي وإرسال ممثل عند تخليص  المواد من حوزة الكمارك لتوثيق محاضر الاستلام وكذلك إرسال نسخة العقد إلى مكتب الإخراج الكمركي مع (  المنفيست) إلى مكتب الإخراج الكمركي وإرفاق ( قائمة الشحن) على  كافة المواد المجهزة. 

 24-  تكون المواد جديدة وغير مستعملة ( Brand - new) وان يكون  تغليف المواد بموجب المواصفات القياسية العالمية بحيث تتناسب  الأوزان مع التغليف لتجنب الإضرار التي قد تحدث أثناء التفريغ والتحميل مع وجود علامات الدلالة (ليبل) على المواد المجهزة.وفي حالة تعبئة المواد بمادة الخشب فيجب ان تكون جميع الأخشاب خالية من القشرة الخارجية ( القلف) وان تعامل بإحدى الطرائق ( الحرارة/ التبخير / التشبيع بالضغط الكيماوي) وان يوضع رمز عليها وبشكل واضح وسهل القراءة وثابت لايتغير للدلالة على إن الأخشاب معاملة بالطرق المذكورة.
      25-  لا يعتبر الظرف الراهن في العراق من الظروف القاهرة عدا الحالات الاستثنائية وفي حالة الاختلاف على تحديد ذلك تفاتح وزارة الكهرباء . 

 26-  على الشركات استكمال المستمسكات التي يتم طلبها من قبل لجنة الدراسة والإحالة وخلال الفترة التي تحددها اللجنة واعتبارا من تاريخ إرسال التبليغ عن طريق البريد الالكتروني ويهمل أي جواب يرد بعد انتهاء الفترة المحددة والمديرية غير مسؤولة عن عدم استلام الشركة للتبليغ الالكتروني 
                  27  - ترقيم وفهرست العطاءات المقدمة من قبل اصحاب العطاءات بصورة صحيحة 
28- للمديرية الحق بإلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد فقط  ثمن شراء وثائق المناقصة.
29- لايجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

30 – جميع الوثائق والمستمسكات المقدمة في العطاء تكون أصلية أو مصدقة من قبل جهة الإصدار ومختومة بختم الشركة أو توقيع المدير المفوض.
31- سيكون شحن المواد المطلوب تجهيزها عن طريق المنافذ الحدودية التالية وبخلافه لاتتحمل المديرية مسؤولية تأخير المواد او عدم وصولها .

    أ- المنطقة الشمالية ابراهيم الخليل (زاخو)

   ب- المنطقة الجنوبية ( ميناء ام قصر ) 

32-   يتم تثبيت سعر الأساس المعتمد للنحاس (8287$) دولار للطن الواحد / وبما يعادله بالدينار العراقي 
 ( 9695790) تعسة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون وسبعمائة وتسعون دينار    ( LME0 ) ليوم 29/11/2010
33-  يعاد احتساب الأسعار النهائية حسب أسعار البورصة العالمية يوم توقيع العقد وبعملة الدولار او بمايعادلها بالدينار 
       العراقي حسب نشرة البنك المركزي العراقي حيث سيتم تثبيت السعر في العقد بالدينار العراقي  وفق المعادلة التالية:

 

F. P=P. OFFER+ ( LME1- LME 0 ) ×PVF   
                                                                                                      السعر النهائي                             FP                                                                                                                                             السعر المقدم في العرض P. OFFER =                                                                                                                                 سعر النحاس يوم توقيع العقد =LME1
                                                                                                                                       سعر النحاس في الفقرة( 32 )=LMEO
                                                                                                                                  وزن النحاس للمتر الواحد        =   PVF        

34-  سيتم عقد مؤتمر في مقر مديريتنا في يوم الاربعاء  الموافق  15/12/2010 للإجابة على استفسارات مقدمي العطاءات.
المرفقات // 
                       - جدول كميــات .

                        -جدول المعلومات. 
                        - مواصفات فنيــة
المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط

مديرية الشؤون التجارية

العرض التجاري

     أولا":جدول بكميات المناقصة (ت/    /        ) والمعلومات التفصيلية الأخرى.        :
	ت
	المادة
	الكمية
	الوحدة
	سعر   الوحدة
(دينار- عراقي)
	السعر الكلي
(دينار– عراقي)

	1
2


	
	
	
	
	

	  مبلغ المواد المطلوبة  رقما" وكتابتا" :



	المبلغ الإجمالي رقما" وكتابتا" :




ختم مقدم العطاء                                   اسم الشركة /  

                                                     المدير المفوض أو الوكيل رسميا"  /



التوقيع    /



          التاريخ  /
    ثانياُ :  

       أ- المعلومات الأخرى الخاصة بالمناقصة   :-
	1
	مدة نفاذ العطاء اعتبارا" من تاريخ غلق المناقصة على أن لاتقل عن ثلاثة أشهر :-

	2
	مدة التجهيز الكلية :-

عدد الشحنات :- 

	3

	مدة الضمان :-


	4 

	اسم ميناء الشحن :                                        
مسار عملية الشحن يبدأ من (                                             )  عن طريق (                                                                                          )   تاريخ آخر يوم لعملية الشحن هو (                                      ) اسم المنفذ الحدودي العراقي (                                                 )

واصلة إلى     ( مخازن مديرية توزيع كهرباء الفرات الأوسط ) CIP
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	عنوان الشركة البريدي  والالكتروني مع أرقام الهواتف المعتمدة :



 ب- تعهد صاحب العطاء : 
اني الموقع – صاحب العطاء – ادناه قد قرات وفهمت كل ما ورد في الشروط التجارية والمواصفات الفنية المستلمة والمصدقة من قبلي واتعهد بالالتزام بكافة ما ورد بها ولاجله وقعت وختمت .. مع التقدير .

ختم مقدم العطاء                                   اسم الشركة /  :

                                                     المدير المفوض  أو الوكيل رسميا" :



التوقيع    : 



التاريخ :                                



        33_IT.Dept.Mgr@moelc.gov.iq
