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 REQUEST FOR QUOTATION

Note: Please read carefully, sign, stamp and attach this Document with your Quotation.
ملاحظة: يرجى قراءة هذه الوثائق بعناية و أرفاقها موقعة ومختومة مع عرض السعر

	From: Norwegian Refugee Council, 
            Baghdad office
	من: المجلس النرويجي للاجئين , بغداد

	Subject: Supply and Install solar lamp at 
K-18 old camp to cover women’s latrines 
	الموضوع: تجهيز وتنصيب انارة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية المرافق الصحية للنساء في مخيم الكيلو 18 القديم

	Date:  3 June 2018
	التاريخ:3/حزيران/2018

	PR Reference number: 8101046
	رقم طلب الشراء: 8101046

	RFQ Ref.:  8101046
	رقم طلب التسعير: 8101046

	No. of pages including this page: 4 pages
	عدد الصفحات متضمنة هذة الصفحة:4 صفحات




Manner of Submission: 
Please submit your quotation in accordance with the requirements detailed below by 
· Sealed envelopes by hand delivery to Norwegian Refugee Council, Baghdad, 
· For inquiries, please contact procurement team: 07834472778
طريقة الإرسال:
· يرجى تقديم عرض الاسعار الخاص بك وفقا للمتطلبات المفصلة أدناه 
· مغلفات مغلقة و مختومة تسلم باليد إلى مجلس اللاجئين النرويجي، بغداد،
· للاستفسار، يرجى الاتصال بفريق المشتريات: 07834472778

Deadline for submission of quotations is on or before 10th June 2018, 1:00 PM > Companies/Supplier who does not submit their quotation by this deadline will not be considered. 
[bookmark: _GoBack]آخر موعد لتقديم عروض الأسعار هو في أو قبل  10 حزيران 2018، 1:00 م. لن يتم النظر في العروض المقدمة من قبل الشركات / الموردين الذين لا يقدمون عرض أسعارهم بحلول هذا الموعد النهائي.
Requirements:
Norwegian Refugee Council invites specialized suppliers/ companies to make a firm offer for based on the BoQ below.
المتطلبات:
يدعو المجلس النرويجي للاجئين الشركات المختصة لتقديم عرض سعر ثابت وحسب جدول الكميات أدناه.





	Supply and install solar lamp at K18-old camp 
	تجهيز وتنصيب انارة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية المرافق الصحية للنساء في مخيم الكيلو 18 القديم.

	#
	ITEM Description 
	Unit
	Qty.
	Unit Price (USD)
	Total Price (USD)
	ITEM Description 

	1
	Supply and install solar lamp with specification according below:
a. Led lamp: 60W LED 6000K-6500K 
b. Solar Panel mono crystalline : 250W  
c. Battery Type: gel solid acid 2 * 100 / h 12v put up under ground inside the concaret box
d. Charging time: 6-8 hours 
e. Discharging time 30-36 hours 
f. Lumen: 100 Im/w
g. Material: Aluminum iron 
h. Install Height: 6.5-7.5 M
i. Warranty: 3 years 
j. Dimensions: 1400 * 1150 * 926 mm 
m.  Column circular iron galvanized thickness 4 mm  
	PCs
	15
	
	
	تجهيز وتنصيب انارة تعمل بالطاقة الشمسية وفقا للمواصفات التالية  
أ‌- مصباح ليد : 60W LED 6000K-6500K
ب‌- الواح شمسية  :  250W  mono crystalline
ت‌- بطارية نوع : جل سولد اكيد 2 *100/ساعة 12فولت تنصب داخل صندوق كونكريت وتوضع في باطن الارض وتغطى بطبقة من الكونكريت
ث‌- وقت الشحن : 6-8 ساعات
ج‌- وقت التفريغ : 30 – 36 ساعة 
ح‌- لومين : 100 ام/واط
خ‌- المادة : معدن المنيوم 
د‌- ارتفاع التنصيب : 6.5-7.5 متر 
ذ‌- الضمان : 3 سنوات 
ر‌- الابعاد : 1400*1150*926 ملم 
ش‌- تجهيز وتنصيب عمود حديد مغلون دائري الشكل سمك 4 ملم 

	 
	Total in USA  المجموع الكلي بالدولار
	
	USD

	
	Duration of Work Completion
فترة التنفيذ العمل
	
	

	
	Validity of the offer مده صلاحية عرض السعر 

	
	




Your quotation should clearly indicate the following;
· Payment terms (As per NRC contracting terms)
· Transport cost up to delivery place: All works and services should be under the responsibility of the company.
· Net price after deduction of discounts.
· Defects liability and guarantee period.
· Delivery Date.

يجب أن يشير طلب التسعير الخاص بك بوضوح إلى ما يلي:.
· شروط الدفع (وفقا لشروط التعاقد لمجلس الاجئين النرويجي)
· تكلفة النقل الى مكان التسليم: يجب أن تكون جميع الأعمال والخدمات ضمن مسؤولية الشركة.
· صافي السعر بعد خصم الخصومات.
· مسؤولية العيوب وفترة الضمان.
· تاريخ التسليم

The Bidder is requested to: 
1- Submit the Company Profile
2- Submit company registration certificate  
3- Submit Previous Experience listing the work or contracts undertaken in the past 5 years similar to the works required under this contract.


 يطلب من مقدم العطاء التالي:
1- تقديم ملف الشركة
2- تقديم شهادة تسجيل الشركة
3- تقديم  قائمة بالخبرات السابقة تتضمن الأعمال أو العقود التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية على غرار الأعمال المطلوبة بموجب هذا العقد

Conditions of quotation:
Payment will be made in 30 days after receiving all the materials and items in the attached BOQ to NRC main warehouse, through check.
Experience of same works for supplying items with other NGOs/ companies should be attached with the quotation if they are available.
All suppliers of goods/services doing business with NRC should maintain high standards on ethical issues, respect and apply basic human and social rights, ensure non-exploitation of child labour, and give fair working conditions to their staff. NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards. Venders doing business with NRC will be screened on anti-corruption due diligence before NRC confirms an order or contract. 
NRC aims to purchase products and services that the minimum environmental impact. Environmental considerations form part of the NRC selection criteria, and NRC reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards. 

شروط التسعير:
سوف يتم الدفع ضمن 30 يوم بعد استلام جميع المواد والبنود في جدول الكميات المرفق في مستودع الرئيسي المجلس النرويجي للاجئين، وبعد اجراء الفحص.
يجب ارفاق الخبرات السابقة للاعمال المماثلة مع المنضمات الغير الحكومية مع طلب التسعير في حالة توفرها.
يجب على جميع موردي السلع / الخدمات التي تعمل مع المجلس النرويجي للاجئين أن يحافظوا على معايير عالية بشأن القضايا الأخلاقية واحترام وتطبيق الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وضمان عدم استغلال عمالة الأطفال ، وإعطاء ظروف عمل عادلة لموظفيهم. تحتفظ لجنة حقوق الطفل بالحق في رفض عروض الأسعار المقدمة من الموردين الذين لا يستوفون هذه المعايير. وسيتم فحص المتعاقدين الذين يقومون بأعمال تجارية مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن العناية الواجبة لمكافحة الفساد قبل أن يؤكد المجلس النرويجي للاجئين على طلب أو عقد.
ويهدف المجلس النرويجي للاجئين إلى شراء المنتجات والخدمات التي يكون لها الحد الأدنى من التأثير البيئي. وتشكل الاعتبارات البيئية جزءا من معايير اختيار المجلس النرويجي للاجئين، ويحتفظ المجلس النرويجي للاجئين بحق رفض عروض الاسعار المقدمة من الموردين الذين لا يستوفون هذه المعايير.

Supplier Information

Company nameاسم الشركة /………………………………………Stampالختم /………………………………...

Addressالعنوان/………………………………………………............................................................

Contact personالشخص الذي يمكن التصال به/………………..……………………………………

Contact Telephone numberرقم الهاتف/...………………………………………………..

Email/Faxالايميل / الفاكس …….…………………..………….…………………………………….

NRC reserves the right to accept or reject the whole or part of your quotation based on the information provided. Incomplete quotations which do not comply with our conditions will not be considered. 
Shortlisted suppliers will be required to submit samples, if applicable, of each item. Please be sure to have all samples available at short notice, and wait for a response from NRC if you have been shortlisted.
يحتفظ المجلس النرويجي للاجئين بالحق في قبول أو رفض كامل أو جزء من التسعير الخاص بك استنادا إلى المعلومات المقدمة. لن يتم النظر في الاسعار غير المكتملة التي لا تتوافق مع شروطنا.
وسيطلب من الموردين المختارين تقديم عينات، إن وجدت، لكل بند. يرجى التأكد من أن جميع العينات متوفرة في وقت قصير، وانتظر رد من المجلس النرويجي للاجئين إذا كنت من ضمن قائمة المرشحين.


SITE VISIT
The Bidder, at the Bidder’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine the Site of Works and its surroundings and obtain all information that may be necessary for preparing the offer and entering into a contract for construction of the Works. The costs of visiting the Site shall be at the Bidder’s own expense.
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