## IR11
Quotation Form
|  | Organization: | Please Specify
Caritas Czech Republic in Iraq MRF 4 Towers, D4, 9th, Apt: 30. Erbil, Iraq
Company Name |  |  | Guaranty ضمانة | Guarantee
اسم الشركة |  |  |  | ضمان
Prepare by |  |  | Availability
أعدت من قبل |  |  | توفير
Phone No |  |  | Delivery Time
رقم الهاتف |  |  | مدة التسليم
Adress |  |  | Delivery coast
عنوان الشركة |  |  | تكلفة النقل
Email Adress |  |  | Validity of Price
البريد الالكتروني |  |  | صحة السعر
Date: |  |  | Term of Payment
تأريخ: |  |  | طريقة الدفع
Project Code |  | IR09 | Currency |  | USD
Spare parts for hospitals in Mosul City
# | Items Description وصف المواد |  |  | Quantity كمية | Unit وحدة | Country of origin بلد المنشأ | Unit price (USD) | Total price (USD)
1 | Low pressure oxygen regulator منظم اوكسجين واطئ |  |  | 10 | PCs
2 | 110w lamp of selling light كلوب بلاجكتور عمليات 110w |  |  | 10 | PCs
3 | 50w lamp of selling light كلوب بلاجكتور عمليات 50w |  |  | 10 | PCs
4 | Sucker filter فلتر صكر |  |  | 9 | PCs
5 | Oxygen regulator high pressure منظم اوكسجين عالي |  |  | 10 | PCs
6 | Carbon brush for centerfuge فحمات جهاز سنتر فيوج |  |  | 10 | PCs
7 | on /off swich of selling light سويج بلاجكتور |  |  | 10 | PCs
8 | Monopolar probe electric cautery device يدة كوتري مونوبولر |  |  | 200 | PCs
9 | Nihon kohden monitor model:life scope accessories |  |  | 4 | PCs
10 | X-ray battery 9A,12V بطارية 9 امبير 12 فولت لجهاز الاشعة |  |  | 12 | PCs
11 | 1A electrical converter محولة ميزان طفل 1 امبير |  |  | 4 | PCs
12 | Mortara elt 230 ECG Cable كيبل جهاز تخطيط القلب |  |  | 4 | PCs
13 | Dragar motor of infant incubator ماطور حاضنة dragar |  |  | 8 | PCs
14 | Power inlet plug 220v Ac |  |  | 4 | PCs
15 | Phototherapy neon نيون جهاز فوتوثيربي |  |  | 20 | PCs
16 | Double head oxygen regulator منظم اوكسجين دبل |  |  | 4 | PCs
17 | 30w , 6v lamp مصباح مجهر , |  |  | 10 | PCs
18 | 12v ,35w lamp مصباح مجهر |  |  | 5 | PCs
19 | 10w,6 v lamp مصباح مجهر |  |  | 5 | PCs
20 | Spo2 draeger cable كيبل مونتير spo2 draeger |  |  | 1 | PCs
21 | Thermal sensor of infant incubator محرار الكتروني للحاضنة |  |  | 10 | PCs
22 | Li battery 14.8v,2.3A,37w بطارية 14.8فولت 2.3 امبير 37 واط ليثيوم |  |  | 2 | PCs
23 | mac 500 ECG Cable |  |  | 4 | PCs
24 | mac 1200 ECG Cable |  |  | 4 | PCs
25 | Maintenance of oxygen system: opening the old system and repair all damaged parts , repair pressure reducers and connect of barriers of feedback re-installed (5) each side , repair safety keys ,open the ruck ,install new flexible tubes for high pressure ,install new connection heads and check the pipeline of Oxygen and repair any fault if found and linking them to the neonate room and care unit , as well as the supplying of new central locks . صيانة منظومة اوكسجين :فتح المنظومة المتضررة مع اجراء فحص شامل لجميع الاجزاء المتضررة وتصليح مخفضات الضغط وتشغيلها مع ربط موانع الرجوع ومفاتيح الامان وفتح الراكات وتنظيف موانع الرجوع واعادة تركيبها بعدد (5)لكل جنب وتجهيز ونصب الانابيب المرنة للضغط العالي مع تجهيز رؤس الربط وفحص شبكة انابيب الاوكسجين واجراء الصيانة اللازمة عليها وربطها الى ردهات الخدج والعناية وكذلك استحداث منطقة خاصة بالاقفال المركزية للردهات المذكورة سابقا. |  |  | 1 | PCs
26 | Maintenance of the radiation device Shimadzu: update software and supply new motor for movement at an angle of 90 and 28 degrees, and calibrate the movement of the device . صيانة جهاز الاشعة شيمادزو تحديث سوفتوير وتبديل ماطور الصعود والنزول بزاوية 90 و 28 درجة وعمل كالبريشن للحركات وللجهاز |  |  | 1 | PCs
27 | fan of Dragar incubator مروحة حاضنة Dragar |  |  | 4 | PCs
28 | Maintenance of Laboratory air conditioner, supplying new Control board صيانة جهاز تبريد المختبر تبديل بورد الكونترول |  |  | 1 | PCs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Total Amount in USD
Supplier Name | [6 empty] | Supplier Stamp & Signature
_____________________________________________ | [6 empty] | _________________________
OUR
PARTNER