## BoQ
| BoQ for Rehabilitation and Improvement of wash facilities in Hilla CP1 |  |  |  | منظمة مساعدات الشعب النرويجي جدول الكميات لتأهيل وصيانة المرافق الصحية لسجن الحلة CP1
| Notes: |  |  |  | ملاحظات عامة
| ► The contractor is responsible on repairing any damage that may occur during work (existing pipe, walls, electric)…etc. |  |  |  | الشركة المنفذة مسؤولة عن إصلاح اي تلف بسبب العمل (الأنابيب الموجودة ، الجدران ، الكهرباء) ... الخ.
| All works must be according to the plans and technical specifications, drawings, pictures, contract documents and instructions of the supervisor engineer. |  |  |  | يجب ان تكون جميع الأعمال مطابقة للمواصفات الفنية والمخططات والصور وتوجيهات المهندس المشرف.
| ► The Contractor is responsible for providing any materials, items, tools, machines and skilled manpower needed for the work |  |  |  | الشركة المنفذة مسؤولة عن توفير أي مواد وأدوات وآاليات و الايدي العاملة
| ► All materials to be provided by the contractor shall be approved by Supervisors before using them |  |  |  | يجب استحصال موافقة المهندس المشرف للمواد المقدمة من قبل الشركة قبل الاستخدام.
| ► The Contractor should provide to NPA original certificates, warranties and technical documentation of installed machineries, equipment and devices. |  |  |  | يقدم المقاول لمنظمة NPA الشهادات الأصلية والضمانات والوثائق الفنية للأجهزة والمعدات والأجهزة
| ► Contractor should take in consider that transportation of materials inside the prison will be by daily worker |  |  |  | يجب أن يأخذ المقاول في عين الاعتبار نقل المواد سيكون بواسطة عمال داخل السجن
| ► The contractor is responsible for any other expense (transportation, labor test, curing of work…etc.) |  |  |  | الجهة المنفذة مسؤولة عن أي نفقات أخرى (النقل ، اختبار عمل ... إلخ)
| ► The contractor should provide cement salt resistant for plastering works and any other work needing such type of cement. |  |  |  | يجب استخدام سمنت مقاوم للأملاح للبخ و اي عمل اخر يحتاج الى هكذا نوعية من السمنت
| ► Working time: 6 days/week ► Working Duration (08:00 am to 06:00 pm) |  |  |  | أيام العمل:6 أيام /الأسبوع وقت العمل: من 08:00 ص الى 06:00 م
1 | Earth work | 0 |  |  | أعمال الهدم:
1.1 | Provide machines, manpower, tools needed to remove existing base of wash facilities (base, squatting pan, sanitation pipes and remove the debris to outside the boundary of Municipality | m² | 140 | 0 | تجهيز الآليات ، والايدي العاملة ، والأدوات اللازمة لإزالة ارضية الحمامات الموجودة (القاعدة ،قاعدة المرافق ، أنابيب الصرف الصحي) وإزالة الأنقاض إلى خارج حدود البلدية
1.2 | provide materials, manpower and tools needed to remove ceramic & plastering of walls and handwashing points until the 1st floor, the price include cleaning walls and scratch it by cement and sand (1:3) with any work needed . | m² | 834 | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال تقشير سيراميك ولبخ الجدران القديمة والوصول للطابوق شاملا" السعر تنظيف الجدران والطرطشة بمادة السمنت والرمل بنسبة (3:1) مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
1.3 | cast plain concrete in existing wash facilities area, the price includes well compaction of the soil well then casting 10cm of concrete. | m³ | 140 | 0 | خرسانة غير مسلحة للارضيات ، يشمل السعر حدل التراب ثم صب 10 سم من الخرسانة.
2 | Sanitations | 0 |  |  | الصحيات
2.1 | Supply and installation PVC pipes for sanitation pipes, 4" inches in diameter, with using water proofing materials, the price include using normal concrete in any places needed and excavation then backfill it by clean soil with any other work needed. | m.l | 140 | 0 | تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بأعمال مد انابيب تصريف مياه المجاري من البلاستك PVC قطر (4) أنج شاملا السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب بأستخدام الخرسانة الاعتيادية في أماكن الربط مع اعمال الحفريات الترابية مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
2.2 | Discharge point (F.D) with mesh cover (100 x 15) cm. picture (2.2) | No. | 10 | 0 | نقطة تصريف F.Dمع تجهيز وتثبيت غطاء مشبك (100×15) سم . صورة (2.2)
2.3 | Discharge point (F.D) and steel cover (siphon drain) (15 x 15) cm. | No. | 23 | 0 | نقطة تصريف F.Dمع غطاء نوع ستاينليس ستيل مشبك (15×15) سم نوع ستيل
2.4 | Provide and install PVC manholes (30*30) the price include iron cover and any necessary material and fitting needed to complete the installation. picture (2.4) | No. | 32 | 0 | تجهيز وتركيب غرف التفتيش "منهولات البلاستيكية" (30 * 30) يشمل السعر غطاء حديد(اهين)و اي مواد اللازمة لإكمال التثبيت. صورة (2.4)
2.5 | Supply and install Stainless Steel water tap, Turkish made or equivalent, good quality with any fittings. picture (2.5) | No. | 42 | 0 | تجهيز وتركيب حنفية ماء ستانلس ستيل ، تركية الصنع أو ما يعادلها ، ذات نوعية جيدة مع أي ملحقات صورة (2.5).
2.6 | Supply and install good quality Turkish made water mixer valve with riser for bathrooms, and all fittings needed to install it to connect it with water network. | No. | 18 | 0 | تجهيز وتركيب دوش مع الرقبة ورأس الدوش والخلاط منشأ تركي.
2.7 | PPR pipes: provide and install PPR pipes (½ and ¾) inches, any required fittings (for cold and hot water) and install it inside bathroom and toilets. | m.l | 410 | 0 | تجهيز ومد وفحص انابيب بلاستيكية (PPR) بقطر ¾ و ½ أنج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم لتجهيز الجابيات والحمامات بخط اسالة كامل (حار وبارد).
2.8 | PPR Pipe 2" Supply and install PPR pipe 2 inches with any fittings needed to connect water tank with two water pumps and water pumps to wash facilities, the price include make a hole in any walls needed. Note: the pipe will be over ground. | m.l | 420 | 0 | انبوب PPR 2 انج تجهيز ومد وفحص انابيب بلاستيكية (PPR) بقطر2 انج مع كافة الملحقات من العكوس والرباطات والتقاسيم اللازمة لربط الخزان الماء بالمضختين و وبط المضختين بالمجاميع الصحية، يشمل السعر ثقب الجدران لعبور انبوب الماء ملاحظة: انبوب الماء يكون فوق الارض
2.9 | Supply and install (Arabic seat) toilet Squatting Pan, Ceramic type, works include any fitting needed to finish the installation. | No. | 11 | 0 | تجهيز وتركيب وفحص مراحيض شرقية، نوع سيراميك شاملا السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
2.10. | Supply and install (western ceramic seat) toilet Squatting Pan, ceramic type, works include any fitting needed to finish the installation. | No. | 8 | 0 | تجهيز وتركيب وفحص مراحيض غربية، نوع سيراميك شاملا السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
2.11 | Supply and install shower basin, ceramic type, works include any fitting needed to finish the installation. Size: L >60cm X width > 70 cm | No. | 18 | 0 | تجهيز ونصب وفحص حوض حمام ، نوع سيراميك شاملا السعر كافة الملحقات من العكوس والتقاسيم والمواد اللاصقة مع تثبيت الانابيب مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ. حجم: طول >70 سم، عرض >70سم.
3 | Electrical | 0 |  |  | الكهربائيات
3.1 | Remove existing ventilation fan, then supply and install Industrial Ventilation Extractor (30X30cm) size, the price include electric wires, switch plug and any other work needed. Dimensions (30*30)cm. | No. | 30 | 0 | إزالة ساحبات القديمة، تجهيز ونصب وفحص وتشغيل ساحبات هواء صناعية تدار بمحرك كهربائي قياس (30×30) سم من منشأ جيد، يشمل السعر اسلاك كهربائية و مفاتيح كهرباء جديدة مع كل ما يتطلبه العمل. - ساحبة قياس (30×30) سم .
3.2 | Supply and install LED waterproof lightings according to the following specifications: Body color: WH, Power: 18 WAT, with electrical wire inside plastic pipes and switch plugs. | No. | 30 | 0 | تجهيز تركيب انارة مطرية نوع LED 18 واط مع ملحقات التركيب يثبت في السقف مع وايرات كهربائية داخل بواري بلاستيكية و مفاتيح كهرباء.
4 | Finishing work: | 0 |  |  | الأنهائيات
4.1 | Provide materials, manpower needed for plastering using cement and sand for ceilings and walls, price include cleaning walls then plastering by cement sand ratio (1:3) with any tools and materials needed. | m² | 834 | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال اعادة اللبخ الصقيل بالسمنت والرمل للسقوف وللجدران باستخدام السمنت والرمل بنسبة (3:1) مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ .
4.2 | Provide and install iron doors, dimensions(1*2.00)m by welding and paint it with anti-rust and three layers of oil painting. Drawings (Door) | No. | 37 | 0 | تجهيز مواد وعمل فردة باب حديد كبس قياس (1*2)م بواسطة اللحام والصبغ بمادة مانعة للصدأ والصبغ النهائي بالدهان مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ . مخطط (االباب)
4.3 | Preparation of materials and manpower for painting the walls, doors and windows with three layers of oil paint, the price include rehabilitation any cracks in the wall before painting. Note: from ground to 2m high will be oil paint | m² | 1690 | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، ابواب والشبابيك بالصبغ الدهني بثلاث طبقات (حد الكفاية) شاملا السعر تنظيف الجدران والتصليح والطلاء النهائي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ. من من منسوب الارضية لارتفاع 2 متر.
4.4 | Preparation of materials and manpower for painting the walls, ceilings, doors and windows with three layers of Emulsion paint, the price include rehabilitation any cracks & damage before painting. | m² | 1835 | 0 | تجهيز المواد والقيام باعمال الصبغ للجدران، السقوف، ابواب والشبابيك بالصبغ الأموشن بثلاث طبقات (حد الكفاية) شاملا السعر تنظيف الجدران والتصليح الدرزات والطلاء النهائي مع كل مايتطلبه العمل من تنفيذ
4.5 | Paint the floors of sanitary facilities with water proofing Epoxy paint after treatment of base, steps should be: - - rehabilitation of existing base by leveling using concrete surface grinding machines (remove paint, ...etc.). - clean and remove any residues materials. - fill the cracks and holes using Sika floor PS. - Using paint roller, apply two coats of primer (by Sika Floor 261) , letting the floor dry completely between coats. - Using clean paint roller or paint compressor, apply at least two coats of epoxy paint type (Sika floor 263 SL OR Sika Floor 264 SL), letting the floor dry completely between coats. | m² | 230 | 0 | طلاء أرضيات الصحيات باستخدام الطلاء المقاوم للماء بعد معالجة الأرضية، حسب الخطوات التالية: - - إعادة تأهيل الأرضية عن طريق التسوية باستخدام كوسرة التسطيح الخرساني. - تنظيف وإزالة أي مواد او المخلفات. - ملء الشقوق والثقوب باستخدام Sika floor PS. - طلاء طبقة من الطلاء الأساس (بواسطة Sika Floor 261) - طلاء طبقتين من نوع الطلاء الإبوكسي (Sika floor 263 SL أو Sika Floor 264 SL)، و ترك الأرضية تجف تمامًا بين الطبقتين.
5 | Supply and install Water Tank 30000 L | 0 |  |  | تجهيز ونصب خزان ماء 30000 لتر
5.1 | Provide and install Galvanized circular water tank 30000L using Galvanized plate 6mm for base and side walls, and 4mm for cover, the price include the following works: - - construction base for water tank by reinforcement concrete (4*5m and thickness 0.6m) using double mesh of steel bars 16mm @20cm C/C. - Inlet & outlet GI pipe 3 inches (L: 9m), Overflow pipe GI pipe 4 " L: 5m and to be connected with outlet pipe, wash pipe GI pipe 4 inches L: 2m. - paint inside water tank by three layers of epoxy feeder typ. - GI gate valve 3" for outlet quantity 2. - GI gate valve inches for wash pipe. - GI Check valves 2 inches & quantity 2. Drawing Water tank. | lumps. | 1 | 0 | تجهيز ونصب خزان مياه دائرية 30000 لتر باستخدام بليت مغلون سمك 6 ملم للجدران و القاعدة و 4 مم للغطاء ، ويشمل السعر الأعمال التالية: - - بناء قاعدة الخزان المياه (4*5 م و سمك 60 سم) من الخرسانة المسلحة باستخدام شبكتين من قضبان الحديد 16 مم كل 20سم. - أنابيب المياه لدخولية والخروجية و انبوب الغسل حسب المخططات . (دخولية وخروجية 3" بطول9 متر، انبوب الماء الفائض 4" بطول 5 امتار و يربط مع الخروجية، انبوب الغسل 4 انج طول 2متر) - طلاء داخل الخزان بمادة الإبوكسي الغذائي (ثلاث طبقات). - قفل حديد مغلون 3 انج للخروجية، عدد 2. - قفل حديد مغلون 4 انج للخروجية، عدد 1. - جيك فالف (قفل عدم الرجعية) بحجم انج و عدد 2. مخطط خزان المياه
5.2 | Supply and install water pump (Italy, Germany, Grundfos model CM5-3 A-R-A-E-AVBE or equivalent brand) according to the following specifications [ Q.min=5 cubic/h, Head Min. =18, 50 Hz, Rotation 2900, Automatic pump control, with any electrical accessories and electrical wire then connect it with nearest source of electric. installation should be same as picture of pumps (in water tank picture) Picture (3.3) | No. | 2 | 0 | تجهيز ونصب مضخة ماء افقي (الماني ا، ايطالي ، غراندفوس موديل CM5-3 A-R-A-E-AVBE او ما يشابه حسب المواصفات التالية: - سعة = 5م³/ساعة، اعلى ارتفاع 18متر، 50 هرتز، دوران 2900 ف/د، جهاز تحكم التلقائي للمضخة ، درجة حرارة السائل 90 درجة مئوية مع كافة الملحقات الكهربائية من وايرات و سويج بلاك وربطه باقرب مصدر كهرباء. يجب أن يكون التثبيت نفس صورة المضخات (في صورة خزان المياه) صورة (3.3)
1 | Earth work |  |  | 0 | أعمال الهدم:
2 | Sanitations |  |  | 0 | الصحيات
3 | Electrical |  |  | 0 | الكهربائيات
4 | Finishing work: |  |  | 0 | الأنهائيات
5 | Supply and install Water Tank 30000 L |  |  | 0 | تجهيز ونصب خزان ماء 30000 لتر
| TOTAL |  |  | 0 | المجموع

## Pictures
Picture ( 2.2 ) | Picture (2.4) | picture (2.5) | picture (2.3), both models are permittable, should be according to specifications