## DoW laborites
Save the Children International Ninawa Field Office
Bill of Quantities for provision and installation of water quality equipment of DoW laborties
For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 1- ID chamber of commerce, or company registration 1- Company rating statement (ID). 3- Company`s bank account + most recent bank statement. 4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along with application documents.
Notes: 1- Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) guidelines applies to this BoQ. 2- All materials provided shall be inspected and approved by Save the children engineer and DoW Lab supervisor. 3-- All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market (or as approved by the DoW and SCI engineer). 4- The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works and all the other implementation related works", as approved by the Engineer. 5- In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings (if existed) will govern. Unless specific requirements of the Engineer were addressed. 6- Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia. 7-the supplier shall make handing over all the equipment to DoW warehouse and delivery handing over the certificate to SCI. 8- supplier meeting the tending in DoW lab .
provision and installation of water quality equipment of DoW laborites Central Laboratory in Mosul
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Cost (IQD) | Total cost (IQD)
1 | Supply and installation "Uv / vis spectrophotometer Device : Supply and installation "Uv / vis spectrophotometer( 200-1000 )mm,accommodate cells 10-100mm, display indicator, with all necessaries including suitable 100mm cells and spare part for three years working "type Thermo fisher Germany, USA, Japan or equivalent . | No. | 1 | 0 | 0
تجهيز وتنصيب جهاز الأشعة فوق البنفسجية: تجهيز وتنصيب جهاز "الأشعة فوق البنفسجية / تجاه الطيفي (200-1000) مم ، استيعاب الخلايا 10-100mm ، مؤشر العرض ، مع جميع الضروريات بما في ذلك خلايا مناسبة 100mm وقطع الغيار لمدة ثلاث سنوات العمل نوع ثيرمو فيشر الماني او ياباني او امريكي او مايكافئه .
2 | Repair and Maintenace of (chemical and biological) Alhodat: 1-Repair and Maintenace of biological alhodat :- - supply and installation window glass gate dimension (67*124) cm, and repair the steel wire for window frame(control for open and close). - supply and installation (UV light) for sterilization with all necessary the requirement complete the work all the work should be done according to the instruction of lab supervisor. -supply light point with power switches of good quality with all-electric connections (wiring and switch plug) As per the approval of the supervisor engineer for Lab. | l.s | 1
2-Repair and Maintenace of chemical Alhodat :- -repair window glass gate and supply and install weight (40 KG) local making, and re-fix the handle for the gate all the work should be done according to the instruction of the lab supervisor. -supply and install water pipes and the copper gas pipes( 6-10 )mm diameter and 3 m length the price include all necessary the requirement (welding, connection,.......etc)to complete the work all the work should be done according to the instruction of lab supervisor. -supply light point with power switch good quality with all-electric connections (wiring and switch plug) As per the approval of the supervisor engineer for Lab -repair the damage out the plastic frame of the exiting fan and re-fix in the chemical hodat the price includes the operator the fan and supply all necessary the requirement to complete the work, all the work should be done according to the instruction of lab supervisor.
إصلاح وصيانة الهودات الكيميائية والبيولوجية:- 1- إصلاح وصيانة الهود البيولوجية: - -تجهيز وتركيب زجاج الشباك الامامي للجهاز بابعاد (67 * 124) سم ، وإصلاح السلك الفولاذي الخاص باطار النافذة (للتحكم في الفتح والإغلاق). - تجهيز وتركيب (شمعة انارة الأشعة فوق البنفسجية) للتعقيم .السعر يشمل تجهيز كافة الادوات والمواد لانهاء العمل ,و يجب أن يتم العمل وفقا لتعليمات مشرف المختبر. - إمداد نقطة إضاءة بمفاتيح طاقة ذات نوعية جيدة مع توصيلات كهربائية كاملة (توصيل الأسلاك والمفاتيح) وفقًا لتعليمات المهندس المشرف على المختبر.
2-اصلاح وصيانة الهود الكيمائي -اصلاح البوابة عن طريق تجهيز وتركيب اوزان سعة (40 كلغ) صنع محلي ، وإعادة إصلاح مقبض للبوابة ويجب أن يتم العمل وفقا لتعليمات المشرف المختبر. - تجهيز ووتنصيب انابيب ماء وانابيب غاز نحاسية (6-10) مم وبطول 3 أمتار ، ويشمل السعر تجهيز جميع المواد والادوات اللازمة (اعمال اللحام ، موصلات ، ....... إلخ) لاستكمال العمل ، يجب إنجاز جميع الأعمال وفقا لتعليمات المشرف المختبر. - تجهيز وتركيب نقطة انارة مع مفتاح التشغيل نوعية جيدة مع توصيلات اعمال التسليك الكهربائي وفقًا لتعليمات المهندس المشرف على المختبر. - إصلاح الإطار البلاستيكي الخارجي للمروحة مع اعادة لحام الاجزاء التالفة بطريقة لحيم الفايبر بلاست وإعادة تثبيته بالجهاز حيث يشمل السعر تشغيل المروحة يجب ان يتم العمل وفقًا لتعليمات المشرف على المختبر.
3 | supply mini-board filter .Supply mini-board disposible filter connecting on the injector | No. | 500
تجهيز فلترمختبري صغير (فاتر سرنجة):- تجهيز فلتر مختبري صغير (فلتر سرنجة ) للاتستخدام الواحد يربط على السرنجة للاغراض المختبرية .
4 | supply and installation Multi-device:- supply and installation Multi-device include ( turbidity meter, PH meter, TDS conductivity meter , ION, O2 , temp ) and solution for water Analysis ,calibration solution. type Thermo fisher Singapore or equivalent. | NO | 1 | 0 | 0
تجهيز وتنصيب جهاز متعدد الاستخدام:- تجهيز وتركيب جهاز متعدد الاستخدامات تشمل الأجهزة المتعددة (مقياس العكورة ، مقياس الحرارة, مقياس التوصيل الكهربائي للاملاح , PH ، TDS ، ION ، O2 ، ) لتحليل نوعية المياه . نوع ثيرمو فيشر سنغافورة أو ما يعادلها.
5 | Supply the distillation device:- Aquamatic range water still , output 4 liters /h borosilicate full automatic, cabinet model fitted w/metal heater and flow control valve minimum supply pressure 5psi ,220/240 v, dimensions (h*w*d) 40*59*24 cm (made from the UK, Spanish or equivalent) | No. | 1 | 0 | 0
تجهيز جهاز التقطير :- حسب المواصفات إخراج 4 لتر / ساعة من البورسليكات أوتوماتيكيًا بالكامل ، مزودًا بنموذج الخزانة ومزودًا بسخان معدني وصمام التحكم في التدفق ، الحد الأدنى لضغط الإمداد psi 5 ، 220/240 فولت ، الأبعاد (h * w * d) 40 * 59 * 24 سم ( مصنوعة من المملكة المتحدة او اسباني او مايعادلها )
6 | Supply Lab Safety Masks: Supply disposable lab safety mask with filter best quality in the local market . | pcs | 100 | 0 | 0
تجهيز كمامة مختبرية: تجهيز كمامة مختبرية مع مرشح أفضل جودة في الاسوق المحلية
7 | Supply Disposable lab gloves:- Supply silicon lab gloves the best quality in the local market. | set | 10 | 0 | 0
تجهيز قفازات مختيرية: تجهيز قفازات مختبر السيليكون بأفضل جودة في السوق المحلية "
8 | Supply and installation Office Curtains:- Office Curtains type Zebra Roller Blinds, dimension (1.3*1.5) number of 6 and color to be determined during visual work. | M2 | 12 | 0 | 0
تجهيز وتركيب ستائر مكتبية: تجهيز وتنصيب ستائر مكتبية من نوع زيبرا ذات رولر ، بعد (1.3 * 1.5) عدد 6 ولون يتم تحديده أثناء العمل .
Sub total lab 1 (IQD) |  | 0
provision and installation of water quality equipment of DoW laborites AL Hamdaniya
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Cost | Total cost (IQD)
1 | Supply and installation Multi-device:- Supply and installation Multi-device include ( turbidity meter, PH meter, TDS conductivity meter , ION, O2 , temp ) and solution for water Analysis ,calibration solution. type Thermo fisher Singapore or equivalent. | No. | 1 | 0 | 0
تجهيز وتنصيب جهاز متعدد الاستخدام:- تجهيز وتركيب جهاز متعدد الاستخدامات تشمل الأجهزة المتعددة (مقياس العكورة ، مقياس الحرارة, مقياس التوصيل الكهربائي للاملاح , PH ، TDS ، ION ، O2 ، ) والحل المعايير لتحليل المياه . نوع ثيرمو فيشر سنغافورة أو ما يعادلها.
2 | Supply and transpotion Refrigerator :- Supply and transpotion Refrigerator16 foot, with seplet freezer door for cooling and freezing (Arcelik or LG or Samsung ,Hetache)or equivalent . | NO | 1 | 0 | 0
تجهيز ونقل ثلاجة : تجهيز ونقل ثلاجة 16 قدم ، باب للتبريد و التجميد.من ماركة ( ال جي او سامسونك او هيتاشي او ارجليك)او مايعادلها.
3 | Exhaust fan :- Supply and install 16 inch with power switch good quality with all-electric connections (wiring and switch plug) As per the approval of the supervisor engineer. ." | No | 1 | 0 | 0
مفرغة هواء: تجهيز وتنصيب مفرغة هواء قياس 16انج من النوع الجيدالعمل يشمل التسليك ومفتاح التشغيل مع كل مايلزم من توصيلات كهربائية حسب توجيهات المهندس المشرف ."
4 | Oil painting work:- Supply of materials, tools, and manpower required for oil painting, the types of oil paint should be (Jotun, Betek, CAPAROL, Polisan, Dyo or equivalent, The paints should be diluted (10%--15%) with thinners to achieve the coverage of painting area of not more than (10-12) m2/Litre/layer, the work includes paint interior wall by two layers of paint Above a layer of water-based dye and the finest types, the color determined by the Engineer, work includes the treatment of walls and according to the guidance of the supervisor." | M2 | 45 | 0 | 0
أعمال الدهان الزيتي تجهيز المواد والأدوات والقوى البشرية اللازمة لأعمال الدهان الزيتي ، يجب أن تكون الدهانات الزيتية من نوع (Jotun، Betek، CAPAROL، Polisan، Dyo أو ما يعادلها )، يجب تخفيف الدهانات (10٪ - 15٪) مع مخففات لتحقيق تغطية منطقة الدهان لا تزيد عن (10-12) م 2 / ليتر / طبقة ، ويشمل العمل على طلاء الجدران الداخلية بطبقتين من الدهان فوق طبقة من الصبغة المائية و من افضل الأنواع ,تحدد الألوان بواسطة المهندس ، ويشمل العمل معالجة الجدران وتنظيف الغبار قبل البدء بالعمل وفقا لتوجيهات المشرف."
5 | supply and installation ceilling fan:- supply and installation ceiling fan with power switch good quality with all-electric connections (wiring and switch plug) As per the approval of the supervisor engineer. ." made from (Japan, Turkey, or equivalent ) | NO | 1 | 0 | 0
تجهيز وتنصيب مروحه سقفية: تجهيز وتنصيب مروحة سقفية مصنوع من (اليابان ، تركيا ، أو ما يعادلها), مع مفتاح الطاقة ذات نوعية جيدة مع جميع التوصيلات الكهربائية (الأسلاك والمفاتيح) حسب موافقة المهندس المشرف.
6 | Supply and installation and transportation container:- supply and installation and transportation container (cupboard ) type Aluminum with the topic surface of Granite, include Sink one basin the price includes doors with shelves, pakets, hange , handle, lockets .....) . | M.l | 6 | 0 | 0
تجهيز وتركيب ونقل (دولاب) :- تجهيز وتركيب ونقل (دولاب) نوع ألومنيوم السطح العلوي كرانيت طبيعي ، وتشمل حوض مغسلة واحد وذات ارفف وابواب ,ومجرات ومقبض وخزائن
7 | supply installation AC unit :- Supply installation AC (2 ton ) with all connection necessary (wiring,cable , switch plug, gas pipes, base, ) and good quality (Gree, Samsung , LG, TCL , Tosot ,Al Hafedh or equivalent. | No | 1 | 0 | 0
تجهيز وتنصيب سبلت:- تجهيز وتنصيب سبلت (2 طن) مع كل التوصيلات الضرورية (الأسلاك ، الكبيل، أنابيب الغاز ، وقاعدة ،) وذات نوعية جيدة (Gree, Samsung , LG, TCL , Tosot ,Al Hafedh) او مايعادلها
Sub Total Lab 2(IQD) |  | 0
Total (IQD) |  | 0
الشركات/المجهزين المهتمين بالتقديم, الرجاء تقديم المستمسكات (المتطلبات) التالية مع ورقة التقديم:
1- شهادة تاسيس الشركة, او هوية غرفة التجارة.
2- هوية تصنيف الشركة.
3- الحساب المصرفي للشركة + كشف حساب مصرفي حديث.
4- يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع اوراق التقديم.

## Sheet1
2-Repair and Maintenace of chemical Alhodat :-
-supply and installation the gate metals weight (40 KG) local mading, and re-fix the handlefor the gate all the work shoud be done according to the instraction of lab supervisor.
-supply and install the coper gas pipes( 6-10 )mm diameter and 3 m lenght the price include all necessary the requirement (welding ,connection ,.......etc)to complete the work all the work shoud be done according to the instraction of lab supervisor.
#NAME?
#NAME?