Norwegian Refugee Council (NRC) Iraq

<Rehabilitation of UDOC Center in Tuz>

<IRAQ-ITB-2020-011>

<Iraq – 27th of February 2020>

Our reference: < IRAQ-ITB-2020-011 >

##### SUBJECT: INVITATION TO TENDER FOR <Rehabilitation of UDOC center in Tuz>

Dear Mr/Ms

Following your enquiry regarding the publication of the above-mentioned invitation to tender, please find enclosed the following documents, which constitute the tender dossier.

Any request for clarification must be received by NRC in writing at least 3 working days before the deadline for submission of tenders. NRC will reply to bidders' questions at least 2 working days before the deadline for submission of tenders.

Costs incurred by the bidder in preparing and submitting the tender proposals will not be reimbursed.

We look forward to receiving your tender at the address specified in the Instructions to Bidders before < 5th of March 2020 at 15:00 >, as stated in the procurement notice.

If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, stating the reasons for your decision.

Yours sincerely,

< NRC >

This ITB document contains the following:

- This cover Letter

- Section 2: Bid Data sheet

- Section 3: NRC Invitation to bid general terms & condition

- Section 4: Technical description of the Bid

- Section 5: Bidding form

- Section 6: Work Schedule

- Section 7: Company Profile and Previous Experience

- Section 8: Bill of Quantities

- Section 9: Suppliers Ethical Standards Declaration

Sections highlighted in green must be completed by the bidder.

SECTION 2

Bid Data Sheet Work Contract

- BACKGROUND DATA

| Contract Name: Rehabilitation of UDOC center in Tuz | Contract Number: IRAQ-ITB-2020-011 |
| --- | --- |

This bid is issued by Norwegian Refugee Council (NRC office in Iraq. Any correspondence can be addressed the following address office. Kirkurk- Noor city compound- Building# 323

- SCOPE OF WORK

| Contract No. | Country | Location | Work Description |
| --- | --- | --- | --- |
| IRAQ-ITB-2020-011 | Iraq | Tuz | Rehabilitation of Community center in Tuz - UDOC - Construction and installation |

Please refer to the technical specifications, drawings, and BOQs for more details.

All queries can be sent to the following e mail

zhala.ali@nrc.no

- SCHEDULE & DEADLINE FOR SUBMISSION

The deadline for submission of bids is 15:00 on the 5th of March 2020 Late bids will not be accepted.

|  | DATE | TIME* |
| --- | --- | --- |
| Invitation to Bid release | 27th of Feb 2020 | 8:00 |
| Deadline for request for any clarifications from NRC | 1st of Mar 2020 | 14:00 |
| Last date on which clarifications are issued by NRC | 3rd of Mar 2020 | 14:00 |
| Deadline for submission of tenders (receiving date, not sending date) | 5th of Mar 2020 | 15:00 |
| Tender opening session by NRC | 7th of Mar 2020 | TBD |

* All times are in the local time of Iraq

Please note all dates are provisional dates and NRC reserves the right to modify this schedule.

- MANNER OF SUBMISSION:

# Please submit your bids in accordance with the requirements detailed below:

# Complete sealed bid documents shall be hand delivered at NRC Office at Kirkuk-Noor city compound- Building # 323 not later than 15:00, on the due date indicated above. Tenders will be opened immediately thereafter in the presence of the tenderers or their representatives who choose to attend

- ASSESSMENT CRITERIA

# Award of the contract(s) will be based on the following:

# Step 1: Administrative compliance check

# Bidders must provide evidence of the following for their bid to be considered compliant:

- Sections 5-9 completed, signed and stamped

- Bidder has included a copy of their valid business licence.

# Step 2: Technical Evaluation

# A Technical Evaluation of all bids received will be conducted to shortlisted bidders. Criteria that will be used to evaluate and score the bids are outlined in Section 3, Clause 25

# Step 3: Financial Evaluation

# Price in comparison to NRC established expectation and in comparison to other bidders of comparable technical quality

- BIDDER’S CHECKLIST

| Description وصف | To be filled by bidder يملأ من قبل العارض |  | To be filled by NRC bid committee يتم ملؤها من قبل لجنة المزايدة NRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Included? |  | Present & complete? الحاضر والكامل |  | Comments تعليقات |
| Step/ document to be submitted with tender | Yes نعم | No لا | Yes نعم | No لا |  |
| Complete tender package delivered before the deadline specified in Section 2 - Bid Data Sheet استكمال حزمة العطاءات المقدمة قبل الموعد النهائي المحدد في القسم 2 - ورقة بيانات العطاء |  |  |  |  |  |
| Section 4 –Works Provision – completed, signed & stamped القسم 4 - توفير الأعمال - مكتمل وموقع ومختوم |  |  |  |  |  |
| Section 5 – Bidding Form – completed, signed & stamped – لقسم 5 - نموذج العطاءات - مكتمل وموقع ومختوم - |  |  |  |  |  |
| Section 6 – Work plan/ timeframe for upgrading - signed & stamped – Compulsory القسم 6 - خطة العمل / فترة اكمال العمل - توقيع وختم - إلزامي |  |  |  |  |  |
| Section 7 – Company profile & experience – completed, signed & stamped لقسم 7 - نبذة عن الشركة وخبرتها - مكتملة وموقعة ومختومة |  |  |  |  |  |
| Section 8 – Works provision description and pricing proposal – completed, signed & stamped – Compulsory القسم 8 - وصف توفير الأعمال واقتراح التسعير - مكتمل وموقع ومختوم - إلزامي |  |  |  |  |  |
| Section 9 – Supplier ethical standards declaration – signed & stamped الملحق 9. تصريح المعايير الأخلاقية للمورد (التوقيع على وثيقة استجابة العارض) |  |  |  |  |  |
| Supporting documents |  |  |  |  |  |
| Copy of company registration – Compulsory نسخة من تسجيل الشركة - إلزامي |  |  |  |  |  |
| Copy of tax registration – Compulsory نسخة من التسجيل الضريبي - إلزامي |  |  |  |  |  |
| Copies of past contracts/ POs as proof of experience نسخ من العقود / أوامر الشراء السابقة كدليل على الخبرة |  |  |  |  |  |

| To be filled in by NRC bid committee only يتم ملؤها من قبل لجنة المزايدة | Eligible مؤهل | Ineligible غير مؤهل |
| --- | --- | --- |
| Outcome of administrative eligibility check. نتيجة فحص الأهلية الإدارية |  |  |

SECTION 3

NRC Invitation to bid - General Terms & Conditions

- SCOPE OF BID

  - The bid is based on the scope of the assignment as determined in the Bid Data Sheet (Section 2). The instruction to bidders should be read in conjunction with the Bid Data Sheet.

  - The successful Bidder will be expected to complete the assignment by the Intended Completion Date specified in the contract to be signed

- CORRUPT PRACTICES

  - Norwegian Refugee Council requires Employees, Bidders and Contractors, to observe standards of ethics during procurement and the execution of contracts. In pursuit of this, Norwegian refugee Council defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

  - “Corrupt practice” includes the offering, giving, receiving, or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution; and

  - “Fraudulent practice” includes a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract to the detriment of the Norwegian Refugee Council, and includes collusive practices among Bidders prior to or after bid submission designed to establish bid prices at artificial, non-competitive levels and to deprive the Norwegian Refugee Council of the benefits of free and open competition;

  - In any case where fraud or corruption is identified, NRC will:

- reject any bids where the Bidder has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the Contract;

- remove bidding contractors who engage in fraudulent or corrupt practices, from our prequalified list

- liaise with District Officials to report if fraudulent or corrupt practices are identified

- terminate works

  - Any communications between a Bidder and the Norwegian Refugee Council related to matters of alleged fraud or corruption must be made in writing and addressed to the Area Manager in Kirkuk

- ELIGIBLE BIDDERS

  - A Bidder shall meet the following criteria to be eligible to participate in NRC procurement of Works:

- the bidder, at the time of bid, is not:

    - insolvent;

    - in receivership;

    - bankrupt; or

    - being wound up

- the bidder’s business activities have not been suspended;

- the bidder is not the subject of legal proceedings for any of the circumstances in (b); and

- The bidder has fulfilled his or her obligations to pay taxes and social security contributions. In a case where VAT is included in a bid, a copy of the VAT certificate must accompany the bid. A Bidder, and all parties constituting the Bidder including sub-contractors, shall not have a conflict of interest. All Bidders found to have a conflict of interest shall be disqualified. A Bidder may be considered to have a conflict of interest with one or more parties in this bidding process, if they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Norwegian Refugee Council regarding this bidding process

  - A Bidder whose circumstances in relation to eligibility change during a procurement process or during the execution of a contract shall immediately inform the Norwegian Refugee Council.

  - NRC reserves the right to refuse a bid at any time if the bidder or one of its sub-contractors provided material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates or is found guilty of fraud, active corruption, collusion, coercive practice, bribery, involvement in a criminal organization or illegal activity, or immoral human resources practices, including but not limited to: child labour, non-discrimination, freedom of association, payment of the legal national minimum wage,  and forced labour.

- JOINT VENTURES, CONSORTIA AND ASSOCIATIONS

Bids submitted by a joint venture, consortium or association of two or more firms as partners will only be accepted in exceptional circumstances.

- ONE BID PER BIDDER PER WORK

Each Bidder shall submit only one Bid per contract. A Bidder who submits or participates in more than one bid per contract will cause all the bids with the Bidder’s participation to be rejected.

- COST OF BIDDING

The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of his Bid, and the Norwegian Refugee Council shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

- SITE VISIT

The Bidder, at the Bidder’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine the Site of Works and its surroundings and obtain all information that may be necessary for preparing the bid and entering into a contract for construction of the Works. The costs of visiting the Site shall be at the Bidder’s own expense.

- INSPECTION

NRC is obliged to ensure that its procurement decisions are clearly justified and documented and keeping within the Donors mandatory principles. In that regard, full and on-the-spot access must be granted to representatives of NRC, the Donor or any organisation or person mandated by it, to premises belonging to NRC or its contractors. The right to access shall include all documents and information necessary to assess, or audit the implementation of the contract

- OBTAINING AND COMPLETING BIDDING DOCUMENTS

  - Bidders who did not obtain the Bidding Document directly from the Norwegian Refugee Council will be rejected during evaluation. Where a Bidding Document is obtained from the Norwegian Refugee Council on a Bidder’s behalf, the Bidder’s name must be registered with the Norwegian Refugee Council at the time of issue.

  - The Bidder is expected to examine all instructions, forms, terms, and specifications in the Bidding Document. Failure to furnish all information or documentation required by the Bidding Document may result in the rejection of the bid.

- CLARIFICATION OF BIDDING DOCUMENT

A prospective Bidder requiring any clarification of the Bidding Document shall contact the Norwegian Refugee Council in writing. The Norwegian Refugee Council will respond in writing to any request for clarification before the deadline for clarification of bids. The Norwegian Refugee Council shall forward copies of its response to all Bidders who have acquired the Bidding Document, including a description of the inquiry but without identifying its source.

- AMENDMENT OF BIDDING DOCUMENT

  - At any time prior and until 48 hours prior to the deadline for submission of bids, the Norwegian Refugee Council may amend or cancel the Bidding Document by informing the bidders in writing.

  - To give prospective Bidders reasonable time in which to take an amendment or cancellation into account in preparing their bids, the Norwegian Refugee Council can, at his discretion, extend the deadline for the submission of bids.

- LANGUAGE OF BID

  - The bid, as well as all correspondence and documents relating to the bid shall be written in English.

  - Supporting documents and printed literature that are part of the bid may be in another language provided they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages in English, in which case, for purposes of interpretation of the Bid, such translation shall govern.

- DOCUMENTS COMPRISING THE BID

  - The bid submitted by the Bidder shall comprise the following:

- Signed and stamped Contractor’s Biding form in Section 5

- Any other information and documents requested in Section 4.

- Service provision Schedule (as in Section 6)

- Company Profile and Previous experience (as in Section 7)

- Service Description and Pricing Proposal (as in Section 8)

- Signed and stamped Supplier Ethical Standards Declaration (as in Section 9)

  - All forms must be completed without any alterations to the format, and no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information requested.

- BID PRICE FOR WORKS CONTRACT

- Bid prices are for complete contracts. Contracts cannot be subdivided into pieces. Where a bid is submitted, all relevant BoQ must be completed.

- The Bidder shall fill in rates and prices for all items of the Works/supply or service described in the drawings and specifications and listed in the BoQ, Items for which no rate or price is entered by the Bidder will not be paid for by the Norwegian Refugee Council when executed and shall be deemed covered by the other rates and prices in the BoQ.

- Unless otherwise specified in the Bid Data Sheet, all duties, taxes and other levies payable by the contractor under the contract, shall be included in the total bid price submitted by the bidder.

- For bidder subject to VAT, VAT should be mentioned in the offers

- The priced Bill of Quantities submitted by any Bidder shall be checked for arithmetical errors and for what might be considered unreasonable rates during the evaluation. Where errors are identified one or more of the following steps may be taken:

- If any rates are considered to be unrealistic or unreasonable they may be altered by mutual agreement, provided that no alteration shall be made in the amount of the Bid.

- If any arithmetical errors are detected in an otherwise acceptable bid, and the Bidder, on being so notified, is prepared to confirm his bid and if the Bidder is subsequently awarded the contract, then the Bid shall be altered to reflect the difference.

- The Bidder is reminded that it is entirely his responsibility to ensure the accuracy of his bid. No alteration will be made to the bid after its submission on the grounds of any arithmetical errors subsequently discovered except as provided above.

- CURRENCIES OF BID AND PAYMENT

All prices shall be quoted by the Bidder in USD unless otherwise stated. Similarly, all payments will be made in USD

- BID VALIDITY

  - Bids shall remain valid for a period of 30 calendar days after the date of the bid submission deadline as prescribed by Norwegian Refugee Council. A bid valid for a shorter period shall be rejected as non-compliant.

  - In exceptional circumstances, prior to the expiration of the bid validity period, the Norwegian Refugee Council may request Bidders in writing to extend the period of validity of their bids. A Bidder must confirm in writing his acceptance of the extension. In case of extension, modification of the bid is not permitted.

- ALTERNATIVE BIDS

Bidders shall submit offers that comply with the requirements of the bidding documents, including the basic technical design as indicated in the drawings and specifications. Alternative bids shall not be considered unless otherwise indicated in Section 2 – the Bid Data Sheet.

- FORMAT AND SIGNING OF BID

The Bidder shall prepare one set of bid documents per contract that he wishes to bid for. The bidder should hold a copy of the documents with himself, for reference purposes.

- SEALING AND MARKING OF THE BID

  - The Bidder shall enclose the bid for each contract in a plain envelope securely sealed

  - The envelopes shall:

  - be addressed to the Logistics Office, Norwegian Refugee Council, in the location specified in Section 2 – the Bid Data Sheet

  - bear the Contract number

  - no other markings should be on the envelope

  - If all envelopes are not sealed and marked as required, the Norwegian Refugee Council will reject the bid

- DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS

Bids must be received by the Norwegian Refugee Council at the address given and no later than the date and time indicated in Section 2 - the Bid Data Sheet.

- LATE BIDS

The Norwegian Refugee Council shall not consider any bid that arrives after the deadline for submission as stipulated in Section 2 – the Bid Data Sheet. Any bid received by the Norwegian Refugee Council after the deadline for submission of bids shall be declared late and rejected.

- WITHDRAWAL AND REPLACEMENT OF BIDS

  - A Bidder may withdraw or replace its bid after it has been submitted at any time before the deadline for submission of bids by sending a written notice, signed by an authorized representative. Any corresponding replacement of the bid must accompany the respective written notice. All notices must be:

- submitted as with Clauses 20 and 21, and in addition, the envelopes shall be clearly marked “WITHDRAWAL” or “REPLACEMENT” and

- received by the Norwegian Refugee Council prior to the deadline for submission of bids, in accordance with Section 2 – the Bid Data Sheet

  - After the opening of bids, modifications to bids must be documented and any discussions reported in writing. A bid may be withdrawn at any stage, with written notice.

- CONFIDENTIALITY

  - Information relating to the examination, evaluation, comparison, and post-qualification of bids, and recommendation of contract award, shall not be disclosed to bidders or any other persons not officially concerned with such process until information detailing the best evaluated Bidder is communicated to all Bidders.

  - Any effort by a Bidder to influence the Norwegian Refugee Council in the examination, evaluation, comparison, and post-qualification of the bids or contract award decisions may result in the rejection of its bid.

  - From the time of bid opening to the time of Contract award, if any Bidder wishes to contact the Norwegian Refugee Council on any matter related to the bidding process, it should do so in writing.

- CLARIFICATION OF BIDS

Norwegian Refugee Council may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its Bid. The Norwegian Refugee Council’s request for clarification and the response shall be in writing. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Norwegian Refugee Council shall not be considered. All requests for clarifications shall be copied to all bidders for information purposes.  No change in the price or substance of the bid shall be permitted, except to confirm the correction of errors.

- BIDS VALIDATION

  - The Norwegian Refugee Council’s determination of a Bid’s validity is to be based on the contents of the bid itself, which cannot be corrected if determined to be invalid

  - A valid bid is one that complies with all the terms, conditions, and specifications of the Bidding Document, without deviation or omission, which affects, or could affect;

- the scope, quality, or performance of the Works specified in the Contract; or

- limits in any substantial way, the Norwegian Refugee Council’s rights or the Bidder’s obligations under the Contract

- EVALUATION OF BID

  - The Norwegian Refugee Council shall examine the legal documentation and other information submitted by Bidders to verify eligibility, and then will review and score bids according to the following criteria;

- Completion and inclusion of requested information and supporting documents (Administrative compliance)- Company registration and Tax clearnce

- Price in comparison to NRC estimated rate (Financial evaluation)

- Overall timeframe for the works (Technical evaluation) – Providing Time Frame is a Mandatory requirement.

- Schedules (Key Personnel and Activity schedule) (Technical evaluation)

- Bill of Quantities (Financial & Technical evaluation)

- Previous experiences in similar works (Technical evaluation)

  - In case of two contractors being scored the same in the evaluation, the one with the highest technical ranking will be awarded the contract

  - Anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption and anti-terrorism legislation applicable in some jurisdictions may require NRC to verify the identity of the bidder prior to financial transactions. NRC reserves the right to use online screening tools to check the bidder’s record with regards to their possible involvement in illegal or unethical practices.

  - Norwegian Refugee Council reserves the right to reject all bids, and re-tender if no satisfactory bids are submitted

- AWARD PROCEDURE

  - The Norwegian Refugee Council shall award the Contract in writing, with an award letter, to the Bidder whose offer has been determined to be the best, before the end of the bid validity period

  - Any bidder who has not been awarded a contract, will be notified in writing

  - Until a formal contract is prepared and executed, the Award Letter shall constitute a binding agreement between the bidder and NRC.

  - The Award Letter will state the sum that the Norwegian Refugee Council will pay the Contractor in consideration of the Works as prescribed in the Contract, and in accordance with the Bid.

  - The Bidder is thereafter required to submit a Letter of Acceptance, confirming their wish to proceed with a contract.

- SIGNING OF CONTRACT

  - Upon receipt of the Letter of Acceptance, the Norwegian Refugee Council shall call the successful Bidder to sign the Contract.

  - Within an agreed timeframe, the successful Bidder shall sign, date, and return the Contract to the Norwegian Refugee Council.

- CONTRACT

  - The Contractor-to-be will  comply with a Works Contract, which will foresee, among others, the following commitments:

- Non-exploitation of child labour and respect of basic social rights and working conditions (including security regulations and insurance for labour);

- Provide transport, with insurance coverage for the materials, up to the warehouse and construction sites;

- Accomplish the works, according to the required quantities and technical specifications indicated in the Bill of Quantities and Technical Drawings (SECTIONS 7 and 8), within the proposed timeframe

- SUB CONTRACTING

Please be advised that subcontracting is not permitted. Bidders must have the capacity to complete the works themselves.

SECTION 4

WORKS CONTRACT - Technical description of the bid

1- Having Registration and Tax Clearance certificate is a Mandatory Requirement شهادة التسجيل والتخليص الضريبي شرط إلزامي

2-A Detailed Work Plan is also a mandatory requirement, please propose your Work Plan/ Timeframe for upgrading.

خطة العمل التفصيلية هي أيضًا شرط إلزامي ، يرجى اقتراح خطة العمل / الإطار الزمني للترقية.

| Bill of Quantity for Security Upgrades - Community Center/ Tuz district جدول الكميات للتعديلات الامنية للمركز المجتمعي في طوز |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Item Description | Unit | Quantity |
|  | Fire Fighting Equipment معدات مكافحة الحريق |  |  |
|  | Fire Extinguisher: 12 Kg ABC type fire extinguisher. طفاية حريق: حجم 12 كغم نوع اي بي سي | No عدد | 6 |
|  | supplying and installing smoke Detector تجهيز و تثبيت حساس الدخان | No عدد | 12 |
|  | Fire Alarm System: supplying and installing a fire alarm system with a sound range of 400m. تجهيز و تثبيت نظام منبه الحرائق مع مدى صوت 400متر | Unit وحدة | 1 |
|  | Camera |  |  |
|  | Camera: full HD 1080p good quality with night vision (star light) تجهيز و تثبيت كامرات 1080 بجودة جيدة | No عدد | 14 |
|  | Wires: cables to connect the cameras to the DVR كيبلات لوصل الكامرات بجهاز التسجيل | m.l متر | 350 |
|  | CCTV management tools/ DVR1 16 channels with 2 hdd slotsand 8TB hard drive - installed in security assistant room. تجهيز و تثبيت جهاز دي في ار 16 جانل مع مكانين للخزن و 8تيرابايت هارد درايف للخزن | No عدد | 1 |
|  | CCTV installation fees and transport to Tuz, technician fees for 14 cameras. كلفة التثبيت و نقل للطوز مع كلفة التثبيت 14 كاميرا | SRV خدمة | 1 |
|  | UPS: 3Kva for cctv. يو بي اس 3كي في ئي لل cctv | No عدد | 2 |
|  | Monitor (TV Screen): Good quality, Full HD, 32". تجهيز و تثبيت شاشة للعرض بنوعية جيدة قياس 32انج و فول ايج دي | No عدد | 1 |
|  | Doors and Windows الابواب والشبابيك |  |  |
|  | Entrance Door:Supply and install prefabricated steel hinged door (Turkish brand) (best quality in the market), the price includes handles, locks, peephole in door,etc. approved by the technical supervising engineer. Approximate door dimensions: Height:220 cm, Width:148 cm ، باب المدخل: تزويد وتركيب باب حديدي مفصلي (تركي المنشأ) واحسن جودة في الاسواق السعر يشمل جميع الاقفال والمقابض والعين السحرية حسب توجيهات المهندس المشرف الابعاد التقريبية للباب: الارتفاع: 220سم، العرض: 148سم | Unit وحدة | 1 |
|  | Blast film: Supply materials and install anti blast film for all the windows. تجهيز المواد و تثبيت الورق المضاد للانفجار على كل النافذات | m2 متر مربع | 30 |
|  | Heavy Metal Door for safe room: Supply and install sheet steel door and remove the existing wooden frame with 2 slide bolts and 4 hinges with lock must be from inside the door, three removable bar in middle (1.6m width) - 4 cm X 4 cm minimum steel (angles). All needed accessories and fixing it to the walls by extra bars. The door must be approved by site engineer. Thickness for sheet should be 60 - 65mm from in and out. باب معدني ثقيل لغرفة آمنة: تجهيز وتثبيت باب من الصفيحة الفولاذية وازالة اطار الباب الخشبي الحالي ، مع وجود 2 براغي انزلاقية و 4 مفصلات مع قفل يجب أن يكون من داخل الباب ، وثلاثة أعمدة قابلة للإزالة في المنتصف (عرض 1.25 متر) - 4 سم × 4 سم كحد ادنى فولاذ (زوايا). جميع الملحقات اللازمة وتثبيتها على الجدران بواسطة قضبان إضافية. يجب اعتماد الباب من قبل مهندس الموقع. يجب أن تكون سماكة الألواح من 60 إلى 65 ملم من الداخل والخارج. | m2 متر مربع | 2 |
|  | Window for safe room: Install high quality reinforced security metal widonw with all required accessories on existing doors. also fitting the 2 x Slide/dead bolts on the inner window on the supporting beams. FRAME: Supply and Install window frame manufactured from 6mm thick minimum ‘Rustic’ steel. Single rebate wide frame with additional rebate for flush lip. A minimum of six fully adjustable fixing points are provided to each jamb. نافذة لغرفة الامان: قم بتركيب نافذة معدنية أمنية عالية الجودة مع جميع الملحقات المطلوبة على الأبواب الحالية. أيضا تركيب الشريحة 2 سلايد ، البراغي على شباك من الداخل على الحزم الداعمة. الهيكل: تجهيز وتركيب إطار ااشباك المصنوع من الفولاذ السميك "الساطع" بسماكة 6 ملم على الاقل. خصم واحد إطار واسع مع خصم إضافي لحافة دافق. يتم توفير ما لا يقل عن ست نقاط تثبيت قابلة للتعديل بالكامل لكل دعامة. | m2 متر مربع | 2.2 |
|  | Lighting الاضائة |  |  |
|  | Projector Light: supplying and installing good quality 150watt light projector including wiring and required accessories. تجهيز و تثبيت بلاجكتور 150 واط نوعية جيدة مع الوايرات و الملحقات المطلوبة | No عدد | 4 |
|  | Civil Work الاعمال المدنية |  |  |
|  | Fence (Protection Plastic Sheet) : Supply and install Plastic Sheet with steel frame 2 x2.5 mm and supported by bars every 50 cm. According to the instructions of the supervisor engineer. السياج (ورقة حماية البلاستيك) تجهيز وتثبيت صفيحة من البلاستيك مع إطار من الفولاذ 2 × 2.5 مم ودعمها بقضبان كل 50 سم. حسب تعليمات المهندس المشرف. | m2 متر مربع | 30 |
|  | Concrete Hollow Block (15x20x40): Provide and build concrete hollow block (15X20X40 cm)with weight not less than 12KG with 1:3 cement-mortar using ordinary Portland cement. Work include filling the joints between blocks from the outside and the inside and watering. The price include install steel angle lintels (2.5X2.5" and thickness 3mm ) over openings of doors and windows, the work includes removing the old partitions, if exist. Concrete solid blocks should be at the same required measurement and not broken or severed and thickness of cement mortar should be no less than 2cm. Walls should be sprayed with water during 2 days. All works and dimensions should be done according to the requests and instructions of site engineer. | m2 متر مربع | 20 |

| Bill of Qunatity for The Community Center Building/ Tuz district جدول الكميات للمركز المجتمعي في طوز |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Item Description | Unit | Quantity |
|  | Concrete work الاعمال الكونكريتية |  |  |
|  | Cement Re-Plastering: Remove worn-out oldplaster (or any other finishing) & repair allcracks in the wall and ceiling if found by using(chicken wire) and steel bars if needed , surface should be dry before re-plastering, then Re-plastering the internal walls & ceilings with 2 layers of cement: sand(smooth) mix (1:3) , with taking into consideration the verticality and alignment of the surfaces according to the technical specifications. lf applicable. Cementre-plastering should be done according to instructions of site engineer. إعادة تجصيص الأسمنت: إزالة الاسطح القديمة البالية (أو أي تشطيب آخر) واصلاح جميع الشقوق والتصدعات في الجدران والسقف إذا وجدت باستخدام الوسائل اللممكنة وقضبان الحديد إذا لزم الأمر ، يجب أن يكون السطح جافًا قبل إعادة التجصيص ، ثم إعادة التجصيص الجدران والسقوف الداخلية مع 2 طبقات من الاسمنت: مزيج الرمل (الناعم) (1: 3) ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الميلان الافقي والعمودي للأسطح حسب المواصفات الفنية ووفقًا لتعليمات مهندس الموقع | m2 متر مربع | 25 |
|  | Partitions القواطع |  |  |
|  | PVC Partitions: Supply & install materials for fixing PVC wall partitions ,the price includes all the detailed Frames and the PVC partition may include installation required according the instruction of the site Engineer and attached scope of work and drawings, the price includes all the required accessories for installation where required. قواطع البي في سي: تزويد وتركيب جدار قاطع بي في سي, السعر يشمل الاطارات اللازمة ويشمل اجور التركيب وفقا لتعليمات المهندس المشرف وحسب العقد والرسومات المرفقة بها, ويشمل السعر جميع الملحقات المطلوبة للتثبيت. | m2 متر مربع | 18 |
|  | Electrical Work and lighting الاعمال الكهربائية والاضائة |  |  |
|  | FL- tube: Supply, install & operate a surface type, wall or ceiling mounted single FL-fitting with FL- tube 4 feet, chock & starter of good quality with all wiring system fixed surface wall, as per approval of the supervising engineer. Price includes supply, install & test the operating switch, and all the provided materials should be Turkish or western origin. شمعة الفلورسنت: تزويد وتركيب وتشغيل شمعة فلورسنت مثبت على الحائط أو على السقف مع انبوب فلورسنت طول 4 أقدام وبادئ التشغيل من نوعية جيدة بالاضافة الى تثبيت جميع الاسلاك الضرورية وفقا لتعليمات المهندس المشرف, السعر يشمل تزويد، تركيب وتشغيل مفتاح الكهرباء، جميع المواد المزودة يجب أن تكون تركية أو غربية الأصل | No عدد | 10 |
|  | Lamp: Supply, install and operate lamp (economic type) with its holder, with wiring & switch according to site engineer Instruction. All the using materials should be western origin. المصباح: تزويد وتركيب وتشغيل المصباح (النوع الاقتصادي) مع القاعدة الكهربائية ، مع الأسلاك والمفتاح الكهربائي وفقا لتعليمات مهندس الموقع. يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة ذات أصل غربي | No عدد | 5 |
|  | Switch: Supply, install & test electrical. Switch 1 gang or 2 G., 1 way switch with all the required connection and the materials should be Turkish or western origin and approved by site engineer المفتاح الكهربائي: تزويد وتركيب وتشغيل المفتاح الكهربائي. ، مفتاح كهربائي أحادي الاتجاه مع توصيل كافة الاسلاك المطلوبة، يجب أن تكون المواد المستخدمة تركية أو غربية وأن يتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع | No عدد | 10 |
|  | Ventilation Fan: Supply and install 6 inch ventilation Fan, best quality available in local market. مروحة التهوية: تزويد وتركيب مروحة تهوية بحجم 6 بوصات ، أفضل جودة متوفرة في السوق المحلية. | No عدد | 4 |
|  | Arranging and fixing loose and unarranged wires to the walls, all work should be done according to instructions of site engineer. ترتيب وتثبيت الأسلاك الفضفاضة وغير المنظمة على الجدران ، يجب أن يتم العمل وفقًا لتعليمات مهندس الموقع | Unit وحدة | 1 |
|  | Water and Sanitation Work اعمال الماء والصرف الصحي |  |  |
|  | PVC Drain Pipes: Supply & install PVC pipe 100 mm diam (4") , work includes removing the old pipes (if exists) and laying new pipes on a layer of sand & covered with concrete as mentioned in the scope of work attached, then connected with the manhole. Work including fittings & connection (gully trap, elbow, extension .... etc.). أنابيب التصريف بي في سي: تزويد وتركيب انابيب بي في سي قطر 100 مم (4 ")، ويشمل العمل إزالة الأنابيب القديمة (إن وجدت) ووضع أنابيب جديدة على طبقة من الرمال ومغطاة بالخرسانة كما هو مذكور في نطاق العمل المرفق ، ثم توصيله بـالمنهول ، السعر يشمل التجهيزات والتوصيل (الكلي ، المفاصل ، التمديد .... إلخ). | m.l متر طول | 53 |
|  | Western Toilet Seat: Supply and install western ceramic toilet pan including plastic cover and flushing mechanisms, the work should include all water piping connections to the seat as approved by the technical supervising engineer. مقعد المرحاض الغربي: تزويد وتركيب مقعد مرحاض غربي من السيراميك بما في ذلك الغطاء البلاستيكي وآليات التشطيف ،يشمل السعر جميع توصيلات أنابيب المياه إلى المقعد وحسب توجيهات مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 2 |
|  | Roofing السطح |  |  |
|  | Bitumen Layer: Spreading a layer of bitumen layer (lsogam layer), lsogam should be done according to instructions of site engineer. طبقة القير: فرش طبقة من القار(طبقة ايزوكام)، جميع الاعمال يجب ان تتم وفقا لتوجيهات المهندس المشرف | m2 متر مربع | 45 |
|  | Filling of the roof tile joint with bitumeneous material. ملء مفاصل بلاطات السطح (شتايكر) بمواد القير | Unit وحدة | 1 |
|  | Doors الابواب |  |  |
|  | Steel Doors :Supply and install steel hinged doors, with frame 2 x 2”, 5 mm thick steel angle , plated on both side steel plate gauge 18. All metal surfaces should be painted, primed with anti-corrosion paint with two layers of oil paint. supplying and fixing of all required locks, hinges, etc. & removal of old doors & frames (if exist) and repair of all damages that may occur to the wall or finish due to the replacement process, and the work includes plastering the frame of the door with cement: sand plastering and 15 cm around the frame with oil painting this frame. أبواب حديدية: تزويد وتركيب أبواب حديدية مفصلية ، بإطار 2 × 2 " زاوية فولاذية بسمك 5 مم ، بصفيحة فولاذية من كلا الجانبين بمقياس لوحة فولاذية 18. يجب طلاء جميع الأسطح المعدنية، مطلية اولا بطلاء مضاد للتآكل وبطبقتين من الاصباغ الدهنية. تزويد وتركيب جميع الأقفال والمفاصل المطلوبة وإزالة الأبواب والإطارات القديمة (إن وجدت) وإصلاح جميع الأضرار التي قد تحدث للحائط أو الارضية بسبب عملية الاستبدال ، ويشمل العمل تجصيص إطار الباب مع الاسمنت: التجصيص الرمل و 15 سم حول الإطار مع طلاء هذا الإطار باصباغ دهنية. | m2 متر مربع | 15 |
|  | PVC Doors: Supply materials and install new PVC doors complete with the frames. key locks & painted & glass where required , the work Includes removal of old doors & frames (if exist) and repair of all damages that may occur to the wall or finish due to the replacement process, also wall frame repair and plastering the frame with cement: sand mortar and 15 cm all around the frame with oil paint of this frame. أبواب بي في سي: تزويد المواد وتثبيت أبواب بي في سي جديدة كاملة مع الإطارات. أقفال المفاتيح والطلاء والزجاج عند الحاجة ، ويشمل العمل إزالة الأبواب والإطارات القديمة (إن وجدت) وإصلاح جميع الأضرار التي قد تحدث على الحائط أو الانهاء بسبب عملية الاستبدال ، وكذلك إصلاح إطار الجدار وتجصيص الإطار مع الاسمنت: مونة رمل وطلاء 15 سم في جميع أنحاء الإطار مع طلاء دهني لهذا الإطار. | m2 متر مربع | 12 |
|  | Door Locks (Exterior): Supply and fix of best quality door handles with locks (for gates and exterior doors), approved by the technical supervising engineer. أقفال الأبواب (الخارجية): تزويد وتركيب أفضل مقابض الأبواب جودة مع الأقفال (للبوابات والأبواب الخارجية) ،على ان يتم الموافقة عليه من قبل مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 5 |
|  | Door Locks (Interior): Supply and fix of best quality door handles with locks (for internal doors), approved by the technical supervising engineer. أقفال الأبواب (الداخلية): تزويد وتركيب أفضل مقابض الأبواب جودة مع الأقفال (للبوابات الداخلية) ،على ان يتم الموافقة عليه من قبل مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 3 |
|  | Windows النوافذ |  |  |
|  | Replacing Window Glass: Supply & install glass of 4mm thickness. using approved type of paste by the supervisor engineer, and painting it with anti rust paint ( when founded), The price includes removing and cleaning broken glasses & it's paste. استبدال زجاج النافذة: تزويد وتركيب زجاج بسمك 4 مم باستخدام نوع معجون يتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف ، وصبغه بطلاء مقاوم للصدأ (عند الحاجة) ، يشمل السعر إزالة وتنظيف الزجاج المكسور ومعجونه. | m2 متر مربع | 1 |
|  | Painting Work اعمال الطلاء |  |  |
|  | Painting: Supply and apply water emulsion paint with acrylic base. Three finishing coats in addition to under coat. Emulsion paint on plastered surfaces include removing all defected surfaces, preparation of surfaces, sanding, cleaning, application of thin putty filler as required. The color of the paint and source of the material is subject to the Engineer's approval. الطلاء: تزويد وتطبيق الطلاء المائي مع قاعدة الاكريليك بثلاثة طبقات بالإضافة إلى الطبقة التحتية. السعر يشمل إزالة جميع الأسطح التالفة ، إعداد الأسطح، والصنفرة ، والتنظيف ، وتطبيق حشو المعجون الرقيق كما هو مطلوب. يتم اختيار لون الطلاء ومصدر المادة من قبل موافقة المهندس. | m2 متر مربع | 700 |
|  | Oil Painting: Supply material & paint the internal walls of the WC & kitchen. with 3 coats of flat matt oil, good quality paint. Price include removing the old paint & repair all defect surfaces. The color of the paint will be assigned by the engineer. الطلاء الدهني: تزويد مواد وطلاء الجدران الداخلية للحمام والمطبخ. مع 3 طبقات من الطلاء الزيتي، الطلاء يجب ان يكون ذات نوعية جيدة. السعر يشمل إزالة الطلاء القديم وإصلاح جميع الأسطح المعيبة. سيتم تعيين لون الطلاء من قبل المهندس | m2 متر مربع | 90 |
|  | People With Disabilities Requirements ذوي الاحتياجات الخاصة |  |  |
|  | Provide and install Steel pipe (1 inch diamter) handrail for accessabilty of the disable people the work should be done according to instructions of site engineer. تزويد وتثبيت قضبان من الحديد (قطره 1 بوصة) لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يتم العمل وفقًا لتعليمات مهندس الموقع | m.l متر طول | 20 |
|  | Other Improvements اخرى |  |  |
|  | Cutting and removing an existing handrail around the garden approximately (15m) قطع وازالة سياج الحديقة (محجر) طول السياج 15 متر تقريبا | Unit وحدة | 1 |

| Bill of Quantities for a Prefabricated Caravan by Dimensions of (2.5m width X 3.0m length X 2.8 m height) جدول الكميات المسعرة للكرفان مسبق الصنع بابعاد (2.5م عرض و3م طول و2.8م ارتفاع) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Item | Description | Unit | Quantity |
| 1 | Structural frame الهيكل | Supply materials and fix the cabinet frame structure by linear welding for main frame and by steel bolts for sub frames. The steel frames will be painted by double layer of anti rust painting and two layers of oil painting. All steel will be welded (when it's necessary to weld) according to Iraqi welding standards. The damaged frames will be rejected. تجهيز المواد وإصلاح هيكل إطار الكرفان باللحام الخطي للإطار الرئيسي وببراغي فولاذية للإطارات الفرعية. سيتم طلاء الإطارات الفولاذية بطبقة مزدوجة من الطلاء المضاد للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. سيتم لحام جميع الفولاذ (عند الضرورة للحام) وفقًا لمعايير اللحام العراقية. سيتم رفض الإطارات التالفة. |  |  |
|  |  | Use Steel angle bar by dimensions of (100x100x3)mm for the four corners as a vertical column. استعمال قضبان فولاذية ذو زاوية بابعاد (3*100*100)مم للزوايا الاربعة كاعمدة. | m.l متر طول | 12.0 |
|  |  | Use Steel square cross- section pipes as a tie beam by dimensions of (100x100x3)mm for the both directions of the base. The maximum spacing between these tie beams are 50 cm in both direction. استخدم أنابيب مربعة ذو مقطع عرضي فولاذية كحزمة ربط بأبعاد (100 × 100 × 3) مم لكلا اتجاهي القاعدة. الحد الأقصى للتباعد بين هذه الحزم هي 50 سم في كلا الاتجاهين. | m.l متر طول | 36.0 |
|  |  | Use Steel square pipes as a top perimeter of the cabinet (external beam) by dimensions of (100x100x3)mm for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة خارجية او كاطار للكرفان (عوارض خارجية) بأبعاد (100 × 100 × 3) ملم لاطار السقف. | m.l متر طول | 11.0 |
|  |  | Use Steel square pipes as a top internal beam (in a cross shape) by dimensions of (100x50x3)mm. Use two steel square pipes in each directions for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة داخلية عليا (بشكل عرضي) بأبعاد (100 × 50 × 3) ملم. استخدام اثنين من أنابيب الصلب مربع لكل اتجاه من إطار السقف. | m.l متر طول | 11.0 |
|  |  | Use Steel bearing plate for all the cabinet legs, dimensions of the plates are (200*200*3)mm. استخدم الصفيحة الحاملة الفولاذية لجميع أرجل الكرفان ، أبعاد الصفائح (200 * 200 * 3) مم. | Unit وحدة | 4.0 |
| 2 | Base Flooring الارضية | Supply materials and install a (18)mm thickness plywood for the base floor, and this plywood will be covered by (3)mm veneer. Floor and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. The damaged plywood will be rejected. تجهيز المواد وتثبيت الخشب الرقائقي بسماكة (18) مم للأرضية الأساسية ، وسيتم تغطية هذا الخشب الرقائقي بواسطة قشرة خشبية (3) مم. يجب فحص الأرضية وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه و خاصة في المفاصل. سيتم رفض الخشب الرقائقي التالفة. | m2 متر مربع | 7.0 |
| 3 | Ceiling السقف | Supply material and install polyurethane sandwich panel (35kg/m3 density) by the dimensions of (3.0*3.0)m with (8)mm thickness. The roof should have a vertical sewage for rain water by PVC pipe (2.5)inch, including iron hook in each corner for loading and unloading. The roof and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. يتم تجهيز المواد وتركيب ساندويج بانل البولي يوريثان بكثافة (35 كجم / م 3) بأبعاد (3.0 * 3.0) م بسمك (8) ملم. يجب أن يحتوي السقف على مياه صرف عمودية لمياه الأمطار من خلال الأنابيب البلاستيكية (2.5) بوصة ، بما في ذلك خطاف الحديد في كل زاوية للتحميل والتنزيل. يجب فحص السقف وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه خاصة في المفاصل. | m2 متر مربع | 9.0 |
| 4 | Wall الجدار | Supply materials and install the wall of the cabinet. The walls should be covered by 50 mm thickness of 35 kg/m3 polyurethane sandwich panel. for external and internal sheet should be 0,45mm thick, 5 micron back coat and 20 micron RAL 9002 polyester and should be painted white in color, galvanized sheet + protective foil and site engineer should ensure the proper sealing and check for leakages and damaged parts. polyester dyed galvanized trapezoidal sheet metal with installing vertical columns by steel profiles (3mm) all welded, rectangular section. تجهيز المواد وتثبيت جدار الكرفان. يجب أن تكون الجدران مغطاة بسمك 50 مم من لوحة ساندويتش البولي يوريثان 35 كجم / م 3. يجب أن يكون سمك الطبقة الخارجية والداخلية 0،45 مم ، وغلاف خلفي 5 ميكرون و 20 ميكرون RAL 9002 بوليستر ويجب أن يكون مطلي باللون الأبيض والألواح المجلفنة + رقاقة معدنية واقية ومهندس الموقع يجب أن يضمن العزل المناسب والتحقق من التسربات والأجزاء التالفة . صفيحة مجلفنة مطلية بالبوليستر مع أعمدة رأسية مثبتة بمقاطع فولاذية (3 مم) وكلها مستطيلة ملحومة. | m2 متر مربع | 26.0 |
| B | Additional Items عناصر اضافية |  |  |  |
| 1 | Door الباب | Provide PVC door with the dimensions dimensions of (1.0*2.0)m, 3 hinges and filled with polyurethane sandwich panels with hinges, metal handles and key locks and all accessories. يتم تجهيز باب بأبعاد (1.0 * 2.0) م من البي في سي ، 3 مفصلات ومملوءة بساندويج بانل البولي يوريثان مع مفصلات ، مقابض معدنية وأقفال مفاتيح وجميع الملحقات. | m2 متر مربع | 2.0 |
| 2 | Window النافذة | Provide two PVC windows, The dimension of the windows are (2.0*1.0)m and (1.0*1.0)m. Glazed 4 mm & insects exclude and filled with glass 4mm and window including super section white color, 4mm glass two layers, hinges and handles. تجهيز نافذتين ، ابعاد النوافذ (2.0 * 1.0) م و (1.0 * 1.0) م.مشبك 4 ملم لابقاء الحشرات خارج الكرفان. ومليئة بالزجاج 4 مم والنافذة بما في ذلك اللون الأبيض الفائق القسم ، والزجاج 4 مم طبقتين ، والمفصلات والمقابض. | m2 متر مربع | 3.0 |
| D | Electrical items |  |  |  |
| 1 | Cable for lighting اسلاك الاضائة | Supply and install 2x1.5mm² thick cable for lighting system and ventilation fans including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز وتركيب كابل سميك 2 × 1.5 مم لنظام الإضاءة ومراوح التهوية بما في ذلك علبة الكابلات البلاستيكية وجميع الملحقات اللازمة. | m.l متر طول | 20.0 |
| 2 | Cable for Sockets اسلاك النقاط الكهربائية | Supply and install 2x2.5mm² thick Cable for sockets and electrical switch plugs including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز و تثبيت كابل بسمك 2*2.5 مم2 للنقط الكهربائية. مع بي في سي كابل تراي مع جميع الملحقات المطلوبة. | m.l متر طول | 20.0 |
| 3 | Air conditioner cable اسلاك تكييف الهواء | Supply and install Electrical cable 2x4mm² Turkish made for air conditioners to be connected with main electrical board. تجهيز وتركيب كبل كهربائي 2 × 4 مم مربع تركي الصنع لمكيفات الهواء(سبلت) لتوصيله باللوحة الكهربائية الرئيسية.. | m.l متر طول | 20.0 |
| 4 | Cable for main power الكيبل الرئيسي | Electricity Cable type (4mm*10mm) for installation the main Cable electric to the main Box according to the instruction of Electricity administration of the area and local authorities نوع كبل الكهرباء (4 مم * 10 مم) لتركيب الكبل الكهربائي الرئيسي على الصندوق الرئيسي وفقًا لتعليمات إدارة كهرباء المنطقة والسلطات المحلية | m.l متر طول | 20.0 |
| 5 | Wall mounted lamp مصباح جداري | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w),snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 2.0 |
| 6 | Exterior water proof lamp مصابيح خارجية مضادة للماء | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w),snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت مضاد للماء ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 2.0 |
| 7 | Socket Switch 13 (AMP) نقاط الكهرباء 13 امبير | Supply and install Trilogy socket switch/13 AMP, Switch with Neon white in colour,250V,82mm*82mm in dimensions and 16mm in depth, with delivering to the site تجهيز و تركيب نقطة كهرباء ثلاثي 13 امبير ذو اضائة نيون و لون ابيض, 250 فولط و ابعاد 82مم*82مم و 16مم عمق مع التوصيل للموقع. | Unit وحدة | 3.0 |
| 8 | Switch for air conditioner مفتاح كهربائي لوحدة التكييف | Supply and install air conditioner switch socket 20Amp 220V 50HZ Residual Current Circuit Breaker for Air Conditioner, High-Speed Circuit Breaker, with delivering to the site تجهيز و تثبيت نقطة كهرباء لمكيف الهواء 20امب 220فولط و 50هز قواطع دوائر التيار المتردد لمكيف الهواء ، قواطع دوائر عالية السرغة ، مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1.0 |
| 9 | Circuit breaker 20 AMP قاطع دورة 20 امبير | Circuit breaker 20 amp white in color . semense Turkish type for air conditioners and floor air conditioners to be connected with electrical main board قاطع الدائرة 20 أمبير أبيض اللون. نوع تركي سيمينس لمكيفات الهواء ومكيفات الهواء الأرضية المراد توصيلها باللوحة الكهربائية الرئيسية | Unit وحدة | 1.0 |
| 10 | AC 1.5 Ton وحدة التكييف 1.5 طن | Air conditioner with 18,000 BTU 1.5 Ton Ductless Mini Air conditioner and heat pump - 220V/ 50 Hz , Tosot type. مكيف هواء مزود بـ 18000 وحدة حرارية بريطانية 1.5 طن بدون مجرى هواء صغير ومضخة حرارة - 220 فولت / 50 هرتز ، نوع توسوت | Unit وحدة | 1.0 |
| F | Supply items |  |  |  |
|  | Transportation to Tuz and Installation النقل الى طوز و التركيب | Transporting, installing and fixing Provided caravan including required labors, materials, foundations works, leveling transportations to requested site according to requests of site engineer نقل وتركيب وإصلاح الكرفان بما في ذلك الأيدي العاملة المطلوبة ، والمواد ، والمؤسسات ، وتسوية عمليات النقل إلى الموقع المطلوب وفقًا لطلبات مهندس الموقع "توريد ونقل. | Set | 1 |

Bill of Quantities for a Prefabricated Caravan by Dimensions of (1.5m width X 1.5m length X 2.8 m height)
جدول الكميات المسعرة للكرفان مسبق الصنع بابعاد (1.5م عرض و1.5م طول و2.8م ارتفاع)

| No. | Item | Description | Unit | Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structural frame الهيكل | Supply materials and fix the cabinet frame structure by linear welding for main frame and by steel bolts for sub frames. The steel frames will be painted by double layer of anti rust painting and two layers of oil painting. All steel will be welded (when it's necessary to weld) according to Iraqi welding standards. The damaged frames will be rejected. تجهيز المواد وإصلاح هيكل إطار الكرفان باللحام الخطي للإطار الرئيسي وببراغي فولاذية للإطارات الفرعية. سيتم طلاء الإطارات الفولاذية بطبقة مزدوجة من الطلاء المضاد للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. سيتم لحام جميع الفولاذ (عند الضرورة للحام) وفقًا لمعايير اللحام العراقية. سيتم رفض الإطارات التالفة. |  |  |
|  |  | Use Steel angle bar by dimensions of (100x100x3)mm for the four corners as a vertical column. استعمال قضبان فولاذية ذو زاوية بابعاد (3*100*100)مم للزوايا الاربعة كاعمدة. | m.l متر طول | 12 |
|  |  | Use Steel square cross- section pipes as a tie beam by dimensions of (100x100x3)mm for the both directions of the base. The maximum spacing between these tie beams are 50 cm in both direction. استخدم أنابيب مربعة ذو مقطع عرضي فولاذية كحزمة ربط بأبعاد (100 × 100 × 3) مم لكلا اتجاهي القاعدة. الحد الأقصى للتباعد بين هذه الحزم هي 50 سم في كلا الاتجاهين. | m.l متر طول | 12 |
|  |  | Use Steel square pipes as a top perimeter of the cabinet (external beam) by dimensions of (100x100x3)mm for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة خارجية او كاطار للكرفان (عوارض خارجية) بأبعاد (100 × 100 × 3) ملم لاطار السقف. | m.l متر طول | 6 |
|  |  | Use Steel square pipes as a top internal beam (in a cross shape) by dimensions of (100x50x3)mm. Use two steel square pipes in each directions for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة داخلية عليا (بشكل عرضي) بأبعاد (100 × 50 × 3) ملم. استخدام اثنين من أنابيب الصلب مربع لكل اتجاه من إطار السقف. | m.l متر طول | 3 |
|  |  | Use Steel bearing plate for all the cabinet legs, dimensions of the plates are (200*200*3)mm. استخدم الصفيحة الحاملة الفولاذية لجميع أرجل الكرفان ، أبعاد الصفائح (200 * 200 * 3) مم. | Unit وحدة | 4 |
| 2 | Base Flooring الارضية | Supply materials and install a (18)mm thickness plywood for the base floor, and this plywood will be covered by (3)mm veneer. Floor and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. The damaged plywood will be rejected. تجهيز المواد وتثبيت الخشب الرقائقي بسماكة (18) مم للأرضية الأساسية ، وسيتم تغطية هذا الخشب الرقائقي بواسطة قشرة خشبية (3) مم. يجب فحص الأرضية وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه و خاصة في المفاصل. سيتم رفض الخشب الرقائقي التالفة. | m2 متر مربع | 2.25 |
| 3 | Ceiling السقف | Supply material and install polyurethane sandwich panel (35kg/m3 density) by the dimensions of (3.0*3.0)m with (8)mm thickness. The roof should have a vertical sewage for rain water by PVC pipe (2.5)inch, including iron hook in each corner for loading and unloading. The roof and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. يتم تجهيز المواد وتركيب ساندويج بانل البولي يوريثان بكثافة (35 كجم / م 3) بأبعاد (3.0 * 3.0) م بسمك (8) ملم. يجب أن يحتوي السقف على مياه صرف عمودية لمياه الأمطار من خلال الأنابيب البلاستيكية (2.5) بوصة ، بما في ذلك خطاف الحديد في كل زاوية للتحميل والتنزيل. يجب فحص السقف وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه خاصة في المفاصل. | m2 متر مربع | 4 |
| 4 | Wall الجدار | Supply materials and install the wall of the cabinet. The walls should be covered by 50 mm thickness of 35 kg/m3 polyurethane sandwich panel. for external and internal sheet should be 0,45mm thick, 5 micron back coat and 20 micron RAL 9002 polyester and should be painted white in color, galvanized sheet + protective foil and site engineer should ensure the proper sealing and check for leakages and damaged parts. polyester dyed galvanized trapezoidal sheet metal with installing vertical columns by steel profiles (3mm) all welded, rectangular section. تجهيز المواد وتثبيت جدار الكرفان. يجب أن تكون الجدران مغطاة بسمك 50 مم من لوحة ساندويتش البولي يوريثان 35 كجم / م 3. يجب أن يكون سمك الطبقة الخارجية والداخلية 0،45 مم ، وغلاف خلفي 5 ميكرون و 20 ميكرون RAL 9002 بوليستر ويجب أن يكون مطلي باللون الأبيض والألواح المجلفنة + رقاقة معدنية واقية ومهندس الموقع يجب أن يضمن العزل المناسب والتحقق من التسربات والأجزاء التالفة . صفيحة مجلفنة مطلية بالبوليستر مع أعمدة رأسية مثبتة بمقاطع فولاذية (3 مم) وكلها مستطيلة ملحومة. | m2 متر مربع | 14 |
| B | Additional Items |  |  |  |
| 1 | Door الباب | Provide PVC door with the dimensions of (1.0*2.0)m, 3 hinges and filled with polyurethane sandwich panels with hinges, metal handles and key locks and all accessories. يتم تجهيز باب بأبعاد (1.0 * 2.0) م من البي في سي ، 3 مفصلات ومملوءة بساندويج بانل البولي يوريثان مع مفصلات ، مقابض معدنية وأقفال مفاتيح وجميع الملحقات. | m2 متر مربع | 2 |
| 2 | Window النافذة | Provide PVC window, The dimension of the window is (1.0*1.0)m. Glazed 4 mm & insects exclude and filled with glass 4mm and window including super section white color, 4mm glass two layers, hinges and handles. تجهيز باب بي في سي, بابعاد 1*1متر, مصقل 4مم مع شبكة لمنع الحشرات من الدخول,ومليئة بالزجاج 4 مم والنافذة بما في ذلك اللون الأبيض الفائق القسم ، والزجاج 4 مم طبقتين ، والمفصلات والمقابض. | m2 متر مربع | 1 |
| D | Electrical items |  |  |  |
| 1 | Cable for lighting اسلاك الاضائة | Supply and install 2x1.5mm² thick cable for lighting system and ventilation fans including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز وتركيب كابل سميك 2 × 1.5 مم لنظام الإضاءة ومراوح التهوية بما في ذلك علبة الكابلات البلاستيكية وجميع الملحقات اللازمة | m.l متر طول | 20 |
| 2 | Cable for Sockets اسلاك النقاط الكهربائية | Supply and install 2x2.5mm² thick Cable for sockets and electrical switch plugs including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز و تثبيت كابل بسمك 2*2.5 مم2 للنقط الكهربائية. مع بي في سي كابل تراي مع جميع الملحقات المطلوبة. | m.l متر طول | 20 |
| 3 | Air conditioner cable اسلاك تكييف الهواء | Supply and install Electrical cable 2x4mm² Turkish made for air conditioners to be connected with main electrical board. تجهيز وتركيب كبل كهربائي 2 × 4 مم مربع تركي الصنع لمكيفات الهواء(سبلت) لتوصيله باللوحة الكهربائية الرئيسية.. | m.l متر طول | 20 |
| 4 | Wall mounted lamp مصباح جداري | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w), snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |
| 5 | Exterior water proof lamp مصابيح خارجية مضادة للماء | Supply and install exterior water proof lamp, Lamps (wall mounted),lamp, base and lamp with plastic cover,36Watt,water proof wall mounting, water proof wall mounting, white snow color circular plastic shape, with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت مضاد للماء ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |
| 6 | Socket Switch 13 (AMP) نقاط الكهرباء 13 امبير | Supply and install Trilogy socket switch/13 AMP, Switch with Neon white in colour,250V,82mm*82mm in dimensions and 16mm in depth, with delivering to the site تجهيز و تركيب نقطة كهرباء ثلاثي 13 امبير ذو اضائة نيون و لون ابيض, 250 فولط و ابعاد 82مم*82مم و 16مم عمق مع التوصيل للموقع. | Unit وحدة | 2 |
| 7 | Switch for air conditioner مفتاح كهربائي لوحدة التكييف | Supply and install air conditioner switch socket 20Amp 220V 50HZ Residual Current Circuit Breaker for Air Conditioner, High-Speed Circuit Breaker, with delivering to the site تجهيز و تثبيت نقطة كهرباء لمكيف الهواء 20امب 220فولط و 50هز قواطع دوائر التيار المتردد لمكيف الهواء ، قواطع دوائر عالية السرغة ، مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |
| 8 | Circuit breaker 20 AMP قاطع دورة 20 امبير | Circuit breaker 20 amp white in color . semense Turkish type for air conditioners and floor air conditioners to be connected with electrical main board قاطع الدائرة 20 أمبير أبيض اللون. نوع تركي سيمينس لمكيفات الهواء ومكيفات الهواء الأرضية المراد توصيلها باللوحة الكهربائية الرئيسية | Unit وحدة | 1 |
| 9 | AC 1.0 Ton وحدة تكييف 1 طن | Air conditioner with 12,000 BTU 1.0 Ton Ductless Mini Air conditioner and heat pump - 220V/ 50 Hz , Tosot type. مكيف هواء مزود بـ 18000 وحدة حرارية بريطانية 1.5 طن بدون مجرى هواء صغير ومضخة حرارة - 220 فولت / 50 هرتز ، نوع توسوت | Unit وحدة | 1 |
|  | Supply items |  |  |  |
| 10 | Transportation to Tuz and Installation النقل الى طوز و التركيب | Transporting, installing and fixing Provided caravan including required labors, materials, foundations works, leveling transportations to requested site according to requests of site engineer نقل وتركيب وإصلاح الكرفان بما في ذلك الأيدي العاملة المطلوبة ، والمواد ، والمؤسسات ، وتسوية عمليات النقل إلى الموقع المطلوب وفقًا لطلبات مهندس الموقع "توريد ونقل. | Set | 1 |

SECTION 5: BIDDING FORM

Please provide information against each requirement.

Additional rows can be inserted for all questions as necessary. If there is insufficient space to complete your answer in the space provided, please include on a separate attachment with a reference to the question.

- Bidder’s general business details

- General information

| Company name: |  |
| --- | --- |
| Any other trading names of company: |  |
| Registered name of company (if different): |  |
| Nature of primary business/trade: |  |
| Primary contact name: |  |
| Job title: |  |
| Phone: |  |
| Email: |  |
| Registered Address: |  |
| Business licence number: |  |
| Country of registration |  |
| Registration date: |  |
| Expiry date: |  |
| Legal status of company (eg. partnership, private limited company, etc.) |  |

- Owners/Managers

Please fill in the below table with the full names and the year of birth of the company’s owner(s) and manager(s)*:

| Full name | Year of birth |
| --- | --- |

* Please note this information is necessary in order to conduct the vetting procedure referred to in clause 25 of the 	Invitation to Bid-General Terms and Conditions.

- Employees

Please list the employees who would be involved with NRC in the event of contract award:

| Employee name | Job title | Role on NRC project | Phone | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Company bank account details:

| Beneficiary name: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beneficiary account no.: |  |  |
| Beneficiary Bank: |  |  |
| Bank branch: |  |  |
| SWIFT: |  |  |
| IBAN: |  |  |
| Bank address: |  |  |

- References

Please provide details of at least 3 client references whom NRC may contact, preferably from NGOs and UN agencies, for similar related works:

| Client/company name | Contact person | Phone | Email | Contract details (works, location, size, value, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Equipment

Please provide details of any relevant machinery/equipment/vehicles owned by the company that would potentially be used for construction: (do not mention rented items):

| Type of machinery/ equipment/ vehicles | Quantity |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| … |  |

- Defects Liability/Guarantee Period عيوب المسؤولية / فترة الضمان

Please provide details below of the defect liability and guarantee period you offer on the works included in this contract:

يرجى تقديم تفاصيل أدناه عن مسؤولية الخلل وفترة الضمان التي تعرضها على الأعمال المدرجة في هذا العقد :

within work completion NRC will pay 90%, and remaining 10% will be paid after the maintenance period which is one month after work completion In the event of contract award, please confirm if you accept this or not: Yes ………… No………….. خلال إتمام العمل ، ستدفع NRC 90٪ ، وسيتم دفع 10٪ المتبقية بعد فترة الصيانة وهي شهر واحد بعد الانتهاء من العمل في حالة منح العقد ، يرجى تأكيد ما إذا كنت تقبل هذا أم لا: نعم ………… لا…………..

- Bid Validity   صحة العطاء

Please confirm the validity of your bid below (in calendar days): يرجى تأكيد صحة عرض التسعير الخاص بك أدناه ( بالأيام التقويمية ):

- Confirmation of Bidder’s compliance

We, the Bidder, hereby certify that our tender is a genuine offer and intended to be competitive and we confirm we are eligible to participate in public procurement and meet the eligibility criteria specified in the Invitation to Bid. We confirm that the prices quoted are fixed and firm for the duration of the validity period and will not be subject to revision or variation.

The following documents are included in our Bid: (please indicate which documents are included by ticking the boxes below).

| Documents | included |
| --- | --- |
| Section 5: Bidding form; completed, signed and stamped | ☐ |
| Section 6: Work Plan; completed, signed and stamped | ☐ |
| Section 7: Company Profile and Previous Experience; completed, signed and stamped | ☐ |
| Section 8: Pricing Proposal; completed, signed and stamped | ☐ |
| Section 9: Supplier’s ethical standards declaration; completed, signed and stamped | ☐ |
| Copy of valid business licence | ☐ |

We understand that NRC is not bound to accept the lowest, or indeed any bid, received.

We agree that NRC may verify the information provided in this form itself or through a third party as it may deem necessary.

We confirm that NRC may in its consideration of our offer, and subsequently, rely on the statements made herein.

| Name of Signatory: | Tel N°: |
| --- | --- |
| Title of Signatory: | Name of Company: |
| Signature & stamp: | Date of Signing: |
|  | Address: |

SECTION 6

Work Schedule

Time frame for completing this work (Compulsory) …………………………………… in calendar days

الإطار الزمني لاستكمال هذا العمل (إلزامي) في الأيام التقويمية

SECTION 7

COMPANY PROFILE AND PREVIOUS EXPERIENCE

The Bidder is requested to:

- Submit the Company Profile

- Complete the following Previous Experience Table listing the work or contracts undertaken in the past 5 years similar to the works required under this contract

- Submit evidences of previous experience in form of Contracts, Completion Certificates, Handover Documents etc.

| # | Name of Project / Type of work | Total value of the performed works (.....) | Duration of the works contract | Starting date | Ending date | Contracting Authority and Place |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

NOTE: The list shouldn’t be limited to this Form in regards to the number of works reported. A comprehensive list of the last 5 years’ experience has to be submitted adapting the Form to the necessary rows.

NRC may conduct reference checks for previous contracts completed

SECTION 8

BILL OF QUANTITIES

Preamble to Bill of Quantities

- NRC has the faculty to contract all or part of the requested supply and works, according to budget availability

# The supply and works should be the best available in the market;

# The Bidder should submit supporting documents concerning the proposed construction materials and works (i.e. catalogues, models, brands, drawings, technical documentation, technical specifications, etc. of the offered items);

# All the materials to supply and the works to execute must be approved by the NRC Representative, prior to delivery and execution.

# Costs must include all duties, taxes and other levies payable by the contractor under the contract and all mobilization costs specified in section 3.

# Price should be submitted in USD

- لدى NRC أعضاء هيئة التدريس للتعاقد مع كل الإمدادات والأشغال المطلوبة أو جزء منها ، حسب توفر الميزانية ؛

- و العرض وأعمال يجب أن يكون أفضل ما هو متاح في السوق.

- يجب على العارض تقديم مستندات داعمة تتعلق بمواد وأعمال البناء المقترحة (مثل الفهارس والنماذج والعلامات التجارية والرسومات والمستندات الفنية والمواصفات الفنية وغيرها من العناصر المعروضة) ؛

- يجب أن تتم الموافقة على جميع المواد التي يتم توريدها والأعمال التي يجب تنفيذها من قبل ممثل NRC ، قبل التسليم والتنفيذ .

- يجب أن تشمل التكاليف جميع الرسوم والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة على المقاول بموجب العقد وجميع تكاليف التعبئة المحددة في القسم 3.

- يجب تقديم السعر بالدولار الأمريكي

| Bill of Qunatity for Security Upgrades - Community Center/ Tuz district جدول الكميات للتعديلات الامنية للمركز المجتمعي في طوز |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Item Description | Unit | Quantity |  |  |
|  | Fire Fighting Equipment معدات مكافحة الحريق | Unit | Qty | Unit price in USD | Total price in USD |
|  | Fire Extinguisher: 12 Kg ABC type fire extinguisher. طفاية حريق: حجم 12 كغم نوع اي بي سي | No عدد | 6 |  |  |
|  | supplying and installing smoke Detector تجهيز و تثبيت حساس الدخان | No عدد | 12 |  |  |
|  | Fire Alarm System: supplying and installing a fire alarm system with a sound range of 400m. تجهيز و تثبيت نظام منبه الحرائق مع مدى صوت 400متر | Unit وحدة | 1 |  |  |
|  | Camera |  |  |  |  |
|  | Camera: full HD good quality with night vision (star light) تجهيز و تثبيت كامرات 1080 بجودة جيدة | No عدد | 14 |  |  |
|  | Wires: cables to connect the cameras to the DVR كيبلات لوصل الكامرات بجهاز التسجيل | m.l متر | 350 |  |  |
|  | CCTV management tools/ DVR1 16 channels with 2 hdd slotsand 8TB hard drive - installed in security assistant room. تجهيز و تثبيت جهاز دي في ار 16 جانل مع مكانين للخزن و 8تيرابايت هارد درايف للخزن | No عدد | 1 |  |  |
|  | CCTV installation fees and transport to Tuz, technician fees for 14 cameras. كلفة التثبيت و نقل للطوز مع كلفة التثبيت 14 كاميرا | SRV خدمة | 1 |  |  |
|  | UPS: 3Kva for cctv. يو بي اس 3كي في ئي لل cctv | No عدد | 2 |  |  |
|  | Monitor (TV Screen): Good quality, Full HD, 32". تجهيز و تثبيت شاشة للعرض بنوعية جيدة قياس 32انج و فول ايج دي | No عدد | 1 |  |  |
|  | Doors and Windows الابواب والشبابيك |  |  |  |  |
|  | Entrance Door:Supply and install prefabricated steel hinged door (Turkish brand) (best quality in the market), the price includes handles, locks, peephole in door,etc. approved by the technical supervising engineer. Approximate door dimensions: Height:220 cm, Width:148 cm ، باب المدخل: تزويد وتركيب باب حديدي مفصلي (تركي المنشأ) واحسن جودة في الاسواق السعر يشمل جميع الاقفال والمقابض والعين السحرية حسب توجيهات المهندس المشرف الابعاد التقريبية للباب: الارتفاع: 220سم، العرض: 148سم | Unit وحدة | 1 |  |  |
|  | Blast film: Supply materials and install anti blast film for all the windows. تجهيز المواد و تثبيت الورق المضاد للانفجار على كل النافذات | m2 متر مربع | 30 |  |  |
|  | Heavy Metal Door for safe room: Supply and install sheet steel door and remove the existing wooden frame with 2 slide bolts and 4 hinges with lock must be from inside the door, three removable bar in middle (1.6m width) - 4 cm X 4 cm minimum steel (angles). All needed accessories and fixing it to the walls by extra bars. The door must be approved by site engineer. Thickness for sheet should be 60 - 65mm from in and out. باب معدني ثقيل لغرفة آمنة: تجهيز وتثبيت باب من الصفيحة الفولاذية وازالة اطار الباب الخشبي الحالي ، مع وجود 2 براغي انزلاقية و 4 مفصلات مع قفل يجب أن يكون من داخل الباب ، وثلاثة أعمدة قابلة للإزالة في المنتصف (عرض 1.25 متر) - 4 سم × 4 سم كحد ادنى فولاذ (زوايا). جميع الملحقات اللازمة وتثبيتها على الجدران بواسطة قضبان إضافية. يجب اعتماد الباب من قبل مهندس الموقع. يجب أن تكون سماكة الألواح من 60 إلى 65 ملم من الداخل والخارج. | m2 متر مربع | 2 |  |  |
|  | Window for safe room: Install high quality reinforced security metal widonw with all required accessories on existing doors. also fitting the 2 x Slide/dead bolts on the inner window on the supporting beams. FRAME: Supply and Install window frame manufactured from 6mm thick minimum ‘Rustic’ steel. Single rebate wide frame with additional rebate for flush lip. A minimum of six fully adjustable fixing points are provided to each jamb. نافذة لغرفة الامان: قم بتركيب نافذة معدنية أمنية عالية الجودة مع جميع الملحقات المطلوبة على الأبواب الحالية. أيضا تركيب الشريحة 2 سلايد ، البراغي على شباك من الداخل على الحزم الداعمة. الهيكل: تجهيز وتركيب إطار ااشباك المصنوع من الفولاذ السميك "الساطع" بسماكة 6 ملم على الاقل. خصم واحد إطار واسع مع خصم إضافي لحافة دافق. يتم توفير ما لا يقل عن ست نقاط تثبيت قابلة للتعديل بالكامل لكل دعامة. | m2 متر مربع | 2.2 |  |  |
|  | Lighting الاضائة |  |  |  |  |
|  | Projector Light: supplying and installing good quality 150watt light projector including wiring and required accessories. تجهيز و تثبيت بلاجكتور 150 واط نوعية جيدة مع الوايرات و الملحقات المطلوبة | No عدد | 4 |  |  |
|  | Civil Work الاعمال المدنية |  |  |  |  |
|  | Fence (Protection Plastic Sheet) : Supply and install Plastic Sheet with steel frame 2 x2.5 mm and supported by bars every 50 cm. According to the instructions of the supervisor engineer. السياج (ورقة حماية البلاستيك) تجهيز وتثبيت صفيحة من البلاستيك مع إطار من الفولاذ 2 × 2.5 مم ودعمها بقضبان كل 50 سم. حسب تعليمات المهندس المشرف. | m2 متر مربع | 30 |  |  |
|  | Concrete Hollow Block (15x20x40): Provide and build concrete hollow block (15X20X40 cm)with weight not less than 12KG with 1:3 cement-mortar using ordinary Portland cement. Work include filling the joints between blocks from the outside and the inside and watering. The price include install steel angle lintels (2.5X2.5" and thickness 3mm ) over openings of doors and windows, the work includes removing the old partitions, if exist. Concrete solid blocks should be at the same required measurement and not broken or severed and thickness of cement mortar should be no less than 2cm. Walls should be sprayed with water during 2 days. All works and dimensions should be done according to the requests and instructions of site engineer. | m2 متر مربع | 20 |  |  |
| Total Price in USD |  |  |  |  |  |

| Bill of Qunatity for The Community Center Building/ Tuz district جدول الكميات للمركز المجتمعي في طوز |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | Item Description | Unit | Quantity | Unit price in USD | Total price in USD |
|  | Concrete work الاعمال الكونكريتية |  |  |  |  |
|  | Cement Re-Plastering: Remove worn-out oldplaster (or any other finishing) & repair allcracks in the wall and ceiling if found by using(chicken wire) and steel bars if needed , surface should be dry before re-plastering, then Re-plastering the internal walls & ceilings with 2 layers of cement: sand(smooth) mix (1:3) , with taking into consideration the verticality and alignment of the surfaces according to the technical specifications. lf applicable. Cementre-plastering should be done according to instructions of site engineer. إعادة تجصيص الأسمنت: إزالة الاسطح القديمة البالية (أو أي تشطيب آخر) واصلاح جميع الشقوق والتصدعات في الجدران والسقف إذا وجدت باستخدام الوسائل اللممكنة وقضبان الحديد إذا لزم الأمر ، يجب أن يكون السطح جافًا قبل إعادة التجصيص ، ثم إعادة التجصيص الجدران والسقوف الداخلية مع 2 طبقات من الاسمنت: مزيج الرمل (الناعم) (1: 3) ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الميلان الافقي والعمودي للأسطح حسب المواصفات الفنية ووفقًا لتعليمات مهندس الموقع | m2 متر مربع | 25 |  |  |
|  | Partitions القواطع |  |  |  |  |
|  | PVC Partitions: Supply & install materials for fixing PVC wall partitions ,the price includes all the detailed Frames and the PVC partition may include installation required according the instruction of the site Engineer and attached scope of work and drawings, the price includes all the required accessories for installation where required. قواطع البي في سي: تزويد وتركيب جدار قاطع بي في سي, السعر يشمل الاطارات اللازمة ويشمل اجور التركيب وفقا لتعليمات المهندس المشرف وحسب العقد والرسومات المرفقة بها, ويشمل السعر جميع الملحقات المطلوبة للتثبيت. | m2 متر مربع | 18 |  |  |
|  | Electrical Work and lighting الاعمال الكهربائية والاضائة |  |  |  |  |
|  | FL- tube: Supply, install & operate a surface type, wall or ceiling mounted single FL-fitting with FL- tube 4 feet, chock & starter of good quality with all wiring system fixed surface wall, as per approval of the supervising engineer. Price includes supply, install & test the operating switch, and all the provided materials should be Turkish or western origin. شمعة الفلورسنت: تزويد وتركيب وتشغيل شمعة فلورسنت مثبت على الحائط أو على السقف مع انبوب فلورسنت طول 4 أقدام وبادئ التشغيل من نوعية جيدة بالاضافة الى تثبيت جميع الاسلاك الضرورية وفقا لتعليمات المهندس المشرف, السعر يشمل تزويد، تركيب وتشغيل مفتاح الكهرباء، جميع المواد المزودة يجب أن تكون تركية أو غربية الأصل | No عدد | 10 |  |  |
|  | Lamp: Supply, install and operate lamp (economic type) with its holder, with wiring & switch according to site engineer Instruction. All the using materials should be western origin. المصباح: تزويد وتركيب وتشغيل المصباح (النوع الاقتصادي) مع القاعدة الكهربائية ، مع الأسلاك والمفتاح الكهربائي وفقا لتعليمات مهندس الموقع. يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة ذات أصل غربي | No عدد | 5 |  |  |
|  | Switch: Supply, install & test electrical. Switch 1 gang or 2 G., 1 way switch with all the required connection and the materials should be Turkish or western origin and approved by site engineer المفتاح الكهربائي: تزويد وتركيب وتشغيل المفتاح الكهربائي. ، مفتاح كهربائي أحادي الاتجاه مع توصيل كافة الاسلاك المطلوبة، يجب أن تكون المواد المستخدمة تركية أو غربية وأن يتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع | No عدد | 10 |  |  |
|  | Ventilation Fan: Supply and install 6 inch ventilation Fan, best quality available in local market. مروحة التهوية: تزويد وتركيب مروحة تهوية بحجم 6 بوصات ، أفضل جودة متوفرة في السوق المحلية. | No عدد | 4 |  |  |
|  | Arranging and fixing loose and unarranged wires to the walls, all work should be done according to instructions of site engineer. ترتيب وتثبيت الأسلاك الفضفاضة وغير المنظمة على الجدران ، يجب أن يتم العمل وفقًا لتعليمات مهندس الموقع | Unit وحدة | 1 |  |  |
|  | Water and Sanitation Work اعمال الماء والصرف الصحي |  |  |  |  |
|  | PVC Drain Pipes: Supply & install PVC pipe 100 mm diam (4") , work includes removing the old pipes (if exists) and laying new pipes on a layer of sand & covered with concrete as mentioned in the scope of work attached, then connected with the manhole. Work including fittings & connection (gully trap, elbow, extension .... etc.). أنابيب التصريف بي في سي: تزويد وتركيب انابيب بي في سي قطر 100 مم (4 ")، ويشمل العمل إزالة الأنابيب القديمة (إن وجدت) ووضع أنابيب جديدة على طبقة من الرمال ومغطاة بالخرسانة كما هو مذكور في نطاق العمل المرفق ، ثم توصيله بـالمنهول ، السعر يشمل التجهيزات والتوصيل (الكلي ، المفاصل ، التمديد .... إلخ). | m.l متر طول | 53 |  |  |
|  | Western Toilet Seat: Supply and install western ceramic toilet pan including plastic cover and flushing mechanisms, the work should include all water piping connections to the seat as approved by the technical supervising engineer. مقعد المرحاض الغربي: تزويد وتركيب مقعد مرحاض غربي من السيراميك بما في ذلك الغطاء البلاستيكي وآليات التشطيف ،يشمل السعر جميع توصيلات أنابيب المياه إلى المقعد وحسب توجيهات مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 2 |  |  |
|  | Roofing السطح |  |  |  |  |
|  | Bitumen Layer: Spreading a layer of bitumen layer (lsogam layer), lsogam should be done according to instructions of site engineer. طبقة القير: فرش طبقة من القار(طبقة ايزوكام)، جميع الاعمال يجب ان تتم وفقا لتوجيهات المهندس المشرف | m2 متر مربع | 45 |  |  |
|  | Filling of the roof tile joint with bitumeneous material. ملء مفاصل بلاطات السطح (شتايكر) بمواد القير | Unit وحدة | 1 |  |  |
|  | Doors الابواب |  |  |  |  |
|  | Steel Doors :Supply and install steel hinged doors, with frame 2 x 2”, 5 mm thick steel angle , plated on both side steel plate gauge 18. All metal surfaces should be painted, primed with anti-corrosion paint with two layers of oil paint. supplying and fixing of all required locks, hinges, etc. & removal of old doors & frames (if exist) and repair of all damages that may occur to the wall or finish due to the replacement process, and the work includes plastering the frame of the door with cement: sand plastering and 15 cm around the frame with oil painting this frame. أبواب حديدية: تزويد وتركيب أبواب حديدية مفصلية ، بإطار 2 × 2 " زاوية فولاذية بسمك 5 مم ، بصفيحة فولاذية من كلا الجانبين بمقياس لوحة فولاذية 18. يجب طلاء جميع الأسطح المعدنية، مطلية اولا بطلاء مضاد للتآكل وبطبقتين من الاصباغ الدهنية. تزويد وتركيب جميع الأقفال والمفاصل المطلوبة وإزالة الأبواب والإطارات القديمة (إن وجدت) وإصلاح جميع الأضرار التي قد تحدث للحائط أو الارضية بسبب عملية الاستبدال ، ويشمل العمل تجصيص إطار الباب مع الاسمنت: التجصيص الرمل و 15 سم حول الإطار مع طلاء هذا الإطار باصباغ دهنية. | m2 متر مربع | 15 |  |  |
|  | PVC Doors: Supply materials and install new PVC doors complete with the frames. key locks & painted & glass where required , the work Includes removal of old doors & frames (if exist) and repair of all damages that may occur to the wall or finish due to the replacement process, also wall frame repair and plastering the frame with cement: sand mortar and 15 cm all around the frame with oil paint of this frame. أبواب بي في سي: تزويد المواد وتثبيت أبواب بي في سي جديدة كاملة مع الإطارات. أقفال المفاتيح والطلاء والزجاج عند الحاجة ، ويشمل العمل إزالة الأبواب والإطارات القديمة (إن وجدت) وإصلاح جميع الأضرار التي قد تحدث على الحائط أو الانهاء بسبب عملية الاستبدال ، وكذلك إصلاح إطار الجدار وتجصيص الإطار مع الاسمنت: مونة رمل وطلاء 15 سم في جميع أنحاء الإطار مع طلاء دهني لهذا الإطار. | m2 متر مربع | 12 |  |  |
|  | Door Locks (Exterior): Supply and fix of best quality door handles with locks (for gates and exterior doors), approved by the technical supervising engineer. أقفال الأبواب (الخارجية): تزويد وتركيب أفضل مقابض الأبواب جودة مع الأقفال (للبوابات والأبواب الخارجية) ،على ان يتم الموافقة عليه من قبل مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 5 |  |  |
|  | Door Locks (Interior): Supply and fix of best quality door handles with locks (for internal doors), approved by the technical supervising engineer. أقفال الأبواب (الداخلية): تزويد وتركيب أفضل مقابض الأبواب جودة مع الأقفال (للبوابات الداخلية) ،على ان يتم الموافقة عليه من قبل مهندس الإشراف الفني. | No عدد | 3 |  |  |
|  | Windows النوافذ |  |  |  |  |
|  | Replacing Window Glass: Supply & install glass of 4mm thickness. using approved type of paste by the supervisor engineer, and painting it with anti rust paint ( when founded), The price includes removing and cleaning broken glasses & it's paste. استبدال زجاج النافذة: تزويد وتركيب زجاج بسمك 4 مم باستخدام نوع معجون يتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف ، وصبغه بطلاء مقاوم للصدأ (عند الحاجة) ، يشمل السعر إزالة وتنظيف الزجاج المكسور ومعجونه. | m2 متر مربع | 1 |  |  |
|  | Painting Work اعمال الطلاء |  |  |  |  |
|  | Painting: Supply and apply water emulsion paint with acrylic base. Three finishing coats in addition to under coat. Emulsion paint on plastered surfaces include removing all defected surfaces, preparation of surfaces, sanding, cleaning, application of thin putty filler as required. The color of the paint and source of the material is subject to the Engineer's approval. الطلاء: تزويد وتطبيق الطلاء المائي مع قاعدة الاكريليك بثلاثة طبقات بالإضافة إلى الطبقة التحتية. السعر يشمل إزالة جميع الأسطح التالفة ، إعداد الأسطح، والصنفرة ، والتنظيف ، وتطبيق حشو المعجون الرقيق كما هو مطلوب. يتم اختيار لون الطلاء ومصدر المادة من قبل موافقة المهندس. | m2 متر مربع | 700 |  |  |
|  | Oil Painting: Supply material & paint the internal walls of the WC & kitchen. with 3 coats of flat matt oil, good quality paint. Price include removing the old paint & repair all defect surfaces. The color of the paint will be assigned by the engineer. الطلاء الدهني: تزويد مواد وطلاء الجدران الداخلية للحمام والمطبخ. مع 3 طبقات من الطلاء الزيتي، الطلاء يجب ان يكون ذات نوعية جيدة. السعر يشمل إزالة الطلاء القديم وإصلاح جميع الأسطح المعيبة. سيتم تعيين لون الطلاء من قبل المهندس | m2 متر مربع | 90 |  |  |
|  | People With Disabilities Requirements ذوي الاحتياجات الخاصة |  |  |  |  |
|  | Provide and install Steel pipe (1 inch diamter) handrail for accessabilty of the disable people the work should be done according to instructions of site engineer. تزويد وتثبيت قضبان من الحديد (قطره 1 بوصة) لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يتم العمل وفقًا لتعليمات مهندس الموقع | m.l متر طول | 20 |  |  |
|  | Other Improvements اخرى |  |  |  |  |
|  | Cutting and removing an existing handrail around the garden approximately (15m) قطع وازالة سياج الحديقة (محجر) طول السياج 15 متر تقريبا | Unit وحدة | 1 |  |  |
| Total Price in USD |  |  |  |  |  |

| Bill of Quantities for a Prefabricated Caravan by Dimensions of (2.5m width X 3.0m length X 2.8 m height) جدول الكميات المسعرة للكرفان مسبق الصنع بابعاد (2.5م عرض و3م طول و2.8م ارتفاع) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Item | Description | Unit | Quantity | Unit cost in USD | Total cost in USD |
| 1 | Structural frame الهيكل | Supply materials and fix the cabinet frame structure by linear welding for main frame and by steel bolts for sub frames. The steel frames will be painted by double layer of anti rust painting and two layers of oil painting. All steel will be welded (when it's necessary to weld) according to Iraqi welding standards. The damaged frames will be rejected. تجهيز المواد وإصلاح هيكل إطار الكرفان باللحام الخطي للإطار الرئيسي وببراغي فولاذية للإطارات الفرعية. سيتم طلاء الإطارات الفولاذية بطبقة مزدوجة من الطلاء المضاد للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. سيتم لحام جميع الفولاذ (عند الضرورة للحام) وفقًا لمعايير اللحام العراقية. سيتم رفض الإطارات التالفة. |  |  |  |  |
|  |  | Use Steel angle bar by dimensions of (100x100x3)mm for the four corners as a vertical column. استعمال قضبان فولاذية ذو زاوية بابعاد (3*100*100)مم للزوايا الاربعة كاعمدة. | m.l متر طول | 12.0 |  |  |
|  |  | Use Steel square cross- section pipes as a tie beam by dimensions of (100x100x3)mm for the both directions of the base. The maximum spacing between these tie beams are 50 cm in both direction. استخدم أنابيب مربعة ذو مقطع عرضي فولاذية كحزمة ربط بأبعاد (100 × 100 × 3) مم لكلا اتجاهي القاعدة. الحد الأقصى للتباعد بين هذه الحزم هي 50 سم في كلا الاتجاهين. | m.l متر طول | 36.0 |  |  |
|  |  | Use Steel square pipes as a top perimeter of the cabinet (external beam) by dimensions of (100x100x3)mm for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة خارجية او كاطار للكرفان (عوارض خارجية) بأبعاد (100 × 100 × 3) ملم لاطار السقف. | m.l متر طول | 11.0 |  |  |
|  |  | Use Steel square pipes as a top internal beam (in a cross shape) by dimensions of (100x50x3)mm. Use two steel square pipes in each directions for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة داخلية عليا (بشكل عرضي) بأبعاد (100 × 50 × 3) ملم. استخدام اثنين من أنابيب الصلب مربع لكل اتجاه من إطار السقف. | m.l متر طول | 11.0 |  |  |
|  |  | Use Steel bearing plate for all the cabinet legs, dimensions of the plates are (200*200*3)mm. استخدم الصفيحة الحاملة الفولاذية لجميع أرجل الكرفان ، أبعاد الصفائح (200 * 200 * 3) مم. | Unit وحدة | 4.0 |  |  |
| 2 | Base Flooring الارضية | Supply materials and install a (18)mm thickness plywood for the base floor, and this plywood will be covered by (3)mm veneer. Floor and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. The damaged plywood will be rejected. تجهيز المواد وتثبيت الخشب الرقائقي بسماكة (18) مم للأرضية الأساسية ، وسيتم تغطية هذا الخشب الرقائقي بواسطة قشرة خشبية (3) مم. يجب فحص الأرضية وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه و خاصة في المفاصل. سيتم رفض الخشب الرقائقي التالفة. | m2 متر مربع | 7.0 |  |  |
| 3 | Ceiling السقف | Supply material and install polyurethane sandwich panel (35kg/m3 density) by the dimensions of (3.0*3.0)m with (8)mm thickness. The roof should have a vertical sewage for rain water by PVC pipe (2.5)inch, including iron hook in each corner for loading and unloading. The roof and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. يتم تجهيز المواد وتركيب ساندويج بانل البولي يوريثان بكثافة (35 كجم / م 3) بأبعاد (3.0 * 3.0) م بسمك (8) ملم. يجب أن يحتوي السقف على مياه صرف عمودية لمياه الأمطار من خلال الأنابيب البلاستيكية (2.5) بوصة ، بما في ذلك خطاف الحديد في كل زاوية للتحميل والتنزيل. يجب فحص السقف وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه خاصة في المفاصل. | m2 متر مربع | 9.0 |  |  |
| 4 | Wall الجدار | Supply materials and install the wall of the cabinet. The walls should be covered by 50 mm thickness of 35 kg/m3 polyurethane sandwich panel. for external and internal sheet should be 0,45mm thick, 5 micron back coat and 20 micron RAL 9002 polyester and should be painted white in color, galvanized sheet + protective foil and site engineer should ensure the proper sealing and check for leakages and damaged parts. polyester dyed galvanized trapezoidal sheet metal with installing vertical columns by steel profiles (3mm) all welded, rectangular section. تجهيز المواد وتثبيت جدار الكرفان. يجب أن تكون الجدران مغطاة بسمك 50 مم من لوحة ساندويتش البولي يوريثان 35 كجم / م 3. يجب أن يكون سمك الطبقة الخارجية والداخلية 0،45 مم ، وغلاف خلفي 5 ميكرون و 20 ميكرون RAL 9002 بوليستر ويجب أن يكون مطلي باللون الأبيض والألواح المجلفنة + رقاقة معدنية واقية ومهندس الموقع يجب أن يضمن العزل المناسب والتحقق من التسربات والأجزاء التالفة . صفيحة مجلفنة مطلية بالبوليستر مع أعمدة رأسية مثبتة بمقاطع فولاذية (3 مم) وكلها مستطيلة ملحومة. | m2 متر مربع | 26.0 |  |  |
| B | Additional Items عناصر اضافية |  |  |  |  |  |
| 1 | Door الباب | Provide PVC door with the dimensions dimensions of (1.0*2.0)m, 3 hinges and filled with polyurethane sandwich panels with hinges, metal handles and key locks and all accessories. يتم تجهيز باب بأبعاد (1.0 * 2.0) م من البي في سي ، 3 مفصلات ومملوءة بساندويج بانل البولي يوريثان مع مفصلات ، مقابض معدنية وأقفال مفاتيح وجميع الملحقات. | m2 متر مربع | 2.0 |  |  |
| 2 | Window النافذة | Provide two PVC windows, The dimension of the windows are (2.0*1.0)m and (1.0*1.0)m. Glazed 4 mm & insects exclude and filled with glass 4mm and window including super section white color, 4mm glass two layers, hinges and handles. تجهيز نافذتين ، ابعاد النوافذ (2.0 * 1.0) م و (1.0 * 1.0) م.مشبك 4 ملم لابقاء الحشرات خارج الكرفان. ومليئة بالزجاج 4 مم والنافذة بما في ذلك اللون الأبيض الفائق القسم ، والزجاج 4 مم طبقتين ، والمفصلات والمقابض. | m2 متر مربع | 3.0 |  |  |
| D | Electrical items |  |  |  |  |  |
| 1 | Cable for lighting اسلاك الاضائة | Supply and install 2x1.5mm² thick cable for lighting system and ventilation fans including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز وتركيب كابل سميك 2 × 1.5 مم لنظام الإضاءة ومراوح التهوية بما في ذلك علبة الكابلات البلاستيكية وجميع الملحقات اللازمة. | m.l متر طول | 20.0 |  |  |
| 2 | Cable for Sockets اسلاك النقاط الكهربائية | Supply and install 2x2.5mm² thick Cable for sockets and electrical switch plugs including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز و تثبيت كابل بسمك 2*2.5 مم2 للنقط الكهربائية. مع بي في سي كابل تراي مع جميع الملحقات المطلوبة. | m.l متر طول | 20.0 |  |  |
| 3 | Air conditioner cable اسلاك تكييف الهواء | Supply and install Electrical cable 2x4mm² Turkish made for air conditioners to be connected with main electrical board. تجهيز وتركيب كبل كهربائي 2 × 4 مم مربع تركي الصنع لمكيفات الهواء(سبلت) لتوصيله باللوحة الكهربائية الرئيسية.. | m.l متر طول | 20.0 |  |  |
| 4 | Cable for main power الكيبل الرئيسي | Electricity Cable type (4mm*10mm) for installation the main Cable electric to the main Box according to the instruction of Electricity administration of the area and local authorities نوع كبل الكهرباء (4 مم * 10 مم) لتركيب الكبل الكهربائي الرئيسي على الصندوق الرئيسي وفقًا لتعليمات إدارة كهرباء المنطقة والسلطات المحلية | m.l متر طول | 20.0 |  |  |
| 5 | Wall mounted lamp مصباح جداري | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w),snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 2.0 |  |  |
| 6 | Exterior water proof lamp مصابيح خارجية مضادة للماء | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w),snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت مضاد للماء ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 2.0 |  |  |
| 7 | Socket Switch 13 (AMP) نقاط الكهرباء 13 امبير | Supply and install Trilogy socket switch/13 AMP, Switch with Neon white in colour,250V,82mm*82mm in dimensions and 16mm in depth, with delivering to the site تجهيز و تركيب نقطة كهرباء ثلاثي 13 امبير ذو اضائة نيون و لون ابيض, 250 فولط و ابعاد 82مم*82مم و 16مم عمق مع التوصيل للموقع. | Unit وحدة | 3.0 |  |  |
| 8 | Switch for air conditioner مفتاح كهربائي لوحدة التكييف | Supply and install air conditioner switch socket 20Amp 220V 50HZ Residual Current Circuit Breaker for Air Conditioner, High-Speed Circuit Breaker, with delivering to the site تجهيز و تثبيت نقطة كهرباء لمكيف الهواء 20امب 220فولط و 50هز قواطع دوائر التيار المتردد لمكيف الهواء ، قواطع دوائر عالية السرغة ، مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1.0 |  |  |
| 9 | Circuit breaker 20 AMP قاطع دورة 20 امبير | Circuit breaker 20 amp white in color . semense Turkish type for air conditioners and floor air conditioners to be connected with electrical main board قاطع الدائرة 20 أمبير أبيض اللون. نوع تركي سيمينس لمكيفات الهواء ومكيفات الهواء الأرضية المراد توصيلها باللوحة الكهربائية الرئيسية | Unit وحدة | 1.0 |  |  |
| 10 | AC 1.5 Ton وحدة التكييف 1.5 طن | Air conditioner with 18,000 BTU 1.5 Ton Ductless Mini Air conditioner and heat pump - 220V/ 50 Hz , Tosot type. مكيف هواء مزود بـ 18000 وحدة حرارية بريطانية 1.5 طن بدون مجرى هواء صغير ومضخة حرارة - 220 فولت / 50 هرتز ، نوع توسوت | Unit وحدة | 1.0 |  |  |
| F | Supply items |  |  |  |  |  |
|  | Transportation to Tuz and Installation النقل الى طوز و التركيب | Transporting, installing and fixing Provided caravan including required labors, materials, foundations works, leveling transportations to requested site according to requests of site engineer نقل وتركيب وإصلاح الكرفان بما في ذلك الأيدي العاملة المطلوبة ، والمواد ، والمؤسسات ، وتسوية عمليات النقل إلى الموقع المطلوب وفقًا لطلبات مهندس الموقع "توريد ونقل. | Set | 1 |  |  |

Total price in USD

Bill of Quantities for a Prefabricated Caravan by Dimensions of (1.5m width X 1.5m length X 2.8 m height)
جدول الكميات المسعرة للكرفان مسبق الصنع بابعاد (1.5م عرض و1.5م طول و2.8م ارتفاع)

| No. | Item | Description | Unit | Quantity | Unit cost in USD | Total cost in USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structural frame الهيكل | Supply materials and fix the cabinet frame structure by linear welding for main frame and by steel bolts for sub frames. The steel frames will be painted by double layer of anti rust painting and two layers of oil painting. All steel will be welded (when it's necessary to weld) according to Iraqi welding standards. The damaged frames will be rejected. تجهيز المواد وإصلاح هيكل إطار الكرفان باللحام الخطي للإطار الرئيسي وببراغي فولاذية للإطارات الفرعية. سيتم طلاء الإطارات الفولاذية بطبقة مزدوجة من الطلاء المضاد للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. سيتم لحام جميع الفولاذ (عند الضرورة للحام) وفقًا لمعايير اللحام العراقية. سيتم رفض الإطارات التالفة. |  |  |  |  |
|  |  | Use Steel angle bar by dimensions of (100x100x3)mm for the four corners as a vertical column. استعمال قضبان فولاذية ذو زاوية بابعاد (3*100*100)مم للزوايا الاربعة كاعمدة. | m.l متر طول | 12 |  |  |
|  |  | Use Steel square cross- section pipes as a tie beam by dimensions of (100x100x3)mm for the both directions of the base. The maximum spacing between these tie beams are 50 cm in both direction. استخدم أنابيب مربعة ذو مقطع عرضي فولاذية كحزمة ربط بأبعاد (100 × 100 × 3) مم لكلا اتجاهي القاعدة. الحد الأقصى للتباعد بين هذه الحزم هي 50 سم في كلا الاتجاهين. | m.l متر طول | 12 |  |  |
|  |  | Use Steel square pipes as a top perimeter of the cabinet (external beam) by dimensions of (100x100x3)mm for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة خارجية او كاطار للكرفان (عوارض خارجية) بأبعاد (100 × 100 × 3) ملم لاطار السقف. | m.l متر طول | 6 |  |  |
|  |  | Use Steel square pipes as a top internal beam (in a cross shape) by dimensions of (100x50x3)mm. Use two steel square pipes in each directions for the roof frame. استخدم الأنابيب الفولاذية المربعة كحزمة داخلية عليا (بشكل عرضي) بأبعاد (100 × 50 × 3) ملم. استخدام اثنين من أنابيب الصلب مربع لكل اتجاه من إطار السقف. | m.l متر طول | 3 |  |  |
|  |  | Use Steel bearing plate for all the cabinet legs, dimensions of the plates are (200*200*3)mm. استخدم الصفيحة الحاملة الفولاذية لجميع أرجل الكرفان ، أبعاد الصفائح (200 * 200 * 3) مم. | Unit وحدة | 4 |  |  |
| 2 | Base Flooring الارضية | Supply materials and install a (18)mm thickness plywood for the base floor, and this plywood will be covered by (3)mm veneer. Floor and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. The damaged plywood will be rejected. تجهيز المواد وتثبيت الخشب الرقائقي بسماكة (18) مم للأرضية الأساسية ، وسيتم تغطية هذا الخشب الرقائقي بواسطة قشرة خشبية (3) مم. يجب فحص الأرضية وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه و خاصة في المفاصل. سيتم رفض الخشب الرقائقي التالفة. | m2 متر مربع | 2.25 |  |  |
| 3 | Ceiling السقف | Supply material and install polyurethane sandwich panel (35kg/m3 density) by the dimensions of (3.0*3.0)m with (8)mm thickness. The roof should have a vertical sewage for rain water by PVC pipe (2.5)inch, including iron hook in each corner for loading and unloading. The roof and all used materials should be checked from water leakage especially in joints. يتم تجهيز المواد وتركيب ساندويج بانل البولي يوريثان بكثافة (35 كجم / م 3) بأبعاد (3.0 * 3.0) م بسمك (8) ملم. يجب أن يحتوي السقف على مياه صرف عمودية لمياه الأمطار من خلال الأنابيب البلاستيكية (2.5) بوصة ، بما في ذلك خطاف الحديد في كل زاوية للتحميل والتنزيل. يجب فحص السقف وجميع المواد المستخدمة من تسرب المياه خاصة في المفاصل. | m2 متر مربع | 4 |  |  |
| 4 | Wall الجدار | Supply materials and install the wall of the cabinet. The walls should be covered by 50 mm thickness of 35 kg/m3 polyurethane sandwich panel. for external and internal sheet should be 0,45mm thick, 5 micron back coat and 20 micron RAL 9002 polyester and should be painted white in color, galvanized sheet + protective foil and site engineer should ensure the proper sealing and check for leakages and damaged parts. polyester dyed galvanized trapezoidal sheet metal with installing vertical columns by steel profiles (3mm) all welded, rectangular section. تجهيز المواد وتثبيت جدار الكرفان. يجب أن تكون الجدران مغطاة بسمك 50 مم من لوحة ساندويتش البولي يوريثان 35 كجم / م 3. يجب أن يكون سمك الطبقة الخارجية والداخلية 0،45 مم ، وغلاف خلفي 5 ميكرون و 20 ميكرون RAL 9002 بوليستر ويجب أن يكون مطلي باللون الأبيض والألواح المجلفنة + رقاقة معدنية واقية ومهندس الموقع يجب أن يضمن العزل المناسب والتحقق من التسربات والأجزاء التالفة . صفيحة مجلفنة مطلية بالبوليستر مع أعمدة رأسية مثبتة بمقاطع فولاذية (3 مم) وكلها مستطيلة ملحومة. | m2 متر مربع | 14 |  |  |
| B | Additional Items |  |  |  |  |  |
| 1 | Door الباب | Provide PVC door with the dimensions of (1.0*2.0)m, 3 hinges and filled with polyurethane sandwich panels with hinges, metal handles and key locks and all accessories. يتم تجهيز باب بأبعاد (1.0 * 2.0) م من البي في سي ، 3 مفصلات ومملوءة بساندويج بانل البولي يوريثان مع مفصلات ، مقابض معدنية وأقفال مفاتيح وجميع الملحقات. | m2 متر مربع | 2 |  |  |
| 2 | Window النافذة | Provide PVC window, The dimension of the window is (1.0*1.0)m. Glazed 4 mm & insects exclude and filled with glass 4mm and window including super section white color, 4mm glass two layers, hinges and handles. تجهيز باب بي في سي, بابعاد 1*1متر, مصقل 4مم مع شبكة لمنع الحشرات من الدخول,ومليئة بالزجاج 4 مم والنافذة بما في ذلك اللون الأبيض الفائق القسم ، والزجاج 4 مم طبقتين ، والمفصلات والمقابض. | m2 متر مربع | 1 |  |  |
| D | Electrical items |  |  |  |  |  |
| 1 | Cable for lighting اسلاك الاضائة | Supply and install 2x1.5mm² thick cable for lighting system and ventilation fans including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز وتركيب كابل سميك 2 × 1.5 مم لنظام الإضاءة ومراوح التهوية بما في ذلك علبة الكابلات البلاستيكية وجميع الملحقات اللازمة | m.l متر طول | 20 |  |  |
| 2 | Cable for Sockets اسلاك النقاط الكهربائية | Supply and install 2x2.5mm² thick Cable for sockets and electrical switch plugs including PVC cable tray and all needed accessories. تجهيز و تثبيت كابل بسمك 2*2.5 مم2 للنقط الكهربائية. مع بي في سي كابل تراي مع جميع الملحقات المطلوبة. | m.l متر طول | 20 |  |  |
| 3 | Air conditioner cable اسلاك تكييف الهواء | Supply and install Electrical cable 2x4mm² Turkish made for air conditioners to be connected with main electrical board. تجهيز وتركيب كبل كهربائي 2 × 4 مم مربع تركي الصنع لمكيفات الهواء(سبلت) لتوصيله باللوحة الكهربائية الرئيسية.. | m.l متر طول | 20 |  |  |
| 4 | Wall mounted lamp مصباح جداري | Supply and install fluorescent lamp, single fluorescent lighting fixture (1*36w), snow white in color, metal frame, tube and starter lamps with all accessories with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |  |  |
| 5 | Exterior water proof lamp مصابيح خارجية مضادة للماء | Supply and install exterior water proof lamp, Lamps (wall mounted),lamp, base and lamp with plastic cover,36Watt,water proof wall mounting, water proof wall mounting, white snow color circular plastic shape, with delivering to the site تجهيز وتركيب مصباح الفلورسنت مضاد للماء ، مصباح الإضاءة الفلوريسنت الفردي (1 * 36 واط) ، لون الثلج الأبيض ، الإطار المعدني ، مصابيح الأنبوب والبداية مع جميع الملحقات مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |  |  |
| 6 | Socket Switch 13 (AMP) نقاط الكهرباء 13 امبير | Supply and install Trilogy socket switch/13 AMP, Switch with Neon white in colour,250V,82mm*82mm in dimensions and 16mm in depth, with delivering to the site تجهيز و تركيب نقطة كهرباء ثلاثي 13 امبير ذو اضائة نيون و لون ابيض, 250 فولط و ابعاد 82مم*82مم و 16مم عمق مع التوصيل للموقع. | Unit وحدة | 2 |  |  |
| 7 | Switch for air conditioner مفتاح كهربائي لوحدة التكييف | Supply and install air conditioner switch socket 20Amp 220V 50HZ Residual Current Circuit Breaker for Air Conditioner, High-Speed Circuit Breaker, with delivering to the site تجهيز و تثبيت نقطة كهرباء لمكيف الهواء 20امب 220فولط و 50هز قواطع دوائر التيار المتردد لمكيف الهواء ، قواطع دوائر عالية السرغة ، مع التوصيل إلى الموقع | Unit وحدة | 1 |  |  |
| 8 | Circuit breaker 20 AMP قاطع دورة 20 امبير | Circuit breaker 20 amp white in color . semense Turkish type for air conditioners and floor air conditioners to be connected with electrical main board قاطع الدائرة 20 أمبير أبيض اللون. نوع تركي سيمينس لمكيفات الهواء ومكيفات الهواء الأرضية المراد توصيلها باللوحة الكهربائية الرئيسية | Unit وحدة | 1 |  |  |
| 9 | AC 1.0 Ton وحدة تكييف 1 طن | Air conditioner with 12,000 BTU 1.0 Ton Ductless Mini Air conditioner and heat pump - 220V/ 50 Hz , Tosot type. مكيف هواء مزود بـ 18000 وحدة حرارية بريطانية 1.5 طن بدون مجرى هواء صغير ومضخة حرارة - 220 فولت / 50 هرتز ، نوع توسوت | Unit وحدة | 1 |  |  |
|  | Supply items |  |  |  |  |  |
| 10 | Transportation to Tuz and Installation النقل الى طوز و التركيب | Transporting, installing and fixing Provided caravan including required labors, materials, foundations works, leveling transportations to requested site according to requests of site engineer نقل وتركيب وإصلاح الكرفان بما في ذلك الأيدي العاملة المطلوبة ، والمواد ، والمؤسسات ، وتسوية عمليات النقل إلى الموقع المطلوب وفقًا لطلبات مهندس الموقع "توريد ونقل. | Set | 1 |  |  |
| Total Price in USD |  |  |  |  |  |  |

| Prepared by: |  |
| --- | --- |
| Name: |  |
| Position: |  |
| Signature: |  |
| Date: |  |
| Stamp: |  |

SECTION 9

SUPPLIER’S ETHICAL STANDARDS DECLARATION

NRC as a humanitarian organisation expects its suppliers and contractors to have high ethical standards. Any organization supplying goods to NRC valued at over 10,000 USD (or equivalent) in one year must sign this declaration.  This declaration will be kept on file for a period of 10 years and should be updated every year or more often as appropriate.

NRC staff may perform spot checks to verify that these standards are adhered to. Should NRC deem that the supplier fails to meet, or is not taking appropriate steps to meet, these standards, any and all contracts and agreements with NRC may be terminated.

Anyone doing business with Norwegian Refugee Council shall as a minimum;

- Comply with all laws and regulations in effect in the country or countries of business;

- Meet the ethical standards as listed below; or

- Positively agree to the standards and be willing to implement changes in their organisation.

- Anti-corruption and supplier’s compliance with laws and regulations:

  - The supplier confirms that it is not involved in any form of corruption.

  - Where any potential conflict of interest exists between the supplier or any of the suppliers staff members with any NRC staff member, the supplier shall notify NRC in writing of the potential conflict.  NRC shall then determine whether action is required.   A conflict of interest can be due to a relationship with a staff member such as close family etc.

  - The supplier will immediately notify senior NRC management if exposed for alleged corruption by representatives of NRC.

  - The supplier shall be registered with the relevant government authority with regard to taxation.

  - The supplier shall pay taxes according to all applicable national laws and regulations.

  - The supplier warrants that it is not involved in the production or sale of any weapons including anti-personnel mines.

- Conditions related to the employees:

  - No workers in our company will be forced, bonded or involuntary prison workers.

  - Workers shall not be required to lodge “deposits” or identity papers with their employer and shall be free to leave their employer after reasonable notice.

  - Workers, without distinction, shall have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively.

  - Persons under the age of 18 shall not be engaged in work which is hazardous to their health or safety, including night work.

  - Employers of persons under the age of 18 must ensure that the working hours and nature of the work does not interfere with the child’s opportunity to complete his/ her education.

  - There shall be no discrimination at the work place based on ethnic background, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation.

  - Measures shall be established to protect workers from sexually intrusive, threatening, insulting or exploitative behaviour, and from discrimination or termination of employment on unjustifiable grounds, e.g. marriage, pregnancy, parenthood or HIV status.

  - Physical abuse or punishment, or threats of physical abuse, sexual or other harassment and verbal abuse, as well as other forms of intimidation, shall be prohibited.

  - Steps shall be taken to prevent accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in, the course of work, by minimizing, so far as is reasonably practicable, the causes of hazards inherent in the working environment.

  - Wages and benefits paid for a standard working week shall meet, at a minimum, national legal standards or industry benchmark standards, whichever is higher. Wages should always be enough to meet basic needs.

  - Working hours shall comply with national laws and benchmark industry standards, whichever affords greater protection. It is recommended that working hours do not exceed 48 hours per week (8 hours per day).

  - Workers shall be provided with at least one day off for every 7 day period.

  - All workers are entitled to a contract of employment that shall be written in a language they understand.

  - Workers shall receive regular and documented health and safety training, and such training shall be repeated for new workers.

  - Access to clean toilet facilities and to potable water, and, if appropriate, sanitary facilities for food storage shall be provided.

  - Accommodation, where provided, shall be clean, safe and adequately ventilated, and shall have access to clean toilet facilities and potable water.

  - No Deductions from wages shall be made as a disciplinary measure.

- Environmental conditions:

  - Production and extraction of raw materials for production shall not contribute to the destruction of the resources and income base for marginalized populations, such as in claiming large land areas or other natural resources on which these populations are dependent.

  - Environmental measures shall be taken into consideration throughout the production and distribution chain ranging from the production of raw material to the consumer sale. Local, regional and global environmental aspects shall be considered. The local environment at the production site shall not be exploited or degraded by pollution.

  - National and international environmental legislation and regulations shall be respected.

  - Hazardous chemicals and other substances shall be carefully managed in accordance with documented safety procedures.

We, the undersigned verify that we are in compliance with all applicable laws and regulations and meet the ethical standards as listed above, or positively agree to these ethical standards and are willing to implement necessary changes in the organisation.

DATE:				_________________

NAME OF SUPPLIER/COMPANY:	_____________________________________________

NAME OF REPRESENTATIVE:  	_____________________________________________

SIGNATURE: 			_____________________________________________

COMPANY STAMP:		_____________________________________________