## Abo Obaida
Save the Children International Shirqat Program Office
Bill of Quantities for rehabilitation of Abo Obaida school in Baiji
For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 1- ID chamber of commerce, or company registration 1- Company rating statement (ID). 3- Company`s bank account + most recent bank statement. 4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along with application documents.
Notes: 1- Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) guidelines applies to this BoQ. 2- All materials provided shall be inspected and approved by Save the children engineer and DoE engineer . 3- The materials shall be tested and approved by the National Center of Construction Laboratories (NCCL) when required. 4- All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market (or as approved by the DoE and SCI engineer). 5- The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works and all the other implementation related works", as approved by the Engineer. 6- In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings (if existed) will govern. Unless specific requirements of the Engineer were addressed. 7- Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia. 8- Please, read all the documents carefully Before putting prices, for any inquiries you can contact Procurement.Kirkuk@savethechildren.org and they will refer to the engineer. 9- School Coordinate : location43.476986 E ,34.926876 N Salahaldin- Baiji
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Cost | Total cost (IQD)
1 | Supply materials and labor to install a glass for windows (4 mm) with all requirements to complete the work and according the technical specification and the direction of the supervised engineer. | m2 | 18.5
تجهيز مواد والقيام بتركيب زجاج (4 ملم) للشبابيك ويشمل العمل التثبيت بالمعجون وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
2 | Supply and fix chrome water taps 1/2 inch of good quality and removing the old broken one. | No. | 15
تجهيز وتثبيت حنفية كروم 1/2 انج نوعية جيدة بعد ازالة القديمة والمتضررة.
3 | Supply materials, tools and manpower to install a new porcelain wash basin including chrome mixer good quality and all fittings to complete the work, all the work should be according the technical specification and the direction of the supervised engineer. | No. | 1
تجهيز ونصب وتشغيل مغسلة فرفوري لون ابيض قياس (60×45)سم مع الخلاط كروم (مايكافئه روماني المنشأ ) مع قفلي زاوية كروم وانابيب توصيلات كروم مع الربط بمنظومتي الماء الحار والبارد وكل مايتطلب لانجاز العمل .
4 | supply and install and operate a ventilation fan 8" of good quality with the necessary electrical connection with all requirements to complete the works and approved by site engineer. | No. | 5
تجهيز وتركيب مفرغة هواء قياس (8)انج من النوع الجيد (مماثل لتوشيبا او الشامي ) وربطها بالتيار الكهربائي مع النقطة وكل مايلزم لانجاز العمل .
5 | Supply materials, tools and manpower to remove the damage lights and install, test and operate a good quality lights with all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 9
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لاستبدال تراكيب الانارة العاطلة من شمعات فلورسنت والقواعد وتسليم القديمة الى ادارة المدرسة ويتم ذلك باستخدام مصباح اقتصادي ( 45) واط مع القاعدة والمفتاح وكل ما يتطلبه العمل.
6 | Supply materials, tools and manpower to install a rain-resistant lamps, with switches, with all requirements to complete the works and approved by supervisor engineer. | No. | 10
تجهيز وتركيب مصابيح خارجية مطرية بلاستيكية نوعية جيدة مع النقطة وكل ما يتطلبه العمل
7 | Supply materials, tools and manpower for fixing Diamond perforated metal over windows for protection 1.8 mm thick with frame of angular section 1.25" with all the welding works with anti- rust paint and three layers of oil paint for the frame, with all requirements to complete the works and approved by supervisor engineer. | M2 | 5
تجهيز مواد وعمل مشبك معدني مانع حصى لحماية زجاج النوافذ سمك (1.8) ملم مع أطار حديد زاوية (1.25) انج مع التثبيت والتوتير واللحام والصبغ بمانع الصدأ والبوية للإطار مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
8 | Supply materials, tools and manpower to install mesh on the windows the work includes placing missing handles and welding the damaged hinges ,with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | m2 | 20
تجهيز وتركيب مشبك مانع الذباب نوع معدني مغلون على الشبابيك للفردات المتحركة وتثبيت اليدات المفقودة مع كل ما يتطلبه العمل شاملا السعر لحام النرمادات المكسورة للشبابيك وحسب توجيهات المهندس المشرف.
9 | Supply and fix door handle good quality, the work includes removing old damaged handles and all the works and all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 15
تجهيز وتركيب كيلون نوعية جيدة شاملا العمل قلع الكيلونات القديمة مع أجراء كافة أعمال التثقيب وتصليح الحافات حول الكيلون مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
11 | Supply materials, tools and manpower to clean the compputer room ,the price includes remove the computer desks and handover them to the school managment and clean the carbet with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 1
تجهيز المواد والمعدات اللازمة وكادر العمل لتنظيف وعسل قاعة الحاسوب شاملا العمل فك المكاتب الخشبية الخاصة بالحاسبة وتسليمها الى ادارة المدرسة مع تنظيف الكاربد الخاص بها مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
12 | Supply materials, tools and manpower to maintain the steel door (2.3*2) m of the school , the work includes painting, supply and fix the locks , handle and latches (Turkish) and handles and all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 1
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لصيانة باب حديد بأبعاد (2.3*2) م مع كل ما يتطلبه العمل من اعمال حدادة وصبغ وكيلون وسركي تركي المنشأ وحسب توجيهات المهندس المشرف.
14 | Supply the materials tools and manpower to install wooden door (2,1 * 1 m) with all requirments to cimplete the works and according to the supervisor engineer instructions . | No. | 1
القيام بتجهيز ونصب باب خشب بابعاد (1*2,1) م باستخدام معاكس صاج بدون الاطار من النوع الجيد وحسب النموذج المعتمد لدى الابنية المدرسية والصبغ الخاص بالابواب الخشبية (الدملوك) وبثلاث طبقات مع الكيلون نوع تركي المنشأ ويشمل السعر تركيب الابواب الجديدة ولبخ وصبغ حافات الجدار بعد التثبيت من الخارج والبياض من الداخل وكل مايلزم لانجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيهات المهندس المشرف.
15 | supply a plastic garbage bin good quality with capcity 20 L for classrooms. | No. | 15
تجهيز المدرسة بحاوية نفايات من البلاستك نوعية جيدة للصفوف وبحجم 20 لتر.
Total (IQD)
الشركات/المجهزين المهتمين بالتقديم, الرجاء تقديم المستمسكات (المتطلبات) التالية مع ورقة التقديم:
1- شهادة تاسيس الشركة, او هوية غرفة التجارة.
2- هوية تصنيف الشركة.
3- الحساب المصرفي للشركة + كشف حساب مصرفي حديث.
4- يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع اوراق التقديم.

## Saba'a
Save the Children International Shirqat Progarm Office
Bill of Quantities for rehabilitation of Saba'a school in Baiji
For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 1- ID chamber of commerce, or company registration 1- Company rating statement (ID). 3- Company`s bank account + most recent bank statement. 4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along with application documents.
Notes: 1- Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) guidelines applies to this BoQ. 2- All materials provided shall be inspected and approved by Save the children engineer and DoE engineer . 3- The materials shall be tested and approved by the National Center of Construction Laboratories (NCCL) when required. 4- All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market (or as approved by the DoE and SCI engineer). 5- The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works and all the other implementation related works", as approved by the Engineer. 6- In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings (if existed) will govern. Unless specific requirements of the Engineer were addressed. 7- Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia. 8- Please, read all the documents carefully Before putting prices, for any inquiries you can contact Procurement.Kirkuk@savethechildren.org and they will refer to the engineer. 9- School Coordinate : location43.476917 E ,34.927362 N Salahaldin- Baiji
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Cost | Total cost (IQD)
1 | Supply materials and labor to clean and clear the entire waste system such as toilets, gullies, manholes, and pipes to open any obstruction up to the main manhole, the work includes removing all obstacles and waste with all that is required,the work includes maintenance re-operate the flasher tanks, all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | l.s | 1
تجهيز مواد وعمل لتنظيف وتسليك كامل المنظومة الصحية من المقاعد والكليات والمنهولات مع فحص مجاري تصريف المياه وفتح الأنسدادات حتى المنهول الرئيسي ويشمل العمل استخدام كافة وسائل تسليك المجاري اللازمة وإزالة معوقات التصريف مع تنظيف المنهولات مع كل ما يتطلبه العمل شاملا العمل صيانة واعادة تشغيل خزانات الطرد وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان عدد التواليتات (10).
2 | Supply and fix chrome water taps 1/2 inch of good quality and removing the old broken one. | No. | 26
تجهيز وتثبيت حنفية كروم 1/2 انج نوعية جيدة بعد ازالة القديمة والمتضررة.
3 | Supply materials, tools and manpower to install and connect electricity wire (2*2.5 )mm2 for sanitation group, all the work should be according the technical specification and the direction of the supervised engineer | M.L | 95
تجهيز وتاسيس اسلاك كهرباء لربط المجموعة الصحية مع الكهرباء الرئيسية للمدرسة وبقياس (2×2,5) ملم2 وبنوعية جيدة وحسب توجيهات المهندس المشرف .
4 | Supply materials, tools and manpower to install a horizontal distribution board 6 line with components for latrines group with all requirment to complete the work ,all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 1
تجهيز المواد والمعدات والقيام بنصب لوحة توزيع افقية 6 خطوط مع كافة المكونات ومتطلبات انجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
5 | Supply materials, tools and manpower to remove the damage lights and install, test and operate a good quality lights with all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 12
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لاستبدال تراكيب الانارة العاطلة من شمعات فلورسنت والقواعد مع مفاتيح تشغيلها وتسليم القديمة الى ادارة المدرسة ويتم ذلك باستخدام مصباح اقتصادي ( 45) واط مع القاعدة والمفتاح وكل ما يتطلبه العمل.
6 | Supply materials, tools and manpower to install a rain-resistant lamps, with switches, with all requirements to complete the works and approved by site engineer. | No. | 4
تجهيز وتركيب مصابيح خارجية مطرية بلاستيكية نوعية جيدة مع النقطة وكل ما يتطلبه العمل
7 | Supply materials, tools and manpower for fixing Diamond perforated metal over windows for protection 1.8 mm thick with frame of angular section 1.25" with all the welding works with anti- rust paint and three layers of oil paint for the frame and all that is required | M2 | 12
تجهيز مواد وعمل مشبك معدني مانع حصى لحماية زجاج النوافذ سمك (1.8) ملم مع أطار حديد زاوية (1.25) انج مع التثبيت والتوتير واللحام والصبغ بمانع الصدأ والبوية للإطار مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
Total (IQD)
8 | Supply materials, tools and manpower to install mesh on the windows the work includes placing missing handles and welding the damaged hinges ,with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | m2 | 20
تجهيز وتركيب مشبك مانع الذباب نوع معدني مغلون على الشبابيك للفردات المتحركة وتثبيت اليدات المفقودة مع كل ما يتطلبه العمل شاملا السعر لحام النرمادات المكسورة للشبابيك وحسب توجيهات المهندس المشرف.
9 | Supply and fix door handle good quality, the work includes removing old damaged handles and all the works and all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 6
تجهيز وتركيب كيلون نوعية جيدة شاملا العمل قلع الكيلونات القديمة مع أجراء كافة أعمال التثقيب وتصليح الحافات حول الكيلون مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
10 | Supply the materials tools and manpower for ground leveling of the garden and cleaning the site and the removal of debris and soil unsuitable for cultivation outside the site and all the requirements of the work and supply the garden with arable soil and a thickness (25 cm) The work includes brushes and leveling ,and provide pieces of grass (20 × 20) The price includes planting and all necessary materials and processing and planting saplings of various evergreen flowers, the price includes paving the outer borders of the garden with stones and (muqarnas) and all that requires to complete the work as directed by the supervisor engineer. | m2 | 35
تجهيز المواد والقيام باعمال تسوية الارض للحديقة وتنظيف الموقع ورفع الانقاض والتربة الغير صالحة للزراعة خارج الموقع وكل متطلبات العمل مع تجهيز الحديقة بالتربة الصالحة للزراعة (زميج نهري) وبسمك (25سم) ويشمل العمل الفرش والتسوية والتعديل وتجهيز الحديقة بقطع الثيل الامريكي بابعاد (20×20)سم ويشمل السعر الزرع وكل ما يلزم وتجهيز المواد والقيام بزراعة شتلات ورد متنوعة دائمة الخضرة شاملا السعر رصف الحدود الخارجية للحديقة بالاحجار والمقرنص وكل مايتطلب لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
11 | Supply materials, tools and manpower to maintain and clean the well ,the work includes supply submersible pump (1 inch) with all fittings and connect the pump with electricity by using a wire (2*4 mm) ,the work includes cast a concere base (70 * 70 * 10 cm) and install steel protection cage (60 * 60) cm with cover made from plate , door and lock,all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 1
تجهيز المواد والقيام بصيانة وتشغيل وفحص البئر الارتوازي ويشمل التنظيف وتبديل الاجزاء المتضررة من الانابيب مع تجهيز وتركيب غطاس ايطالي المنشأ او ما يكافئه قياس (1 انج) مع الملحقات والتنصيب والتثبيت والتشغيل وكل ما يلزم مع تجهيز وربط كيبل للغطاس تركي المنشأ او ما يكافئه قياس (2×4)ملم ,تجهيز وتركيب قفص حديدي بابعاد (60×60)سم مع الغطاء بالبليت من الاعلى والباب والقفل وعمل قاعدة خرسانية (70×70)سم وسمك (10)سم لتثبيت القفص عليها مع كل ما يلزم لانجاز العمل . وحسب توجيهات المهندس المشرف
12 | Supply materials ,tools and manpower to install PPR pipe 3/4 inch with all fittings and locks and connect it with the well and the toilet's water tanks ,with all requirments to complete the works ,all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | M.L | 135
تجهيز مواد اللازمة وكادر العمل لمد أنبوبPPR وبقطر 3/4 انج نوعية جيدة مع ملحقات الربط نوعية ممتازة وكل ما يلزم لإيصال الماء إلى المجموعة الصحية بصورة جيدة، شاملاً العمل الحفروالدفن وكافة الملحقات من موصلات وسدادات واقفال وعكوس وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
13 | supply a plastic garbage bin good quality with capcity 20 L for classrooms. | No. | 15
تجهيز المدرسة بحاوية نفايات من البلاستك نوعية جيدة للصفوف وبحجم 20 لتر.
14 | Supply, install, test and operate a good quality cable (4*4)mm2 from the main board to adminstration room including circuit breakers with all that is required with accordance to the engineer’s directions | M.L | 22
تجهيز المواد والمعدات اللازمة وكادر العمل لتجهيز وربط وفحص وتشغيل كيبل (4*4)ملم2 لتجهيز غرفة الادارة بالكهرباء من البورد الرئيسي مع قاطع الدورة وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
Total (IQD)
الشركات/المجهزين المهتمين بالتقديم, الرجاء تقديم المستمسكات (المتطلبات) التالية مع ورقة التقديم:
1- شهادة تاسيس الشركة, او هوية غرفة التجارة.
2- هوية تصنيف الشركة.
3- الحساب المصرفي للشركة + كشف حساب مصرفي حديث.
4- يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع اوراق التقديم.

## Haddba'a
Save the Children International Shirqat Program Office
Bill of Quantities for rehabilitation of Al-Haddba'a school in Shirqat east
For interested suppliers/companies, the following documents are a must to apply: 1- ID chamber of commerce, or company registration 1- Company rating statement (ID). 3- Company`s bank account + most recent bank statement. 4- Preferably if the supplier/company has similar projects to share along with application documents.
Notes: 1- Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) guidelines applies to this BoQ. 2- All materials provided shall be inspected and approved by Save the children engineer and DoE engineer . 3- The materials shall be tested and approved by the National Center of Construction Laboratories (NCCL) when required. 4- All the materials shall be new and deemed to be of best available type in the local market (or as approved by the DoE and SCI engineer). 5- The item description herein after means "Supply of all materials, manpower, transportation, equipment, tools, machinery, temporary works and all the other implementation related works", as approved by the Engineer. 6- In case of differences between bill of quantities and contract documents, the drawings (if existed) will govern. Unless specific requirements of the Engineer were addressed. 7- Sanctioned Countries - Iran, Syria, North Korea, Cuba, Somalia. 8- Please, read all the documents carefully Before putting prices, for any inquiries you can contact Procurement.Kirkuk@savethechildren.org and they will refer to the engineer. 9- School Coordinate : location43.304755 E ,34.455165 N Salahaldin- Shirqat-East
NO. | Items description | Unit | Quantities | Unit Cost | Total cost (IQD)
1 | Supply materials and labor to install a glass for windows (4 mm) with all requirements to complete the work and according the technical specification and the direction of the supervised engineer. | m2 | 7
تجهيز مواد والقيام بتركيب زجاج (4 ملم) للشبابيك ويشمل العمل التثبيت بالمعجون وكل ما يلزم لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
2 | Supply and fix chrome water taps 1/2 inch of good quality and removing the old broken one. | No. | 30
تجهيز وتثبيت حنفية كروم 1/2 انج نوعية جيدة بعد ازالة القديمة والمتضررة.
3 | supply and install a chrome water mixer of Turkish origin or equivalent in the handwashing basin, the mixer is to be connected to both hot and cold water networks , with all the required to complete the work. | No. | 2
تجهيز ونصب وتشغيل خلاط كروم (روماني المنشأ او مايكافئه) مع قفلي زاوية كروم وانابيب توصيلات كروم مع الربط بمنظومتي الماء الحار والبارد وكل مايتطلب لانجاز العمل .
4 | supply and install and operate an ventilation fan 8" of good quality with the necessary electrical connection with all requirements to complete the works and approved by site engineer. | No. | 6
تجهيز وتركيب مفرغة هواء قياس (8)انج من النوع الجيد (توشيبا او الشامي او ما يكافئها) وربطها بالتيار الكهربائي مع النقطة وكل مايلزم لانجاز العمل .
5 | Supply materials, tools and manpower to remove the damage lights and install, test and operate a good quality lights with all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 50
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لاستبدال تراكيب الانارة العاطلة من شمعات فلورسنت والقواعد وتسليم القديمة الى ادارة المدرسة ويتم ذلك باستخدام مصباح اقتصادي ( 45) واط مع القاعدة والمفتاح وكل ما يتطلبه العمل.
6 | Supply materials, tools and manpower to install a rain-resistant lamps, with switches, with all requirements to complete the works and approved by supervisor engineer. | No. | 15
تجهيز وتركيب مصابيح خارجية مطرية بلاستيكية نوعية جيدة مع النقطة وكل ما يتطلبه العمل
7 | Supply materials, tools and manpower for fixing Diamond perforated metal over windows for protection 1.8 mm thick with frame of angular section 1.25" with all the welding works with anti- rust paint and three layers of oil paint for the frame, with all requirements to complete the works and approved by supervisor engineer. | M2 | 5
تجهيز مواد وعمل مشبك معدني مانع حصى لحماية زجاج النوافذ سمك (1.8) ملم مع أطار حديد زاوية (1.25) انج مع التثبيت والتوتير واللحام والصبغ بمانع الصدأ والبوية للإطار مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
8 | Supply materials, tools and manpower to install mesh on the windows the work includes placing missing handles and welding the damaged hinges ,with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | m2 | 8
تجهيز وتركيب مشبك مانع الذباب نوع معدني مغلون على الشبابيك للفردات المتحركة وتثبيت اليدات المفقودة مع كل ما يتطلبه العمل شاملا السعر لحام النرمادات المكسورة للشبابيك وحسب توجيهات المهندس المشرف.
9 | Supply and fix door handle good quality, the work includes removing old damaged handles and all the works and all that is required with accordance to the engineer’s directions | No. | 6
تجهيز وتركيب كيلون نوعية جيدة شاملا العمل قلع الكيلونات القديمة مع أجراء كافة أعمال التثقيب وتصليح الحافات حول الكيلون مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
10 | Supply the materials tools and manpower to maintain the (AC) 2 ton by reblacing the damaged pipes and recharging a new gas, with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 3
تجهيز المواد والقيام بصيانة سبلت هواء (2 طن) شاملا تبديل نابيب الغاز النحاسية والشحن بالغاز وكل مايتطلب لانجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
11 | Supply materials, tools and manpower to clean the compputer room ,the price includes remove and re-fix the computer desks and the carbed with all the required to complete the work.all work must be coordinated and approved by supervisor engineer. | No. | 6
تجهيز المواد والمعدات اللازمة لصيانة باب حديد بأبعاد (2.1*1) م مع كل ما يتطلبه العمل من اعمال حدادة وصبغ وكيلون وسركي تركي المنشأ وحسب توجيهات المهندس المشرف.
12 | Supply materials and labor to maintain and repair manholes replacing damaged covers with all that is required - 30x30 cm manhole - 40x40 cm manhole | No. | 5
تجهيز مواد وعمل لتصليح منهولات قديمة مع التشميع والتزفيت و تبديل الغطاء التالف بأخر من البلاستك المضغوط مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف وكما يلي : - منهول بأبعاد (30×30)سم . - منهول بأبعاد (40×40)سم . مع كل متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.
13 | supply a plastic garbage bin good quality with capcity 20 L for classrooms. | No. | 15
تجهيز المدرسة بحاوية نفايات من البلاستك نوعية جيدة للصفوف وبحجم 20 لتر.
Total (IQD)
الشركات/المجهزين المهتمين بالتقديم, الرجاء تقديم المستمسكات (المتطلبات) التالية مع ورقة التقديم:
1- شهادة تاسيس الشركة, او هوية غرفة التجارة.
2- هوية تصنيف الشركة.
3- الحساب المصرفي للشركة + كشف حساب مصرفي حديث.
4- يفضل من الشركات التي لديها اعمال مشابهه ان يجهزنا بنسخ ويرفقها مع اوراق التقديم.