## Sheet2
Save the Children international Water, Sanitation and Hygiene department |  |  |  |  | منظمة انقاذ الطفل العالمية قسم المياه, الصرف الصحي والنظافة
The emergency works for the Baladrooz water Project 400 M3/h الكشف التخميني الخاص بالاعمال الطارئة لمشروع ماء بلدروز الموحد
No | Item Description | Unit | Quantity | Unit Price ID | Total Amount ID | وصف الاعمال
|  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دع) | السعر الكلي(دع)
1 | Supply of materials and carrying out welding, blacksmithing and connect for pipes and fittings to replace the entry and exit line of the push pumps and connect with the main line 450 mm the price including paint by anti-rust dye two layers for all the replaced parts , all that is required according to the instructions of the supervising engineer. | L.S | 1 | 0 | 0 | تجهيز مواد والقيام باعمال اللحام و الحدادة والربط للانابيب و الملحقات لاستبدال خط الدخول والخروج لمضخات الدفع و الربط مع الخط الرئيسي 450ملم شاملا السعر الصبغ بمانع الصدء طبقتين لجيمع الاجزاء المستبدلة وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.
2 | Supplying a Ductile Pipe with a diameter of 350 mm, a Turkish Or equivalent successful in the laboratory examination, including "price, examination fees with transportation, loading and unloading." | ML | 60 | 0 | 0 | تجهيز انبوب دكتايل قطر 350 ملم تركي او مايكافئه ناجح في الفحص المختبري شاملا" السعر اجور الفحص مع النقل والتحميل والتفريغ
3 | Supplying a Ductile Pipe with a diameter of 225 mm, a Turkish or equivalen successful in the laboratory examination, including "price, examination fees with transportation, loading and unloading." | ML | 40 | 0 | 0 | تجهيز انبوب دكتايل قطر 225 ملم تركي أو مايكافئه ناجح في الفحص المختبري شاملا" السعر اجور الفحص مع النقل والتحميل والتفريغ.
4 | Supplying and instaling the following a ductile fittings with washers, bolts and everything needed required to achieve the work completely. |  |  | 0 |  | تجهيز ونصب الملحقات الدكتايل مع الواشرات والبراغي وكل مايلزم لانجاز عمل جيد.
4-A | Divader diameter (350 * 225 * 350) mm | No. | 4 | 0 | 0 | تقسيم قطر ( 350*225*350 ) ملم
4-B | Elbow 350 mm flange | No. | 2 | 0 | 0 | عكس 350 ملم فلنجة
4-C | Elbow 225 mm flange | No. | 8 | 0 | 0 | عكس 225 ملم فلنجة
4-D | Gate valve 350 mm flange | No. | 1 | 0 | 0 | قفل قطر 350 ملم فلنجة
4-E | Gate valve 225 mm flange | No. | 4 | 0 | 0 | قفل قطر 225 ملم فلنجة
4-F | Sucker 250 mm | No. | 2 | 0 | 0 | ممص قطر 250 ملم
4-G | Non Return Valve 225 mm | No. | 2 | 0 | 0 | مانع رجوع 225 ملم
4-K | Non Return Valve 350 mm | No. | 1 | 0 | 0 | مانع رجوع 350 ملم
4-N | Reducers 450*350 mm | No. | 1 | 0 | 0 | مصغرة 450*350ملم
4-M | Reducers 250*225 mm | No. | 2 | 0 | 0 | مصغرة 250 *225 ملم
4-I | Union pipe 350 mm | No. | 1 | 0 | 0 | موصلة 350 ملم
4-L | Flange 225 mm | No. | 6 | 0 | 0 | فلنجة قطر 225ملم
5 | Supplying materials and casting concrete supports to support the pipe line 350 mm each 3 meters with dimensions of( 40 * 40*60) cm, and be curved from the top with the same diameter of the pipe and according to the directions of the supervising engineer. | No. | 15 | 0 | 0 | تجهيز مواد وعمل مساند كونكريت لاسناد الانبوب قطر 350 ملم كل 3 متر بابعاد( 40*40*60)سم وتكون مقوسة من الاعلى تكون بنفس قطر الانبوب وحسب توجيهات المهندس المشرف.
6 | Supplying and installing a European pressure gauge, pressure of 10 bar, and all that is necessary, according to the directions of the supervising engineer. | No. | 4 | 0 | 0 | تجهيز ونصب مقياس ضغط اوربي المنشاء ضغط 10 بار وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.
7 | Supplying materials and maintenance of Air vent system for all pumping pumps using a 1-inch galvanized pipe with all fittings (divaders, Elbows ...)with all that is necessary according to the directions of the supervising engineer. | ML | 36 | 0 | 0 | تجهيز مواد والقيام بصيانة منظمة التنفيس لجميع مضخات الدفع باستخدام انبوب مغلون قطر 1 انج مع جيمع الملحقات (تقاسيم,عكوس ...) وكل مايلزم وحسب توجيهات المهندس المشرف.
| TOTAL |  |  |  | 0
| Duration of completion the project (Days) |  |  |  |  | مدة انجاز المشروع (الايام)
كافة الاعمال يجب توثيقها بالصور على المتعهد الحفاظ على سلامة الكادر الموجود في الموقع والمستفيدين وتوفير مستلزمات السلامة المتعهد مسؤول على وضع اشارات الخطر , وانشاء لوحة كبيرة للمشروع على المقاول التوقيع والموافقة على سياسة حماية الطفل المنصوص عليها في العقد كافة الاعمال تكون حسب الشروط العامة للمقاولات والاعمال الهندسية العراقية يلتزم المتعهد بكافة الشروط المنصوصة في العقد مع إعداد جدول زمني لتنفيذ المشروع وحسب توجيهات المهندس المشرف