## Sheet2
Save the Children international Water, Sanitation and Hygiene department |  |  |  |  | منظمة انقاذ الطفل العالمية قسم المياه, الصرف الصحي والنظافة
Supplying laboratory equipment for Miqdadiyah Water Department الكشف التخميني الخاص بتوريد أجهزة مختبرية لدائرة الماء المقدادية
PR - IQ - DLA - 2021 - 058
No | Item Description | Unit | Quantity | Unit Price ID | Total Amount ID | وصف الاعمال
|  | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (دع) | السعر الكلي(دع)
1 | Supplying device turbidity measuring device (tabletop) (0-4000) Germany or equivalent with all accessories and calibration solutions, with a guarantee of testing and operation and as directed by the supervising engineer | No. | 1 |  |  | تجهيز جهاز قياس فحص العكورة المختبري الماني المنشاء (منضدي)(0-4000) او ما يكافئه مع كافة الملحقات ومحاليل المعايرة مع ضمان الفحص والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف
2 | Supplying(PH) with electrode measuring device, (Germany) made, Hach type or equivalent, and created calibration solutions, with a guarantee of testing and operation, as directed by the supervising engineer | No. | 1 |  |  | تجهيز جهاز (PH) مع القطب و محاليل المعايرة الماني المنشاء، نوع Hach او ما يكافئها، مع ضمان الفحص والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف
3 | Supplying electrical conduction device (E.C), (TDS) with electrode and calibration solutions (0-10000) German originو Hach type equivalent, with a guarantee of testing ,operation as directed by the supervising engineer | No. | 1 |  |  | تجهيز جهاز التوصيل الكهربائي (E.C) ,(TDS) مع القطب ومحاليل المعايرة(0-10000) الماني المنشاء، نوع Hach او ما يكافئه، مع ضمان الفحص والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف
4 | supplying glass sampling bottles for collecting 250 ml samples with glass cap | No. | 35 |  |  | تجهيز قناني نماذج زجاجية حجم 250 مل لتر مع غطاء زجاجي
5 | supplying refrigater 16 type LG | No. | 1 |  |  | تجهيز ثلاجة 16 قدم نو ع LG
| TOTAL |  |  |  | 0
| Duration of completion the project (Days) |  |  |  |  | مدة انجاز المشروع (الايام)
كافة الاعمال يجب توثيقها بالصور على المقاول التوقيع والموافقة على سياسة حماية الطفل المنصوص عليها في العقد كافة الاعمال تكون حسب الشروط العامة للمقاولات والاعمال الهندسية العراقية يلتزم المقاول بتطبيق ملاحظات شعبة السيطرة النوعية في مديرية ماء ديالى وتزويدهم بعناوين الشركة الموردة للاجهزة وتزويدهم بشهادة الضمان والصيانة وشهادة المنشاء المصدقة للجهاز.