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طلب عروض
رقم المرجع: GTLSS-SAA-BASRA/MH2021/001 
[bookmark: _GoBack] 
الموضوع: البنى المدرسية/ إعادة تأهيل الحمامات والصحيات 
1. دعوة لتقديم عروض استجابةً على طلب الالتماس


انتم مدعوون لتقديم عرض الخاص ب" البنيى المدرسية/ إعادة تأهيل الحمامات والصحيات" العرض التقني والعرض المالي يرفقان بظرفين منفصلين مغلقين ومختومين (لا يتم الخلط بينهما). ثم يتم وضع الظرفين داخل ظرف آخر مغلق يتم تسليمه باليد لمكتب جمعية ايادي الرحمة على ان لا يكون التسليم بعد الوقت المحدد (االساعة الثانية ضهراً من اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول 14:00 22/10) مع اتباع الشروط والأحكام المدرجة ادناه

يجب تسليم العروض في المكتب المدرج ادناه  
مكتب بغداد 
الكراده تقاطع المسبح 
احداثيات الخريطه :  33.297789, 44.435413

مكتب البصرة
الجزائر، شارع الوفود
إحداثيات الخريطة:  30.499381716033167, 47.83604401688925

العروض المسلمة بعد اخر موعد تسليم لن يتم قبولها. 
جميع الاستفسارات ترسل الى:
procurement@mercyhands.org 
info@mercyhands.org

جميع الظروف يجب ان تكون مغلقة، ومختومة ومصنفة كما يلي: 
الموضوع: البنى المدرسية/ إعادة تأهيل الحمامات والصحيات 
تأريخ بداية التقديم: 12/10/2021
آخر موعد تقديم: 22/10/2021
اسم وعنوان المجهز:

مقدم العرض يجب ان يقدم عرضاً كتابياُ يخضع كلياً للتعليمات المدرجة أدناه. الفشل بأتباع المتطلبات قد يسبب برفض الطلب.
كل طلب سيتم معاينته بالاعتماد على البنود والشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً من قبل المجهز لتوفير الأدوات والمواد والمعدات.


2. الشروط والاحكام

i. الأحكام

يجب ان يكون من ضمن الحسبان في الطلب ما يأتي 
1- أن تكون جميع المواد المجهزة متطابقة مع الجودة والمحددات التقنية المذكورة في الملف المدرجBoQ (Annex 1). 
2- يحق لكادر جمعية ايادي الرحمة معاينة جميع المواد المجهزة وغير مطالبين بالموافقة على استلام أي قطعة متضررة او معيوبة. 
3- أن يكون لدى الشركة المتقدمة بهذا الطلب صلاحية للعمل في قضاء شط العرب، محافظة البصرة.
4- ان يكون لدى الشركة المتقدمة بهذا الطلب مساحة كافية للتخزين (كمخزن) للمواد المطلوبة لمدة شهرين، حيث يكون لدى موظفي الجمعية صلاحية دخول عند الحاجة.
5- المجهز يكون مسؤولا عن أي ضرر يحصل في المواد بسبب سوء التخزين.
6- يجب على الشركات المتقدمة لهذه المناقصة توفير المستندات التالية:
· نسخ من هويات الشركة سارية المفعول
· شهادة التسجيل في العراق
· مستند تصفية ضريبية لسنة 2021
· هوية ضريبية سارية المفعول
· نسخة من التقرير السنوي المالي لسنة 2020
· بيان التأسيس 
· عقد التأسيس 
ii. ملاحظة: في حالة نقص أو عدم تسليم أي مستند من المستندات المذكورة أنفاً سيتم استبعاد الشركة من الفرصة في الفوز بالمناقصة
7- الشركة المقدمة على هذه المناقصة يجب عليها توفير معلومات الحساب المصرفي (Annex 2: Financial Guarantee Letter).
8- الشركة المتقدمة بالطلب يجب ان توقع الموافقة على القواعد السلوكية لجمعية أيادي الرحمة (Annex 3).
9- يجب على الشركة توفير قائمة معلومات عن الخبرات السابقة بأعمال مشابهة.

iii. الشروط العامة

· العملة- المناقصة تكون معروضة بالدينار العراقي.
· الفترة السارية لعرض- الأسعار المدرجة بالمناقصة يجب ان تكون سارية لمدة لا تقل عن 60 يوم من آخر موعد لتسليم عروض المناقصات
· العرض المتوافق مع الشروط والاحكام والذي يوفر افضل نسبة للجودة مقارن بالسعر سيتم اختياره، الجمعية غير ملزمة باختيار اقل سعر معروض.
· 
iv. احكام الدفع 
· المجهز سيقدم سندات الصرف توفير والموافقة على المواد باتباع فاتورة الكميات BOQ.
· الدفع سيكون عن طريق التحويل المصرفي 
v. فاتورة الكميات
	فاتورة كميات لمشروع تعليمي
UNICEF- GTLSS-SAA-BASRA/MH2021/005

	أعادة التأهيل

	#
	المواد
	الوحدة
	الكمية
	السعر بوحدة ( الدينار العراقي)
	السعر الكلي (بالدينار العراقي)
	عينة

	1
	حنفية ماء مع النصب كاملاً
	قطع
	109
	 
	 IQD                -  
	[image: Water Tap. Image With Clipping Path Stock Photo, Picture And Royalty Free  Image. Image 116183201.]
	 




	2
	  شطاف غسل مع التصب كاملاً بلاستك
	قطع
	44
	 
	 IQD                -  
	[image: Temkunes Toilet Hand Bidet Faucet Bathroom Bidet Shower Sprayer Brass 1.5m  Hose Holder Anal Douche Penis Ass Plug|Bidets| - AliExpress]
	 




	3
	 مفرغة هواء مع النصب كاملا
	قطع
	20
	 
	 IQD                -  
	[image: Bathroom Exhaust Fans - Sears]
	 




	4
	خلاط مغسلة (بدون السيراميك) ماء مع النصب كاملاً
	قطع
	9
	 
	 IQD                -  
	[image: Delta Foundations 4 in. Centerset 2-Handle Hi-Arc Bathroom Faucet in  Chrome-25911LF - The Home Depot]
	 




	5
	تأسيس خزان ماء صحي مع كافة احتياجاته من بابيب وتحويلة ويونيين... الخ
	قطع
	8
	 
	 IQD                -  
	[image: VERTICAL WATER TANK 1000 ltr - ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΘΕΤΟ 1000 ltr]
	 




	6
	تاسيس ماطور ماء مع كافة قطعو من يونين وبايب وتحويلة ..الخ
	قطع
	9
	 
	 IQD                -  
	[image: B-POWER Monoblock Self Pump 1.0HP Diaphragm Water Pump Price in India - Buy  B-POWER Monoblock Self Pump 1.0HP Diaphragm Water Pump online at  Flipkart.com]
	 




	7
	مغسلة (خلاط +السيراميك) مع النصب كاملاً
	قطع
	4
	 
	 IQD                -  
	[image: Wash Hand Basin Price In Nigeria | Buy Wash Hand Basin Online Lagos]
	 




	8
	خرطوم مغسلة بلاستك  
	قطع
	3
	 
	 IQD                -  
	[image: البلاستيك وصلة أنابيب صنبور المطبخ صنبور حوض غسيل (e-02) - Buy تركيب  الانابيب البلاستيكية حنفية المطبخ الحنفية لحوض غسيل، استشعار الحنفية لحوض  غسيل، نماذج اغسل حوض الحنفية Product on Alibaba.com]
	 




	9
	عملية غسل وتنظيف عامة للحمامات
	عمل لكل مدرسة
	2
	 
	 IQD                -  
	[image: Restroom Cleaning Using SIMPLE Techniques - YouTube][image: Old Toilet Doors High Resolution Stock Photography and Images - Alamy][image: Iso Ce Standard 3 / 4 Inch Ppr Pipe Rigid White Plastic Water Pipe / Tube  With Food Grade - Buy Popular Ppr Pipe Size Chart Plastic Tubes Of Plumbing  Series,Polypropylene Material][image: 60 X 45 Cm Plain Bathroom Mirror, Rs 1200 /piece Bath N Beyond | ID:  19675546030][image: Buy Home Basics Toilet Brush Holder, Grey Online in Taiwan. B00XLSJT5K]
	 




	10
	 فرشاة حمام 
	قطع
	8
	 
	 IQD                -  
	 

	12
	 تصليح أبواب حديد
	قطع
	4
	 
	 IQD                -  
	 

	13
	أنبوب ماء بلاستك بسمك ثلاث ارباع من الأنج مع أعكاسه
	متر
	120
	 
	 IQD                -  
	 

	14
	مرآة حمام
	قطع
	8
	 
	 IQD                -  
	 

	15
	 مصباح 
	قطع
	17
	 
	 IQD                -  
	[image: TR Bulb Ceiling/Wall Lamp by Tim Rundle | MENU Furniture &amp; Decor]
	 




	16
	قاعدة مصباح
	قطع
	17
	 
	 IQD                -  
	[image: Diameter 10cm thickened large size e27 ceiling lamp holder light bulb  adapter socket Sale - Banggood.com]
	 




	17
	 مصباح لد
	قطع
	10
	 
	 IQD                -  
	[image: Buy Flush Mount LED Ceiling Light Fixture-24W Soft Daylight Flat Round  Surface Mounted Downlight Lamp Lighting for Closet/Bedroom/Dining  Room/Kitchen/Kids Room/Dorm Room Online in Turkey. B01M4Q9ZLF]
	 




	18
	) خرطوم مغسلة) صوندة بلاستك للحمامات
	قطع
	2
	 
	 IQD                -  
	[image: البلاستيك وصلة أنابيب صنبور المطبخ صنبور حوض غسيل (e-02) - Buy تركيب  الانابيب البلاستيكية حنفية المطبخ الحنفية لحوض غسيل، استشعار الحنفية لحوض  غسيل، نماذج اغسل حوض الحنفية Product on Alibaba.com]
	 




	19
	صابون 
	قطع
	500
	 
	 IQD                -  
	[image: Eton College Collection Bath Soap 200g | Taylor Old Bond Street - Taylor of  Old Bond Street]
	 




	20
	طراد مياه
	قطع
	7
	 
	 IQD                -  
	[image: Fast and induction squatting energy saving sanitary water tank automatic  toilet squatting toilet flushing valve pool feeling|feel|induction -  AliExpress]
	 




	21
	اسمنت ابيض مع تصليح الجدران
	قطع
	2
	 
	 IQD                -  
	[image: اسمنت ابيض القائمة على أساس الجافة مزيج خلاط ملاط - Buy مصنع هاون مزيج جاف  ، هاون اسمنت ابيض ، اسمنت لمزج هاون جاف Product on Alibaba.com]
	 




	22
	 ماسحة أرضية
	قطع
	4
	 
	 IQD                -  
	[image: ][image: Venta &gt; wall drop hanger &gt; en stock]
	 




	24
	حاملة ملابس 
	قطع
	2
	 
	 IQD                -  
	 

	25
	مقعد حمام مع النصب كاملاً
	قطع
	4
	 
	 IQD                -  
	[image: China Eastern Toilet Squatting Pan (AQ-805) - China Squatting Pan, Eastern  Toilet]
	 




	26
	تنضيف وتسليك مجاري الحمامات
	عمل لكل مدرسة
	16
	 
	 IQD                -  
	 

	المبلغ الكلي:
	 IQD                -  
	 



 
تم قراءتها والموافقة عليها من قبل:
أسم المجهز:
موقع المجهز: 
توقيع وختم المجهز:
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