## BoQ-Garbage Collection Points
Cleaning Campaign and Construction of Garbage Collection Points.
Governorate |  | Anbar
District/subdistric |  | Ameriyat Al-Fallujah
Area |  | BZBZ informal settelments of 10 Sectors
Infomal sites |  | Sectors: Al-Buhori, Tal-Qhatass, Albu Jasim & Al Hamedeen
General Notes: 1. This works include the provision of all necessary machinery and tools, that are suitably equipped to work in a potentially hazardous environment. The supplier must provide necessary items for each worker to equipt them with hand-shovels, rake, and any other necessery equipment to remove the solid waste properly. All worker tools and equipment must be replaced once damaged with new one. 2. All garbage, tursh and debris shall be removed from the all designated sites and transported safely to the approved location(s) assigned by the local authorities (muncipality of Ameriah), or to the final approved disposal-site landfill as instructed by the local authorities/muncipality. Any disposal site must have prior approval by DRC 3. All the works must be executed in accordance with the Iraqi General Technical Specifications (I.G.T.S.) published by the Ministry of Housing and Reconstruction/ Republic of Iraq, the drawings, contract documents, and instructions of the supervisor engineer. 4. All materials must be new, sound, fair, in merchantable quality, and in line with the Iraqi technical specifications and requirements. 5. A pre delivery inspection shall be done to assess the item conformity to the required specifications 6. In case of differences between bills of quantities and drawings, the drawings will govern. |  |  |  | ملاحظات عامة: 1. تشمل هذه الأعمال توفير جميع الآلات والأدوات اللازمة ، والمجهزة بشكل مناسب للعمل في بيئة يحتمل أن تكون خطرة ، ويجب أن توفر لكل عامل معول يدوي ، ومجرفة ، وأي معدات ضرورية أخرى لإزالة النفايات الصلبة بشكل صحيح, يجب استبدال جميع أدوات ومعدات العمال بمجرد إتلافها بأخرى جديدة. 2. يجب إزالة جميع القمامة والحطام من جميع المواقع المحددة ونقلها بأمان إلى المواقع المؤقتة المعتمدة والتي حددتها السلطات المحلية ، أو إلى مكب النفايات النهائي المعتمد في موقع التخلص وفقًا لتعليمات السلطات المحلية / البلدية. يجب أن تتم الموافقة على التخلص والموقع المؤقت من قبل DRC 3. يجب تنفيذ جميع الأعمال وفقا للمواصفات الفنية العراقية العامة (I.G.T.S) المنشورة من قبل وزارة الإسكان والتعمير / جمهورية العراق والرسومات ووثائق العقد وتعليمات المهندس المشرف. 4. أن تكون جميع المواد جديدة وسليمة وعادلة وذات جودة تجارية ومتوافقة مع المواصفات الفنية العراقية. 5. يتم عمل معاينة قبل التسليم لتقييم مطابقة الصنف للمواصفات المطلوبة حسب المواصفات العراقية. 6. في حالة وجود اختلافات بين فواتير الكميات والرسومات ، فإن الرسومات هي التي تحكم. 7.أي رسائل وصول ونقل مع السلطات يجب أن يقوم بها المجهز (المقاول) لضمان توفير المواد والعمل في الوقت المحدد للعمل
7. Any accessibility and transportation letters with authorities needed to be done by the supplier to ensure provision of materials and work at the specified time of the work. 8. The contractor must provide PPE for all laborers during work beside taking all necessary safety measurements within the site of work. |  |  |  | 8يجب على المقاول توفير معدات الوقاية الشخصية لجميع العمال أثناء العمل بجانب جميع قياسات السلامة الأخرى اللازمة داخل موقع العمل .
Item | Description | Unit | Qty | Unit Price | Total Price | الوصف
1 | Site clean up, and garbage removal from 4-site (Sectors: Al-Buhori, Tal-Qhatass, Albu Jasim & Al Hamedeen) of informal settlements in Bzaibiz using two trucks with at least two laborers with each truck beside the drivers to ensure removal and transportation of approximately 16 m3/day of garbage, trash, and debris to ensure clean site(s) free from any of the mentioned solid waste materials. The garbage collection work should start at 8:00 AM and each truck must be checked to verify the quantity by DRC each day before being disposed to the final destination. | Day | 8 |  |  | تنظيف الموقع وإزالة القمامة من 4 مواقع (القطاعات: البحوري، تل غطاس، البو جاسم، والحميدين) من التجمعات غير الرسمية في بزيبز باستخدام شاحنتين مع وجود عاملين على الأقل مع كل شاحنة بجانب السائقين لضمان إزالة ونقل حوالي 16 م3/يوم من القمامة والنفايات والحطام لضمان موقع نظيف خالي من أي من المواد الصلبة المذكورة. يجب أن تبدأ أعمال جمع القمامة الساعة 8:00 صباحًا ويجب فحص كل شاحنة للتحقق من الكمية بواسطة DRC كل يوم قبل التخلص منها في الوجهة النهائية.
2 | Construct of 10 Garbage Collection Points in 4 sectoes in BZBZ Area according figures and dimension (2x3x1.2)m. (see drawings). Supplying materials, equipment, tools, and manpower to implement as the below detailed works according to the Drawings, specifications, and instructions of the DRC site Engineer. | Unit | Qty | Unit Price | Total Price | انشاء 10 نقاط لتجميع النفايات في 4 قطاعات في منطقة بزبيز وحسب الاشكال والابعاد (2*3*1.2)م المبينة في الرسومات المرفقة. تجهيز المواد والمعدات والأدوات والقوى العاملة لتنفيذ الاعمال كما في التفاصيل التالية و جميع الأعمال يجب أن تتم وفق رسومات ومواصفات وتعليمات مهندس الموقع.
2-A | Site preparation: Remove debris, junk, trash, garbage, and all refused materials to clean the site, and level out the ground of the site for construction works, 1 m wider from each side of the collection point dimensions. | m2 | 120 |  |  | أ) إعداد الموقع: إزالة الحطام والخردة والقمامة والنفايات وجميع المواد المرفوضة لتنظيف الموقع ، وتسوية أرضية الموقع لأعمال البناء ، على عرض إضافي بقدر متر واحد من كل جانب من أبعاد نقطة التجميع.
2-B | Earthwork: excavation of a trench for the wall foundation with a minimum depth of 40cm and width of 50cm width and compact the trench soil base to 95% standard Procter. | m3 | 18 |  |  | أعمال الحفر: حفر خندق لأساس الجدار بعمق 40 سم كحد ادنى وعرض 50 سم، وضغط قاعدة التربة في الخندق إلى 95% وفقًا لمعيار بروكتر.
2-C | Wall building: build a 40 cm foundation and 20 cm wall by using concrete blocks. The concrete blocks shall be according to the following details and specifications: - Hollow or solid concrete blocks, passed the Iraqi technical specification test. - Size: (40 x 20 x 20) cm. - Foundation of the wall 40 cm wide, and 40cm high, (using solid concrete blocks & sulphate resistant cement) - Wall thickness: 20 cm, and 120 cm high - Building the columns of blocks (40 x 40 cm) on both sides of the Metal Main Gate. - Cement/sand Mortar bond: Cement, Sand mixture ratio (1:3) to be used for boding concrete blocks. - Curing continuesly by water: at least 3 days. | m2 | 136 |  |  | ج- بناء الجدار: يتم بناء أساس 40 سم وجدار 20 سم باستخدام الكتل الخرسانية وتكون الكتل الخرسانية حسب المواصفات والمواصفات التالية: - الكتل الخرسانية المجوفة أو الصلبة اجتازت اختبار المواصفات الفنية العراقية. - المقاس: (40 × 20 × 20) سم. - أساس الجدار عرضه 40 سم وارتفاعه 40 سم (يستخدم البلوك الكتل الخرسانية الصلبة والاسمنت المقاوم للكبريتات) - سمك الجدار: 20 سم ، وارتفاع 120 سم - بناء أعمدة من الكتل الخرسانية (البلوك) (40 سم * 40 سم) على جانبي البوابة المعدنية الرئيسية. - رابطة الملاط الأسمنتية / الرملية: نسبة خليط الأسمنت والرمل (1: 3) تستخدم في تشكيل كتل الخرسانة. - المعالجة بالماء: 3 أيام على الأقل
2-D | Cement plastering the walls of both sides internal & external by using cement and sand mortar mixture of (1:3), to ensure smooth even surface. Curring with water is essential, to accept the work, for not less than 3 days coninusely. | m2 | 227 |  |  | د) لبخ الجدران من الجانبين الداخلي والخارجي بالاسمنت باستخدام خليط الأسمنت والملاط الرمل بنسبة (1: 3).
2-E | Plastic Paints: Supply of materials, tools, and manpower for painting the exterior walls with three layers of plastic paint. The work includes printing the logo of the DRC and drawing illustrative graphics related to awareness on safe waste disposal on the exterior walls. (The graphics are to be determined by the DRC engineer, and the provided brand should comply with Iraqi standards and be approved by the supervising engineer). | m2 | 227 |  |  | ه) الطلاء البلاستيكي: توريد المواد والأدوات والأيدي العاملة لطلاء الجدران الخارجية بثلاث طبقات من الدهان البلاستيكي. يشمل العمل رسم الرسوم التوضيحية الخاصة بالتوعية على التخلص الامن من النفايات على الجدران الخارجية لنقاط التجميع اضافة الى طباعة الشعار الخاص بالمجلس الدنماركي للاجئين . (يتم تحديد الرسوم من قبل مهندس DRC ، ويجب أن تكون العلامة التجارية المقدمة مطابقة للمعايير العراقية ومعتمدة من قبل المهندس المشرف).
2-F | Metal Main Gate. Install a new steel gate (door) with dimension (1.2 m) hight × (2 m) width by using BRC (50x50x4mm), the frame shall be from steel angle (L) section of 4 inch and 5 mm thickness fixed in both sides in the wall columns, and steel channel section of 3 inch and 3 mm thickness, the partitions door included every 25cm by Square hollow section (4cmX4cmx2mm), The works include steel hinges, door lock, handle, and painting of steel door using 2 layers of anti-rust and 3 layers of oil painting, and all the required works to make the gate perfectly functional. | m2 | 24 |  |  | وـ)البوابة المعدنية الرئيسية. تجهيز المواد والأدوات والقوى العاملة لتركيب باب حديد جديد بأبعاد (2م طول وبارتفاع 1.2 م) باستخدام BRC (50x50x4 مم) ويكون الإطار من زاوية حديد الصلب (L) ذات مقطع 3 إنج وسمك 5 مم, يثبت على جانبي أعمدة الجدار ومقطع فولاذي بسمك 3 إنج و 3 مم ، يشمل الباب قواطع كل 25 سم بمقطع حديد مجوف مربع (4 سم × 4 سم × 2 مم) ، وتشمل الأعمال المفصلات الفولاذية وقفل باب ومقبض وطلاء باب فولاذي واستخدام طبقتين من الطلاء ضد الصدأ و 3 طبقات من الطلاء الزيتي وجميع الأعمال المطلوبة لإتمام العمل.
Total Cost