## Seeds
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Seeds
# | Item discription / Barley seeds | وصف المادة / بذور ألشعير | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Barley seeds / Local type | شعير نوع محلي | kg | 1
2 | Barley seeds / Super clone type | شعير نوع سيبر كلان | kg | 1
Total
# | Item discription / Wheat seeds | وصف المادة / يذورالحنطة | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Wheat seeds / Thureyah - Germani type | النوع الثريا / الماني | kg | 1
2 | Wheat seeds / Jad - Germani type | النوع الجاد / الماني | kg | 1
3 | Wheat seeds / Dijlet Al Khayr - Germani type | النوع دجلة الخير / الماني | kg | 1
Total
# | Item discription / Vegetables seeds | وصف المادة /بذور الخضر | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Tomato type Yasemeen or Saleemeh | يذور طماطة نوع ياسمين او سليمه | envelope (1000 seed) | 1
2 | Lettuce | يذور الخس نوع سويدي | kg | 0.5
3 | Eggplant / Abu Al Mishit type | بذور الباذنجان نوع أبو المشط | kg | 0.5
4 | winged bean/ Spanish and Dutch type | بذور الباقلاء نوع هولندي او أسباني (مسلفن) | kg | 0.5
5 | Cucumber/ Espanish type | بذور الخيار / نوع اسباني | envelope (500 seed) | 1
Total
# | Item discription / Fodder seeds | وصف المادة /بذور العلف | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Alfalfa/Egyptian type | بذور الجت نوع مصري | Kg | 1
2 | Red summer corn seeds, Sudanese or Egyptian type | بذور ذرة صيفي الحمراء نوع سوداني او مصري | Kg | 1
Total
Total Amount

## Fertilizer
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Fertilizer
# | Item discription / Fertilizer - Cereals | وصف المادة /السماد - للحبوب | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1.1 | soluble organic fertilizers comprising of 50 Kg of Phosphorus pentoxide. | أسمدة عضوية قابلة للذوبان تتكون من 50 كجم من خامس أكسيد الفوسفور . | Bag (50 kg) | 1
1.2 | 50 Kg of Magnesium Nitrate. | 50 كجم من نترات المغنيسيوم | Bag (50 kg) | 1
1.3 | 50 Kg of Nitrosol. | 50 كجم من النيتروسول | Bag (50 kg) | 1
2 | Di- Ammonium Phosphate (DAP) | سماد الداب / أردني | Bag (50 kg) | 1
3 | Urea | سماد اليوريا / أردني | Bag (50 kg) | 1
4 | NPK | سماد الأن بي كي / أردني | Bag (25 kg) | 1
Total
# | Item discription / Fertilizer - Vegetables | وصف المادة /السماد - الخضر | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | NPK | السماد المتعادل - نوع هولندي | kg | 1
2 | Calcium Nitrate | نترات الكالسيوم - نوع هولندي | kg | 1
Total
Total Amount

## Pesticide
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Pesticide
# | Item discription / Pesticide /Cereals | وصف المادة / المبيدات- الحبوب | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Topik herbicide | مبيد التوبك - النوع مصري لمعالجة الادغال العريضه والرفيعه | Litter | 1
Total
# | Item discription / Pesticide /Vegetables | وصف المادة / المبيدات- الخضر | Unit | Quantity | Unit price (IQD) | Total price (IQD}
1 | Topsin - Powder | التوبسين – مبيد فطري باودر/ مصري | kg | 1
2 | Matrixin - Liquid | ماتركسين – مبيد حشري / عراقي | Litter | 1
Total
Total Amount

## Tunnels
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Tunnels
# | Description of Tunnel | وصف المادة / النفق الزراعي | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total Price (IQD)
1 | The land is prepared by plowing one acre (50*50) good tillage, leveling and preparing the soil, adding organic fertilizers and then preparing the tunnels | يتم تحضير الأرض بحرث دونم واحد (50*50) حراثة جيدة وتسوية التربة وتحضيرها وإضافة الأسمدة العضوية ومن ثم تجهيز الأنفاق | LS | 1
2 | Supplying 8 arches per tunnel, the distance between the arches (2.0 – 2.5 meters), The length of one tunnel (20 meters), the width of the tunnel (2.2 meters ). | تجهيز 8 أقواس لكل نفق، المسافة بين الأقواس (2.0 – 2.5 متر)، طول النفق الواحد (20 متر)، عرض النفق (2.2 متر). | No | 8
3 | Supplying polyethylene sheet, thickness (1/3) length (23 meters) width (3 meters), this will be for one tunnel. | تجهيز بولي إيثيلين سمك (1/3) طول (23 متر) عرض (3 متر) وذلك لنفق واحد. | M | 23
4 | The drip irrigation system consists of a main pipe with a diameter of (2)" along the length of one dunom and branch pipes with a water pump with a diameter of (2)" and a capacity of (2) horsepower | تجهيز نظام الري بالتنقيط والذي يتكون من انبوب رئيسي بقطر (2)" بطول دونم وأنابيب فرعية مع مضخة مياه قطر (2)" وقوة (2) حصان | LS | 1
5 | Supply and installation of PVC water tank, 3m3 capacity, protected from UV radiation, the walls with 3 Layers, of grey color internally and white color externally. All consumables and fittings required to install the tank and connect it with transmission line and irrigation system must also be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | تجهيز وتركيب خزان مياه بي في سي سعة 3 م3 محمي من الأشعة فوق البنفسجية والجدران 3 طبقات لون رمادي داخلي ولون أبيض خارجي. ويجب أيضًا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات اللازمة لتركيب الخزان وتوصيله بخط النقل ونظام الري. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة المنتج. | Pcs | 1
6 | Supply and installation of diesel water pump similar to RONY or ROBIN brand. The water pump power is 5HP, Q=5m3/h, 1.5 inch of inlet and outlet pipes of 100m each. All consumables and fittings to install the pump and connect it to the irrigation system must also be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | تجهيز وتركيب مضخة ماء ديزل شبيهة بماركة RONY أو ROBIN. قوة مضخة المياه هي 5HP، Q=5m3/h، 1.5 بوصة من أنابيب الدخول والخروج بطول 100 متر لكل منهما. ويجب أيضًا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات اللازمة لتثبيت المضخة وتوصيلها بنظام الري. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة المنتج. | Pcs | 1
7 | Supply and installation of irrigation system pipeline. The main pipe line and sub-line is made of HDPE 1.5inch, 10 bar, and drip pipe line by GR 16mm diameter and 1mm thick. A total of 33 drip lines of 65m in length for each dripline in each greenhouse. Distance between nozzles is 30cm. Installation of exhausted sprinkler system, 4 lines of 1" pipes and sprinklers to be installed each 2m. All consumables and fittings (e.g. elbows, sockets, tee, valves, cups) must be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works, requirements and accessories to complete the job should be included within the item cost. | تجهيز وتركيب خط أنابيب نظام الري. يتكون خط الأنابيب الرئيسي والخط الفرعي من HDPE 1.5 بوصة، 10 بار، وخط أنابيب التنقيط بقطر GR 16 مم وسمك 1 مم. إجمالي 33 خط تنقيط بطول 65 مترًا لكل خط تنقيط في كل دفيئة. المسافة بين الفوهات 30 سم. تركيب نظام الرشاشات العادمة، عدد 4 خطوط أنابيب مقاس 1 بوصة ومرشات يتم تركيبها كل 2 متر. يجب أن تكون جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات (مثل العكوس والمقابس والموصلات والصمامات والأكواب) متضمنة. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقًا للمهندس المشرف التعليمات: جميع الأعمال والمتطلبات والملحقات اللازمة لإكمال المهمة يجب أن تكون ضمن تكلفة السلعة. | LS | 1
Total

## Greenhouse
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Greenhouse تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جنوب العراق - جداول الكميات
BILL OF QUANTITIES FOR THE SUPPLY AND INSTALLMENT OF ONE GREENHOUSE
# | Water tank stand | قاعدة خزان ماء | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total price (IQD)
1 | Scraping and Compaction: Carry out the necessary scraping (soil and/or stones or floor concrete) for the requested places with the dimensions of (3*3) m2. At least by remove all debris and rubble from the scraping site, cleaned and levelled, then compacting the scraping area (at least 95% as compaction ratio) to be ready for foundation works by using water and suitable compactors. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | الكشط والحدل: إجراء الكشط اللازم (التربة و/أو الحجارة أو خرسانة الأرضية) للأماكن المطلوبة بأبعاد (3*3) م2. على الأقل عن طريق إزالة جميع الحطام والركام من موقع الكشط، وتنظيفه وتسويته، ثم ضغط منطقة الكشط (نسبة الضغط 95٪ على الأقل) لتكون جاهزة لأعمال الأساس باستخدام الماء والضواغط المناسبة. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | M2 | 9
2 | Filling and Compacting with sub-base: Supplying and laying screened sub-base material by using Type B (at least 95% as compaction ratio) and compacting in one layer of 20 cm depth with the dimensions of (3*3) m2 and with using a suitable compactor. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | التعبئة والضغط بالقاعدة الفرعية: توريد ووضع المواد الفرعية للفرز باستخدام النوع B (95٪ على الأقل كنسبة ضغط) وضغطها في طبقة واحدة بعمق 20 سم بأبعاد (3 * 3) م 2 وباستخدام ضاغطة مناسبة. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | M2 | 9
3 | Raft Foundation: Cast 40 cm raft foundation 1:2:4 mix with the dimensions of (3*3) m2, salt resistant cement and (25Mpa) with the double mesh of the reinforced using steel bar Ø12mm@15cm for main rows and steel bar Ø 10mm for stirrup @15cm. Works to include shuttering. Concrete must be regularly watered during curing process and also should be vibrated by using suitable vibrator , the thickness of concrete cover under the reinforcement should be 7.5 cm and according to the drawings. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | أساس الطوافة: اساس طوف مصبوب 40 سم 1:2:4 يمزج بأبعاد (3*3) م2 أسمنت مقاوم للملح و (25 ميجا باسكال) مع شبك مزدوج من المقوى باستخدام قضيب فولاذي Ø 12mm@15cm للصفوف الرئيسية وقضيب فولاذي بقطر 10 مم للركاب @15cm. يعمل على تضمين الإغلاق. يجب سقي الخرسانة بانتظام أثناء عملية المعالجة ويجب أيضا اهتزازها باستخدام هزاز مناسب ، ويجب أن يكون سمك الغطاء الخرساني تحت التعزيز 7.5 سم ووفقا للرسومات. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | M2 | 9
4 | Building walls by Concrete Solid Block (15X20X40 cm): Construct new walls by building with concrete solid block (15X20X40 cm) using ordinary Portland cement/sand mortar of 1:3 ratio. Concrete solid blocks should be at the same required measurement and not broken or severed. Thickness of cement mortar should be 2cm between the concrete solid blocks rows.the walls should be leveled vertically, Walls should be sprayed with water for 2 days. ( double walls for each side : the total thickness of walls equal 40cm per side) All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | بناء الجدران بواسطة كتلة صلبة خرسانية (15X20X40 سم): بناء جدران جديدة عن طريق البناء بكتلة صلبة خرسانية (15X20X40 سم) باستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي / الملاط الرملي بنسبة 1: 3. يجب أن تكون الكتل الصلبة الخرسانية بنفس القياس المطلوب وليست مكسورة أو مقطوعة. يجب أن يكون سمك ملاط الأسمنت 2 سم بين صفوف الكتل الصلبة الخرسانية.يجب تسوية الجدران عموديا ، يجب رش الجدران بالماء لمدة يومين. (جدران مزدوجة لكل جانب: السماكة الإجمالية للجدران تساوي 40 سم لكل جانب) يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | M2 | 10
5 | Beams: Supply materials and cast beams by using reinforced concrete. The concrete should be class C 1:2:4 mix (25Mpa) B250. The size of the each beam is 40 width X 30 Hight cm and the length 6 m. #12mm@15cm steel bars for main rows and #10mm @15cm steel bars for stirrup should be used. Works to include shuttering. the concrete casting should be vibrated by using suitable vibrato ,Concrete must be regularly watered during curing process. All works should be conducted according to the specifications and directions of supervisor engineer. All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | العوارض: توريد المواد والكمرات المصبوبة باستخدام الخرسانة المسلحة. يجب أن تكون الخرسانة من الفئة C 1: 2: 4 مزيج (25Mpa) B250. حجم كل شعاع هو 40 عرض × 30 ارتفاع سم وطول 6 م. # 12mm@15cm يجب استخدام قضبان الصلب للصفوف الرئيسية وقضبان الصلب #10mm @15cm للركاب. يعمل على تضمين الإغلاق. يجب أن يهتز صب الخرسانة باستخدام اهتزاز مناسب ، ويجب سقي الخرسانة بانتظام أثناء عملية المعالجة. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | M.L. | 6
Total
| Greenhouse works | أعمال البيت البلاستيكي | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total price (IQD)
1 | Site preparation: Greenhouse basement size of approximately (55m x 9m) (Length: 55m and 13m width) per greenhouse should be prepared. The site must be properly cleared, levelled and plowed before installing the Greenhouse structure. After the greenhouse installation the land must be divided into 5 agriculture platforms. Well compacted basement with superficial layer thickness between 0.2m and 0.5m of locally available soil ready within each site for sowing. All works should be conducted according to the specifications and directions of supervisor engineer . All needed works and requirements to complete the job should be included within the price. | إعداد الموقع: يجب إعداد قبو الدفيئة بحجم (55 م × 9 م) تقريبا (الطول: 55 م و 13 م العرض) لكل بيت محمي. يجب تطهير الموقع وتسويته وحرثه بشكل صحيح قبل تثبيت هيكل الدفيئة. بعد تركيب الدفيئة ، يجب تقسيم الأرض إلى 5 منصات زراعية. قبو مضغوط جيدا بسماكة طبقة سطحية تتراوح بين 0.2 متر و 0.5 متر من التربة المتاحة محليا جاهزة داخل كل موقع للبذر. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر. | No | 1
2 | Supply and installation of greenhouse structure made of galvanized iron bars. Greenhouse dimensions are 51*9m and 3.25m height. The greenhouse should include the following components: 1. Main horizontal pipes (2 pipes, one pipe each side 9 m length, Diameter 50mm electrical galvanized 2mm thickness connected with arches by one-side long cross. 2. Iron doors (one door for each side of the greenhouse) each door contains two frames of 2.15*3.35, Diameter 32 mm, electrical galvanized, 2mm thickness, connected with bridge by iron clamps. 3. Bride holders, one holder pipe for each arc, three holders for first and last arc, Diameter 32 mm, 1.1 length, electrical galvanized, 2mm thickness, connect with arcs and bridges by iron clamps. 4. Vertical pipes, 4 pipes, 2 pipes per each side, 2.15m length, 32 mm diameter, electrical galvanized, 2mm thickness, connected with holder pipe and main horizontal pipe by iron clamps. 5. Extender horizontal pipes, 2m and 2.5m length (10 pipes with 2m length to connect the first and last arches, 95 pipes with 2.5m length to connect the other internal arches) diameter 27mm, electrical galvanized, 2mm thickness, connected with arches by long and short crosses. 6. Short crosses, each cross consists two parts, vertical part is 22 cm length and 32 diameter, horizontal part is 18cm length and 20 mm diameter, electrical galvanized 2mm thickness, connecting arcs and extender pipes together. 7.Horizontal bridge pipes, each bridge consists two parts, each part of 3.35m with 32 mm diameter, electrical galvanized, 2mm thickness, connecting arc parts together by iron clamps and crosses. 8. Arches, (22 arches) each arch consists four parts, two side parts are 2.55 m length and 50 mm diameter, the middle parts 3.6m (two of 1.8m pipe) length and 50 mm diameter, electrical galvanized, 2mm thickness, the three parts connected together by crosses. 9. Steel crosses, each cross consists two parts, vertical part is 35 cm length and 60 mm diameter, horizontal part is 22cm length and 32 mm diameter, electrical galvanized , 2mm thickness, connecting arcs and extenders pipes together and inclusive of all consumables and fittings (e.g. iron clamps, screws, washers). All greenhouse parts should be connecting to each other by crosses. The ground crosses should be 25-30cm in length. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. Please refer to Annex 1 for greenhouse structure design components specifications | توريد وتركيب هيكل الدفيئة المصنوع من قضبان الحديد المجلفن. أبعاد الدفيئة هي 51 * 9 م وارتفاع 3.25 م. يجب أن تشتمل الدفيئة على المكونات التالية: 1. الأنابيب الأفقية الرئيسية (أنبوبان ، أنبوب واحد لكل جانب بطول 9 أمتار ، قطر 50 مم مجلفن كهربائي بسمك 2 مم متصل بأقواس بواسطة صليب طويل من جانب واحد. 2. أبواب حديدية (باب واحد لكل جانب من جوانب الدفيئة) يحتوي كل باب على إطارين 2.15 * 3.35 ، قطر 32 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، متصل بجسر بواسطة مشابك حديدية. 3. حاملات العروس ، أنبوب حامل واحد لكل قوس ، ثلاثة حوامل للقوس الأول والأخير ، قطر 32 مم ، طول 1.1 ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، توصيل بالأقواس والجسور بواسطة مشابك حديدية. 4. أنابيب عمودية ، 4 أنابيب ، أنبوبان لكل جانب ، طول 2.15 متر ، قطر 32 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، متصل بأنبوب حامل وأنبوب أفقي رئيسي بواسطة مشابك حديدية. 5. أنابيب أفقية موسعة ، بطول 2 متر و 2.5 متر (10 أنابيب بطول 2 متر لتوصيل الأقواس الأولى والأخيرة ، 95 أنبوبا بطول 2.5 متر لتوصيل الأقواس الداخلية الأخرى) قطر 27 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، متصل بأقواس بواسطة صلبان طويلة وقصيرة. 6. الصلبان القصيرة ، يتكون كل صليب من جزأين ، الجزء الرأسي بطول 22 سم وقطر 32 ، الجزء الأفقي بطول 18 سم وقطر 20 مم ، سمك مجلفن كهربائي 2 مم ، أقواس توصيل وأنابيب موسعة معا. 7. أنابيب الجسر الأفقي ، يتكون كل جسر من جزأين ، كل جزء من 3.35 متر بقطر 32 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، ربط أجزاء القوس معا بواسطة مشابك حديدية وصلبان. 8. الأقواس ، (22 قوسا) يتكون كل قوس من أربعة أجزاء ، جزءان جانبيان بطول 2.55 م وقطر 50 مم ، الأجزاء الوسطى 3.6 م (اثنان من 1.8m أنبوب) طول وقطر 50 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، الأجزاء الثلاثة متصلة ببعضها البعض بواسطة الصلبان. 9. الصلبان الفولاذية ، يتكون كل صليب من جزأين ، الجزء الرأسي بطول 35 سم وقطر 60 مم ، الجزء الأفقي بطول 22 سم وقطر 32 مم ، مجلفن كهربائي ، سمك 2 مم ، أقواس التوصيل وأنابيب الموسعات معا وتشمل جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات (مثل المشابك الحديدية والبراغي والغسالات). يجب أن تكون جميع أجزاء الدفيئة متصلة ببعضها البعض عن طريق الصلبان. يجب أن يكون طول الصلبان الأرضية 25-30 سم. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. يرجى الرجوع إلى الملحق 1 لمعرفة مواصفات مكونات تصميم هيكل الدفيئة | LS | 1
3 | Supply and installation of film cover of the greenhouse. The film-cover should be 200 micron thick, 3 years’ warranty against UV degradation, superior strength and toughness, puncture force up to 12% higher, 85% light transmission per layer. The flim-cover should be covered the greenhouse from the first arch to the end of the last arch along the greenhouse, and from the sides as well. Doors should be covered by two layers. The flim cover should tie to the iron pipes by clips not wire. Film cover will be fixed and regulated by using Polyester rope (2.5mm thickness, high strength, anti-bacteria, anti-pilling, moisture absorbent) extending from first arc to the end arc along the greenhouse ,25 cm distance between the lines at the top of the greenhouse, and 40 cm distance between the lines from the sides, total lines are 34 for each greenhouse. All consumables and fittings (e.g. PVC clamps) must also be included. Please refer to Annex 1 for greenhouse cover design. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب غطاء فيلم الدفيئة. يجب أن يكون غطاء الفيلم بسمك 200 ميكرون ، وضمان لمدة 3 سنوات ضد تدهور الأشعة فوق البنفسجية ، وقوة وصلابة فائقة ، وقوة ثقب تصل إلى 12٪ أعلى ، ونقل الضوء بنسبة 85٪ لكل طبقة. يجب تغطية الغطاء الواهية الدفيئة من القوس الأول إلى نهاية القوس الأخير على طول الدفيئة ، ومن الجانبين أيضا. يجب تغطية الأبواب بطبقتين. يجب ربط غطاء flim بالأنابيب الحديدية بواسطة مشابك وليس أسلاك. سيتم تثبيت غطاء الفيلم وتنظيمه باستخدام حبل بوليستر (سمك 2.5 مم ، قوة عالية ، مضاد للبكتيريا ، مضاد للبيلينغ ، ماص للرطوبة) يمتد من القوس الأول إلى قوس النهاية على طول الدفيئة ، مسافة 25 سم بين الخطوط في الجزء العلوي من الدفيئة ، ومسافة 40 سم بين الخطوط من الجانبين ، إجمالي الخطوط 34 لكل دفيئة. يجب أيضا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات (مثل المشابك البلاستيكية). يرجى الرجوع إلى الملحق 1 للاطلاع على تصميم غطاء الدفيئة. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | LS | 1
4 | Supply and installation of insect mesh for the greenhouse doors made of HDPE by adding UV stabilizers and anti-oxidants, 12% shade factor, anti-aging, light weight, green or white color with 40mesh/cm2, fit for indoor and outdoor using. The insect mesh should cover the doors of greenhouse completely (25m2/greenhouse). All consumables and fittings must also be included. Please refer to Annex 1 for greenhouse mesh design. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب شبكة الحشرات لأبواب الدفيئة المصنوعة من HDPE عن طريق إضافة مثبتات الأشعة فوق البنفسجية ومضادات الأكسدة ، عامل الظل 12٪ ، مكافحة الشيخوخة ، خفيفة الوزن ، اللون الأخضر أو الأبيض مع 40mesh / cm2 ، مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي. يجب أن تغطي شبكة الحشرات أبواب الدفيئة بالكامل (25 م 2 / دفيئة). يجب أيضا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات. يرجى الرجوع إلى الملحق 1 لتصميم شبكة الدفيئة. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | LS | 1
5 | Supply and installation of shutter fan, 650 CFM, 20-inch diameter, comes with square metallic box (wall housing), 1 pcs per greenhouse, installed above the doors. All consumables and fittings must also be included. Please refer to Annex 1 for shutter fan positioning. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب مروحة مصراع ، 650 قدم مكعب في الدقيقة ، قطر 20 بوصة ، تأتي مع صندوق معدني مربع (مبيت جداري) ، 1 قطعة لكل دفيئة ، مثبتة فوق الأبواب. يجب أيضا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات. يرجى الرجوع إلى الملحق 1 لمعرفة موضع مروحة الغالق. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | Pcs | 1
6 | Seedlings holder wire: Supply and installation of GI wire 2.5mm thick, 10 lines/greenhouse, to be installed over bridges along the greenhouse. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | سلك حامل الشتلات: توريد وتركيب سلك GI بسمك 2.5 مم ، 10 خطوط / دفيئة ، يتم تركيبه فوق الجسور على طول الدفيئة. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | LS | 1
7 | Rope for hooking seedlings: 5 KG of special rope for each green house | حبل لربط الشتلات: 5 كجم من الحبل الخاص لكل بيت أخضر | LS | 1
| Irrigation system works | وصف المادة / أعمال نظام الري | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total Price (IQD)
1 | Supply and installation of PVC water tank, 3m3 capacity, protected from UV radiation, the walls with 3 Layers, of grey color internally and white color externally. All consumables and fittings required to install the tank and connect it with transmission line and irrigation system must also be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب خزان مياه PVC سعة 3 م 3 محمي من الأشعة فوق البنفسجية والجدران ب 3 طبقات من اللون الرمادي داخليا واللون الأبيض خارجيا. يجب أيضا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات اللازمة لتركيب الخزان وتوصيله بخط النقل ونظام الري. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | Pcs | 1
2 | Supply and installation of diesel water pump similar to RONY or ROBIN brand. The water pump power is 5HP, Q=5m3/h, 1.5 inch of inlet and outlet pipes of 100m each. All consumables and fittings to install the pump and connect it to the irrigation system must also be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works and requirements to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب مضخة مياه ديزل مماثلة للعلامة التجارية RONY أو ROBIN. قوة مضخة المياه هي 5HP ، Q = 5m3 / h ، 1.5 بوصة من أنابيب المدخل والمخرج 100 متر لكل منهما. يجب أيضا تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات لتثبيت المضخة وتوصيلها بنظام الري. يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | Pcs | 1
3 | Supply and installation of irrigation system pipeline. The main pipe line and sub-line is made of HDPE 1.5inch, 10 bar, and drip pipe line by GR 16mm diameter and 1mm thick. A total of 33 drip lines of 65m in length for each dripline in each greenhouse. Distance between nozzles is 30cm. Installation of exhausted sprinkler system, 4 lines of 1" pipes and sprinklers to be installed each 2m. All consumables and fittings (e.g. elbows, sockets, tee, valves, cups) must be included. All works should be conducted according to the supervisor engineer instructions. All needed works, requirements and accessories to complete the job should be included within the item cost. | توريد وتركيب خط أنابيب نظام الري. يتكون خط الأنابيب الرئيسي والخط الفرعي من HDPE 1.5 بوصة ، 10 بار ، وخط أنابيب بالتنقيط بقطر GR 16 مم وسمك 1 مم. ما مجموعه 33 خط تنقيط بطول 65 مترا لكل خط تنقيط في كل دفيئة. المسافة بين الفوهات 30 سم. تركيب نظام الرش المستنفد ، 4 خطوط من الأنابيب 1 "والرشاشات التي سيتم تركيبها كل 2 متر. يجب تضمين جميع المواد الاستهلاكية والتجهيزات (مثل المرفقين والمقابس ونقطة الإنطلاق والصمامات والأكواب). يجب إجراء جميع الأعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف. يجب تضمين جميع الأعمال والمتطلبات والملحقات اللازمة لإكمال المهمة ضمن تكلفة العنصر. | LS | 1
Total
Total Amount

## Solar System
Strengthening Community Resilience in Southern Iraq - BoQs for Solar System
| Solar System / Item description | وصف الفقرة - منظومة الطاقة الشمسية | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total Price (IQD)
1 | Solar Panel : Supply , Manpower to( Connect , install , check )Solar panel (PV) dimensions is (1.65 x 0.99 x 0.35)m produce power 300 w , 60 cell , have frame of Aluminium and Water Proof and Double glass plate protect (PV) from pressure , carry more than 2300 pa negative load and more than 5200 pa positive load ,and have efficiency more than 19 % , Monocrystalline (Single Crystallin )made of silicon crystal of high purity ,should have certificate below:  IEC 61215: power output degradation lower than 5% after each test and lower than 8% after each sequence.  IEC 61646: power output after final light soaking no less than 90% of the minimum value specified by the manufacturer. and beater to have another certificate like below : • IEC 61701: Salt mist corrosion testing of photovoltaic modules • IEC 62716: Ammonia corrosion testing of photovoltaic modules • IEC 60068-2 - 68 and LC2: Desert Dust Tests of Solar Modules • IEC 62759-1: Transportation testing of photovoltaic modules • IEC 60904-9: On-site performance characterization of solar simulators • PID (Potential Induced Degradation) testing and rating for PV modules • EL (Electroluminescence) testing for PV modules . and have( BS EN 62446 ) includes Inspection schedule • Continuity test of protective earthing and/or equipotential bonding conductors (if fitted) • Polarity test • String open circuit voltage test • String short circuit current test • Functional tests • Insulation resistance of the d.c. circuits . Set best Jinko solar brand or Trina or Canadian solar (Biku) Brands or equivalent . The price includ supplying and manpower and installing and connecting solar panel , all works should done according to the instructions of IR supervisor engineer . | تجهيز المواد والايدي العاملة لنصب ووصل وفحص الواح الطاقة الشمسية (PV) ذات ابعاد ( 1.65 × 0.99 × 0.35 ) م تنتج طاقة قدرها 300 واط ,تحتوي 60 خلية , ومحاطة باطار من الالمنيوم ومقاومة للماء وتحتوي على طبقتين من الزجاج الذي يحمي الخلية (PV) من الضغط, ويتحمل اكثر من 2300 باسكال ضغط من الاعلى واكثر من 5200 باسكال ضغط من الاسفل , وتكون كفاءة اللوح اكثر من 19% , مونوكريستالين (كريستالة احادية ) مصنوع من كريستالة السيليكون النقية , يجب ان يحتوي على الشهادات ادناه : • IEC 61215 : انحلال الطاقة الخارجة اقل من 5% بعد كل فحص و اقل من 8% بعد كل دورة . • IEC 61646 : الطاقة الخارجة بعد اخر اشباع ضوئي ليست اقل من 90% من اقل قيمة مصنفة من قبل المصنع . ومن المفضل ان تحتوي على الشهادات ادناه : • IEC 61701 : فحص تأكل الخلايا الملحي لوحدة الخلية الضوئية . • IEC 62716 : فحص تأكل الخلايا الاموني لوحدة الخلية الضوئية . • IEC 60068-2 - 68 و LC2 : فحص رمال الصحراء لوحدات الطاقة الشمسية . • IEC 62759 - 1 : فحص النقل لوحدات الخلايا الضوئية . • IEC 60904 - 9 : اختبار ألاداء الموقعي لمحاكي الطاقة الشمسية . • PID (انحلال الجهد المحتث ) :فحصه وقياسه على وحدة الطاقة الشمسية . • EL ( الحساسية الالكترونية ) فحصها على وحدات الخلية الضوئية . وتحتوي على ( BS EN 62446) محتويا على جدول المفصل • استمرارية الفحص لحماية التاريض و/او موصلات الجهد (اذا ثبتت). • فحص القطبية . • فحص فولتية الدائرة المفتوحة حلقيا . • فحص تيار الدائرة القصيرة حلقيا . • الفحوصات التطبيقية . • مقاومة العزل لدوائر التيار المستمر . يفضل صنف Jinko solar او Trina او Canadian solar (Biku) او ما يعادلها. السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل للالواح الشمسية . كل الاعمال تتم حسب تعليمات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية | Panel | 38
2 | Solar Inverter : Supply ,Manpower , install , connect , synchronizing and programming 12 Kw (12000 w)input 9KW output DC-AC inverter , single - phase , MPPT type , 208 / 240 VAC , 48 VDC system , outdoor , Low frequency , Set best Solar edge or Victron energy or equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting , synchronizing and programming . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | عاكس للطاقة الشمسية : تجهيز المواد اوالايدي العاملة لنصب وتوصيل ومزامنة وبرمجة عاكس تيار مستمر الى تيار متناوب ادخاله 12000 واط واخراجه 9000 واط , احادي الطور , نوع MPPT , فولطية تيار متناوب 240 / 208 , نظام 48 فولت-تيار مستمر , خارجي , تردد واطيء , يفضل ان يكون Solar Edge او Vectron Energy او ما يعادله . السعر يتظمن التجهيز واليدي العاملة والتنصيب والتوصيل والمزامنة والبرمجة . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية . | LS | 1
3 | Battery charger control : Supply , manpower to ( install , Programming and connect ) Battery charge controller MPPT Kind 60 A / 48 vdc . connecting Both in Parallel to charge all Batteries . Set best powMr or Equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting and programming . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | منظم شحن البطاريات : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب و توصيل متحكم شحن البطاريات نوع MPPT سعة 60 امبير / 48 فولت -تيار مستمر يربط بالتوازي مع اخر لشحن البطاريات , يفضل ان يكون PowMr او ما يعادله السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل والبرمجة . كل الاعمال تتم بحسب توجيهات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية . | LS | 2
4 | Battery : Supply , manpower to(install and connect ) battery 200 Ah , 12 vdc , gel Type , 6 cell , Deep cycle , more than 60 Kg weight ,Set best Bluesun or farber or equivalent The price include supplying and Manpower and installing and connecting and programming . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | البطارية : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب وتوصيل بطارية 200 امبير , 12 فولت-تيار مستمر , نوع جيلي حامضي , 6 خلايا , دورة عميقة , اكثر من 60 كيلو غرام وزن , يفضل ان تكون Bluesun او Farber او ما يعادله . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل . كل الاعمال تتم بحسب توجيهات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية. | Piece | 12
5 | DC cable : Supply and manpower to install armoured cable connect between Panels and inverter and junction box (1 x 6 mm²) , terminated , pure copper , isolated by tray cable ,Set best Jordan brand or Turkish brand or Equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting and laying . | قاابلو تيار مستمر : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب قابلو مدرع يربط بين الالواح و صندوق التجميع والعاكس , ( 6 ×1) ملم² , مغلف النهايات , نحاس نقي , معزول بمسطرة بلاستيك حامية للقابلو , يفضل ان يكون تركي النوعية او اردني او ما يعادله . السعر يتضمن التجهيز والايدي العملة والتنصيب والتوصيل والمد . | meter | 300
6 | AC cable : Supply and manpower to install armoured cable connect between inverter and Main Board (2 x 6 mm²) , terminated , pure copper , isolated by tray cable ,Set best Jordan brand or Turkish brand or Equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting and laying . | قابلو تيار متناوب : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب ومد قابلو مدرع يربط بين العاكس و اللوحة الكهربائية الرئيسية , ( 2 × 6) ملم ² , مغلف النهايات , نحاس نقي , معزول بمسطرة بلاستيك حامية للقابلو , يفضل ان يكون تركي النوعية او اردني او ما يعادله . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل والمد . | meter | 80
7 | Combiner Box : Supply and manpower to (install and connect )DC junction box or DCDB(DC Distribution BOX )include 10 connectors , DC circuit breaker 2 pole , 250 Vdc , 125 A and Breaking capacity is 50 KA , DC Surge Protector (lightning Arrestor ) , Grounding or Earthing connector , Set best ABB Brand or Equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | صندوق الموحد : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب وتوصيل صندوق موحد للتيار المستمر او DCDB (صندوق توزيع التيار المستمر ) يتضمن 10 موصلات , قاطع دورة تيار مستمر 2 قطب , 250 فولت - تيار مستمر , 125 امبير , و سعة انهيار القاطع هي 50 كيلو امبير , حامي صاعقة للتيار المستمر ( مانع صاعقة) , موصل ارضي او موصل تاريض , يفضل ان يكون نوع ABB او ما يعادله . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف الأغاثة الأسلامية. | LS | 1
8 | MC4 connectors : Supply and manpower to connect Arichtops MC4 Solar Panel , Waterproof , DC Cable and Solar panel Connectors , T Branch PV Dustproof Wire Connector (1 part male and female) and (2 input 1 output ) and ( 3 input 1 output ) Black colour , The price include supplying and manpower and installing and connecting . | موصلات MC4: تجهيز المواد والايدي العاملة لتوصيل (Arichtops او مايعادله ) موصلات الألواح الشمسية نوع MC4 , مضادة للماء , موصلات كابلات التيار المستمر والالواح الشمسية , موصل اسلاك نوع T المتفرع المضاد للرمال (جزء واحد من الذكر والانثى) و (مخرج 1 مدخلات 2) و (3 مدخلات إخراج واحد) السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل . | Piece | 80
9 | Battery cable : Supply and manpower to connect Copper cable , terminal tips , DC WIRE 6 Gauge for Battery , Pure Copper , Flexible Cable Wire ,Up to 600 v , 205 A , Set Best Turkish brand or USA brand or Equivalent . The price include supplying and manpower and installing and connecting and Terminating tips | قابلو البطارية: تجهيز المواد والايدي العاملة لربط قابلو نحاس ، مغلف الاطرف ، سلك تيار مستمر مقياس 6 للبطارية ، نحاس نقي ، قابلو ذو اسلاك مرنة ، يتحمل اعلى من 600 فولت ، 205 امبير ، يفضل ان يكون من العلامات التجارية التركية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعادلها. السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل و تغليف الاطراف . | meter | 20
10 | Air Condition Machine : Supply and manpower to Install Inverter Air condition Work on DC electric source 48 Vdc , 12000 Btu , 1 ton , Split System , Two part indoor and outdoor , cooling and heating , Working temperature 15° - 60° , Set Best LG or equivalent brand , The price include supplying and manpower and installing and Testing . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | جهاز مكيف هواء : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب مكيف هواء نوع عاكس يعمل على مصدر كهرباء التيار المستمر 48 فولت - تيار مستمر , 12000 وحدة حرارية بريطانية , 1 طن , نظام تقسيم, جزئين داخلي وخارجي , تبريد وتدفئة , يعمل في درجة حرارة 15° - 60° ,يفضل ان يكون من نوع LG او ما يعادله , السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والفحص . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية | LS | 1
11 | Earthing System for Solar System : Supply and manpower to Install and Connect Earthing system for solar system , it's content one copper rode 1.5 meter laying inside hole in the garden the hole is full (coal and salt and Glass powder ). with one cable (1 x 6 mm²) , 60 meter and connecting with all part need it with one junction box . the part need to connect to ( panel structure , inverter , charge controller , Container building and all item need else). The price include supplying and manpower and installing and connecting and Terminating tips IR supervisor engineer . | نظام التأريض للنظام الشمسي: تجهيز المواد والايدي العاملة اللازمة لتنصيب وتوصيل نظام التأريض للنظام الشمسي ، إنه يحتوى على قضيب نحاسي طوله 1.5 متر , يوضع داخل حفرة في الحديقة ، الحفرة ممتلئة ( الفحم والملح و مسحوق الزجاج). مع قابلو واحد (1 × 6 ملم²) ، 60 متر , والتوصيل مع كل جزء في حاجة إليه مع مربع تقاطع واحد. الاجزاء بحاجة إلى الاتصال (هيكل لوحة ، العاكس ، متحكم الشحن ، غرفة الحاوية المبنية , وكل عنصر بحاجة اليه). السعر يشمل التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل وتغليف الاطراف . كل الأعمال يجب أن تتم بحسب تعليمات مهندس المشرف للأغاثة الأسلامية. | LS | 1
12 | Extinguisher Ball : Supply and install Extinguisher Ball with it's base , Dry Powder , 1.3 Kg . | كرة إطفاء الحريق : تجهيز وتنصيب كرة إطفاء حريق مع قاعدتها , مسحوق جاف , 1.3 كجم . | Piece | 4
13 | Main Board for Solar : Supply and manpower to ( install and connect and test) main Board (40 x 40 )cm content Ac Circuit Breaker 25 A / 220 v , Set best ABB Brand or Equivalent and Conductor Siemens or ABB or Equivalent 100 A / 220 v and CT (current Transformer ) 5/1 ratio , and one Direction Relay , and Volt meter and Ampere meter connect with CT . The price include supplying and manpower and installing and Testing . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | اللوحة الرئيسية للطاقة الشمسية : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب وتوصيل وفحص لوحة رئيسية (40 × 40 )سم تحتوي قاطع دورة تيار متناوب 25 امبير / 220 فولت , يفضل ان يكون من نوع ABB أو ما يعادله وموصل اوتوماتيكي الفصل والتوصيل نوع Siemens أو ABB او ما يعادله 100 امبير /200 فولت و CT ( محولة تيار ) نسبة تحويل 1/5 , ومرحل اتجاه واحد , و مقياس فولتية ومقياس تيار يربط مع محولة التيار . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والفحص . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف | LS | 1
14 | Exhaust fan : Supply and manpower to ( install and connect and test) Exhaust fan in container , 18 w , set best Shami brand or Equivalent . And Supply and install and Connect electrical socket brand Edison or equivalent . The price include supplying and manpower and installing and Testing . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | مفرغة هواء (ساحبة ) : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب وتوصيل وفحص مفرغة هواء في الحاوية , 18 واط , يفضل ان تكون نوعية Shami او ما يعادله . وتجهيز وتنصيب وتوصيل مقبس كهربائي نوع Edison او ما يعادله . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتوصيل والفحص . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية. | LS | 1
Sub Total
Solar System / Structure
| Solar System / Item description | وصف الفقرة - منظومة الطاقة الشمسية | Unit | Quantity | Unit Price (IQD) | Total Price (IQD)
1 | Shelf for Battery : Supply and manpower to Install Three-tier shelf ,Stainless Steel , coloured using anti-rust and two layers of oil paints set best Betek or Equivalent , and fixing Batteries on ,each 4 batteries on one tier Dimension for Three-tier shelf is (190 x 80 x 200) . The price include supplying and manpower and installing . all works should done according to the instruction of IR supervisor engineer . | رف للبطارية : تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب رف ذو ثلاث مقاطع , فولاذ مقاوم للصدا , مدهون بطبقة ضد الصدا وطبقتين من الصبغ الدهني يفضل ان يكون نوع Betek او ما يعادله , وتثبيت البطاريات عليه , كل ابع بطاريات على مقطع , أبعاد الرف ذو الثلاث مقاطع هو ( 190 × 80 × 200 )سم . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب . كل الاعمال تتم بحسب تعليمات المهندس المشرف للأغاثة الأسلامية. | LS | 1
2 | Panel Structure : Supply and manpower to (Install and Fix) with Building By Concrete , Panel Structure and Panel base made from Aluminium and Strong Wind proof , the Angle Between Base and Structure should be 45° , base of Panel Dimension (1.65 x 0.99 x 0.35) . orientation should be horizontal . The price include supplying and manpower and installing and fixing . all works and materials that will be supplied will be according to the instructions of IR engineer. | هيكل لوحة للطاقة الشمسية: تجهيز المواد والايدي العاملة لتنصيب وتثبيت مع البناء بالخرسانة , هيكل وقاعدة الألواح الشمسية المصنوعة من الألومنيوم والمقاومة للرياح القوية ، يجب أن تكون الزاوية بين القاعدة والهيكل 45 درجة ، وأبعاد قاعدة اللوحة (1.65 × 0.99 × 0.35). يجب أن يكون اتجاه التنصيب افقيا . السعر يتضمن التجهيز والايدي العاملة والتنصيب والتثبيت. كل الأعمال والمواد التي سيتم توفيرها بحسب تعليمات المهندس للأغاثة الأسلامية. | LS | 38
3 | Construction of Fabricated(sandwich) Room (Width 2 X Length 2 X Hight 2.5 m) Internal dimensions:- Supply of materials, tools, machineries and manpower for construction of fabricated room by using sandwich panel (10cm) on the existing concrete floor thickness (10 cm) according to the following: 1-Supply and install (4) steel base of square tube size (100X100X3)mm 2-Supply and install (4) steel columns of square tube size (100X100X3)mm. 3-Supply and install (4) steel beams of square tube size (100X100X3)mm. 4-Painting of all the steel structures using anti-rust and two layers of oil paints , Set best Betek or Equivalent . 5-Providing purlin of rectangular steel tube 100x50x3mm and spaced 80cm. 6-Supply and install sandwich panels (10cm) for the walls and the roof (increasing from all side 0.5 meter from Sandwich ). 7-The work includes installation of PVC door (Width 1 X Hight 2)m. All needed works to complete the job will be included within the price. | أنشاء الغرفة الكرفانية (العرض 2 × الطول 2 × الارتفاع 2.5 م) الأبعاد الداخلية: - التزويد بالمواد والأدوات والآليات والايدي العاملة لبناء غرفة مغلقة باستخدام لوحة ساندويش (10 سم) على سمك أرضية خرسانية بسمك (10 سم) وفقا لما يلي: 1- تزويد وتركيب (4) قاعدة فولاذية عمود حديدي مربع بحجم (100X100X3) مم 2- تزويد وتركيب (4) أعمدة فولاذية عمود حديدي مربع بحجم (100X100X3) مم. 3- تزويد وتركيب (4) عوارض فولاذية عمود حديدي مربع بحجم (100X100X3) مم. 4- دهان جميع الهياكل الفولاذية باستخدام مضادات الصدأ وطبقتين من الدهانات الزيتية , يفضل ان يكون نوع Betek او ما يعادله . 5-توفير المدادة من أنابيب الصلب مستطيلة 100x50x3mm و 80cm متباعدة. 6- توريد وتركيب ألواح ساندويج بانل (10 سم) للجدران, والسقف (زيادة من جميع الجوانب 0.5 متر من ساندويتش). 7 - يتضمن العمل تركيب باب PVC (العرض 1 × الارتفاع 2) متر وفتجة تهوية(شباك) والابعاد حسب ارشادات المهندس المشرف. جميع الاعمال والتفاصيل سيكون بحسب ارشادات المهندس المشرف من منظمة الأغاثة الأسلامية. | LS | 1
Sub Total
Sub total / Solar system works
Sub total / construction works