## Household Borehole
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)
Office |  | Samaritan's Purse Iraq
Procurement Number: |  | PR10557ER / TND16032024
Tender Title |  | Rehabilitation Of Household Agricultural Boreholes
Submitted on |  | 2024-02-28
Deadline (closing date) |  | 2024-03-16
Project Location |  | Sinjar, Ninewah Governorate, Iraq
Integrity of the Public Tender procurement process is of the utmost importance. Unethical procurement conduct will not be tolerated and will result in immediate dismissal from the Public Tender procurement process. All bids are received directly by the Tender committee. It is not possible to influence the decision or outcome of the Tender. Submit your best value proposal the first and only time. No Samaritan's Purse employee will solicit you outside of this tender. Questions regarding the Public Tender that require a formal response must be submitted in writing to Samaritan's Purse Logistical Department, REPORT ALL UNETHICAL BEHAVIOR, FOR CONFIDENTIALITY REPORT TO THE Samaritan’s Purse HOTLINE @ً Phone Call/ WhatsApp/ Signal (Iraq +964 750 863 6742). If you, the supplier, suspect fraud from an SP employee, are asked to commit fraud, or witness an SP employee act in a deceitful way, please notify Samaritan's Purse leadership by calling our confidential hotline where Arabic and Kurdish speakers are ready to receive your call. Pleaseً HOTLINE @Phone Call/ WhatsApp/ Signal: (Iraq +964 750 863 6742).
تُعطَى النزاهة في عملية عقد المناقصات العامة الأهمية القصوى. لن يكون هناك أي تسامح مع أي سلوك غير أخلاقي فيما يتعلق بالمشتريات وسيترتب عليه الطرد من المناقصة العامة. تتسلم لجنة المشتريات مباشرة كافة العروض المقدّمة. لا يمكن التأثير على قرار اللجنة أو أو نتائج المناقصة. سلِّم أفضل عرض سعر يمكن أن تقدمه شركتك في المرة الأولى والوحيدة. لن يتواصل معك أي من موظفي ساماريتانس بيرس خارج عملية المناقصة هذه. يتم تسليم الأسئلة المطلوب الرد عليها فيما يتعلّق بهذه المناقصة كتابةً للإدارة اللوجستية لمنظمة ساماريتانس بيرس ، عليك بالإبلاغ عن كل تصرف غير أخلاقي ، للإبلاغ سراً اتصل بالخط الساخن مكالة - واتساب - سيجنال: (Iraq +964 750 863 6742 ). في حالة الشك بعملية احتيال او تزوير من قبل احد موظفي منظمة السامري الصالح, الرجاء القيام بأبلاغ ممثلي المنظمة من خلال الاتصال على الخط الساخن السري وسوف يقوم موظفي المنظمة بالرد على اتصالاتكم باللغتين العربية والكردية. الرجاء الاتصال بمكالة - واتساب - سيجنال (Iraq +964 750 863 6742)
Samaritan's Purse Information Area Only / سماريتناس بيرس |  |  |  |  | Supplier: Please fill out all white boxes / المورد: يرجى ملء جميع المربعات البيضاء
# | Description / الوصف |  | UOM / وحدة القياس | Qty / الكمية | Per Unit Price IQD / سعر الوحدة بالدينار العراقي | Total Price IQD / اجمالي السعر بالدينار العراقي | Additional Comments / تعاليق اضافية
A | CIVIL WORKS (Store Room 2.5*2.5*2.7 m)
A-1 | Site Preparation and excavation: Supply of materials, tools, machineries and manpower for site preparation, leveling and excavation 20 cm (Area 3x3 M2). The work includes Leveling of the site, clean from all debris, agriculture soil, and organic materials and transport to an authorized dumpsite. |  | L.S | 23 |  | 0
تهيئة الموقع والحفريات: تجهيز المواد والأدوات والآلات والايادي العاملة لتهيئة الموقع حفر و قشط بسمك 20سم (مساحة 3× 3 م 2).تسوية الموقع وتنظيفه من جميع الأنقاض والتربة الزراعية والمواد العضوية والنقل إلى مكب مرخص. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال االفقرة ضمن السعر.
A-2 | filling Works (3x3x0.2m): Supply materials, machines, and manpower for filling works of store room with spread a layer of Sub-Base Soil aggregate at 20 cm with good compacting by a ratio 95%, the price includes all requirement to complete the works according to the instruction of supervisor engineer. |  | m3 | 45 |  | 0
اعمال الردم (الدفن): تجهيز المواد والاليات والايدي العاملة للقيام باعمال دفن غرفة المخزن بفرش طبقات من التيكلة الجبلية بسمك 20سم بطبقة وحدلها جيداﹰ بستخدام الاليات بنسبة 95 % , يشمل السعر جميع الاعمال والمتطلبات اللازمة حسب تعليمات المهندس المشرف.
A-3 | Reinforced Concrete Raft Foundation for room (3x3x0.3 m): Supply of materials, tools and manpower for casting (0.3m) reinforced concrete Raft foundation (C25MPa) using sulphate resistance cement for foundations. all the requirements of steel reinforcement (Two layers of Ø12@200mm c/c both directions), concrete covers, formworks. Nylon. Including All needed works to complete the job will be included within the price. See attached Drawing (1&2&4). |  | m3 | 65 |  | 0
أساس حصيرة الخرسانة المسلحة لغرفة( 3x3x0.3 م): تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لصب أساس حصيرة الخرسانة المسلحة (C25MPa) بسمك (0.3 م) وباستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات للأساسات. وجميع متطلبات حديد التسليح (طبقتان من كلا الاتجاهين Ø12 @ 200mm c / c) ، وأغطية الخرسانة ، والقوالب واستخدام طبقة من نايلون سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الوظيفة ضمن السعر. انظر الرسم المرفق (1&2&4).
A-4 | Solid Concrete Block Works above forndation Level(2.5x2.5)m: Supply of materials, tools and manpower to build walls above foundation level (20cm width, 2.3m Height) using solid concrete blocks (15x20x40) cm (Grade A) with cement sand mortar (1:3). All needed works to complete the job will be included within the price. See attached Drawing (1&2&3). |  | m2 | 430 |  | 0
أعمال البلوك الخرساني الصلب فوق مستوى الاساس (2.5x2.5)م: تجهيز المواد والأدوات والايدي العاملة لبناء الجدران فوق مستوى الاساس (عرض 20 سم ، ارتفاع 2.3م) باستخدام بلوكات خرسانية صلبة (15 × 20 × 40) سم (درجة أ) مع مونة الاسمنت ​​رمل (1: 3). سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر. انظر الرسم المرفق (1&2&4).
A-5 | Reinforced Concrete slab, beam, and lintel: Supply of materials, tools and manpower for casting reinforced concrete (C25MPa) for slab(2.5x2.7m) with tickness 0.2m, beam(0.4x0.2m), lintel. All the requirements of steel reinforcement, concrete covers, formworks. Including two layers of roof waterproofing coat. All needed works to complete the job will be included within the price. Slab: double layers of Steel reinforcements, each layer Ø12mm @200mm c/c both directions. Lintel and beams: 6Ø12 top,middle and bottom and stirrups Ø10mm @200mm c/c. see attached Drawing (1&2&4). |  | m3 | 45 |  | 0
الخرسانة المسلحة للسقف وجسور و رباط : تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لصب الخرسانة المسلحة (C25MPa) للسقف(2.5x2.7م) بسمك0.2م والجسور(0.4x0.2م) والرباط. يجب توفير جميع متطلبات من حديد التسليح والأغطية الخرسانية والقوالب.يتضمن طبقتين من مانع الرطوبة. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر. السقف: طبقتان من التسليح ، كل طبقة Ø12mm @ 200mm c / c كلا الاتجاهين. الرباط والجسور: 6 قضبان Ø12 علوي ,وسطى وسفلي و حديد Ø10 ملم حلقات عند 200 مم C / C. انظر الرسم المرفق (1&2&4).
A-6 | Cement Plastering: Supply of materials, tools and manpower for cement plastering with 20mm thickness smooth-finished for exterior, interior walls and celling. The price includes three layers as follows: one layer of cement splash dash, one layer of rough should have fine gravel (kafmal) including putting a layer of metal mesh between block works and concrete works (columns, beams and lintel), and the thired layer smooth finished cement plastering with cement-sand mortar. All needed works to complete the job will be included within the price. |  | m2 | 1140 |  | 0
لبخ الأسمنت: تجهيز المواد والأدوات والقوى العاملة للبخ بالأسمنت بسماكة 20 مم على نحو سلس للجدران الخارجية والداخلية والسقف. السعر يشمل ثلاث طبقات على النحو التالي: طبقة واحدة من رش الاسمنت (شربت) ، وطبقة واحدة الخشن يجب ان تحتوي خلطة على حصى ناعمة (كافمال) تشمل وضع طبقة من الشبك المعدني بين اعمال البلوك والاعمال الخرسانية (اعمدة وجسور وعتبات) وطبقة الاخيرة لبخ ناعم من مونة ​​أسمنت ورمل. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقر ضمن السعر.
A-7 | Plastic Painting: Supply of materials, tools and manpower to paint the exterior,interior walls and celling , with three layers of plastic (silicon water proof) paint (Jotun, Betek, CAPAROL, Polisan, dyo or equivalent). The paint should be diluted (10%--15%) with water to achieve the coverage of painting of not more than (10-12) m2/Liter/layer. The job includes cleaning the walls, removing the dirt and dust. All needed works to complete the job, shall be included within the price. see attached Drawing (1). |  | m2 | 1140 |  | 0
طلاء بلاستيك: تجهيز مواد وأدوات وقوى عاملة لطلاء الجدران الخارجية والداخلية والسقف بثلاث طبقات من الصبغ (سيليكون مقاوم للماء) دهان نوع (جوتن ، بيتيك ، كابارول ، بوليسان ، ديو أو ما يكافء). يجب تخفيف الدهان (10٪ - 15٪) بالماء لتحقيق تغطية الدهان بما لا يزيد عن (10-12) م 2 / لتر / طبقة. تشمل العمل تنظيف الجدران وإزالة الأوساخ والغبار. يتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقر ضمن السعر انظر الرسم المرفق (1).
A-8 | steel Iron Door (1.0x2.10m): Supply of materials, tools, and manpower to install a steel door with frame steel angle 40x40x3mm, with steel plate gauge 18(1.21mm) on the double face, using steel tube 25x25x1.8mm, including a layer of Styrofoam to be placed between the two faces, hinges, doors handle, locks and fixing a stopper on the floor or wall. The price of the work includes the painting of a steel door using a layer of anti-rust and 2 layers of oil paint. All needed work to complete the job will be included within the price. |  | No. | 23 |  | 0
باب حديد (1.0x2.10) م: تجهيز المواد والأدوات والأيدي العاملة لتركيب باب حديدي بإطار زواية 40x40x3ملم مع استخدام لوح فولاذي قياس 18 (1.21 ملم) على الوجه المزدوج، باستخدام أنبوب فولاذي 25×25×1.8 ملم، متضمناً طبقة من عازل (الستايروفوم) توضع بين الوجهين، المفصلات ومقابض الأبواب والأقفال وتثبيت السدادة على الأرض أو الحائط. سعر العمل يشمل طلاء باب حديدي بطبقة مضادة للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال المهمة ضمن السعر.
A-9 | Steel Iron window 1x0.6 m: Supply of materials, tools and manpower to install steel windows (using L T Z hollow steel Tube thickness 2mm). The price of works includes protection using 10mm square steel bars every 15 cm, one layers anti rust painting and two layers of oil painting, handles, and clear glass 4mm thickness. All needed work to complete the job will be included within the price. |  | No. | 23 |  | 0
شباك حديدي 1x0.6 م: تجهيز المواد والأدوات والقوى العاملة لتركيب الشباك الحديدية(باستخدام أنبوب حديدي مجوف LT Z سمك 2مم). يشمل سعر الحماية باستخدام قضبان فولاذية مربعة 10 مم كل 15 سم الأعمال طبقة طلاء مضاد للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي ومقابض وزجاج شفاف 4 ملم. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر.
A-10 | Roof Drain pipes PVC 2.5": Supply materials, tools, and manpower to install roof drain PVC pipes 2.5", good quality, Turkish made or equivalent. Including all connections and needed accessories to fix on roof and walls. All needed work to complete the job will be included within the price. |  | M.L. | 46 |  | 0
أنابيب تصريف السقف 2.5 PVC إنج: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لتركيب أنابيبPVC لتصريف مياه الامطار للأسطح 2.5 إنج ذات جودة جيدة , تركي الصنع او مايكافئه بما في ذلك جميع الوصلات والملحقات اللازمة للتثبيت على الأسطح والجدران ، وسيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإنجاز المهمة ضمن السعر.
| Total A, Civil Work |  |  |  |  | 0
B | Mechanical Works
B-1 | Submersible pump (3HP): supply, install, and test submersible pump for irrigation household boreholes (3Hp, 2.2Kw, single-phase, V 220/230, Dia.2 inches, H. max=150m), very good quality preferable European Technologies (shimge, lion, Grundfos, Lora or Equivalent) also the price include all necessary works with all accessories required (fittings, reducers, elbows,connections, clumps….etc.) to connecting submersible pump with Pipes and electricity according to the instruction of supervisor engineer. |  | No. | 23 |  | 0
مضخة غاطسة (3 حصان): تجهيز وتركيب وفحص مضخة غاطسة لآبار الري المنزلية (3 حصان، 2.2 كيلو وات، أحادية الطور، V 220/230، قطرها 2 انج، ارتفاع بحد أقصى = 150 م)،ذات نوعية جيدة جدًا ويفضل ان يكون ذات تكنلوجية اوروبية (شيمجي، لايون، جراندفوس , لورا أو ما يعادلها) كما يشمل السعر كافة الأعمال والمتطلبات اللازمة (عكس، مصغر،توصيل ,الأكواع، قفايس....إلخ) لربط المضخة الغاطسة بالأنابيب والكهرباء حسب تعليمات المهندس المشرف.
B-2 | High-density polyethylene pipes (1.5 inches): Supply, materials tools, and manpower to install, and test polyethylene pipe dia. 1.5 inches, 10 bar, high quality, preferably Turkish-made or equivalent for connection between the submersible pump inside the borehole and and water storage tank on the ground, also the price includes all necessary works according to the instruction of the supervisor engineer. |  | M.L. | 2600 |  | 0
أنابيب بولي إيثيلين عالي الكثافة (1.5 بوصة): تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لتركيب وفحص أنابيب البولي إيثيلين قطرها 1.5 انج و 10 بار يفضل ان يكون ذات جودة عالية تركي المنشأ او ما يكافئه للتوصيل بين المضخة الغاطسة داخل البئر وخزان المياه على الأرض، كما يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة للربط حسب تعليمات المهندس المشرف.
B-3 | Cable rope 12mm: supply materials, tools, and manpower to install and fix Nylon cable ropes 12mm with a submersible pump, and Fix well with the top of the borehole, the price includes all necessary works according to the instruction of the supervisor engineer. see attached Drawing (5). |  | M.L. | 1350 |  | 0
حبل كابل 12 ملم: تجهيز المواد والأدوات والايادي العمالة لتركيب وربط حبل نايلوني 12 ملم مع مضخة غاطسة وتثبيتها جيداً بأعلى البئر، السعر يشمل جميع الأعمال اللازمة حسب تعليمات المهندس المشرف.الرسم المرفق (5).
B-4 | Plastic Water tank 5000 liters: Supply and install vertical cylindrical Polyethylene water tanks 5000L, consisting at least of two layers, white color, 1.5 inches inlet and 2 outlet, the work including fittings, and valve,and fixing well by ropes width 3cm, thickness 3mm with rooms in both direction preferably the best quality available in the local markets. The price includes transportation and fixing on-site on the Roof of the Store Room according to instructions of the supervisor engineer. See attached Drawing (1&2). |  | No. | 23 |  | 0
خزان المياه بلاستيك 5000 لتر: تجهيز وتركيب خزانات مياه أسطوانية عامودية من البولي إيثيلين بحجم 5000 لتر ، يتكون من طبقتين على الأقل, الأبيض اللون ،فتحة المخرج والمدخل2 انج ,العمل يشمل كافة الملحقات اللازمة والصمامات وربط الخزان بواسطة حبل عرضه 3 سم وسمكه 3ملم في كلا اتجاهين مع الغرفة، ويفضل ان تكون افضل جودة متوفرة في الاسواق المحلية. السعر شاملاً النقل والتثبيت في الموقع على سطح غرفة المخزن حسب تعليمات المهندس المشرف .الرسم المرفق (2&1).
| Total B, Mechanical Works |  |  |  |  | 0
C | Electrical Works
C-1 | Electrical pole 3m: supply materials, tools, and manpower to install the galvanized electrical column using size H= 3m, dia=2.5'' with thickness 2.5-3mm, the works including installing an insulator to prevent energizing at the top of the column, excavating and casting with lean concrete base of poles in Dia. 0.3 m with depth= 0.7m according to the instruction of the supervisor Engineer. see attached Drawing (5). |  | No. | 65 |  | 0
عمود كهربائي 3م: تجهيز المواد والأدوات والأيدي العاملة لتركيب العمود الكهربائي المغلون مقاس الارتفاع 3م وقطره 2.5 انج بسماكة 2.5-3 مم، تشمل الأعمال تركيب عازل(فنجان) لمنع التيار الكهربائي في أعلى العمود وحفر قاعدة و صبها بخرسانة العادية بعمق 0.7 م وبقطر 0.3م حسب تعليمات المهندس المشرف.الرسم المرفق (5).
C-2 | Wire cable(2x6mm2): Supply materials tools and manpower to install and connecting wire cables 2x6 mm2 from electrical Submersible Pump to main board through electrical pole on the ground, good Quality, preferred to be Turkish made or equivalent according to the instruction of supervisor engineer. |  | M.L. | 2250 |  | 0
كابل كهربائي (2x6mm2): توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتركيب وتوصيل الكابلات الكهربائية 2×6 ملم2 من المضخة الغاطسة إلى اللوحة الكهربائية الرئيسية ويكون عبر عمود كهربائي على سطح الأرض وجودة جيدة ويفضل أن تكون تركية الصنع أو ما يعادلها حسب تعليمات المهندس المشرف.
C-3 | Main Electricity Board: supply materials, tools and manpower to install electrical panel board 2 ways with size (20x17cm), with supplying one circuit breakers (25 Amps) 2-poles for Submersible pump, preferable best quality available supplied by (ABB, Schneider, FTM or equivalent), and the price including connecting with cables wires and all necessary works according to the instruction of supervisor engineers. |  | No. | 23 |  | 0
صندوق الكهربائي الرئيسي: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لتركيب لوحة كهربائية حجم 2خطوط ,مقاس (20 × 17 سم) تحتوي على قاطع واحد (25 أمبير) 2- ذو قطبين للغاطس الكهربائي ، ويفضل توفير أفضل جودة متوفرة بواسطة (شانيدر, اي بي بي, اف تي ام أو ما يعادلها) والعمل يشمل التوصيل بأسلاك الكابلات و جميع الأعمال اللازمة حسب تعليمات المهندس المشرف.
| Total C, Electrical Work |  |  |  |  | 0
| Total A, B, C |  |  |  |  | 0
For more details on Quatities per Village, please refer to Sheet "Technical assessment form", attached as Annex A. |  |  | لمزيد من التفاصيل حول الكميات لكل قرية، يرجى الرجوع إلى ورقة "نموذج التقييم الفني"، المرفقة في الملحق أ.
Rehabilitation Of Household Agricultural boreholes, South Sinjar, Ninewah Governorate, Iraq Scope of work: This project involves rehabilitating 23 household agricultural boreholes in Sinjar, with activities concentrated in four villages south of Sinjar. The project will be divided into TWO ROUNDS. The first round is scheduled to begin around late March 2024, with the second round starting 15 days after the first round commences. Each round will involve the following number of boreholes: Round #1: (total of 12 boreholes) -Village I: 12 boreholes. Round #2: (total of 11 boreholes) - Village II: 3 boreholes - Village III: 5 boreholes - Village IV: 3 boreholes The precise GPS points for each location will be shared with the selected contractor. The number may change later according to the program’s plans, and it may be more or less than 23 sites. The exact total number of sites will be declared upon signing the contract. |  |  | أعادة تأهيل ابار زراعية في قرى جنوب سنجار، سنجار، محافظة نينوى، العراق مجال العمل: يتضمن هذا المشروع إعادة تأهيل 23 بئراً زراعياً منزلياً في سنجار، وتتركز الأنشطة في أربع قرى جنوب سنجار: سيتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين. من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في أواخر مارس (اذار) 2024، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد 15 يومًا من بدء المرحلة الأولى. ستشمل كل مرحلة العدد التالي من الآبار: المرحلة الاولى: (إجمالي 12 بئرًا) القرية الأولى: 12 بئر المرحلة الثانية: (إجمالي 11 بئرًا) القرية الثانية: 3 آبار القرية الثالثة: 5 آبار القرية الرابعة: 3 آبار ستتم مشاركة نقاط تحديد المواقع الدقيقة لكل موقع مع المقاول المختار. قد يتغير العدد لاحقاً حسب خطط البرنامج وقد يكون أكثر أو أقل من 23 موقعاً. وسيتم الإعلان عن العدد الإجمالي الدقيق للمواقع عند توقيع العقد.
Technical Conditions التعليمات الفنية
1 | The completion time for both rounds should not exceed 90 days (which is approximately 45 days for each round); however, a shorter delivery time will be taken into consideration during the evaluation process, provided that it meets the standard quality outlined in the RFQ.
يجب ألا يتجاوز وقت الانتهاء لكلتا المرحلتين 90 يومًا (وهو ما يقارب 45 يومًا لكل جولة)؛ ومع ذلك، سيتم أخذ وقت تسليم أقصر في الاعتبار أثناء عملية التقييم، بشرط أن يفي بمعايير الجودة الموضحة في طلب عرض الأسعار. | [7 empty] | 1
2 | The contractor is required to provide a detailed Gantt chart, detailing the daily work plan (rather than weekly or monthly), outlining the work plan until project completion.
يتعين على المقاول تقديم مخطط جانت مفصل، يوضح بالتفصيل خطة العمل اليومية (بدلاً من الأسبوعية أو الشهرية)، ويحدد خطة العمل حتى اكتمال المشروع. | [7 empty] | 2
3 | Samaritan's Purse reserves the right to divide the project among multiple suppliers based on technical considerations, as evaluated by the Procurement Committee, to ensure alignment with project goals. Samaritan's Purse retains the flexibility to choose all or some items depending on the project's specific needs.
يمكن تقسيم المشروع بين عدة موردين بناءً على اعتبارات فنية، وفقًا لتقييم لجنة المشتريات، لضمان التوافق مع أهداف المشروع. تحتفظ منظمة ساماريتانس بيرس بالمرونة لاختيار جميع أو بعض العناصر اعتمادًا على احتياجات المشروع الخاصة. | [7 empty] | 3
4 | The quantities mentioned represent the total requirements for completing 23 boreholes. The same unit price will be applied in case the work is divided among multiple suppliers.
تمثل الكميات المذكورة إجمالي الاحتياجات اللازمة لإنجاز 23 بئراً. سيتم تطبيق نفس سعر الوحدة في حالة تقسيم العمل على عدة موردين. | [7 empty] | 4
5 | 1) Warranty period: Minimum of 1 Year, however, Bidders are welcome to offer a longer warranty period, this will be considered during the evaluation. 2) Regardless of the warranty period proposed by the Bidders, Samaritan's Purse will withhold 10% of all items as a deposit to secure the warranty for 1 Year from the date of handover.
فترة الضمان: لا تقل عن سنة واحدة ، ومع ذلك ، نرحب بالمزايدين لتقديم فترة ضمان أطول ، وسيتم النظر في ذلك أثناء التقييم. بغض النظر عن فترة الضمان التي يقترحها مقدمو العطاءات ، فإن سماريتانس بيرس ستحتجز مبلغ 10٪ من جميع العناصر كوديعة لتأمين الضمان من تاريخ التسليم. | [7 empty] | 5
6 | Prices include all that is necessary to implement the item, inclusive of manpower, material, fittings, accessories, required testing, cost of samples and sampling, equipment, machinery, tools, transportation, temporary works, legal fees and duties, connection fee (if any), testing and commissioning, etc.
تشمل الأسعار كل ما هو ضروري لتنفيذ الفقرة ، بما في ذلك القوى العاملة والمواد والتجهيزات والملحقات والاختبار المطلوب وتكلفة العينات وأخذ العينات والمعدات والآلات والأدوات والنقل والأعمال المؤقتة والرسوم والواجبات القانونية ورسوم التوصيل (إذا أي) ، والاختبار والتكليف ، إلخ. | [7 empty] | 6
7 | Prices include painting all iron elements such as pipes, angles, frames, etc. with one coats of anti-rust / anti-oxide paint and two coats of oil paint if not mentioned in description.
تشمل الأسعار طلاء جميع العناصر الحديدية مثل الأنابيب والزوايا والإطارات وغيرها بطبقة من الطلاء المضاد للصدأ / مضاد للأكسيد وطبقتين من الطلاء الزيتي إذا لم يذكر في الوصف. | [7 empty] | 7
8 | Contractor shall sample the works and test it in total compliance with local standards and regulations. Contractor shall bear the cost of sampling and testing in addition to storage of samples, safe keeping, transportation etc. If deemed necessary, Samaritan's Purse may request additional testing.
يجب على المقاول أخذ عينات من الأعمال واختبارها في الامتثال التام للمعايير واللوائح المحلية. يتحمل المقاول تكلفة أخذ العينات والاختبار بالإضافة إلى تخزين العينات وحفظها ونقلها وما إلى ذلك ، إذا لزم الأمر ، قد يطلب سماريتانس بيرس اختبارات إضافية. | [7 empty] | 8
9 | Where required, contractor must provide for approval at least three samples of the material proposed for use, along with the required technical data, test certificates, certificates of origin, etc. The samples must be approved by the Samaritan's Purse Engineer before transporting to site.
عند الاقتضاء ، يجب أن يقدم المقاول للموافقة ما لا يقل عن ثلاث عينات من المواد المقترحة للاستخدام ، جنبًا إلى جنب مع البيانات الفنية المطلوبة ، وشهادات الاختبار ، وشهادات المنشأ ، وما إلى ذلك. يجب أن تتم الموافقة على العينات من قبل مهندس سماريتانس بيرس قبل نقلها إلى الموقع | [7 empty] | 9
10 | Design drawings and BoQ/RFQ complement each other. Contractor is obliged to execute the tasks stated in either one of them. In case of a discrepancy the more stringent specification will be followed and per Samaritan's Purse engineer's instruction.
تكمل رسومات التصميم وجدول الكميات/عرض طلب الاسعار بعضهما البعض. يلتزم المقاول بتنفيذ المهام المنصوص عليها في أي منهما. في حالة وجود تناقض ، سيتم اتباع المواصفات الأكثر صرامة وفقًا لتعليمات مهندس سماريتانس بيرس. | [7 empty] | 10
11 | Items listed in the drawings but are not mentioned in this BoQ are considered accounted for within the other items of the BoQ and shall not be paid extra.
تعتبر العناصر المدرجة في الرسومات ولكن لم يتم ذكرها في جدول الكميات هذا , محسوبة ضمن البنود الأخرى في جدول الكميات ولن يتم دفعها إضافية. | [7 empty] | 11
12 | All works shall be implemented in accordance with the Iraqi technical specifications, by laws, and guidelines.
يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقا للمواصفات الفنية العراقية والقوانين والمبادئ التوجيهية. | [7 empty] | 12
13 | Contractor shall submit by email weekly detailed progress reports with completed quantities in an approved format. Reports shall include the updated work schedule and clear high-resolution photos of the project.
يجب على المقاول أن يقدم عن طريق البريد الإلكتروني تقارير مرحلية مفصلة أسبوعية بكميات مكتملة بتنسيق معتمد. يجب أن تتضمن التقارير جدول عمل محدث وصورًا واضحة عالية الدقة للمشروع . | [7 empty] | 13
14 | When instructed to, Contractor shall submit drawings to show arrangements and method of work, and shall submit as-built drawings to correct the design drawings where it is amended.
عند إصدار تعليمات بذلك ، يجب على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لإظهار الترتيبات وطريقة العمل ، ويجب أن يقدم رسومات مدمجة لتصحيح رسومات التصميم حيث يتم تعديلها. | [7 empty] | 14
15 | Curing for all concrete works should be not less than 7 days before construction start above any conctrete structure .
يجب ألا تقل المعالجة (رش الماء) لجميع أعمال الخرسانة عن 7 أيام قبل بدء البناء فوق أي هيكل خرساني. | [7 empty] | 15
16 | The Electrical Works include wiring, Circuit breakers, connection, conduit, fittings, accessories, and all related work, (even if it is not mentioned below ), to complete and get the system working properly.
تشمل الأعمال الكهربائية الأسلاك ، والقواطع ، والتوصيل ، والقناة ، والتجهيزات ، والملحقات ، وجميع الأعمال ذات الصلة ، (حتى لو لم يتم ذكرها أدناه) ، لإكمال النظام وتشغيله بشكل صحيح. | [7 empty] | 16
17 | Any modification of quantities and/or qualities of the materials as well as any variation of the layout must be communicated in written to Samaritan's Purse Supervisor engineer and the modifications can be implemented ONLY up on written approval from Samaritan's Purse. Any unauthorised modification of quality and/or quantities of the materials as well as any variation of the layout shall be automatically rejected and any and every costs to dismantle and reconstruct as per Samaritan's Purse technical specifications and drawings it will Contractor's reponsible and Samaritan's Purse will not pay any additional cost.
يجب إرسال أي تعديل لكميات و / أو جودة المواد بالإضافة إلى أي تغيير في التصميم كتابيًا إلى مهندس المشرف في سماريتانس بيرس ولا يمكن تنفيذ التعديلات إلا بناءً على موافقة خطية من سماريتانس بيرس. سيتم رفض أي تعديل غير مصرح به لجودة و / أو كميات المواد بالإضافة إلى أي تغيير في التصميم تلقائيًا وأي تكاليف تفكيك وإعادة بناء وفقًا للمواصفات الفنية والرسومات الخاصة بـ سماريتانس بيرس ستكون مسؤولة المقاول ولن تتحمل سماريتانس بيرس دفع أي تكلفة إضافية | [7 empty] | 17
18 | The payment will be based on the actual achieved quantities and measurements, but not on the estimated BoQs. in additional the contractor will be responsible for the cost of implemented items not mentioned in the BoQs and not approved in writing by Samaritan's Purse engineers. Samaritan's Purse will not pay for these additional costs.
سيتم الدفع على أساس الكميات والقياسات الفعلية المحققة، ولكن ليس على أساس جداول الكميات المقدرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المقاول مسؤولاً عن تكلفة العناصر المنفذة غير المذكورة في جداول الكميات والتي لم تتم الموافقة عليها كتابيًا من قبل مهندسي ساماريتانس بيرس. لن تدفع ساماريتانس بيرس هذه التكاليف الإضافية. | [7 empty] | 18
19 | All items are to be implemented in accordance with the conditions, specifications, and detailed plans of the tender and per the instructions of Samaritan's Purse engineer.
يتم تنفيذ جميع البنود وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات التفصيلية للمناقصة ووفقًا لتعليمات مهندس سماريتانس بيرس. | [7 empty] | 19
20 | English version of this BoQ supercedes the Arabic version.
النسخة الإنكليزية من جدول الكميات تحل محل النسخة العربية (في حالة الاختلاف نسخة الانكليزية هي المرجع). | [7 empty] | 20
General Conditions التعليمات العامة
1 | The tender closing date is on 16 March 2024 |  | موعد إغلاق المناقصة 16 مارس (اذار) 2024 |  |  |  |  | 1
2 | The evaluation criteria of this tender will be mainly on the following: - Financial proposal. - Project Completion Time. - Warranty Duration. - A legitimate Construction Company. The Samaritan's Purse tender committee retains the prerogative to modify these criteria as deemed advantageous for Samaritan's Purse at any level throughout this procurement process. |  | ستكون معايير التقييم لهذا العطاء بشكل أساسي على ما يلي: - السعر. - وقت اكمال المشروع. - مدة الضمان. - شركة بناء شرعية. تحتفظ لجنة مناقصة سماريتانس بيرس بصلاحية تعديل هذه المعاييرحسب مصلحة سماريتانس بيرس خلال اي مرحلة من عملية الشراء هذه. |  |  |  |  | 2
3 | After the quotation has been received, and during the validity of the quotation, SPI will not accept any price variation due to escalation, inflation, fluctuation in exchange rates, or any other market factors. |  | بعد استلام عرض الأسعار وأثناء سريان عرض الأسعار ، لن يقبل أي تغير في الأسعار بسبب التصعيد أو التضخم أو التقلبات في أسعار الصرف أو أي عوامل سوقية أخرى. |  |  |  |  | 3
4 | The Items provided must be of reasonable quality and reasonable market price which are the evaluating factors of this process. |  | يجب أن تكون العناصر المقدمة ذات جودة معقولة وسعر سوق معقول وهما عوامل التقييم لهذه العملية. |  |  |  |  | 4
5 | The company is responsible for any checkpoint requirements for deliver the materials to Sinjar. |  | الشركة مسؤولة عن أي متطلبات نقاط تفتيش لتوصيل المواد الى سنجار. |  |  |  |  | 5
6 | Samaritan's Purse reserves the right to cancel the tender at any stage, for the following reasons but not limited to: The tender procedure has been unsuccessful, lack of clarity in the RFQ leads to discrepancy in the bids where the goods and services and prices proposed cannot be compared, funding ending, being canceled or reduced; force majeure, and other reasons that the Samaritan’s Purse tender committee would find valid. |  | تحتفظ سماريتانس بيرس بالحق في إلغاء المناقصة في أي مرحلة ، وذلك للأسباب التالية: لم تنجح إجراءات المناقصة ، يؤدي عدم الوضوح في هذه الوثيقة إلى تباين في العطاءات حيث لا يمكن مقارنة السلع والخدمات والأسعار المقترحة ، انتهاء التمويل أو إلغاؤه أو تخفيضه ؛ القوة القاهرة ، وأسباب أخرى قد تجدها لجنة العطاءات في ماريتانس بيرس صحيحة. |  |  |  |  | 6
7 | Support documents: • Provide Company registration certificate • Provide the latest tax clearance. • Provide your company CV. • Please provide the list of company experience with contact details with other NGOs that you currently working or had contracts with. • Please provide Bank account information, if applicable. • List all office locations in Iraq |  | مستندات الدعم: • تقديم شهادة تسجيل الشركة • تقديم أحدث تخليص ضريبي. • تقديم السيرة الذاتية لشركتك. • يرجى تقديم قائمة خبرة الشركة مع تفاصيل الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تعمل حاليًا أو لديها عقود معها. • يرجى تقديم معلومات الحساب المصرفي ، إن وجدت. • اذكر جميع مواقع المكاتب في العراق |  |  |  |  | 7
8 | Your proposal/bid should be prepared in English (all supporting documents should also be in English or translated to English). |  | يجب إعداد العرض باللغة الإنجليزية (يجب أيضًا أن تكون جميع المستندات الداعمة باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى الإنجليزية) |  |  |  |  | 8
9 | Payment will be made by bank transfer. |  | سيتم الدفع من خلال حوالة مصرفية. |  |  |  |  | 9
10 | The currency used in this RFQ must be only Iraqi Dinar (IQD) |  | يجب أن تكون العملة المستخدمة في طلب عرض الأسعار هذا هي الدينار العراقي فقط. |  |  |  |  | 10
11 | For more information please refer to " Design/Drawings". |  | لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى "المخططات و التصاميم ". |  |  |  |  | 11
12 | The RFQ, Design/Drawings, and all related documents must be stamped and signed. |  | يجب ختم وتوقيع طلب عرض الأسعار والمخططات و التصاميم وجميع المستندات ذات الصلة. |  |  |  |  | 12
* Please fill out all the information required below يرجى ملء جميع المعلومات المطلوبة أدناه
Company Name اسم الشركة |  |  | Contact Name الاسم الثلاثي للشخص المعني بالأتصال
Contact Email البريد الألكتروني |  |  | Contact Phone رقم الهاتف الشخصي
Company Adress, عنوان الشركة |  |  | Validity of Quote (Should be at least 90 days) مدة صلاحية العرض (يجب ان تكون على الاقل 90 يوم)
Did you stamp Annex A - Drawing and designs (Yes/No) هل قمت بختم الملحق أ - المخططات و التصاميم (نعم / لا) |  |  | Did you fill and stamp Annex B - Company Experience Record (Yes/No) هل قمت بملء وختم الملحق ب- سجل خبرات الشركة السابقة (نعم / لا)
Did you fill and stamp Annex C - References Form (Yes/No) هل قمت بتعبئة وختم الملحق ج - نموذج مراجع الشركة (نعم / لا) |  |  | Payment Terms: شروط الدفع وتسديد الأجور
Provide Delivery YES / NO توفير التوصيل ؟ (نعم او لا) |  |  | Contact Signature توقيع الشخص المعني بالأتصال :
Delivery Time (completion time for each round ) وقت التوصيل (وقت اكمال العمل لكل مرحلة) |  |  | Supplier Stamp ختم المورد |  |  |  | Stamp here
Warranty Duration (at least one year) مدة الضمان (على الاقل سنة واحدة)
Warranty Type: نوع الضمان