## Annex A
Islamic Relief Worldwide (IRW)-Iraq |  |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
Diyala Field Office |  |  | مكتب محافظة ديالى
BoQ for Provision of Tool-kit for Starting / Scale Up of Businesses / Diyala جدول كميات تجهيز مجموعة أدوات بدء/تطوير المشاريع التجارية / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
١- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
2- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٢- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex-A: Air Conditioning & Refrigeration Equipment Toolkit مجموعة مواد وأدوات أجهزة التكييف والتبريد
No. | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | U-Price IQD | Amount IQD | Warranty period | Notes
A1 | Electric Generator single phase, power 2.8 KW, 12 A, voltage 220 V, frequency 50 Hz, Speed 3000 r/min, Fuel volume15L, Electric Start mode (Self Start), equipped with two built-in wheels and steel handles, Net Weight not less than 45kg, from origin equivalent to Korian origin. | مولد كهربائي أحادي الطور، القدرة 2.8 كيلو وات، 12 أمبير، الجهد 220 فولت، التردد 50 هرتز، السرعة 3000 دورة / دقيقة، حجم خزان الوقود 15 لتر، تشغيل ذاتي (سلف)، مزود بعجلتين مدمجتين ومقابض فولاذية، الوزن الصافي لا يقل عن 45 كجم، من منشأ مكافىء للمنشأ الكوري. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A2 | Gas bottle type (R-134a) with a capacity of 13.6 kg, from origin equivalent to French origin. | قنينة غاز نوع (R-134a ) سعة 13.6كغم من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | Bottle | 1
A3 | Gas bottle type (R-410) with a capacity of 13.6 kg, from origin equivalent to French origin. | قنينة غاز نوع (R-410 ) سعة 13.6كغم من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | Bottle | 1
A4 | Rotary Vane Single Stage Air Vacuum Pump (push/pull), 1/3 HP, 220v, free air displacement 3.5 CFM, flow rate 100L/Min, Ultimate Vacuum 2 Pa, from origin equivalent to French origin. | مضخة تفريغ هواء محورية ذات مرحلة واحدة (دفع/سحب)، 1/3 حصان، 220 فولت، سعة 3.5 قدم مكعب في الدقيقة، معدل ضغط التفريغ 2 باسكال من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A5 | Alloy Steel made, Refrigeration appliances' Cone Tube Expander Pipe Cutter Tool Kit, 45 Degree, 12 Size, 6-19mmm 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", from origin equivalent to French origin. | علبة أدوات قطع الأنابيب مخروطية الشكل لأجهزة التبريدمصنوعة من سبائك الصلب، 45 درجة، 12 مقاس، 6-19 مم, 1/4 انج، 5/16 انج، 3/8 انج، 1/2 انج، 5/8 انج، 3/4 انج من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | No. | 1
A6 | Brass Manifold Gauge Set with 3 scales for Air Refrigeration kit compatible with(R134a, R410a, R22), Operating Pressure rate 600 PSI, Burst Pressure 3000 PSI, Hose Connectors 1/4"diameter, Hose Length 4 Feet, from origin equivalent to French origin. | سيت مقياس ثلاثي (كيج شحن) من البراص لقياس ضغط غازات التبريد متوافق مع (R134a, R410a R22)، معدل ضغط التشغيل 600 رطل /انج2، ضغط الانفجار 3000 رطل/انج2، موصلات خرطوم بقطر 1/4 انج، طول الخرطوم 4 أقدام من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | No. | 1
A7 | Electronic Scale of Weighing range 50 kg for Refrigerant weighing, size 210×260mm, from origin equivalent to French origin. | ميزان إلكتروني للوزن نطاق 50 كجم لوزن غاز التبريد، مقاس 210×260 مم من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A8 | Refrigerant recovery unit (push/pull), 220V, 50Hz, 3/4HP, from origin equivalent to French origin. | وحدة استرداد غاز التبريد (دفع/سحب)، 220 فولت, 50 هرتز، 3/4 حصان، من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A9 | Steel made bottle to store the extracted refrigerant gas, of capacity 31 kilograms.in addition to a lockable two-wheeled iron cart to carry the bottle. | قنينة من الحديد لخزن غاز التبريد المسحوب بسعة ٣١ كيلوغرام من منشأ جيد. بالاضافة الى تجهيز عربة حديدية ذات عجلتين قابلة للقفل لحمل الأسطوانة. | No. | 1
A10 | 40 liters capacity Steel Nitrogen (N2) Cylinder from origin equivalent to Japanese origin with Valve, 35 bar pressure guage and 30 L/Min flow guage. in addition to a lockable two-wheeled iron cart to carry the cylinder. | أسطوانة نتروجين فولاذية سعة 40 لتر من منشأ مكافئ للمنشأ الياباني مزودة بصمام وكيج قياس الضغط 35 بار واخر لقياس التدفق حجم 30 لتر/دقيقة. بالاضافة الى تجهيز عربة حديدية ذات عجلتين قابلة للقفل لحمل الأسطوانة. | No. | 1
A11 | 40 liters capacity Steel Oxygen (O2) Cylinder from origin equivalent to Japanese origin with Valve, 35 bar pressure guage and 30 L/Min flow guage. in addition to a lockable two-wheeled iron cart to carry the cylinder. | أسطوانة أكسجين فولاذية سعة 40 لتر من منشأ مكافئ للمنشأ الياباني مزودة بصمام وكيج وكيج قياس الضغط 35 بار واخر لقياس التدفق حجم 30 لتر/دقيقة. بالاضافة الى تجهيز عربة حديدية ذات عجلتين قابلة للقفل لحمل الأسطوانة. | No. | 1
A12 | Liquid cooking gas cylinder (Iraq LPG) made of iron, 26 liters capacity and 16 kg empty weight with a high pressure gas regulator and an iron stand with wheels to carry the cylinder. | اسطوانة غاز الطبخ السائل (غاز العراق) مصنوعة من الحديد بسعة ٢٦ لتر ووزن فارغ ١٦ كغم مع منظم غاز ضغط عالي مع حامل حديدي بعجلات لحمل الأسطوانة. | No. | 1
A13 | Oxygen welding hand with one welding torch from origin equivalent to German origin. | يدة لحام اوكسجين مع لمبة لحام واحدة من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني | No. | 1
A14 | Double welding hose of 15 m length used for cutting and welding works using the oxygen method with a diameter of 1/4 inch and a pressure of 300 psi from origin equivalent to French origin. | خرطوم (صوندة) لحام مزدوج بطول 15 متر يستخدم في أعمال القطع واللحام بطريقة الاوكسجين بقطر 1/4 انج وضغط 300 باوند/انج٢ من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | Piece | 1
A15 | A 6-inch mounting base made of cast iron that can be installed on the end of the table, weighing 10 kg, of good origin. | قاعدة تثبيت (منكنة حدادية) حجم ٦ انج مصنوعة من الحديد قابلة للتثبيت على طرف المنضدة بوزن ١٠ كغم من منشأ جيد. | No. | 1
A16 | Hammer drill, 1500 watts, auger size 32 mm, 220 volts, with bag and accessories from origin equivalent to German origin. | دريل همر١٥٠٠ واط، حجم البريمة 32 ملم، ٢٢٠ فولت، مع الحقيبة والملحقات من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A17 | Rechargeable drill equipped with a double 18-volt lithium battery, with a bag and all accessories, from origin equivalent to German origin. | دريل شحن مزود بدبل بطارية ليثيوم ١٨ فولت مع الحقيبة وكافة الملحقات من منشأ مكافى للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A18 | High pressure washer 1200 watts, water pressure power 100 bar or more, device hose length 7 meters, maximum water flow rate 6 liters/min, equipped with wheels for easy transportation with an adjustable water spray gun from good origin. | جهاز غسل بالضغط العالي 1200 واط، قوة ضغط الماء 100 بار أو اكثر، طول خرطوم الجهاز 7 متر، الحد الأقصى لمعدل تدفق المياه 6 لتر في الدقيقة، مزودة بعجلات لسهولة النقل مع مسدس رش الماء قابل للتعديل من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
A19 | 4-pecies Pliers set, contains a 8-inch (200 mm) place pliers, a 6-inch (160 mm) cutter pliers, and a 6-inch (160 mm) pointed pliers and cable stripper from origin equivalent to German origin. | طقم كماشات 4 قطع، يحتوي على كماشة نوع بلايس 8 انج ( 200 ملم)، كماشة كتر بقياس 6 انج (160 ملم)، كماشة لاوية بقياس 6 أنج (160 ملم), كماشة مقشرة كابلات من منشأ مكافىء للمنشأ الالماني. | Set | 1
A20 | Multimeter - Clamp Meter, DC voltage range 600mV- 600V, AC voltage range 6-600V, Resistance range 600 ohms to 60 megaohms, Power range 6nF -6000 microF, AC current range 6-600A from origin equivalent to German origin. | كلامب ميتر متعدد المقاييس (تيار، جهد، مقاومة)، نطاق جهد التيار المستمر 600 مللي فولت - 600 فولت، نطاق جهد التيار المتردد 6-600 فولت، نطاق المقاومة 600 أوم إلى 60 ميجا أوم، نطاق الطاقة 6nF -6000 ميكروفار، نطاق التيار المتردد 6-600 أمبير من منشأ مكافئ للمنشأ الألماني. | No. | 1
A21 | 12-pieces Screwdriver Set, Made from high-quality chrome vanadium steel With magnetic tips and non-slip handles from origin equivalent to German origin. | طقم مفكات (درنفيسات) 12 قطعة مصنوع من معدن الكروم فناديوم عالي الجودة بأطراف مغناطيسية ومقابض غير قابلة للانزلاق من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
A22 | 6-pieces defferent sizes Hex Key Set, made from high-quality chrome vanadium steel, from origin equivalent to German origin. | مجموعة مفاتيح سداسية (النكي) 6 قطع مختلفة الأحجام، مصنوعة من فولاذ الكروم والفناديوم عالي الجودة، من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
A23 | Iron hammer weighing 1.5 kg with a fiberglass handle from origin equivalent to German origin. | مطرقة حديد زنة ١،٥ كيلوغرام مع يدة من الفايبركلاس من منشأ يكافىء المنشأ الألماني. | No. | 1
A24 | Stainless steel adjustable wrench of size 18 inches with Soft rubber grip for anti-slip, from origin equivalent to German origin. | كندك من الفولاذ المقاوم للصدأ قياس 18 انج مع قبضة مطاطية ناعمة مانعة للانزلاق، من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1
A25 | Stainless steel Pipe wrench, 12Inch, with a soft, anti-slip rubber grip, of origin equivalent to German origin. | سكورسبانة من الفولاذ المقاوم للصدأ، قياس 12 انج بمقبض مطاطي ناعم مانع للانزلاق، من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1
A26 | Stainless steel, three-layers, foldable tool storage box with handle, size 55 * 20 * 25 cm, from good origin. | صندوق لحفظ الأدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ثلاثي الطبقات قابل للطي مع يدة بقياس ٥٥ * ٢٠ * ٢٥ سم من منشأ جيد. | No. | 1
A27 | Copper Tubing Coil 50 ft length and 1/4" out diameter for Refrigeration A/C from origin equivalent to French origin. | لفة أنابيب نحاسية بطول 50 قدم وقطر خارجي 1/4 أنج لأجهزة التكييف و التبريد من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | Roll | 1
A28 | Copper Tubing Coil 50 ft length and 3/8" out diameter for Refrigeration A/C from origin equivalent to French origin. | لفة أنابيب نحاسية بطول 50 قدم وقطر خارجي 3/8 أنج لأجهزة التكييف و التبريد من منشأ مكافىء للمنشأ الفرنسي. | Roll | 1
A29 | silver soldering wire | سلك لحام من مادة الفضة | Kg | 1
A30 | Coated Brass welding wire | سلك لحام من مادة البراص المطلي | Kg | 1
A31 | Silver solder flux pawder | علبة بودرة مساعد لحام الفضة | Pack | 1
A32 | PPE kit includes a work suit, leather boots, insulated gloves, clear goggles, a high-visibility jacket, all equipment is from origin equivalent to German origin. | مجموعة معدات الوقاية الشخصية تشمل بدلة عمل، بوت جلد، قفازات عازلة، نظارات شفافة، سترة عالية الوضوح، جميع المعدات من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
Sub-Total for Annex- A

## Annex B
Islamic Relief Worldwide (IRW)-Iraq |  |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
Diyala Field Office |  |  | مكتب محافظة ديالى
BoQ for Provision of Tool-kit for Starting / Scale Up of Businesses / Diyala جدول كميات تجهيز مجموعة أدوات بدء/تطوير المشاريع التجارية / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
١- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
2- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٢- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex-B: Electrical works Toolkit مجموعة مواد وادوات الأعمال الكهربائية
No. | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | U-Price IQD | Amount IQD | Warranty period | Notes
B1 | Electric Generator single phase, power 2.8 KW, 12 A, voltage 220 V, frequency 50 Hz, Speed 3000 r/min, Fuel volume15L, Electric Start mode (Self Start), equipped with two built-in wheels and steel handles, Net Weight not less than 45kg, from origin equivalent to Korian origin. | مولد كهربائي أحادي الطور، القدرة 2.8 كيلو وات، 12 أمبير، الجهد 220 فولت، التردد 50 هرتز، السرعة 3000 دورة / دقيقة، حجم خزان الوقود 15 لتر، تشغيل ذاتي (سلف)، مزود بعجلتين مدمجتين ومقابض فولاذية، الوزن الصافي لا يقل عن 45 كجم، من منشأ مكافىء للمنشأ الكوري. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B2 | Multimeter - Clamp Meter, DC voltage range 600mV- 600V, AC voltage range 6-600V, Resistance range 600 ohms to 60 megaohms, Power range 6nF -6000 microF, AC current range 6-600A from origin equivalent to German origin. | كلامب ميتر متعدد المقاييس (تيار، جهد، مقاومة)، نطاق جهد التيار المستمر 600 مللي فولت - 600 فولت، نطاق جهد التيار المتردد 6-600 فولت، نطاق المقاومة 600 أوم إلى 60 ميجا أوم، نطاق الطاقة 6nF -6000 ميكروفار، نطاق التيار المتردد 6-600 أمبير من منشأ مكافئ للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B3 | Auto-Range Digital multimeter for measuring current, voltage and resistance and for testing diodes and continuity, DC voltage: 0.1 mV⎓ to 300 V, Alternating voltage: 1 mV~ to 300 V, Direct/alternating current: 0.1 µA to 10 A, Resistance: 0.1 Ω to 20 MΩ, from origin equivalent to German origin. | مقياس رقمي متعدد النطاق تلقائي (ملتيميتر) لقياس التيار والجهد والمقاومة ولاختبار الثنائيات (دايودات) والاستمرارية، جهد التيار المستمر: 0.1 مللي فولت - 300 فولت، الجهد المتردد: 1 مللي فولت - 300 فولت، التيار المباشر/المتناوب: 0.1 ميكرو أمبير - 10 أمبير، المقاومة: 0.1 Ω20 - MΩ، من منشأ يكافىء المنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B4 | 6-steps, Ladder (wide-step) made of aluminum from origin equivalent to Turkish origin. | درج ٦ بايات (باية عريضة) من الألمنيوم من منشأ مكافئ المنشأ التركي. | No. | 1
B5 | 6-meters, long folding ladder made of fiberglass from origin equivalent to Turkish origin. | درج قابل للطي (سلايد) بطول 6 متر مصنوع من الفايبركلاس من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1
B6 | Hammer drill, 1500 watts, auger size 32 mm, 220 volts, with bag and accessories from origin equivalent to German origin. | دريل همر١٥٠٠ واط، حجم البريمة 32 ملم، ٢٢٠ فولت، مع الحقيبة والملحقات من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B7 | Rechargeable drill equipped with a double 18-volt lithium battery, with a bag and all accessories, from origin equivalent to German origin. | دريل شحن مزود بدبل بطارية ليثيوم ١٨ فولت مع الحقيبة وكافة الملحقات من منشأ مكافى للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B8 | 4-pecies Pliers set, contains a 8-inch (200 mm) place pliers, a 6-inch (160 mm) cutter pliers, and a 6-inch (160 mm) pointed pliers, and cable stripper, from origin equivalent to German origin. | طقم كماشات 4 قطع، يحتوي على كماشة نوع بلايس 8 انج ( 200 ملم)، كماشة كتر بقياس 6 انج (160 ملم)، كماشة لاوية بقياس 6 أنج (160 ملم), كماشة مقشرة كابلات, من منشأ مكافىء للمنشأ الالماني. | Set | 1
B9 | 12-pieces Screwdriver Set, Made from high-quality chrome vanadium steel With magnetic tips and non-slip handles from origin equivalent to German origin. | طقم مفكات (درنفيسات) 12 قطعة مصنوع من معدن الكروم فناديوم عالي الجودة بأطراف مغناطيسية ومقابض غير قابلة للانزلاق من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
B10 | Iron hammer weighing 1.5 kg with a fiberglass handle from origin equivalent to German origin. | مطرقة حديد زنة ١،٥ كيلوغرام مع يدة من الفايبركلاس من منشأ يكافىء المنشأ الألماني. | No. | 1
B11 | Stainless steel claw hammer with with a steel handle covered with soft rubber and magnetic nail holder from origin equivalent to German origin. | مطرقة قالعة للمسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقبض فولاذي مغطى بمطاط ناعم مع ماسك مسمار مغناطيسي من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1
B12 | Stainless steel, three-layers, foldable tool storage box with handle, size 55 * 20 * 25 cm, from good origin. | صندوق لحفظ الأدوات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ثلاثي الطبقات قابل للطي مع يدة بقياس ٥٥ * ٢٠ * ٢٥ سم من منشأ جيد. | No. | 1
B13 | A multi-use cutter of length not less than 17cm, with a changeable blade, made of aluminum alloy and a plastic body of origin equivalent to German origin. | قاطع متعدد الأستعمال بطول لا يقل عن 17سم، مع شفرة قابلة للفك والتبديل، مصنوع من سبائك الألومنيوم والجسم بلاستيكي من منشأ مكافىء للمنشأ الالماني. | No. | 1
B14 | Dimensions measuring tools includes 8 meters metal tape, 30 meters linen tape, with laser multi-purposes leveling tool from origin equivalent to German origin. | أدوات قياس الأبعاد تشمل شريط معدني بطول ٨ متر، شريط كتان بطول ٣٠ متر مع قبان ليزري متعدد المهام من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
B15 | Angle grinder, 1500 watts, 50 Hz, 220 volts, from origin equivalent to German origin. | كوسرة طيارية ١٥٠٠ واط، ٥٠ هرتز، ٢٢٠ فولت من منشأ مكافىء للمنشأ الالماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
B16 | Trammel pliers size 0.5 - 16 mm are made of stainless steel of origin equivalent to German origin. | كابسة ترامل قياس 0.5 - 16ملم مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1
B17 | 30 meters marking chalk line reel with high visibility powder and a small water level for ease of use,The thread is made of silk fibers for high durabilityof origin equivalent to German origin. | بكرة تاشير خط طباشيري بطول 30 مترًا مع مسحوق عالي الوضوح وقبان مائي صغير لسهولة الاستخدام، الخيط مصنوع من ألياف الحرير لمتانة عالية من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1
B18 | Electrical cable (siemens type) size 2 * 1.5 mm2 made of copper for under finishing wiring | سلك كهرباء نوع سيمنز للتأسيس المدفون مصنوع من النحاس قياس ٢ * ١،٥ ملم٢ | Roll | 1
B19 | Electrical cable (siemens type)size 2 * 2.5 mm2 made of copper for under finishing wiring | سلك كهرباء نوع سيمنز للتأسيس المدفون مصنوع من النحاس قياس ٢ * ٢،٥ ملم٢ | Roll | 1
B20 | Electrical cable (siemens type) size 3 * 1.5 mm2 made of copper for under finishing wiring | سلك كهرباء نوع سيمنز للتأسيس المدفون مصنوع من النحاس قياس ٣ * ١،٥ ملم٢ | Roll | 1
B21 | Electric Plug in, 13 A | مأخذ كهربائي 13 أمبير | Piec | 1
B22 | Electric Plug in, 15 A | مأخذ كهربائي 15 أمبير | Piec | 1
B23 | Electric double switch on | مفتاح كهربائي ثنائي | Piec | 1
B24 | Electric trible switch on | مفتاح كهربائي ثلاثي | Piec | 1
B25 | PPE kit includes a work suit, leather boots, insulated gloves, clear goggles, a blue helmet, a high-visibility jacket, all equipment is from origin equivalent to German origin. | مجموعة معدات الوقاية الشخصية تشمل بدلة عمل، بوت جلد، قفازات عازلة، نظارات شفافة، خوذة زرقاء، سترة عالية الوضوح، جميع المعدات من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | Set | 1
Sub-Total for Annex- B

## Annex C
Islamic Relief Worldwide (IRW)-Iraq |  |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
Diyala Field Office |  |  | مكتب محافظة ديالى
BoQ for Provision of Tool-kit for Starting / Scale Up of Businesses / Diyala جدول كميات تجهيز مجموعة أدوات بدء/تطوير المشاريع التجارية / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
١- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
2- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٢- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex-C: Mobile Phone Toolkit مجموعة مواد وأدوات الهاتف النقال
No. | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | U-Price IQD | Amount IQD | Warranty period | Notes
C1 | Electric Generator single phase, power 2.8 KW, 12 A, voltage 220 V, frequency 50 Hz, Speed 3000 r/min, Fuel volume15L, Electric Start mode (Self Start), equipped with two built-in wheels and steel handles, Net Weight not less than 45kg, from origin equivalent to Korian origin. | مولد كهربائي أحادي الطور، القدرة 2.8 كيلو وات، 12 أمبير، الجهد 220 فولت، التردد 50 هرتز، السرعة 3000 دورة / دقيقة، حجم خزان الوقود 15 لتر، تشغيل ذاتي (سلف)، مزود بعجلتين مدمجتين ومقابض فولاذية، الوزن الصافي لا يقل عن 45 كجم، من منشأ مكافىء للمنشأ الكوري. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
C2 | Laptop from origin equivalent to European origin, 11th generation of specifications Intel Core i5, 4 GB RAM, 256 GB SSD storage capacity, 4 GB graphics card, 15.6" FHD screen size 1920 x 1080, Windows 11 operating system, keyboard Arabic and English, with charger, laptop bag accessories + wireless mouse. | لاب توب من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. بمواصفات انتل كور آي 5 من الجيل الحادي عشر، الرام 4 جيجابايت، الذاكرة نوع SSD بسعة تخزين 256 جيجابايت، كارت الشاشة ٤ جيجابايت، حجم الشاشة "15.6 فول اتش دي 1920x1080، نظام التشغيل ويندوز ١١، لوحة المفاتيح عربي وانجليزي، مع الشاحن وملحقات حقيبة لابتوب + ماوس لاسلكي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
C3 | Professional stereo microscope with a high-definition camera, 7-inch screen. The head consists of a triple lens, one for the camera and two eye lenses, zoom feature and expanding the viewing area via a side controllever . A movable stand to adjust the level of vision made of metal and equipped with two levers to control the rise and fall precisely, the mounting base is made of metal and is equipped for various tasks providing metal clamps to control and fixing things while working, from origin equivalent to European origin. | ميكروسكوب ستريو احترافي مع كاميرا فائقة الوضوح وشاشة ٧ بوصة، الرأس مكون من عدسة ثلاثية، عدسة خاصه بالكاميرا وعدستين للعين مع خاصية الزوم وتوسيع منطقة الرؤية عن طريق عتلة تحكم جانبي، حامل متحرك لضبط وتعديل مستوي الرؤية مصنوع من المعدن ومزود بعتلتين للتحكم في الارتفاع والانخفاض بدقة، قاعدة التثبيت مصنوعه من المعدن ومجهزه لمختلف الاعمال وتوفر ماسكات معدنيه للتحكم في تثبيت الاشياء عليها اثناء العمل, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
C4 | Electrical manual soldering tools station, contains Hot Air Gun of 700W Output Power, AC 220V 50/60HZ input voltage, 100°~480°temperature range, 120L/Min (MAX) gaz flow, manual Soldering Iron of 60W(MAX) output power, AC 24V 50/60HZ input voltage, 200°~480° temperature range, from origin equivalent to European origin. | محطة أدوات اللحام اليدوية الكهربائية، تحتوي على مسدس هواء ساخن بقدرة خرج 700 وات، جهد إدخال تيار متردد 220 فولت 50/60 هرتز، نطاق درجة حرارة 100 درجة ~ 480 درجة، تدفق غاز 120 لتر/دقيقة (كحد أقصى)، مكواة لحام يدوية بقدرة إخراج 60 وات (كحد أقصى) ، التيار المتناوب 24 فولت 50/60 هرتز جهد الإدخال، نطاق درجة الحرارة 200 درجة ~ 480 درجة, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C5 | Intelligent DC regulated power supply,adjustable, output 0-15V,5A, input power 220 v, safe for phone repair, from origin equivalent to European origin. | مزود طاقة تنظيمي ذكي (تيار مستمر)، قابل للتعديل،الطاقة الخارجة 0-15 فولت، 5 أمبير، طاقة الداخلة 220 فولت، آمن لإصلاح الهاتف, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C6 | 6 Port USB Fast Charger With LCD Display for Phone Repairing, Input Voltage: 110-240V, Input Current: 0.3A(MAX), Output Current: Single-port USB output maximum 3.5A, from origin equivalent to European origin. | شاحن سريع بـ 6 منافذ USB مع شاشة LCD لإصلاح الهاتف، جهد الإدخال: 110-240 فولت، تيار الإدخال: 0.3 أمبير (كحد أقصى)، تيار الإخراج: لمخرج USB أحادي المنفذ 3.5 أمبير (كحد أقصى), من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C7 | 7-inch mobile phone screen separator machine, built-in vacuum pump and equipped with anti-slip mounting base, double-layer copper plate to ensure faster heating, machine body is aluminum alloy, operates on AC 220V/110V, machine power: 300W, from origin equivalent to European origin. | آلة فصل شاشة هواتف نقالة بحجم 7 بوصات، مزودة بمضخة تفريغ مدمجة ومجهزة بقواعد تثبيت مضادة للانزلاق، ولوحة نحاسية مزدوجة الطبقة لضمان تسخين اسرع، هيكل الالة من سبائك الألومنيوم، تعمل بتيار متردد 220 فولت/ 110 فولت، طاقة الالة: 300 واط, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C8 | Universal Stencil Template of 55 Kinds of stenciles, used for Universal Phone Solder Paste and maintenance, from origin equivalent to European origin. | لوحة قوالب شبلنة عامة (جوكر) تحتوي على اكثر من 55 نوعا من قوالب الشبلنة تستخدم لأغراض لحام وصيانة الهاتف النقال, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C9 | 6-Pcs precision screwdriver set of different sizes flathead and crosshead Screwdrivers, anti-slip grip, magnetic alloy-steel head, rotary cap, for repairing mobile phones, from origin equivalent to European origin. | مجموعة مفكات براغي دقيقة مكونة من 6 قطع بأحجام مختلفة تشمل مفكات ذات رأس مسطح (عدل) وذات راس متقاطع (مربع)، بمقبض مضاد للانزلاق، رأس مغناطيسي من سبائك الصلب، تستخدم لإصلاح الهواتف المحمولة, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | Set | 1
C10 | 6-pieces set of IC Chip tweezer of defferent end shapes made of stainless steel with insulated vinyl grip, from origin equivalent to European origin. | سيت ملاقط رقاقات دوائر الكترونية متكاملة IC يحتوي 6 قطع برؤوس مختلفة الأشكال مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قبضة من الفينيل لغرض العزل, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | Set | 1
C11 | 6-pieces set of IC Chip Puller Extractor of defferent ends shapes made of stainless steel with insulated vinyl grip, from origin equivalent to European origin. | سيت قالعات رقاقات دوائر الكترونية متكاملة IC تحتوي 6 قطع برؤوس مختلفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قبضة من الفينيل لغرض العزل, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | Set | 1
C12 | 4-pieces Anti-static Soft cleaning brushes for Mobile Phone and sensitive electronics, from origin equivalent to European origin. | 4 قطع من فرشاة التنظيف الناعمة المضادة للكهرباء الساكنة تستخدم للهواتف المحمولة والإلكترونيات الحساسة, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | Set | 1
C13 | B-7000 Multipurpose High Grade Glue Adhesive of 110ml capacity, Suitable for Phone Screen Repair. | لاصق نوع B-7000 متعدد الأغراض عالي الجودة بسعة 110 مل، مناسب لإصلاح شاشة الهاتف. | No. | 1
C14 | Tin-Lead High Quality solder wire for electrical soldering (0.6mm 100g). | لفة سلك لحام عالي الجودة من القصدير للحام الكهربائي (0.6 ملم، 100 جرام). | Roll | 1
C15 | Regina evaporator to detect malfunctions in mobile phone. | مبخرة ريجينا لكشف الاعطال للهاتف النقال, من منشأ مكافى للمناشىء الاوروبية. | No. | 1
C16 | A set of defferent charging integrated chips (IC Charge) suitable for iPhone, Samsung, and Huawei smartphones. | مجموعة متنوعة من الرقائق المتكاملة للشحن ( IC Charge) مناسبة للهواتف الذكية من نوع آيفون وسامسونج وهواوي. | No. | 1
C17 | A set of device On-Off control chips (IC Power), 24 volts, suitable for iPhone, Samsung, and Huawei smartphones. | مجموعة متنوعة من قواعد التحكم بتشغيل وأطفاء الجهاز (IC Power)، ٢٤ فولت مناسبة للهواتف الذكية من نوع آيفون وسامسونج وهواوي. | No. | 1
C18 | A set of different Charging Socket Made of high quality materials suitable for iphone, Samsung and Huawei smartphones. | مجموعة قواعد شحن مختلفة مصنوعة من مواد عالية الجودة ومناسبة للهواتف الذكية من نوع ايفون وسامسونج وهواوي. | No. | 1
Sub-Total for Annex-C

## Annex D
Islamic Relief Worldwide (IRW)-Iraq |  |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
Diyala Field Office |  |  | مكتب محافظة ديالى
BoQ for Provision of Tool-kit for Starting / Scale Up of Businesses / Diyala جدول كميات تجهيز مجموعة أدوات بدء/تطوير المشاريع التجارية / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
١- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
2- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٢- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex-D: Homemade Food Toolkit مجموعة مواد وأدوات الأطعمة المنزلية
No. | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | U-Price IQD | Amount IQD | Warranty period | Notes
D1 | Electric Generator single phase, power 2.8 KW, 12 A, voltage 220 V, frequency 50 Hz, Speed 3000 r/min, Fuel volume15L, Electric Start mode (Self Start), equipped with two built-in wheels and steel handles, Net Weight not less than 45kg, from origin equivalent to Korian origin. | مولد كهربائي أحادي الطور، القدرة 2.8 كيلو وات، 12 أمبير، الجهد 220 فولت، التردد 50 هرتز، السرعة 3000 دورة / دقيقة، حجم خزان الوقود 15 لتر، تشغيل ذاتي (سلف)، مزود بعجلتين مدمجتين ومقابض فولاذية، الوزن الصافي لا يقل عن 45 كجم، من منشأ مكافىء للمنشأ الكوري. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D2 | 10ft horizontal electric freezing box, 220V, no less than 40 kg weight, Defrost Drain, 2removeable Storage Baskets, with adjustable thermostat, high efficiency freezing, high quality built-in compressor, top hinged door, white color, with LED lighting inside, from origin equivalent to Japanese origin. The price includes erecting a base frame made of angle iron size 2*2 inches and 3 mm thick, dyed with anti-rust paint and white oil paint, and equipped with four lockable swivel castor wheels made of Polyurethane and stainless steel. | مجمدة كهربائية أفقية حجم 10 قدم، 220 فولت, بوزن لا يقل عن 40 كغم, تصريف للماء الذائب, 2 سلات تخزين قابلة للإزالة, مع ثرموستات قابل للتعديل، تجميد عالي الكفاءة، ضاغط مدمج عالي الجودة، باب مفصلي علوي، لون أبيض، مع إضاءة LED بالداخل، من منشأ يكافىء المنشأ الياباني. يشمل السعر عمل قاعدة من حديد الزاوية قياس 2*2 انج وسمك 3ملم مصبوغ بمانع الصدأ والبوية الأبيض ومزودة بأربعة عجلات دوارة وقابلة للقفل مصنوعة من الربل والفولاذ المقاوم للصدأ . | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D3 | 5-burner nozzle tabletop cooker with battery-operated lighter. The surface is covered with 8 mm thick thermal glass. The price includes making an aluminum counter with a height of 90 cm and preparing a cooking gas bottle to be placed inside the counter with the regulator and a gas can with a length of 5 meters. The cooker from origin equivalent to German origin. | طباخ منضدي ٥ عيون نوع نوزل مع قداحة تعمل على البطارية، ، السطح مغطى بزجاج حراري سمك ٨ ملم. يشمل السعر عمل كاونتر من الالمنيوم بأرتفاع ٩٠ سم وتجهيز قنينة غاز طبخ توضع داخل الكاونتر مع المنظم وصوندة غاز بطول ٥ متر. الطباخ من منشأ مكافىء للمنشأ الألماني. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D4 | Electric blender, 700W motor , 220V, 50/60Hz, with 1.5L glass bowl, 5 speeds, removable lid and knife. From an origin equivalent to the Turkish origin. | خلاط كهربائي بمحرك 700 واط، 220 فولت، 50/60 هرتز، مع وعاء زجاجي 1.5 لتر، 5 سرعات، غطاء وسكين قابلين للإزالة. من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D5 | Electric hand mixer, 7 speeds, 300W, 220V, frequency 50/60Hz, Body Material ABS Plastic & Stainless Steel and Rust Free Steel Arm, used to mix ingredients for a variety of recipes such as eggs, vegetables, etc. Package includes Whipper Blade, dough Hook. | أداة خلط كهربائية يدوية (هاند بلاندر)، 7 سرعات، 300 واط، 220 فولت، التردد 50/60 هرتز، الجسم مصنوع من البلاستك والفولاذ المقاوم للصدأ مع ذراع من المعدن المقاوم للصدأ, يستخدم لخلط المكونات لمجموعة متنوعة من الوصفات مثل البيض والخضروات وغيرها، تتضمن العبوة شفرة خفق و خلاط للعجين. | No. | 1
D6 | Food processor, Chop, slice, shred, knead, whip and blend, 1300 watts, 3.4 liter bowl, package includes Double metal balloon beater for cream and egg whites, Metal kneading hook for perfect bread dough, PowerChop technology for high chopping performance, reverse disc for chopping (fine and coarse), bowl and beaker Large capacity blender, citrus juicer attachment with metal kneading tool. | محضرة طعام، فرم وتقطيع وبشر وعجن وخفق وخلط، 1300 واط، وعاء بسعة 3.4 ليتر، تتضمن العبوة آلة خفق برأسي خفق معدنيين للقشدة وزلال البيض، خفاقة عجين معدنية مثالية، تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ، قرص عكسي للتقطيع (ناعم وخشن)، وعاء ودورق خلاط بسعة كبيرة، عصارة حمضيات ملحقة مع أداة عجن معدنية. | No. | 1
D7 | Multi-purpose meat grinder, 1800W copper motor, stainless steel blades, forward and reverse mincing, 2 speed levels, non-slip feet with accessories, 5mm (normal) + 8mm (coarse) mincing discs, metal food tray Square, sausage and kibbeh accessory, cover. | مفرامة لحم متعددة الاستخدامات بمحرك من النحاس 1800 واط ، شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، عملية الفرم للأمام والخلف، 2 مستويات السرعة، أقدام غير قابلة للانزلاق مع الملحقات، اقراص فرم باحجام 5 ملم (عادي) + 8 ملم (خشن)، صينية طعام معدنية مربعة، ملحق السجق والكبة مع غطاء | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D8 | 10 kg dough mixer, made of aluminum and food grade stainless steel, 1.5 amp copper motor, mixer weighs no less than 18 kg, equipped with a moving head and a movable pot to facilitate removing the pot and cleaning. | عجانة 10 كيلو، مصنوعة من الالمنيوم والستانلس ستيل الغذائي، المحرك من النحاس ١،٥ أمبير، وزن العجانة لا يقل عن ١٨ كيلو، مزودة برأس متحرك وقدر متحرك لتسهيل فك القدر والتنظيف. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D9 | Electric oven, 1800 watts, capacity 45 liters, 220 volts, 50 Hz,with accessories from origin equivalent to Turkish origin. | فرن كهربائي 1800 واط، سعة ٤٥ لتر، ٢٢٠ فولت، ٥٠ هرتز مع الملحقات من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
D10 | 30 kg flat food scale made of plated stainless steel with a stable non-slip base and equipped with a clear reading screen of origin equivalent to Vietnamese origin. | ميزان طعام 30 كيلو مسطح مصنوع من الستانلس ستيل مطلي مع قاعدة ثابتة غير قابلة للانزلاق ومُزود بشاشة قراءة واضحة من منشأ مكافىء للمنشأ الفيتنامي. | No. | 1
D11 | Sets of different pastry molds, including 3 kilija molds with 3 engravings, 6 cake molds, and 6 biscuit making molds. All molds are made of beech wood. | سيت قوالب صنع معجنات مختلفة يتضمن قوالب صنع كليجة ٣ نقشات عدد ٣ ، قوالب صنع كعك عدد ٦، قوالب صنع بسكويت عدد ٦، جميع القوالب مصنوعة من خشب الزان. | Set | 1
D12 | A set of circular cake molds with different patterns, consisting of 3 pieces made of granite metal, with a diameter of no less than 30 cm for each mold. | طقم قوالب كيك دائرية بنقوش مختلفة يتكون من٣ قطع مصنوعة من معدن الجرانيت وبقطر لا يقل عن 30 سم لكل قالب. | Set | 1
D13 | Electric petitfor molding and grilling device, 220 volts, 1200 watts, contains 15 molds and is made of granite from origin equivalent to Turkish origin. | جهاز قولبة وشوي البيتيفور الكهربائي، ٢٢٠ فولت، ١٢٠٠ واط، يحتوي على ١٥ قالب ومصنوع من معدن الكرانيت من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1
D14 | Crepe pan, non-stick, ‎Quantanium Coated Aluminum, oven and dishwasher safe, 8 Inches diameter of good quality. | مقلاة كريب، غير لاصقة، مصنوعة من الألومنيوم المطلي بالكوانتانيوم، آمنة للاستخدام في الفرن وغسالة الأطباق، بقطر8 انج من نوعية جيدة. | No. | 1
D15 | Manual waffle maker, made of treated aluminum, equipped with a heat-insulating handle, of size no less than 22*12*3 cm. | قالب صنع الوافل اليدوي، مصنع من الالمنيوم المعالج، مزود بيد عازلة للحرارة، بقياس لا يقل عن 22*12*3 سم. | No. | 1
D16 | Beech wood plate for Homemade Pizza and Bread baking of 30 cm diameter, 2 cm thickness with handle. | لوح (تختة) من خشب الزان لتحضير البيتزا والخبز قطر 30 سم وسمك 2 سم مع مقبض. | No. | 1
D17 | Mortar and pestle made of solid brass, the diameter of the mortar is 10 cm (from the top), the height is 15 cm and the pestle is 20 cm long. | هاون ومدقة مصنوع من النحاس الاصفر الصلب، قطر الهاون ١٠ سم(من الأعلى)، والارتفاع ١٥ سم والمدقة بطول ٢٠ سم. | No. | 1
Sub-Total for Annex-D

## Annex E
Islamic Relief Worldwide (IRW)-Iraq |  |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
Diyala Field Office |  |  | مكتب محافظة ديالى
BoQ for Provision of Tool-kit for Starting / Scale Up of Businesses / Diyala جدول كميات تجهيز مجموعة أدوات بدء/تطوير المشاريع التجارية / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
١- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
2- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٢- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex-E: Sewing Toolkit مجموعة مواد وأدوات الخياطة
No. | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | U-Price IQD | Amount IQD | Warranty period | Notes
E1 | Electric Generator single phase, power 2.8 KW, 12 A, voltage 220 V, frequency 50 Hz, Speed 3000 r/min, Fuel volume15L, Electric Start mode (Self Start), equipped with two built-in wheels and steel handles, Net Weight not less than 45kg, from origin equivalent to Korian origin. | مولد كهربائي أحادي الطور، القدرة 2.8 كيلو وات، 12 أمبير، الجهد 220 فولت، التردد 50 هرتز، السرعة 3000 دورة / دقيقة، حجم خزان الوقود 15 لتر، تشغيل ذاتي (سلف)، مزود بعجلتين مدمجتين ومقابض فولاذية، الوزن الصافي لا يقل عن 45 كجم، من منشأ مكافىء للمنشأ الكوري. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
E2 | Heavy Duty JACK F5 Digital Industrial Sewing Machine, Die-cast Aluminum Body and Stainless Steel Base Plate, Tool Set Includes Automatic Needle Threader, Built-In Stitch Regulator, and Needle Up/Down Feature, Sewing at speeds up to 5,500 stitches per minute. Maximum stitch length 6mm. The machine is equipped with a built-in bobbin stand and holder and a table top with dimensions of 1.1 metres, a width of 50 cm and a height of 1 metre. | ماكينة خياطة صناعي ديجتال نوع JACK F5، شديدة التحمل، بهيكل من الألومنيوم المصبوب ولوح قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مزودة بمجموعة من الأدوات تشمل أداة الإبرة الأوتوماتيكية، ومنظم الغرز المدمج، وميزة الإبرة لأعلى / لأسفل، الخياطة بسرعات تصل إلى 5500 غرز في الدقيقة، الحد الأقصى لطول الغرزة 6 مم. الماكنة مزودة بحامل وحامل مكوك مدمجين وسطح طاولة بابعاد ١،١ متر وعرض ٥٠ سم وارتفاع ١ متر. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
E3 | Industrial overlapping machine, Jack E4 digital type, with three threads to finish edges and seams perfectly. Die-cast aluminum body and stainless steel base plate, direct drive motor, sewing at speeds up to 5500 stitches per minute, maximum stitch length 6mm. The machine is installed on a compact tabletop with dimensions of 1 meter in length, 50 cm in width and 1 meter in height. | مكينة سرفلة (اوفر) صناعية نوع جاك E4 ديجيتال بثلاثة خيوط لإنهاء الحواف والدرزات بكمال. الهيكل من الألومنيوم المصبوب ولوحة قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مزودة بمحرك دفع مباشروالخياطة بسرعات ما يصل إلى 5500 غرزة في الدقيقة، الحد الأقصى لطول الغرزة 6 مم. الماكينة مركبة على سطح طاولة مدمج بابعاد ١ متر طول و٥٠ سم عرض وأرتفاع ١ متر. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
E4 | Modelling table for sewing purposes, with dimensions of 1m width, 2m length and 1m height, made of a Spruce wood frame with the bottom of the legs covered with pieces of plastic to protect against moisture, and the top is covered with a layer of MDF wood, 2 cm thick. | طاولة فصال لاغراض الخياطة بابعاد ١م عرض و ٢م طول و١م ارتفاع مصنوعة من هيكل من خشب الجام مع تغليف نهايات الارجل بقطع من البلاستك للحماية من الرطوبة، ومن الاعلى مغطى بطبقة خشب من نوع MDF سمك ٢ سم. | No. | 1
E5 | Industrial Electric Steam ironing tool 1600W with 4 ltr Water tank, Heavy Duty, Big Base made of Non-Stick Laminate (prevents scorching), High Pressure and Performance from origin equivalent to Turkish origin. | مكواة بالبخار كهربائية نوع صناعي بقدرة 1600 واط مع خزان مياه سعة 4 لتر، شديدة التحمل، بقاعدة كبيرة مصنوعة من صفائح تفلون غير لاصقة (تمنع الحروق)، عالية الضغط والأداء من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1 |  |  |  | Warranty is required
E6 | Fabric Scissors Large 9.5" for Fabric Cutting, Razor Sharp Steel Blade, Size 2.9×0.7×9.5 inches, weight 220 gm, from origin equivalent to Jabanees origin. | مقص قماش كبير 9.5 بوصة لقص القماش، بشفرة فولاذية حادة، مقاس 2.9 × 0.7 × 9.5 بوصة, الوزن 220 غم, من منشأ مكافىء للمنشأ الياباني. | No. | 1
E7 | Manual punch machine for buttons pressing, suitable for buttons, loops, fabric-covered buttons, Lulu, Tic Tacs, and all forms. The pressing tool comes with 3 button forms, small, medium and large sizes, from origin equivalent to Turkish origin. | كابسة أزرار يدوية مناسبة للازرار والحلقات والازرار المغطاة بالقماش والللولو والتيك تاك وجميع القوالب، يجهز مع الكابسة قوالب ازرار عدد ٣ حجم صغير ومتوسط وكبير, من منشأ مكافىء للمنشأ التركي. | No. | 1
E8 | A set of 7-piece sewing rulers for drawing the pattern with all its straight and curved lines with Flexible measuring tape for sewing purposes, 1.5 m long and 2 cm wide. | طقم مساطر خياطة من 7 قطع لرسم النمط بجميع خطوطه المستقيمة والمنحنية مع شريط قياس مرن لأغراض الخياطة بطول ١،٥ م وعرض ٢ سم. | Set | 1
E9 | A large plastic sewing supplies basket containing about 150 pieces of sewing needles of various sizes, sewing bobbins of various colors and sizes, pins of various sizes and types, buttons of various sizes and types, scissors of various sizes and types, chalk pens for sewing, adhesive tapes, lace of various sizes and colors, Zipper of different sizes and colours, cuff tape of different colors and sizes, rubber band of different sizes and colours. | علبة لوازم خياطة من البلاستك حجم كبيرتحتوي على حوالي ١٥٠ قطعة من أبر خياطة متنوعة الاحجام، بكرات خياطة متنوعة الالوان والاحجام، دبابيس متنوعة الاحجام والانواع، أزرار متنوعة الاحجام والانواع، مقصات متنوعة الاحجام والانواع، أقلام طباشير للخياطة، أشرطة لاصقة، دانتيلات مختلفة الاحجام والالوان، سحاب مختلف الاحجام والالوان، شريط كفة مختلف الالوان والاحجام، شريط مطاط مختلف الاحجام والالوان. | No. | 1
E10 | Roll of cotton fabric of defferent collors for sewing purposes, 20 m length and 1.5m width. | لفة قماش قطني (بازة) بألوان مختلفة لأغراض الخياطة بطول 20م وعرض 1.5 م | Roll | 1
E11 | Roll of cashmere fabric of defferent collors for sewing purposes, 20 m length and 1.5m width. | لفة قماش نوع كشمير بألوان مختلفة لأغراض الخياطة بطول 20م وعرض 1.5 م | Roll | 1
E12 | Roll of Corduroy fabric of defferent collors for sewing purposes, 20 m length and 1.5m width. | لفة قماش نوع كودري بألوان مختلفة لأغراض الخياطة بطول 20م وعرض 1.5 م | Roll | 1
E13 | Mannequin for displaying clothes for women, adjustable in height to facilitate making patterns and taking measurements. Mannequin is made of high-quality materials and stand on a stable base. | مانيكان (دمية) لعرض الملابس للنساء قابل لتعديل الارتفاع لتسهيل صنع الأنماط وأخذ المقاسات مصنوع من مواد عالية الجودة وتستند على قاعدة ثابتة. | No. | 1
Sub-Total for Annex-E