## AL-Najim Al thaqib
Annex A 2 - AL-NAJIM AL-THAQIB PRIMARY SCHOOL FOR GIRLS مدرسة النجم الثاقب الابتدائية للبنات
GENERAL INFORMATION OF THE SCHOOLS
School Manager Name |  |  | Phone Number
Total Number of Staff |  |  | Total Number of Classrooms | 12
Male |  |  | Total Number of Management Rooms | Manager Room | Staff Room |  | Labrary
Female |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
Total Number of Students |  |  | School Location and Coordinates
Male
Female |  |  | Longtude | 45.0663 |  | School Location / Google Earth
Total Number of services Workers |  |  | Latitude | 33.6916
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labor & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات |  |  |  |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
A | TEACHERS WASH FACILITY WORKS اعمال الوحدات الصحية الخاصة بالاساتذة
1 | CIVIL WORKSالاعمال المدنية
1.1 | Removing Floor and Walls old Ceramic ازالة السيراميك القديم للارضيات و الجدران | Preparation, materials supply, manpower and work execution to rip the old ceramic from the floor and walls of the WASH facility and remove the debris to a place approved by the municipality. All the work according to the supervisor engineer. تحضير و تزويد المواد و الايادي العاملة لقلع السيراميك القديم من الارضية و الجدران الخاصة بالمجموعة الصحية و نقل الانقاض الى مناطق مخصصة من قبل البلدية,جيمع الاعمال حسب اشراف المهندس |  |  |  | 75 | M2
1.2 | Clad latrine floor تطبيك الارضية بالسيراميك | Preparation, materials supply and work execution to finish the floor with using ceramic (40*40)cm used for toilets with the concrete blending 10 cm below the ceramic, the price includes fixing eastern toilet seat while cladding, floor-drain cover and any other drainage opens and filling the joints with white cement and suitable colour. The type and colours should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio with sulphate resisting cement. All the work according to the supervisor engineer. تحضير و تزويد المواد و الاعمال لتطبيك و انهاء الارضية بالسيراميك بقياس (40*40سم) تستخدم للتواليت مع صبة اسفل السيراميك بسمك 10سم و يشمل السعر اصلاح المقاعد الشرقيةاثناء التطبيك وجيمع الامدادات الخاصة بالتصريف و ملئ المفاصل بالاسمنت الابيض, لون السيراميك و نوعية يجب ان يتم الموافقة عليه من قل المهندس المشرف , يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاملاح و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الاخرى حسب توجيهات المهندس المشرف |  |  |  | 15 | M2
1.3 | Clad bathroom walls تطبيك الجدران بالسيراميك | Preparation, materials supply and work execution to finish the walls using ceramic used for toilets walls, the price includes filling the joints with white cement and and suitable color. The type and color should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio. All the work according to the supervisor engineer. تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل لتطبيك الجدران بالسيراميك المستخدم لجدران الصحيات، السعر يشمل ملئ الفواصل بالإسمنت الأبيض ولون المناسب. على أن يتم اعتماد النوع واللون من قبل المهندس المشرف. وباستخدام نسبة الخلط (1:3). جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 60 | M2
1.4 | Plastering internal ceiling with paint لبخ السقف الدخلي مع الصبغ | preparation materials supply and work execution plaster the ceiling and paint it, using cement mortar 1:3 and plastic internal paint high quality, as well as instructed by supervising engineer. توريد المواد و التحضير وتنفيذ العمل لبخ السقف مع الصبغ باستخدام مونه الأسمنت بنسبة 1:3 والطلاء الداخلي بلاستيكي عالي الجودة وكذلك حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 15 | M2
1.5 | Signsلوحات الاشارة | Supplying materials and manpower to install a plastic sheet (30*30)cm, using the screws to fix, with all requirement to complete a good work. تزويد المواد و اليد العاملة لتثبيت لوحات بلاستيكية بقياس (30*30سم) مع استعمال البراغي للتثبيت مع جميع المتطلبات لانجاز العمل |  |  |  | 3 | PCS
2 | IRON CARPENTRY اعمال الحدادة
2.1 | Removing of External and Internal Iron Doorازالة الابواب الحديدية الداخلية و الخارجية | Preparation, materials supply, manpower and work execution remove the external old iron door of the WASH facility and installation of a new one with dim (1*2.1) m with steel frame, (compressed both sides) using 1 mm thickness plate, price includes painting with antirust and oil paints and all accessories of work needed. According to the instructions of the supervising engineer. The price includes a lock with key hardware, hinges, and handles. The price includes repairing the finishes of the walls around the doors after installation as per the instructions of the supervising engineer. All the work according to the supervisor engineer. تحضير وتوريد المواد واليد العاملة وتنفيذ العمل لإزالة الباب الحديدي الخارجي القديم للمجموعة الصحية وتركيب باب جديد معتم (1*2.1) م مع إطار فولاذي (مضغوط من الجانبين) باستخدام لوح سمك 1 مم، السعر يشمل الدهانات بمادة مانعة للصدأ والدهانات الزيتية وجميع ملحقات العمل اللازمة. حسب تعليمات المهندس المشرف . يشمل السعر قفلًا والمفصلات والمقابض. السعر شامل إصلاح تشطيبات الحوائط حول الأبواب بعد التركيب حسب تعليمات المهندس المشرف. جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  | 2 | PCS
2.3 | Maintenance of Iron Windows صيانة الشبابيك الحديدية | preparation, materials supply and work execution for maintenance windows, the price includes accessory handles and Anti-flyes cover and painting , Replacing damaged of glass 4 mm and iron bar with all other accessories and as instructed by the supervising engineer. تحضير وتوريد المواد وتنفيذ أعمال صيانة النوافذ، السعر يشمل المقابض الإضافية وغطاء مانع الذباب والدهان، واستبدال الزجاج التالف 4 مم والقضيب الحديدي بجميع الملحقات الأخرى وحسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 1 | M2
3 | WATER AND SANITATION WORKS اعمال الصرف الصحي
3.1 | Installing eastern toilet تثبيت مقعد شرقي | Supply of materials, tools and manpower to install a new ceramic eastern toilet and flush tank large size and installing with concrete. All related work to complete the job plus connect it with sewerage system and install, connecting hand held bidet ½" with source of water, all according to instruction of supervising Engineer. توريد المواد والأدوات واليد العاملة لتركيب مقعد سيراميك شرقي جديد وخزان دافق كبير الحجم وتثبيته بالخرسانة. مع جميع الأعمال المتعلقة بإتمام العمل بالإضافة إلى توصيله بنظام الصرف الصحي وتركيبه، ومرشة مياة قياس ½ بوصة بمصدر المياه، كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
3.2 | Installing western toiletتثبيت مقعد غربي | supply and install western toilet and flush tank Toota type, the work include all fitting required from installation of steel handrail hand support for the both side near the western toilet plus connect it with sewerage system and install, and connecting hand held bidet ½ " with source of water, curing the connection point with silicone sealant. All according to instruction of supervising Engineer. توريد وتركيب مرحاض غربي وخزان تدفق نوع توتا، يشمل العمل جميع التركيبات المطلوبة من تركيب درابزين فولاذي داعم يدوي لكلا الجانبين بالقرب من المرحاض الغربي بالإضافة إلى توصيله بنظام الصرف الصحي وتركيبه، وتوصيل بيديت يدوي ½ " مع المصدر من الماء، ومعالجة نقطة الاتصال بمادة مانعة للتسرب من السيليكون. كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
3.2 | Supply Water tanksتزويد خزان ماء | Supply and install storage water tank (500) L in size, PVC type of three layers reinforced. the price includes the installation and connecting of Plastic pipes measuring 3/4 inch, complete with valves, overflow, floating valves, drain inlets and outlets PVC with all necessary fittings and seat blocks should be placed above the building. توريد وتركيب خزان مياه سعة (500) لتر من نوع بي في سي مقوى بثلاث طبقات. السعر يشمل تركيب وتوصيل الأنابيب البلاستيكية مقاس 3/4 بوصة كاملة مع الصمامات والفائض والصمامات العائمة ومداخل ومخارج الصرف بي في سي مع جميع التركيبات اللازمة وكتل المقاعد فوق المبنى |  |  |  | 1 | Pcs
3.3 | water pipes connection tوo Water Tankوصلت انابيب المياة مع الخزان | Supply and install water pipes type PPR (1") for water system hot & Cold of good quality, the work includes all the fitting required to ensure the water cycle works properly and accurate without any leakages, coring and holding where needed. All the work according to the supervisor engineer instructions. توريد وتركيب أنابيب مياه نوع بي بي ار (1") لنظام المياه الساخنة والباردة ذات نوعية جيدة، ويشمل العمل جميع التركيبات المطلوبة لضمان عمل دورة المياه بشكل صحيح ودقيق دون أي تسربات، والحفر والتثبيت عند الحاجة. جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  | 50 | M.L
3.4 | Pipes connection to sewerage systemتوصيلات الانابيب لنظام الصرف الصحي | Supply and install drainage PVC pipes for the sewerage system size (4") pressure (6 Bar) which connect the western toilets and Hand wash basin into manholes then connect to septic tank by PVC pipes size (6'') with good quality approved by the supervisor engineer, the work includes all required connections between toilets, Manholes and Septic tank with all fitting required to ensure the work don. توريد وتركيب أنابيب صرف بي في سي لنظام الصرف الصحي مقاس (4 بوصة) ضغط (6 بار) تربط المراحيض وحوض المغسلة مع المنهولات ومن ثم توصيلها إلى خزان الصرف الصحي عن طريق أنابيب بي في سي مقاس (6 بوصة) ذات نوعية جيدة معتمدة من قبل المهندس المشرف يشمل العمل كافة التوصيلات المطلوبة بين دورات المياه والمنهولات وخزان الصرف الصحي مع كافة التجهيزات اللازمة لضمان إنجاز العمل |  |  |  | 50 | M.L
3.5 | Installing handwash basins with water mixerتثبيت مغسلة مع خلاط مياة | Supply and install handwash basins with water mixer (½ ") of good quality, The work include all fitting required from Accessories and connect with the water source and sewerage system, curing the connetion point with silicone sealant. All according to instructions of supervising Engineer . توريد وتركيب مغسلة الأيدي مع خلاط مياه (½ بوصة) ذات نوعية جيدة، ويشمل العمل جميع التركيبات المطلوبة من الملحقات وتوصيلها بمصدر المياه ونظام الصرف الصحي، ومعالجة نقطة التوصيل بمادة السيليكون المانعة للتسرب. كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 1 | Pcs
3.6 | Hand Held Bidetمرشة مياة يدوية للمراحيض | Provide and install Hand Held Bidet size (½ ") high durability type including handle and plexible plastic pipe with all fitting and connection required. توفير وتركيب مرشة مياة يدوية مقاس (½ بوصة) من النوع عالي المتانة شامل المقبض والأنبوب البلاستيكي المرن مع كافة التركيبات والتوصيلات المطلوبة |  |  |  | 1 | Pcs
3.7 | Casting manholeصب المنهولات | Preparation, materials supply and work execution to cast sub-manhole with concrete mixture ratio (1:2:4) by using sulphate resisting cement with size (40*40)cm, work also includes installing iron cover and frame, and all the required to complete it and according to the supervision engineer. تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل لصب منهول فرعي بنسبة الخلطة الخرسانية (1:2:4) باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات مقاس (40*40) سم، ويتضمن العمل أيضاً تركيب غطاء وإطار حديدي، وجميع ما يلزم لاستكمالها وحسب المهندس المشرف |  |  |  | 4 | Pcs
4 | ELECTRICITY WORKS عمال الكهربائيات
4.1 | Energy save LED ceiling lightلد انارة سقفية | Install and operate ceiling light ,the price includes all wiring connections (2x1.5)mm2 and switches and all related work to be done, as per the approval of supervisor engineer. تركيب وتشغيل إنارة السقف، السعر يشمل جميع توصيلات الأسلاك (2*1.5) ملم2 والمفاتيح وجميع الأعمال المتعلقة بها، وذلك حسب موافقة المهندس المشرف. |  |  |  | 4 | Pcs
4.2 | Water Heaterسخان مياة | Supply water heater, 160 litter good brand 3,000 watts Italian Genuine or equivalent using cable (4 * 3) mm 2 with two layers of insulating plastic and thermal fleece thickness of at least 2 "with Circuit 30 amp MCB The price includes all water installations, according to the technical specifications and instructed by the Engineer supervisor. توريد سخان مياه سعة 160 لتر ماركة جيدة 3000 وات ايطالي اصلي او ما يعادله وباستخدام كيبل (4*3) مم2 مع طبقتين من البلاستيك العازل والصوف الحراري سمك لا يقل عن 2" مع دائرة 30 امبير ام سي بي السعر شامل جميع تمديدات المياه، حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
4.3 | Water pumpمضخة مياة | Supply and install pump(1 hp), H=60 M, Q=3 m3/h with ball valve and all fittings ( with steel box for protection)and accessories and a metal box for safety needed. The price include connecting the pump with electrical source using wire 3*2.5 mm and socket switch from the electricity source. توريد وتركيب مضخة (1 حصان) ارتفاع = 60 م، قطر = 3 م3/ساعة مع صمام كروي وجميع ملحقاتها (مع صندوق فولاذي للحماية) وملحقاتها وصندوق معدني للسلامة اللازمة. السعر يشمل توصيل المضخة بمصدر الكهرباء باستخدام سلك 3*2.5 ملم ومفتاح مقبس من مصدر الكهرباء. |  |  |  | 1 | Pcs
4.4 | Electrical switches 13 amp socket installationتركيب مفاتيح كهربائية 13 أمبير | Provide, install, lining and connect cable size (2*2.5 mm2) to connect main source with main electrical board, good quality. fixing and route as per instruction of supervisor engineer. توفير وتركيب وتبطين وتوصيل كابل مقاس (2*2.5 مم2) لربط المصدر الرئيسي باللوحة الكهربائية الرئيسية بجودة جيدة.وحسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
SUB TOTAL COST OF TEACHERS WASH FACILITY WORKS التكلفة الإجمالية الفرعية لأعمال صحيات الاساتذة
B | STUDENTS WASH FACILITY WORKS اعمال الصحيات الخاصة بالطلاب
1 | CIVIL WORKS الاعمال المدنية
1.1 | Removing Floor and Walls old Ceramic ازالة السيراميك القديم للارضيات و الجدران | Preparation, materials supply, manpower and work execution to rip the old ceramic from the floor and walls of the WASH facility and remove the debris to a place approved by the municipality. All the work according to the supervisor engineer. تحضير و تزويد المواد و الايادي العاملة لقلع السيراميك القديم من الارضية و الجدران الخاصة بالمجموعة الصحية و نقل الانقاض الى مناطق مخصصة من قبل البلدية,جيمع الاعمال حسب اشراف المهندس |  |  |  | 92 | M2
1.2 | Clad latrine floor تطبيك الارضية بالسيراميك | Preparation, materials supply and work execution to finish the floor with using ceramic (40*40)cm used for toilets with the concrete blending 10 cm below the ceramic, the price includes fixing eastern toilet seat while cladding, floor-drain cover and any other drainage opens and filling the joints with white cement and suitable colour. The type and colours should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio with sulphate resisting cement. All the work according to the supervisor engineer. تحضير و تزويد المواد و الاعمال لتطبيك و انهاء الارضية بالسيراميك بقياس (40*40سم) تستخدم للتواليت مع صبة اسفل السيراميك بسمك 10سم و يشمل السعر اصلاح المقاعد الشرقيةاثناء التطبيك وجيمع الامدادات الخاصة بالتصريف و ملئ المفاصل بالاسمنت الابيض, لون السيراميك و نوعية يجب ان يتم الموافقة عليه من قل المهندس المشرف , يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاملاح و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الاخرى حسب توجيهات المهندس المشرف |  |  |  | 17 | M2
1.3 | Clad bathroom walls تطبيك الجدران بالسيراميك | Preparation, materials supply and work execution to finish the walls using ceramic used for toilets walls, the price includes filling the joints with white cement and and suitable color. The type and color should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio. All the work according to the supervisor engineer. تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل لتطبيك الجدران بالسيراميك المستخدم لجدران الصحيات، السعر يشمل ملئ الفواصل بالإسمنت الأبيض ولون المناسب. على أن يتم اعتماد النوع واللون من قبل المهندس المشرف. وباستخدام نسبة الخلط (1:3). جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 75 | M2
1.4 | Plastering internal ceiling with paint لبخ السقف الدخلي مع الصبغ | preparation materials supply and work execution plaster the ceiling and paint it, using cement mortar 1:3 and plastic internal paint high quality, as well as instructed by supervising engineer. توريد المواد و التحضير وتنفيذ العمل لبخ السقف مع الصبغ باستخدام مونه الأسمنت بنسبة 1:3 والطلاء الداخلي بلاستيكي عالي الجودة وكذلك حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 17 | M2
2 | IRON CARPENTRY اعمال الحدادة
2.1 | Removing of External and Internal Iron Doorازالة الابواب الحديدية الداخلية و الخارجية | Preparation, materials supply, manpower and work execution remove the external old iron door of the WASH facility and installation of a new one with dim (1*2.1) m with steel frame, (compressed both sides) using 1 mm thickness plate, price includes painting with antirust and oil paints and all accessories of work needed. According to the instructions of the supervising engineer. The price includes a lock with key hardware, hinges, and handles. The price includes repairing the finishes of the walls around the doors after installation as per the instructions of the supervising engineer. All the work according to the supervisor engineer. تحضير وتوريد المواد واليد العاملة وتنفيذ العمل لإزالة الباب الحديدي الخارجي القديم للمجموعة الصحية وتركيب باب جديد معتم (1*2.1) م مع إطار فولاذي (مضغوط من الجانبين) باستخدام لوح سمك 1 مم، السعر يشمل الدهانات بمادة مانعة للصدأ والدهانات الزيتية وجميع ملحقات العمل اللازمة. حسب تعليمات المهندس المشرف . يشمل السعر قفلًا والمفصلات والمقابض. السعر شامل إصلاح تشطيبات الحوائط حول الأبواب بعد التركيب حسب تعليمات المهندس المشرف. جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  | 1 | PCS
2.2 | Installation PVC Doors تثبيت ابواب بيفي سي | Preparation, materials supply and work execution, works include replacing the old iron doors and install PVC doors (2*0.8)m of good quality with iron fram (3'') and (1.5)mm thickness, the price includes all the accessories such as handles, lock, hinges, paint the iron frames and all related work to be done. All the work due to the supervisore engineer. تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل، تشمل الأعمال استبدال الأبواب الحديدية القديمة وتركيب أبواب بي في سي مقاس (2*0.8) م ذات نوعية جيدة مع إطار حديد (3'') وسمك (1.5) مم، السعر يشمل جميع الملحقات مثل مثل المقابض والقفل والمفصلات وطلاء الإطارات الحديدية وجميع الأعمال المتعلقة بها. جميع الأعمال يرجع إلى المهندس المشرف. |  |  |  | 4 | PCS
2.3 | Installation PVC Windows تثبيت شبابيك بي في سي | Preperation materials, tools and manpower to install PVC window with dimensions (0.7*0.7)m with iron frame using solid Sheets and installation of air ventilator of dim (0.35*0.35) with all accessiories required and fix in postion with all needed tools. As per instruction of supervisor engineer. تجهيز المواد والأدوات والقوى العاملة لتركيب نافذة بي في سي بأبعاد (0.7*0.7)م مع إطار حديدي باستخدام صفائح صلبة وتركيب مفرغة هواء خافتة (0.35*0.35) مع جميع الملحقات المطلوبة وتثبيتها في مكانها بجميع الأدوات اللازمة. حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  | 6 | PCS
3 | WATER AND SANITATION WORKSاعمال المياة و التصريف الصحي
3.1 | Installing eastern toilet تثبيت مقعد شرقي | Supply of materials, tools and manpower to install a new ceramic eastern toilet and flush tank large size and installing with concrete. All related work to complete the job plus connect it with sewerage system and install, connecting hand held bidet ½" with source of water, all according to instruction of supervising Engineer. توريد المواد والأدوات واليد العاملة لتركيب مقعد سيراميك شرقي جديد وخزان دافق كبير الحجم وتثبيته بالخرسانة. مع جميع الأعمال المتعلقة بإتمام العمل بالإضافة إلى توصيله بنظام الصرف الصحي وتركيبه، ومرشة مياة قياس ½ بوصة بمصدر المياه، كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 4 | Pcs
3.2 | Supply Water tanksتزويد خزان ماء | Supply and install storage water tank (1000) L in size, PVC type of three layers reinforced. the price includes the installation and connecting of Plastic pipes measuring 3/4 inch, complete with valves, overflow, floating valves, drain inlets and outlets PVC with all necessary fittings and seat blocks should be placed above the building. توريد وتركيب خزان مياه سعة (1000) لتر من نوع بي في سي مقوى بثلاث طبقات. السعر يشمل تركيب وتوصيل الأنابيب البلاستيكية مقاس 3/4 بوصة كاملة مع الصمامات والفائض والصمامات العائمة ومداخل ومخارج الصرف بي في سي مع جميع التركيبات اللازمة وكتل المقاعد فوق المبنى |  |  |  | 1 | Pcs
3.3 | Water pipes connection to main water net توصيل أنابيب المياه بشبكة المياه الرئيسية | Supply of materials, tools and manpower to excavaite a trench with deepth of 30cm under the earth surface and install a plastic flexibal pipe dim (1") and connection with the main water recorces network (water pipe supply) to the WASH facility unite, works include all the required connections and materials and all according to instruction of supervising engineer. توريد المواد والأدوات واليد العاملة لحفر خندق بعمق 30 سم تحت سطح الأرض وتركيب أنبوب بلاستيكي مرن قياس (1") وربطه بشبكة المياه الرئيسية (إمدادات أنابيب المياه) إلى وحدة المجموعة الصحية شاملة جميع التوصيلات والمواد المطلوبة وكل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 50 | M.L
3.4 | water pipes connection to Water Tankوصلت انابيب المياة مع الخزان | Supply and install water pipes type PPR (1") for water system hot & Cold of good quality, the work includes all the fitting required to ensure the water cycle works properly and accurate without any leakages, coring and holding where needed. All the work according to the supervisor engineer instructions. توريد وتركيب أنابيب مياه نوع بي بي ار (1") لنظام المياه الساخنة والباردة ذات نوعية جيدة، ويشمل العمل جميع التركيبات المطلوبة لضمان عمل دورة المياه بشكل صحيح ودقيق دون أي تسربات، والحفر والتثبيت عند الحاجة. جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  | 100 | M.L
3.5 | Pipes connection to sewerage systemتوصيلات الانابيب لنظام الصرف الصحي | Supply and install drainage PVC pipes for the sewerage system size (4") pressure (6 Bar) which connect the western toilets and Hand wash basin into manholes then connect to septic tank by PVC pipes size (6'') with good quality approved by the supervisor engineer, the work includes all required connections between toilets, Manholes and Septic tank with all fitting required to ensure the work don. توريد وتركيب أنابيب صرف بي في سي لنظام الصرف الصحي مقاس (4 بوصة) ضغط (6 بار) تربط المراحيض وحوض المغسلة مع المنهولات ومن ثم توصيلها إلى خزان الصرف الصحي عن طريق أنابيب بي في سي مقاس (6 بوصة) ذات نوعية جيدة معتمدة من قبل المهندس المشرف يشمل العمل كافة التوصيلات المطلوبة بين دورات المياه والمنهولات وخزان الصرف الصحي مع كافة التجهيزات اللازمة لضمان إنجاز العمل |  |  |  | 50 | M.L
3.6 | Installing handwash basins with water mixerتثبيت مغسلة مع خلاط مياة | Supply and install handwash basins with water mixer (½ ") of good quality, The work include all fitting required from Accessories and connect with the water source and sewerage system, curing the connetion point with silicone sealant. All according to instructions of supervising Engineer . توريد وتركيب مغسلة الأيدي مع خلاط مياه (½ بوصة) ذات نوعية جيدة، ويشمل العمل جميع التركيبات المطلوبة من الملحقات وتوصيلها بمصدر المياه ونظام الصرف الصحي، ومعالجة نقطة التوصيل بمادة السيليكون المانعة للتسرب. كل ذلك حسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 4 | Pcs
3.7 | Hand Held Bidetمرشة مياة يدوية للمراحيض | Provide and install Hand Held Bidet size (½ ") high durability type including handle and plexible plastic pipe with all fitting and connection required. توفير وتركيب مرشة مياة يدوية مقاس (½ بوصة) من النوع عالي المتانة شامل المقبض والأنبوب البلاستيكي المرن مع كافة التركيبات والتوصيلات المطلوبة |  |  |  | 4 | Pcs
3.8 | Casting manholeصب المنهولات | Preparation, materials supply and work execution to cast sub-manhole with concrete mixture ratio (1:2:4) by using sulphate resisting cement with size (40*40)cm, work also includes installing iron cover and frame, and all the required to complete it and according to the supervision engineer. تجهيز وتوريد المواد وتنفيذ العمل لصب منهول فرعي بنسبة الخلطة الخرسانية (1:2:4) باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات مقاس (40*40) سم، ويتضمن العمل أيضاً تركيب غطاء وإطار حديدي، وجميع ما يلزم لاستكمالها وحسب المهندس المشرف |  |  |  | 4 | Pcs
4 | ELECTRICITY WORKS اعمال الكهربائيات
4.1 | Energy save LED ceiling lightلد انارة سقفية | Install and operate ceiling light ,the price includes all wiring connections (2x1.5)mm2 and switches and all related work to be done, as per the approval of supervisor engineer. تركيب وتشغيل إنارة السقف، السعر يشمل جميع توصيلات الأسلاك (2*1.5) ملم2 والمفاتيح وجميع الأعمال المتعلقة بها، وذلك حسب موافقة المهندس المشرف. |  |  |  | 5 | Pcs
4.2 | Water Heaterسخان مياة | Supply water heater, 160 litter good brand 3,000 watts Italian Genuine or equivalent using cable (4 * 3) mm 2 with two layers of insulating plastic and thermal fleece thickness of at least 2 "with Circuit 30 amp MCB The price includes all water installations, according to the technical specifications and instructed by the Engineer supervisor. توريد سخان مياه سعة 160 لتر ماركة جيدة 3000 وات ايطالي اصلي او ما يعادله وباستخدام كيبل (4*3) مم2 مع طبقتين من البلاستيك العازل والصوف الحراري سمك لا يقل عن 2" مع دائرة 30 امبير ام سي بي السعر شامل جميع تمديدات المياه، حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
4.3 | Water pumpمضخة مياة | Supply and install pump(1 hp), H=60 M, Q=3 m3/h with ball valve and all fittings ( with steel box for protection)and accessories and a metal box for safety needed. The price include connecting the pump with electrical source using wire 3*2.5 mm and socket switch from the electricity source. توريد وتركيب مضخة (1 حصان) ارتفاع = 60 م، قطر = 3 م3/ساعة مع صمام كروي وجميع ملحقاتها (مع صندوق فولاذي للحماية) وملحقاتها وصندوق معدني للسلامة اللازمة. السعر يشمل توصيل المضخة بمصدر الكهرباء باستخدام سلك 3*2.5 ملم ومفتاح مقبس من مصدر الكهرباء. |  |  |  | 1 | Pcs
4.4 | Electrical switches 13 amp socket installationتركيب مفاتيح كهربائية 13 أمبير | Provide, install, lining and connect cable size (2*2.5 mm2) to connect main source with main electrical board, good quality. fixing and route as per instruction of supervisor engineer. توفير وتركيب وتبطين وتوصيل كابل مقاس (2*2.5 مم2) لربط المصدر الرئيسي باللوحة الكهربائية الرئيسية بجودة جيدة.وحسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 1 | Pcs
SUB TOTAL COST OF STUDENTS WASH FACILITY WORKS
D | SCHOOL BUILDING GENERAL WORKS الاعمال الخاصة بمبنى المدرسة
1 | CIVIL WORKS الاعمال المدنية
1.1 | Painting Classesصبغ الصفوف | Supply of materials, tools and manpower to rendering the walls and repaire the cracks through removing (10cm) of gypsum plastering from the sides of the cracks and cleaning the crack then applying a layer of steel wire mesh to the crack and refulling the crack with gypsum plastering and painting with 2 layer of high quality paints. including all the requirments to complete the works and according to the instruction of the supervisor engineer. توريد المواد والأدوات والقوى العاملة لتأهيل الجدران وإصلاح الشقوق من خلال إزالة (10 سم) من الجبس من جوانب الشقوق وتنظيف الشق ثم وضع طبقة من شبكة سلكية على الشق وإعادة ملء الشق بالجبس التجصيص والطلاء بطبقتين من الدهانات عالية الجودة. متضمنة كافة متطلبات استكمال الأعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 1400 | M2
2 | IRON CARPENTRYاعمال الحدادة
2.1 | Maintenance of steel doors صيانة الابواب الحديدية | preparation, materials supply and work execution for maintenance classes doors, price includes painting with antirust and oil paints and all accessories of work needed. The price includes a lock with key hardware, hinges, and handles. The price includes repairing the finishes of the walls around the doors after installation as per the instructions of the supervising engineer. . All the work according to the supervisor engineer. تحضير وتوريد المواد وتنفيذ الأعمال لأبواب فئات الصيانة، السعر يشمل الطلاء بمادة مانعة للصدأ والدهانات الزيتية وجميع ملحقات العمل اللازمة. يشمل السعر قفلًا مزودًا بالأجهزة الرئيسية والمفصلات والمقابض. السعر شامل إصلاح تشطيبات الحوائط حول الأبواب بعد التركيب حسب تعليمات المهندس المشرف. . جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف |  |  |  | 12 | PCS
2.2 | Maintenance of steel windowsصيانة الشبابيك الحديدية | preparation, materials supply and work execution for maintenance windows, the price includes accessory handles and Anti-flyes cover and painting , Replacing damaged of glass 4 mm and iron bar with all other accessories and as instructed by the supervising engineer. تحضير وتوريد المواد وتنفيذ أعمال صيانة النوافذ، السعر يشمل المقابض الإضافية وغطاء مانع الذباب والدهان، واستبدال الزجاج التالف 4 مم والقضيب الحديدي بجميع الملحقات الأخرى وحسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 80 | M2
3 | ELECTRICITY WORKSاعمال الكهربائيات
3.1 | Energy save LED lampمصباح لد موفر للطاقة | Supply and Install and operate ceiling lamp light ,the price includes all wiring connections (2x1.5)mm2 and switches and all related work to be done, as per the approval of supervisor engineer. تزويد وتركيب وتشغيل مصباح السقف، السعر يشمل جميع توصيلات الأسلاك (2*1.5) مم2 والمفاتيح وجميع الأعمال المتعلقة بها، حسب موافقة المهندس المشرف. |  |  |  | 36 | PCS
3.2 | Energy save LED ceiling lightلد انارة سقفية | Install and operate ceiling light ,the price includes all wiring connections (2x1.5)mm2 and switches and all related work to be done, as per the approval of supervisor engineer. تركيب وتشغيل إنارة السقف، السعر يشمل جميع توصيلات الأسلاك (2*1.5) ملم2 والمفاتيح وجميع الأعمال المتعلقة بها، وذلك حسب موافقة المهندس المشرف. |  |  |  | 20 | PCS
3.3 | Double and Triple Gangs electrical switchمفتاح كهربائي ثنائي و ثلاثي | Preparation materials and labor to replace electrical switch gangs double and triple gang with all requirements such as replacing the electrical wire if damaged and the metallic box fixed in the wall as instructed by the supervisor engineer. تحضير المواد والعمال لاستبدال المفاتيح الكهربائية المزدوجة والثلاثية مع كافة المتطلبات مثل استبدال السلك الكهربائي في حالة تلفه والصندوق المعدني المثبت في الحائط حسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 10 | PCS
3.4 | 13A Single Switch Socketمقبس كهربائي احادي | Preparation materials and labor to replace 13A single switch socket with all requirements such as replacing the electrical wire if damaged and the metallic box fixed in the wall as instructed by the supervisor engineer. تحضير المود والعمال لاستبدال مقبس المفتاح الفردي 13 أمبير مع كافة المتطلبات مثل استبدال السلك الكهربائي في حالة تلفه وتثبيت الصندوق المعدني في الحائط حسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  | 10 | PCS
3.5 | Ceiling fansمروحة سقفية | Supply and installation ceiling fan, 3 blades good brand such as Panasonic brand or equivalent, including regulatior, including ceiling hook etc. Using wires (3 * 1.5) mm2, using cable tray/flex or pvc pipe if needed and in specific places, according to the selection and guidance of the supervising engineer. توريد وتركيب مروحة سقف 3 ريشة ماركة جيدة مثل ماركة باناسونيك أو ما يعادلها شاملة المنظم بما في ذلك خطاف السقف الخ. باستخدام أسلاك (3*1.5) مم2 أو استخدام كابل تراي/فلكس أو مواسير بي في سي إذا لزم الأمر وفي أماكن محددة حسب لاختيار وتوجيه المهندس المشرف. |  |  |  | 25 | PCS
SUB TOTAL COST OF SCHOOL BUILDING GENERAL WORKS التكلفة الإجمالية الفرعية للأعمال العامة لمبنى المدرسة
Total Cost for Rehabilitation Works at School (IQD) الكلفة الكلية لأعمال الترميم في المدرسة(دينار عراقي)

## SCHOOL PHOTOS
INTERNAL AND EXTERNAL VIEWA OF THE WASH FACILITY UNIT FOR THE TEACHERS AND STUDENTS WHICH WILL BE REHABILITATED UNDER IRW-IRQ
ELECTRICAL WORKS (NEW ELECTRICAL BOARDS, SWITCH, LIGHTING, WIRING AND CONNECTIONS) WHICH WILL BE REHABILITATED UNDER IRW-IRQ
DAMAGED DOORS AND WINDOWS WHICH WILL BE REHABILITATED UNDER IRW-IRQ