## Solar panel
BoQ
# | Item | الفقرة | الوحدة Unit | الكمية QTY | السعر price | المبلغ amount
1 | An Inverter similar to Deye SUN-5K-SG03LP1-EU Three Phase Battery Type: Lead-acid or Lithium-ion Voltage Range: 40-60V Max. Charging/Discharging Current: 135A Max. PV Input Power: Up to 7800W Max. PV Input Voltage: 500V Rated Input/Output Power: Up to 6000W Max. AC Input/Output Apparent Power: 6600VA Rated AC Input/Output Current: Up to 27.3A Max. Continuous AC Pass-through (Grid to Load): 35/40A Peak Power (Off-grid): 2 times the rated power for 10 seconds Power Factor Adjustment Range: 0.8 leading to 0.8 lagging Warranty: 5 years Monitoring System Configuration of a remote monitoring system for real-time performance tracking and alerts in case of system issues. | عاكسة مكافئة الى نوع ( Deye SUN-5K-SG03LP1-EU) ثلاثي الطور نوع البطارية: حمض الرصاص أو أيون اليثيوم نطاق الجهد: 40-60 فولت اقصى تيار الشحن/التفريغ: 135 أمبير. اقصى طاقة مدخلة للطاقة الشمسية: تصل إلى 7800 واط اقصى جهد الإدخال الشمسي: 500 فولت طاقة الإدخال/الإخراج المقدرة: حتى 6000 وات اقصى مدخلات ومخرجات التيار المتردد الطاقة الظاهرة: 6600فولت أمبير تيار الإدخال/الإخراج المقدر للتيار المتردد: 27.3 أمبير اقصى تمرير التيار المتردد المستمر (الشبكة للتحميل): 35 أمبير ذروة الطاقة (خارج الشبكة): ضعف الطاقة المقدرة لمدة 10 ثوانٍ نطاق تعديل عامل الطاقة: 0.8 متقدم-0.8 متخلف الضمان: 5 سنوات نظام المراقبة تكوين نظام مراقبة عن بعد لتتبع الأداء في الوقت الفعلي والتنبيهات في حالة حدوث مشكلات في النظا | No | 1 |  | 0
2 | A battery equivalent to Medal power lithium 51.2V 200AH (5.120 KWH) Safe, reliable, and long-life Voltage(V) 43.2~58.4V Protection class IP21 with 6000 cycles Support Bluetooth, mobile APP. Number of parallel machines 15PCS Battery communication interface preview Product renderings 51.2V100Ah（48100R） Battery must have Can port to Connect to Deye Inverter Warranty 5 years | 51.2V 200AH (5.120 KWH) Medal power lithium بطارية مكافئة الى نوع جهد آمن وموثوق وطويل العمر (فولت) 43.2 ~ 58.4 فولت فئة الحماية (IP21) مع 6000 دورة دعم بلوتوث، تطبيق جوال. عدد الآلات المتوازية 15 قطعة معاينة واجهة اتصالات البطارية 51.2V100Ah(48100R) عروض المنتج Can يجب أن تحتوي البطارية على منفذ Deye للاتصال بعاكس ضمان 5 سنوات | No | 1 |  | 0
3 | Solar Panel equivalent to Longi Hi-MO 580 to 600W Bifacial Solar Panel LR5-72HGD-580M Maximum Power Output (Pmax) 580W to 600W Dimensions 227.8 × 3 × 113.4 cm Weight 31.8 kg Warranty 10 years | Longi Hi-MO الواح شمسية لانتاج الطاقة من 580 إلى 600 واط مكافئ الى نوع LR5-72HGD-580M الواح شمسية ثنائية الجانب w600 - w580 الحد الأقصى لانتاج الطاقة (Pmax) الأبعاد 227.8 × 3 × 113.4 سم الوزن 31.8 كجم ضمان 10 سنوات | No | 8 |  | 0
4 | Delivery and Installation Delivery and installation Al- Mahzam school - Salah Al Din - Tikrit. The scope of work includes all necessary components, with quantities adjusted as needed. 1. Pre-Installation Site Assessment On-site evaluation to ensure installation readiness. Assistance with obtaining permits, if required. 2. DC Electrical Setup Installation of a DC board, including: Individual breakers. Main bus bars. Grounding points. Provision of DC-rated cables and circuit breakers. Cable lengths optimized to minimize voltage drop. 3. Solar Mounting System Installation of a mounting system made from anodized aluminum for durability and stability. 4. Electrical Protection Board for Inverter Installation of a well-constructed solar basement using galvanized 1.5 mm 4x4 iron for enhanced durability and corrosion resistance. The iron framework ensures a stable foundation for the solar panels, capable of withstanding varying weather conditions. The design allows for easy access to the basement for maintenance and inspections, ensuring efficient operation over time. 5. Safety and Compliance Proper grounding and bonding of the system. Surge protection for electrical safety. Full compliance with IEC and NEC standards. Warranty One Year . | التسليم والتركيب:سيتم التسليم والتركيب في صلاح الدين - تكريت مدرسة المحزم . يشمل نطاق العمل جميع المكونات الضرورية، مع تعديل الكميات حسب الحاجة. 1. تقييم موقع ما قبل التثبيت التقييم في الموقع لضمان جاهزية التثبيت. المساعدة في الحصول على التصاريح، إذا لزم الأمر. 2.DC يحتوي على , تركيب لوحة :قواطع فردية. bus bars رئيسية. نقاط التأريض. توفير كابلات وقواطع دوائر ذات تصنيف تيار مستمر. تحسين أطوال الكابلات لتقليل انخفاض الجهد. 3. نظام تركيب الطاقة الشمسية تركيب نظام مصنوع من الألومنيوم المؤكسد لضمان المتانة والثبات. 4.اختيار طابق سفلي شمسي جيد البناء باستخدام الحديد المغلون من الكالفنايز 1.5 مم 4x4 لتعزيز المتانة ومقاومة التآكل. ويضمن الإطار الحديدي أساسًا ثابتًا للألواح الشمسية، وقادرًا على تحمل الظروف الجوية المختلفة. يتيح التصميم سهولة الوصول إلى الطابق السفلي للصيانة والفحص، مما يضمن التشغيل الفعال مع مرور الوقت. 5. السلامة :التأريض السليم والترابط للنظام. حماية الطفرة للسلامة الكهربائية. الامتثال الكامل لمعايير IEC وNEC. | جملة | 1 |  | 0
Total |  |  | دينار عراقي |  | 0

## Sheet1 (hidden)
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 6 | Education posters,reading, Physics , Chhemistry size A1 good quality بوسترات تعليمية لمادة الفيزياء والكيمياء تصف العتلات وانواع المواد الفيزيائية والجدول الدوري للصفوف المتوسطة الاول والثاني والثالث قياس A1 مصنوعة من مادة النايلون المقاوم للرطوبة نوعية جيدة | pcs | 15 | IQD | 2500 | 37500
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 7 | Education posters,Sci. grads7-10 size A1 good quality . بوسترات تعليمية لمادة العلوم والاحياء للصفوف المتوسطة (الاول والثاني والثالث والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الهيكلي ومقطع يصف طبقات الجلد والاحياء المجهرية تحتوي لدورة الدموية حسب المنهاج نوعية جيدةقياس A1 مصنوعة من مادة النايلون المقاوم للرطوبة | pcs | 15 | IQD | 2500 | 37500
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 8 | Education Posters Math. Grades7-10 size A1 good quality بوسترات تعليمية لمادة الرياضيات للصفوف الابتدائية تتضمن جدول الضرب ,ارقام,العمليات الحسابية,صور للاعداد.نوعية جيدة A1 قياس..الخ) مصنوعة من مادة النايلون المقاوم للرطوبة | pcs | 15 | IQD | 2500 | 37500
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 9 | Education posters,reading,englishgrads 7-10 size A1 good quality . بوسترات تعليمية لمادة الانكليزي للصفوف الاول والثاني والثالث تتضمن احرف ,كلمات ,صور واسماء الحيوانات والفواكة والاطعمة .قياس A1 نوعية جيدة مصنوعة من مادة النايلون المقاوم للرطوبة | pcs | 15 | IQD | 2500 | 37500
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 10 | جهاز صوت DJ نوعية ممتازة تعمل بالبطارية والكهرباء لتعليم اللغة الانكليزية مع مايكروفون وفلاش سعة 16 كيكا Voice device (DJ) with USB 16GB and Microphone good quality to teach English. | pcs | 1 | IQD | 50000 | 50000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 11 | A clip of the upper and lower jaws shows the teeth and tongue 3-D. مقطع للفكين الأعلى والأسفل يوضح الأسنان واللسان ثلاثي الأبعاد | pcs | 1 | IQD | 40000 | 40000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 12 | 3-D clip shows the human kidneys with the ureter and the urinary tract 30 cm long .مقطع ثلاثي الأبعاد يووضح الكليتان للأنسان مع الحالب والجهاز البولي بطول 30 سم . | pcs | 1 | IQD | 40000 | 40000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 13 | 3-D clip shows a skull and human head. مقطع ثلاثي الأبعاد يوضح جمجمة ورأس الأنسان | pcs | 1 | IQD | 40000 | 40000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 14 | Printer Machine canon MF217W series with one feeder,Scanner and priter (four in one ) طابعة كانون ام اف 217 دبليو سنكر وفيدر وطابعة او مايقابلها | pcs | 1 | IQD | 350000 | 350000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 15 | Geometric pieces of large size (5) contain trigonometry, half circle and ruler length of 1 m قطع هندسية بحجم كبير( 5 ) تحتوي على انواع المثلثات ونصف دائرة ومسطرة بطول 1م . | pcs | 1 | IQD | 25000 | 25000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 16 | Sticky Notes ورق ملاحظات لاصق | pcs | 4 | IQD | 2000 | 8000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 17 | Geo maps for Iraq size A1 good quality . خرائط جغرافية للعراق طبيعية وادراية للمرحلة الابتدائيةوالثانوية .قياس A1 نوعية جيدة | pcs | 3 | IQD | 2000 | 6000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 18 | A4 papers Double A ورق للطابعة | Box | 5 | IQD | 5000 | 25000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 19 | A 3-D clip shows the parts of the flower. مقطع ثلاثي الأبعاد يوضح اجزاء الزهرة | pcs | 1 | IQD | 40000 | 40000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 20 | Skeleton of the human body is 90 cm long. الهيكل العضمي لجسم الأنسان بطول 90 سم | pcs | 1 | IQD | 60000 | 60000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 21 | Whiteboard Easel سبورة صغيرة محمولة على مسند | pcs | 3 | IQD | 15000 | 45000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 22 | flip chart الورق القلاب | Pcs | 6 | IQD | 4500 | 27000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 23 | Globe big size الكرة الارضية حجم كبير | pcs | 2 | IQD | 15000 | 30000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 24 | Exercise book A5 - ruled of 100 sheets arabic (good quality Indonesia) دفتر فئة 100صفحة اندنوسي الصنع شرط نوعية ممتازة غلاف نايلون | piece | 450 | IQD | 1500 | 675000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 25 | Exercise book A5 - ruled of 60 sheets arabic (good quality Indonesia) دفتر فئة 60صفحة اندنوسي الصنع شرط نوعية ممتازة غلاف نايلون | piece | 450 | IQD | 1000 | 450000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 26 | Pencil (HP)- black (set of 12),Black lead pencils made by china (deli- trade mark) اقلام رصاص صنع الصين ماركة ديلاي | set of 12 | 450 | IQD | 1500 | 675000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 27 | Eraser (soft) (70 pieces box) ممحاة لاتترك اثر شرط نوعية ممتازة - يحتوي الباكيت على 70 قطعة | box | 7 | IQD | 5000 | 35000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 28 | Ruler - plastic 30 cm length مسطرة بلاستك مرنة طول30 سم | pcs | 150 | IQD | 500 | 75000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 29 | Pencil Sharpner (70 pieces box) Longan - Y plus مبراة اقلام رصاص نوعية لونكان جيدة جدا - يحتوي الباكيت على 70 قطعة | box | 7 | IQD | 5000 | 35000
5094 | 36806 | 3680028 | 27600203 | 30 | Child's backpack حقيبة مدرسية للطالبات ذات لون مميز وموحد عليها شعار المنظمة بالون الاحمر كما في المرفق شرط نوعية ممتازة | pcs | 150 | IQD | 12000 | 1800000