## Biogas BoQ
Annex- A1 - Supply and Install Biogas units and Training in ANB/ Bzaibiz
# | Item/Milestone Required | Item Specification | وصف الفقرات | Unit | QTY | Offerd Specification | Offered Brand Name/Model Number by Bidder
1 | Biogas Unit / Operation and Maintenance | Provide all the necessery manpower, equipment and materials and all that it requires to supply and install anaerobic digesters designed for household-level biogas production with the following qualities: - Each unit should have a capacity of 2 cubic meters, utilizing available animal manures and food waste to generate biogas enough for 2.5 hours of cooking daily. - This biogas, primarily composed of methane, will serve as a clean and sustainable cooking fuel. - The units should also produce nutrient-rich liquid bio-slurry for use as fertilizer. - The digester tank should be constructed from a durable plastic or polymer membrane with a thickness of 2 mm and should be UV resistant and capable of withstanding outdoor conditions. - The biogas digestor supporting structure, including rings and raisers, should be constructed from sturdy steel or aluminum pipes and installed on a leveled concrete foundation. - Construct a concrete foundation suitable for the digester tank and its supporting structure. - The digester tank itself should be cylindrical or dome-shaped, provided with the following pipes: 1. Inlet pipe with a funnel for introducing organic waste into the digester. 2. Outlet pipe for liquid fertilizer, securely connected to a 50-liter tank, which must be supplied and firmly installed for storing the liquid fertilizer. The tank should be equipped with an easy-to-use valve for convenient access by the household. 3. Biogas outlet pipe, with sufficient length to directly connect the biogas production unit to the cooking stove. The length should be customized for each household according to the location determined by the family, ensuring compliance with safety specifications. This item includes all required components, such as additional concrete pours, anchors, valves, pipes, and any necessary tools or fixtures to securely stabilize the biogas unit, ensure its effectiveness, and establish a seamless connection with the stove, meeting all operational and safety requirements. The supplier will provide comprehensive maintenance support for 60 days after installation. This includes assisting with the initial feeding of the digester, ensuring consistent biogas generation within the first 10-15 days, and training the household on proper operation and maintenance. Continued support and advisory services should be provided for the remaining 45-50 days. The supplier will be responsible for replacing any damaged parts of the biogas unit during installation or due to misuse within 60 days of installation. | توفير الايادي العاملة والمعدات والمواد وكل ما يتطلبه العمل لتجهيز وتركيب وحدات الهضم اللاهوائية المصممة لإنتاج الغاز الحيوي على مستوى المنزل بالمواصفات التالية: - كل وحدة تكون بسعة 2 متر مكعب، باستخدام روث الحيوانات ومخلفات الطعام المتاحة لتوليد الغاز الحيوي بما يكفي لمدة 2.5 ساعة من الطهي يوميا. - سيكون هذا الغاز الحيوي ، الذي يتكون بشكل أساسي من الميثان ، بمثابة وقود طهي نظيف ومستدام. - يجب أن تنتج الوحدات أيضا ملطا حيويا سائلا غنيا بالمواد المغذية لاستخدامه كسماد سائل. - الخزان الرئيسي لوحدة انتاج الغاز مصنوع من بلاستيك أو بوليمر بسمك 2 مم، و يكون مقاوما للاشعة فوق البنفسجية والظروف الخارجية. - يتم تثبيت وحدة انتاج الغاز الحيوي و كل ما يتعلق بها بهيكل دعم مصنوع من أنابيب فولاذية أو ألومنيوم متينة بما في ذلك الحلقات والرافعات، ومثبتًا على أساس خرساني مستوٍ. - توفير القوى العاملة والمعدات والمواد اللازمة لتوريد وتركيب وبناء أساس خرساني مناسب لخزان وحدة انتاج الغاز وهيكله الداعم يكون خزان وحدة انتاج الغاز بشكل اسطواني او على شكل قبة، و مرتبط بثلاث انابيب وكما يلي: 1. أنبوب ذو قمع كمدخل لإدخال النفايات العضوية. 2. أنبوب لاخراج السماد السائل مربوط باحكام بخزان بسعة 50 لتر يتم توريده وتثبيته باحكام لاستخدامه في حفظ السماد السائل، يكون مزودا بصمام قابل للفتح لغرض استخدامه بسهولة من قبل الاسرة. 3. انبوب يعمل كمخرج للغاز الحيوي بطول كافٍ لتوصيل وحدة إنتاج الغاز الحيوي بالموقد المخصص للطبخ مباشرة، وحسب الطول اللازم لكل اسرة على حدى، وفقًا للموقع الذي تحدده الأسرة، مما يضمن الامتثال لمواصفات السلامة. تتضمن هذه الفقرة تجهيز جميع المتطلبات اللازمة، مثل صب الخرسانة الإضافية ، والمثبتات ، والصمامات ، والأنابيب ، وأي أدوات أو تركيبات ضرورية لتثبيت وحدة الغاز الحيوي ومرفقاتها بشكل آمن ، وضمان فعاليتها ، وإنشاء اتصال سلس مع الموقد ، وتلبية جميع متطلبات التشغيل والسلامة. المورد مسؤول عن تقديم الدعم الشامل فيما يخص الصيانة لمدة 60 يوما بعد التثبيت. ويشمل ذلك المساعدة في التغذية الأولية لوحدة انتاج الغاز ، وضمان انتاج ثابت للغاز الحيوي خلال أول 10-15 يوما ، وتدريب الأسرة على التشغيل والصيانة المناسبين. وينبغي تقديم الدعم المستمر والخدمات الاستشارية خلال الأيام المتبقية من 45 إلى 50 يوما. سيكون المورد مسؤولا عن استبدال أي أجزاء تالفة من وحدة الغاز الحيوي أثناء التثبيت أو بسبب سوء الاستخدام في غضون 60 يوما من التثبيت. | No. | 50
2 | Stove Provision and Installation/ Operation and Maintenance | Supply and Install cooking stove specifically designed or adjusted for biogas operation. These stoves should be compatible with the low-pressure output of the biogas unit and optimized for efficient combustion with flame arrestors to prevent backfire, with the following specifications: 1. Stainless steel for corrosion resistance and longevity. 2. Optimized for efficient biogas combustion, burns with clear blue flame similar to that of LPG gas. 3. Built-in flame arrestor to prevent backflow or backfire of gas, for safety features: 4. Compact and portable for ease of household use. 5. Easy-to-clean design with replaceable parts. The supplier will provide comprehensive maintenance support for 60 days after installation. This includes assisting with the initial feeding of the digester, ensuring consistent biogas generation within the first 10-15 days, and training the household on proper operation and maintenance. Continued support and advisory services should be provided for the remaining 45-50 days. The supplier will be responsible for replacing any damaged parts of the biogas unit during installation or due to misuse within 60 days of installation. | تجهيز وتركيب موقد طهي مصمم و/أو معدل خصيصا لتشغيل وحدة الغاز الحيوي. يجب أن تكون هذه المواقد متوافقة مع خرج الضغط المنخفض لوحدة الغاز الحيوي ومحسنة للاحتراق الفعال باستخدام مانعات اللهب لمنع حدوث نتائج عكسية ، بالمواصفات التالية: 1. الفولاذ المقاوم للصدأ لمقاومة التآكل وطول العمر. 2. محسن لاحتراق الغاز الحيوي الفعال ، يحترق بلهب أزرق صافي مشابه لغاز البترول المسال. 3. مانع اللهب المدمج لمنع التدفق العكسي أو الانفجار العكسي للغاز ، لميزات السلامة: 4. مدمج و قابل لان يكون محمول لسهولة الاستخدام المنزلي. 5. تصميم سهل التنظيف مع أجزاء قابلة للاستبدال. المورد مسؤول عن تقديم الدعم الشامل فيما يخص الصيانة لمدة 60 يوما بعد التثبيت. ويشمل ذلك المساعدة في التغذية الأولية لوحدة انتاج الغاز ، وضمان انتاج ثابت للغاز الحيوي خلال أول 10-15 يوما ، وتدريب الأسرة على التشغيل والصيانة المناسبين. وينبغي تقديم الدعم المستمر والخدمات الاستشارية خلال الأيام المتبقية من 45 إلى 50 يوما. سيكون المورد مسؤولا عن استبدال أي أجزاء تالفة من وحدة الغاز الحيوي أثناء التثبيت أو بسبب سوء الاستخدام في غضون 60 يوما من التثبيت. | No. | 50
4 | Safety Measurs | Install the biogas unit is in an open and well-ventilated area to prevent gas accumulation. Supply and install the following safety requirements: يتم تثبيت وحدة الغاز الحيوي في منطقة مفتوحة وجيدة التهوية لمنع تراكم الغاز، مع تجهيز وتركيب متطلبات السلامة التالية:
|  | a. Supply protective elbow-length rubber gloves provide, offering both flexibility and durability for various tasks to avoid direct contact organic waste for safely handling . | أ. القفازات المطاطية: تجهيز قفازات مطاطية بطول الكوع ، مما يوفر الحماية و المرونة للمهام المختلفة لتجنب التلامس المباشر مع النفايات العضوية للتعامل بأمان. | Pair | 100
|  | b. Flame Arrestors: Supply and Install the biogas outlet pipe with flame arrestors to prevent backfire, enhancing operational safety. | ب. مانعات اللهب: تجهيز وتركيب مانعات اللهب في أنبوب مخرج الغاز الحيوي لمنع حدوث تدفق عكسي للغاز، وتعزيز السلامة التشغيلية. | No. | 50
|  | c. Fire Extinguisher: Provide and Install 6 Kg powder type fire extinguisher, made of corrosion and rust-resistant materials, suitable for extinguishing fires of Class A (combustible solids), Class B (flammable liquids), and Class C (flammable gases). Equipped with a flexible hose and a safety-valve cap. The price includes mounting on the wall using a metallic base and bracket with all required installation accessories, ensuring easy accessibility in emergencies. | ج. طفاية الحريق: تجهيز و تركيب طفاية حريق وزن 6 كغم نوع بودرة، مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والصدأ، مناسبة لإطفاء الحرائق من الفئة A (المواد الصلبة القابلة للاحتراق)، الفئة B (السوائل القابلة للاشتعال)، والفئة C (الغازات القابلة للاشتعال). تشتمل على خرطوم مرن وغطاء مزود بصمام أمان. يشمل السعر ضمان التثبيت على الحائط باستخدام قاعدة وحامل معدني مع جميع المستلزمات الضرورية للتثبيت وضمان سهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ. | No. | 50
5 | Training of Trainers | A "Training of Trainers" program will be implemented to equip ( <15 people) of DRC staff and local individuals with the skills and knowledge to train others on the use and maintenance of the biogas units. This will create a sustainable pool of trainers within the community, ensuring the long-term success of the project. This program should include: • 5 days of in person technical training to provide In-depth understanding of the biogas production process, digester design, function, and common troubleshooting techniques. • Practical skills: Hands-on training on operating and maintaining the biogas units, including feeding, managing slurry, identifying and addressing potential issues. • Teaching methodology: Effective communication and training techniques to enable trainers to confidently and clearly disseminate information to users. • Safety protocols: Comprehensive understanding of safety procedures related to biogas handling and usage, and provide a training on the management of potential fires. • Prepare and provide software and hardcopy of the training materials to all ToT attendance for their reference. • DRC will provide the training venue and refreshments for this training. | تنفيذ برنامج "تدريب المدربين" لتزويد (<15 شخصا) من موظفي المجلس الدنماركي للـلاجئين و االأفراد المحليين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتدريب الآخرين على استخدام وحدات انتاج الغاز الحيوي وصيانتها. سيؤدي ذلك إلى تشكيل مجموعة مستدامة من المدربين داخل المجتمع ، مما يضمن نجاح المشروع على المدى البعيد. يجب أن يشمل هذا البرنامج: • 5 أيام من التدريب الفني والتقني الشخصي لتوفير فهم متعمق لعملية إنتاج الغاز الحيوي، وتصميم الهاظم، والوظيفة ، وتقنيات استكشاف الأخطاء الشائعة والمتوقعة وإصلاحها. • المهارات العملية: التدريب العملي على تشغيل وحدات الغاز الحيوي وصيانتها، بما في ذلك التغذية وإدارة الملاط والسماد السائل وتحديد ومعالجة المشكلات المحتملة. • منهجية التدريس: تقنيات الاتصال والتدريب الفعالة لتمكين المدربين من نشر المعلومات بثقة ووضوح للمستخدمين. • بروتوكولات السلامة: فهم شامل لإجراءات السلامة المتعلقة بالتعامل مع انتاج الغاز الحيوي واستخدامه والتدريب على ادارة و اطفاء الحرائق المحتملة. • إعداد وتوفير البرامج والنسخ الورقية من المواد التدريبية لجميع الحاضرين في مجال التدريب للرجوع إليها. • سيوفر المجلس الدنماركي للـلاجئين المكان والضيافة اللازمين لاقامة التدريب. | Days | 5
6 | Training of Users (target households) | Hands-on training will be provided for (50) households on the operation, maintenance, and safe use of the biogas units and cooking stoves. This training should be tailored to the local context and delivered in a clear and accessible manner. This will include: • 5 days of in person technical training to provide In-depth understanding of the biogas production process, digester design, function, and common troubleshooting techniques. • Basic operation: Daily operation of the unit, including feeding with appropriate waste, managing the slurry, and using the biogas for cooking. • Safety precautions: Understanding potential hazards associated with biogas and learning safety measures to prevent accidents, and provide a training on the management of potential fires. • Maintenance: Basic maintenance tasks to ensure the longevity and efficiency of the unit. • Troubleshooting: Recognizing common problems and learning basic troubleshooting techniques. • DRC will provide the training venue and refreshments for this training. | تقديم التدريب العملي لـ (50) أسرة على تشغيل وصيانة واستخدام وحدات الغاز الحيوي ومواقد الطهي. وينبغي أن يكون هذا التدريب مصمما وفقا للسياق المحلي وأن يقدم بطريقة واضحة ويمكن الوصول إليها. على ان يشمل التدريب: • 5 أيام من التدريب الفني الشخصي لتوفير فهم متعمق لعملية إنتاج الغاز الحيوي وتصميم الهضم والوظيفة وتقنيات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الشائعة. • التشغيل الأساسي: التشغيل اليومي للوحدة، بما في ذلك التغذية بلفضلات المناسبة، وإدارة الملاط، والسماد السائل، واستخدام الغاز الحيوي للطهي. • احتياطات السلامة: فهم شامل لإجراءات السلامة المتعلقة بالتعامل مع انتاج الغاز الحيوي واستخدامه والتدريب على ادارة و اطفاء الحرائق المحتملة. • الصيانة: التدريب على مهام الصيانة الأساسية لضمان طول عمر الوحدة وكفاءتها. • استكشاف الأخطاء وإصلاحها: التعرف على المشكلات الشائعة وتعلم تقنيات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية. • سيوفر المجلس الدنماركي للـلاجئين المكان والضيافة اللازمين لاقامة التدريب. | Days | 5
Requested by DRC |  |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after the site handover): |  |  | Within 30 calendar days | Delivery time offered (days after the site handover):
Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary): |  |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms required (Add Incoterm if necessary):
Delivery Destination required: |  |  | Bziabiz-Anbar/Fallujah | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  |  | 90 Days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  |  | IQD or USD. | Currency of Bid:
Addaintional Comments |  |  |  | Company Name:
The supplier will provide comprehensive maintenance support for 60 days after installation. This includes assisting with the initial feeding of the digester, ensuring consistent biogas generation within the first 10-15 days, and training the household on proper operation and maintenance. Continued support and advisory services should be provided for the remaining 45-50 days. The supplier will be responsible for replacing any damaged parts of the biogas unit during installation or due to misuse within 60 days of installation. |  |  |  | Signed by a duly authorized company representative:
|  |  |  | The bidder agrees on the additional comments. | Yes |  | No
Date:
Print Name /title: