## Pres Saro SCHOOL
Annex B - AL-Pris Saro SCHOOL مدرسة الالبريس سرو المختلطة
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labor & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات |  |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
1 | CIVIL WORKS الاعمال المدنية
1.1 | Excavation and Water Diversion Works أعمال الحفر وتحويل المياه | Supply the materials and equipment necessary for excavating a trench 40 cm wide and 50 cm deep (60-meter length) to divert water behind the school boundary. The work includes providing 5 sand dumper trucks with all requirements and according to the instructions of the supervising engineer | توفير المواد والمعدات اللازمة لحفر خندق بعرض 60 سم وعمق 50 سم (بطول 70 متر) لتحويل المياه خلف حدود المدرسة مع ضبط الحواف حفرة. يشمل العمل توفير 5 شاحنات نقل رمل مع جميع المتطلبات ووفقًا لتعليمات المهندس المشرف. | 1 | L.S
1.2 | Gypsum plastering with paintالبياض و الجص مع الصبغ | Preparation materials supply and work execution to remove and re-plaster damaged place, using plaster of thickness 2 cm and covering with gypsum finish, insure to apply with plasitic wire mesh on cracks area and ensuring of well leveling of the walls vertically and horizantally and corners as well as internal paint of good quality, then remove all rubles from site as instructed by supervising engineer. | تحضير وتوريد المواد وتنفيذ العمل لإزالة وإعادة تجصيص للاماكن المتضررة باستخدام جص بسماكة 2 سم وتغطيتها بالجبس مع التأكد من تطبيقها بشبكة سلكية بلاستيكية على منطقة الشقوق والتأكد من استواء الجدران بشكل جيد عمودياً وأفقياً و الزوايا وكذلك الطلاء الداخلي ذو النوعية الجيدة، ثم إزالة جميع الروبل من الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف. | 32 | M2
1.3 | Fence Wall Construction and Finishing Works بناء سياج المدرسة مع لبخ و صبغ | Supply materials and equipment for constructing new fence walls using concrete blocks (20 × 20 × 40 cm) with a cement-sand mortar 1:3. The construction includes creating 40 cm thick joints each 3.5 meter length, ensuring they are shallow, straight, and well-aligned. The work also involves plastering the wall two layers in both side,2 cm thick, 1:3 cement- sand mortar mix. The plastered surface must be clean, smooth, and properly finished. Additionally, the wall shall be painted with two layer of high-quality emulsion paint. If required, demolition work shall be carried out(2.5 meter length of wall) to ensure proper integration between the new wall and the existing one, adhering to all requirements and the instructions of the supervising engineer. | توفير المواد والمعدات اللازمة لبناء جدران سياج جديدة باستخدام كتل خرسانية (20 × 20 × 40 سم) مع خبطة ​​أسمنتي بنسبة 1: 3. يشمل البناء إنشاء مفاصل بسمك 40 سم كل 3.5 متر طول، مع التأكد من أنها ضحلة ومستقيمة ومحاذاة بشكل جيد. كما يتضمن العمل لبخ الجدار بطبقتين على كلا الجانبين، بسمك 2 سم، بخليط سمنت و رمل بنسبة 1: 3. يجب أن يكون السطح المُلبوخ نظيفًا ومُصقولًا ومُنجزًا بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يجب دهان الجدار بطبقتين من طلاء الأيمولوشن عالي الجودة. إذا لزم الأمر، سيتم تنفيذ أعمال الهدم (2.5 متر من الحائط )لضمان التكامل السليم بين الجدار الجديد والجدار القديم، مع الالتزام بجميع المتطلبات وتعليمات المهندس المشرف. | 9.5 | M2
| Installation of Glass Window for Classroom تركيب نافذة زجاجية للفصول الدراسية | Provide the necessary materials and tools to install glass for Three plastic windows, with each layer 6 mm thick. The dimensions of two windows are (0.4 × 0.8) meters, and the third window is (1.1 × 0.8) meters, intended for classroom windows. Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب الزجاج للنوافذ البلاستيكية بسمك 6 مم لكل طبقة ، وذلك لشبابيك الصفوف الدراسية (على اقل 3 شبابيك بلاستيكية ) . مع ضمان جودة ومتانة التركيب و وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 1.75 | M2
2 | IRON CARPENTRY اعمال الحدادة
2.1 | Installation of Steel Door Latch تثبيت سقاطة للابواب الحديدية | Supply materials and equipment to install a steel latch 20cm length on the door using screws or welding. ensuring the quality and durability of the installation with all requirements and the instructions of the supervising engineer. | توفير المواد والمعدات اللازمة لتركيب سقاطة ستيل بطول 20 سم على الباب باستخدام براغي أو لحام مع ضمان جودة ومتانة التركيب وفقًا لجميع المتطلبات وتعليمات المهندس المشرف. | 7 | PCS
3 | WATER AND SANITATION WORKS اعمال المياة و الصرف الصحي
3.1 | Rehabilitaion of ceramic handwashing صيانة مغسل حمام المدرسين | Supply materials and equipment to install water mixers for ceramic handwashing sink, 2 chrome valves, water hose and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for Handwashing basin of teachers' W.C, with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب خلاط المياه المغسل و 2 أقفال كروم وخرطوم و 2أنابيب ستيل لربط الخلاطات بالأقفال للمغاسل دورات المياه المخصصة للمدرسين. سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 2 | NO
3.2 | Installation of water tap for hasdwashing تثبيت حنفيات للمغاسل | Supplying and installing of 1/2 inch diameter galvanized steel water tap with everything necessary to complete the work well and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حنفية ماء ستيل نوع جيد بقطر 1/2 انج مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 10 | Pcs
3.3 | Installation of toilet water spray تثبيت شطافة التواليت | Supply materials and equipment to install a high-quality stainless steel toilet sprayer with chrome valve, with including all required components for installation and connections. Ensure all necessary items are included to complete the task properly, following the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب شطافة تواليت ستيل عالية الجودة مع قفل كروم، بما في ذلك جميع القطع اللازمة للتثبيت والتوصيلات. مع كل ما يلزم لانجاز الفقرة بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف | 2 | NO
3.4 | water pipes connection to Water Tankوصلت انابيب المياة مع الخزان | Provision of materials, equipment, and manpower, and connecting the school’s water source to the main water source in the street. The price includes laying 45 meter length of 1-inch diameter PPR pipe with the clamp, Fitting and laying under ground with everything necessary to complete the section well and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بربط مصدر الماء للمدرسة بمصدر الماء الرئيسي في الشارع.ومد انبوب بقطر 1 انج وطول 45م مع القفيص والتوصيلات والدفن مع كل ما يلزم لانجاز الفقرة بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 50 | ML
3.5 | Replacing water storage tank تبديل خزان المياه | Provision of materials, manpower and equipment to remove the old water tanks and installing new water tanks made of PVC, three layers of plastic, with a capacity of 3000 liters Vertical, connecting them to the water network and everything necessary to complete the work, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة الايدي العاملة القيام برفع خزانات الماء القديمة ونصب خزانات ماء جديدة من الPVC ثلاث طبقات بلاستك بسعة 3000 لتر عمودي مع ربطها بشبكة الماء وكل ما يلزم لأنجاز العمل وحسب توجيهات المهندس ا لمشرف | 1 | NO
3.6 | PVC rainwater drainage pipes انابيب صرف مياه الامطار | Provide all necessary materials and tools to install 4-inch diameter PVC rainwater drainage pipes, 4 meters in length, extending from the building roof to the ground (pipe locations is existing, only connection work and removal of old pipes are required). The work includes all necessary fittings and joints, ensuring the use of high-quality materials in accordance with the project's technical specifications and engineering plans. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتركيب أنابيب صرف مياه الأمطار البلاستيكية بقطر 4 انج (PVC ) بطول 4 متر ، بدءًا من سطح المبنى ووصولًا إلى الأرض (اماكن انابيب حاضرة فقط ربط يحتاج وازلة القديم)، مع تنفيذ جميع التوصيلات والمفاصل اللازمة، وذلك باستخدام مواد عالية الجودة وفقًا للمواصفات الفنية والمخططات الهندسية للمشروع | 8 | NO
4 | ELECTRICITY WORKS اعمال الكهربائيات
4.1 | Ventilation fan ساحبة هوائية | Supplying and installing 4-inch ventilation fan for WASH facilities. The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب مفرغات هواء قياس 4 انج للصحيات. يشمل العمل توصيل المروحة بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لاكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 2 | NO
5 | Visibility شعار المنظمة
5.1 | IRW visibility شعار المنظمة | Supply and install a high-quality, weather-resistant Dimension (1.5m x 1m) Alucobond or steel plate with a steel frame (4*4 cm)Painted with two coats of anti-rust paint, And painted with the IRW and Donor logos for school rehabilitation. The plate must be securely fixed using steel bolts, With all work requerment and the instructions of the supervising engineer | توريد وتركيب لوحة عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية من الألومنيوم المركب Alucobond أو الفولاذ بقياس (1.5م × 1م) مع إطار فولاذي (4*4 سم) مصبوغ بطلاء دهني مانع صدأ بطبقتين، مطلية ومزينة بشعارات مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) والمانح، وذلك لإعادة تأهيل المدارس. يجب تثبيت اللوحة بشكل آمن باستخدام مسامير فولاذية، مع مراعاة جميع متطلبات العمل وتعليمات المهندس | 1 | NO
TOTAL COST التكلفة الإجمالية