## Pres Saro SCHOOL
Annex D - AL-Sorin SCHOOL المدرسة السورين
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labor & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات |  |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
1 | CIVIL WORKS for sanitation الاعمال المدني لصرف الصحي
1.1 | Handwashing breaking and replacing tiles المغاسل ويشمل الكسر و بناء سيراميك جديد | Washbasins (includes breaking and replacing tiles, as well as replacing water and drainage pipes): Provide all necessary materials, tools, and labor to remove damaged tiles in the washbasin areas and drainage lines, replace the old PPR water network, with PVC pipes and install new Pipes with all required fittings. The new pipes will be connected to the main 6-inch drainage system through a new manhole (as specified in the pipe replacement section),The work also includes reinstalling new tiles and pouring concrete for damaged flooring, using salt-resistant cement with a 1:3 mix ratio. All work should be carried out in accordance with the supervising engineer's instructions. | المغاسل (يشمل كسر سيراميك القديم و تطبيك سيراميك جديد سيراميك وتبديل انابيب الماء والمجاري) : توفير جميع المواد والأدوات والعمالة اللازمة لإزالة السيراميك في مناطق المغاسل وخطوط الصرف الصحي، واستبدال شبكة المياه القديمة PPR كذلك انابيب PVC بقطر 4 انج مع جميع التوصيلات اللازمة، مع إعادة تركيب السيراميك الجديد مع كل مايلزم لانجاز الفقرة، يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاملاح و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الاخرى حسب توجيهات المهندس المشرف. | 35 | M2
1.2 | Installing a Suspended ceiling تثبيت سقف الثانوي | Provide all necessary materials and tools to remove the old suspended ceiling and install a new waterproof and moisture-resistant plastic suspended ceiling (60x60 cm) for the bathrooms and washrooms, including a waterproof and moisture-resistant metal framework and various other accessories. The work includes installing the framework, securing it, and carrying out all necessary electrical and plumbing connections in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لازالة سقف الثانوي القديم وتركيب سقف ثانوي جديد بلاستيكي مقاوم للماء والرطوبة (60*60 سم) لدورات المياه والمغاسل، بما في ذلك الهيكل المعدني ايضا مقاوم للماء والرطوبة، ومختلف الملحقات الأخرى. يشمل تركيب الهيكل، تثبيت، وتنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية والصحية اللازمة، وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. | 90 | M2
| 1.3 | Provide all necessary materials and tools to carry out ceramic grouting works for the flooring in the second-floor bathrooms and washrooms, ensuring the use of high-quality materials to prevent water leakage to the ground floor. The work includes applying waterproof sealant around the edges of manholes, if required, in full compliance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال شربته سيراميك للأرضيات في دورات المياه والمغاسل بالطابق الثاني، مع التركيز على استخدام مواد عالية الجودة لمنع تسرب المياه إلى الطابق الأرضي. يشمل العمل تطبيق معجون مانع تسرب على حواف المناهيل اذا لزم، مع كافة الالتزام بالمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. | 90 | M2
2 | WATER AND SANITATION WORKS اعمال المياة و الصرف الصحي
2.1 | Installation of water tap for hasdwashing تثبيت حنفيات للمغاسل | Supplying and installing of 1/2 or 3/4" inch diameter galvanized steel water tap with everything necessary to complete the work well and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حنفية ماء ستيل نوع جيد بقطر 1/2 انج او 3/4 انج مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 22 | Pcs
2.2 | Maintenance and Repair of sanitation Pipes for Second-Floor Bathrooms and Washrooms صيانة وإصلاح مجاري الصرف الصحي للحمامات والمغاسل بالدور الثاني | Provide all necessary materials and tools for the maintenance of 4-inch PVC sanitation pipes of the bathrooms and washrooms on the second floor, focusing on repairing any cracks or leaks in the joints by accessing them from the ground floor. The work includes cleaning the pipes, replacing damaged sections with new high-quality pipes and fittings, and applying sealing materials to the joints to ensure no water leaks to the ground floor. All tasks must be carried out in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. (Number of toilets = 10, along with a set of washbasins) | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لصيانة مجاري انابيب مياه الصرف الصحي بقطر 4 انج الخاصة بالدورات الصحية والمغاسل في الطابق الثاني، مع التركيز على إصلاح أي تشققات أو تسربات في المفاصل، وذلك من خلال الوصول إليها من الطابق الأرضي. يشمل العمل تنظيف المجاري، استبدال الأجزاء التالفة بأنابيب ووقطع جديدة ذات جودة عالية، وتطبيق مواد مانعة للتسرب على المفاصل، مع ضمان عدم تسرب أي مياه إلى الطابق الأرضي. يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف (عدد تواليتات =10 مع مجموعة من مغاسل ) | 1 | L.S |  | 0
2.3 | Replace and install new water pipes connection تبديل و تثبيت | Provide all necessary materials and equipment to replace the existing polypropylene (PPR) water supply network connecting the water tank to the toilets and sinks with new PPR pipes, including the supply and installation of all required fittings and components. The work includes creating necessary drilling holes in outdoor wall of second floor to extend the new pipes to 10-12 toilets and sinks, with precise placement of faucet locations. All work shall be executed in accordance with technical specifications, work requirements, and the instructions of the supervising engineer. | توفير جميع المواد والمعدات اللازمة لاستبدال شبكة إمداد المياه الحالية المصنوعة من البولي بروبيلين (PPR) بين خزان المياه والمراحيض والمغاسل بأنابيب PPR جديدة، مع توريد وتركيب جميع التوصيلات والمكونات الضرورية. يشمل العمل فتح الفتحات اللازمة في الجدران الخارجية للطابق الثاني لتمديد الأنابيب الجديدة إلى 10 -12 مرحاضًا و مغاسل وسيفون فلاش تانك، مع تحديد مواقع الحنفيات بدقة. يتم التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية ومتطلبات العمل وتعليمات المهندس المشرف. | 1
2.3.1 |  | Install a 3/4-inch PPR pipe water network system, including all necessary fittings and connections. details mentioned above. | تثبيت نظام شبكة المياه من أنابيب PPR مقاس 3/4 انج، بما في ذلك جميع التركيبات والتوصيلات الضرورية المذكورة تفاصيل أعلاه. | 165 | ML
2.3.2 |  | Install a 1-inch PPR pipe water network system, including all necessary fittings and connections. details mentioned above. | تثبيت نظام شبكة المياه من أنابيب PPR مقاس 1 انج، بما في ذلك جميع التركيبات والتوصيلات الضرورية المذكورة تفاصيل أعلاه. | 25 | ML
2.4 | Siphon Flush tank سيفون فلاش تانك | Supply and install siphon flush tank basins, complete with chrome valve and steel pipes puting between flash tank and chrome valve, securely fixed to the wall and connected to the existing network. The work includes ensuring the basin is level and adjusting the siphon flush tank for optimal performance, in compliance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير وتركيب أحواض سيفون فلاش تانك ، مع قفل كروم وأنابيب ستيل المقاوم للصدأ، وتثبيت آمن على الحائط، وربطها بالشبكة موجودة. يشمل العمل ضمان توازن الحوض وضبط سيفون الفلاش تانك لضمان الأداء الأمثل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. | 16 | No
2.5 | Replacing water storage tank تبديل خزان المياه | Supply materials and equipment to install water mixers for ceramic handwashing sink, 2 chrome valves, plastic water hose and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for Handwashing basin of teachers' W.C, with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب خلاط المياه المغسل و 2 أقفال كروم وخرطوم و 2أنابيب ستيل لربط الخلاطات بالأقفال للمغاسل دورات المياه المخصصة للمدرسين. سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 28 | NO
2.6 | Installation of Water storage tank تثبيت خزان الماء | provision of materials, manpower and equipment installing new water tanks made of PVC, three layers of plastic, with a capacity of 1000 liters, connecting them to the water network with everything necessary to complete the work, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز المواد والعدة الايدي العاملة القيام بنصب خزانات ماء جديدة من الPVC ثلاث طبقات بلاستك بسعة 1000 لتر مع ربطها بشبكة الماء وكل ما يلزم لأنجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف | 10 | NO
2.7 | Wall Soap dispenser حمالة صابون الجدار | Supply and install steel soap dispenser, along with everything necessary to fix it to the wall well, according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حمالة صابون ستيل مع كل ما يلزم لتثبيتها على الجدار بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 35 | NO
3 | ELECTRICITY WORKS اعمال الكهربائيات
3.1 | Ventilation fan ساحبة هوائية | Supplying and installing 4-inch ventilation fan for WASH facilities. The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب مفرغات هواء قياس 4 انج للصحيات. يشمل العمل توصيل المروحة بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لاكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 8 | NO
3.2 | Energy save LED ceiling lightلد انارة سقفية | Install and operate ceiling Led light 15 watt ,the price includes all wiring connections (2x1.5)mm2 and switches and all related work to be done, as per the approval of supervisor engineer. | تركيب وتشغيل إنارة ليد السقف 15 وات، السعر يشمل جميع توصيلات الأسلاك (2*1.5) ملم2 والمفاتيح وجميع الأعمال المتعلقة بها، وذلك حسب موافقة المهندس المشرف | 15 | No
4 | Visibility شعار المنظمة
4.1 | IRW visibility شعار المنظمة | Supply and install a high-quality, weather-resistant Dimension (1.5m x 1m) Alucobond or steel plate with a steel frame (4*4 cm)Painted with two coats of anti-rust paint, And painted with the IRW and Donor logos for school rehabilitation. The plate must be securely fixed using steel bolts, With all work requirement and the instructions of the supervising engineer. | توريد وتركيب لوحة عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية من الألومنيوم المركب Alucobond أو الفولاذ بقياس (1.5م × 1م) مع إطار فولاذي (4*4 سم) مصبوغ بطلاء دهني مانع صدأ بطبقتين، مطلية ومزينة بشعارات مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) والمانح، وذلك لإعادة تأهيل المدارس. يجب تثبيت اللوحة بشكل آمن باستخدام مسامير فولاذية، مع مراعاة جميع متطلبات العمل وتعليمات المهندس | 1 | NO
TOTAL COST التكلفة الإجمالية

## SCHOOL PHOTOS
استخدام عازل مالي بين جدران بلاستيكة و ارضية مع جدران بين طابق اول و الثاني