## Annex(A)-DoA Lab. Rehab.
Islamic Relief Worldwide - Iraq |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
BoQ for Rehabilitation of Soil Laboratory building / DoA / Diyala جدول كميات تأهيل بناية مختبر التربة/ مديرية الزراعة / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- The contractor must visit the work location coordination in with IRW team before submitting the bid.
١- على المقاول زيارة موقع العمل قبل تقديم العطاء وبالتنسيق مع منظمة الاغاثة الاسلامية.
2- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
٢- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
3- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٣- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex (A)-Laboratory Building Rehabilitation Works (A).أعمال تأهيل بناية المختبر الملحق
# | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Unit Price IQD | Amount IQD | Notes
A1 | Provision of materials, equipment and manpower to remove the old sewage system including demolition of concrete and transporting rubbles outside, then installing of new PVC sewer pipes from type similar to Sharif Al-Masri brand or equivalent of 6 inches diameter, 8bar pressure with elbows, traps and all accessories, with making of necessary slopes and covering the pipes with concrete encasement and all required to accomplish the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة للقيام بقلع تأسيسات المجاري القديمة شاملا تكسير الكونكريت ونقل الانقاض خارجا ثم تنصيب أنابيب مجاري جديدة نوع (PVC) من نوعية مشابهة لماركة الشريف المصري أو ما يكافئها بقطر 6 أنج, ضغط 8 بار مع العكوس والكليات وجميع الملحقات وعمل الميول اللازمة وتغليف الأنابيب بالكونكريت وكل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيهات المشرف. | M.L | 50
A2 | Provision of materials, equipment and manpower to construct circular manhole with net diameter of 40cm from inside and a variable depth as needed. the work includes cast lean concrete 1:2:4 using sulphates resistance cement, installing of PVC manhole of 40cm dia. connected to the sewer pipes with washers and adhesives, then cast concrete around the manhole with 15cm thickness, and installing a cover of cast iron size 50 * 50 cm at the level of the floors and contains holes to drain rainwater with all required to accomplish the work properly and according to the guidance of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بأنشاء أحواض تعفين (منهول) دائرية بقطر 40سم صافي من الداخل وبعمق متغير حسب الحاجة. يشمل العمل صب خرسانة عادية 1:2:4 بأستخدام السمنت المقاوم للأملاح للأرضية ونصب منهولات بلاستك قطر 40سم وربطها بأنابيب المجاري بالواشرات والمادة اللاصقة ثم صب الخرسانة حول المنهول بسمك 15سم وتثبيت غطاء من حديد الاهين قياس 50*50سم يكون بمستوى الارضيات ويحتوي على فتحات لتصريف مياه الأمطار مع كل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيه المشرف. | No. | 7
A3 | Provision of materials, equipment and manpower to remove the old water system and installation of new reinforced PPR water pipes of 3/4 inches diameter with elbows, traps and all accessories, with connecting pipes using convection ironing and connecting to the water source with all required to accomplish the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة للقيام بقلع تأسيسات الماء القديمة وتنصيب أنابيب ماء جديدة نوع (PPR) مسلح بقطر 3\4 أنج مع العكوس والتوصيلات وكافة الملحقات وربط الانابيب بطريقة الكوي الحراري مع ربطها بمصدر الماء مع كل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيهات المشرف. | M.L | 30
A4 | Supplying, installing, operating and testing a 160-liter water boiler of good quality, Single phase 220V, 60 Hz equipped with a seat valve. The price includes erecting of steel base to raise the heater from the floor level with connection to the water source and electricity and installation of electrical protection device with all required to complete the work properly and as directed by the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص سخان ماء سعة 160لتر من منشأ جيد, سنكل فيز 220فولت, 60 هرتز يحتوي على صمام تنفيس. يشمل السعر عمل قاعدة حديدية لرفع السخان عن مستوى الأرضية مع الربط بمصدر الماء والكهرباء ونصب جهاز حماية كهربائية مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 1
A5 | Provision of materials, equipment and manpower to remove the old electrical installations and installing new network by wiring method inside plastic pipes, all materials are good qualitity including elbows, connections, boxes, electrical wires, plug switch, lighting switch with all accessories and installation work and all necessary to accomplish the work properly and according to the directives of the supervisor and as detailed below: | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة للقيام بقلع التأسيسات الكهربائية القديمة وتأسيس شبكة جديدة بطريقة التسليك داخل أنابيب بلاستيكية, جميع المواد من نوعية جيدة شاملة العكوس والتوصيلات والبوكسات والأسلاك الكهربائية وماخذ الكهرباء ومفاتيح الانارة وكافة ملحقاتها مع أعمال التنصيب وكل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيهات المشرف وكما مفصل أدناه: | L.S | 1
| 90 M.L of PVC electrical installation pipes of 25mm diameter | 90 م.ط أنابيب تأسيسات كهربائية بقطر 25ملم
| 35 Electrical installation double metal box | 35 بوكس تأسيسات كهربائية معدني ثنائي
| 90m roll of Single insulated electrical wire size 6 mm2 | لفة سلك كهربائي مفرد معزول حجم 6 ملم2 بطول 90م
| 90m roll of Single insulated electrical wire size 4 mm2 | لفة سلك كهربائي مفرد معزول حجم 4 ملم2 بطول 90م
| 90m roll of Single insulated electrical wire size 2.5 mm2 | لفة سلك كهربائي مفرد معزول حجم 2.5 ملم2 بطول 90م
| 90m roll of Single insulated electrical wire size 1.5 mm2 | لفة سلك كهربائي مفرد معزول حجم 1.5 ملم2 بطول 90م
| 40 Electrical 13 A switch plug socket | 40 مأخذ كهربائي 13 أمبير (بلك سويج)
| 10 Electrical 15 A switch plug socket | 10 مأخذ كهربائي 15 أمبير (بلك سويج)
| 8 Electrical Double button lighting switch | 8 مفتاح أنارة كهربائي ثنائي الأزرار (سويج أنارة)
| 7 Electrical Four-button light switch | 7 مفتاح أنارة كهربائي رباعي الأزرار (سويج أنارة)
A6 | Supplying, installing, operating and testing lighting installations for false ceiling LED type with a diameter of 25 cm and 30 watts capacity good quality. The price includes connecting to the electricity source and all required to complete the work properly and as directed by the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص تراكيب انارة للسقوف الثانوية نوع ليد (LED) بقطر 25سم وقدرة 30 واط من نوعية جيدة. يشمل السعر الربط بمصدر الكهرباء وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 36
A7 | Supplying, installing, operating and testing ceiling fan, 56 Inch Size, 75W cupper motor.The price includes connecting to the electricity source with the on-off switch and all required to complete the work properly and as directed by the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص مراوح للسقوف , حجم 56 انج, محرك نحاسي 75 واط. يشمل السعر الربط بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 4
A8 | Supplying, installing, operating and test high pressure exhaust fan for ventilation of 8 inches diameter from good quality with a flexible hose and a 6 inches PVC pipe raise up to the roof with elbows and a vapor intake duct installed within the false ceilings of size 60 * 60 cm. The price includes connecting the fan to the electricity source and everything necessary to complete the work well and as directed by the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص مفرغة صاروخية قطر 8 انج من نوعية جيدة مع الخرطوم المرن وانبوب PVC قطر 6انج يصل الى السطح مع العكوس ودكت لسحب الابخرة يثبت في السقوف الثانوية قياس 60*60سم. يشمل السعر ربط المفرغة بمصدر الكهرباء وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 3
A9 | Provision, laying and testing unarmed electrical cable size 4 * 10 mm 2 made of copper to connect the laboratory building to the main electricity room with all required to complete the work well and according to the supervisor's directive. | تجهيز ومد وفحص كيبل كهربائي غير مسلح حجم 4*10 ملم2 مصنوع من النحاس لربط بناية المختبر بغرفة الكهرباء الرئيسية مع كل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيه المشرف. | M.L | 55
A10 | Provision, installing and testing a quadruple electrical main circuit breaker of size 160 A. The work includes installing the circuit breaker inside insulated plastic box and connecting to the main electrical cable with all required to complete the work properly and as directed by the supervisor. | تجهيز ونصب وفحص قاطع دورة كهربائي رئيسي رباعي الخطوط بحجم 160 أمبير نوع جيد. يشمل العمل وضع القاطع داخل صندوق بلاستيكي والربط مع كيبل الكهرباء الرئيسي مع كل ما يلزم لأنجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
A11 | Provision, laying and testing of electrical Automatic Transfer Switch (ATS) to switch between national electricity and generator of size 160 A, 3Phase, 400V of good quality with plastic box. the work includes connection with main circuit breaker and Laboratory building with all required to achieve the work according to the supervisor instructions | تجهيز ونصب وفحص محول كهربائي اوتماتيكي (ATS) للتحويل بين الكهرباء الوطنية والمولد بحجم 160 أمبير, ثلاثي الطور, 400 فولت من منشأ جيد مع صندوق بلاستيكي. يشمل العمل الربط مع قاطع الدورة الرئيسي من جهة وبناية المختبر من جهة أخرى مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة جيدة وحسب توجيهات المشرف. | No. | 1
A12 | Supplying, installing, operating and testing vertical air conditioner (split unit) 3 ton heating and cooling from good market brands, refrigerant type R410A, single Phase 220V, 60 Hz with tropical compressor operating at a temperature of more than 60 °C. The price includes erecting of steel base fixed on the wall to raise the internal unit 20 cm above the floor level, connection to the electricity source, installation of a protective device and drain condensation water to the nearest manhole with all required to complete the work properly and according to the guidance of the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص مكيف هواء كنتوري (سبلت يونت)3 طن تدفئة وتبريد من ماركة جيدة, نوع غاز التبريد R410A, سنكل فيز 220فولت, 60 هرتز مع ضاغط استوائي يعمل بدرجة حرارة أكثر من 60 مئوية. يشمل السعر عمل قاعدة حديدية تثبت على الجدار لرفع القطعة الداخلية 20 سم عن مستوى الأرضية مع الربط بمصدر الكهرباء ونصب جهاز حماية وتصريف ماء التكثيف الى أقرب منهول مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 1
A13 | Supplying, installing, operating and testing wall mounted air conditioner (split unit) 2.5 ton heating and cooling from good market brands or equivalent, refrigerant type R410A, single Phase 220V, 60 Hz with tropical compressor operating at a temperature of more than 60 °C. The price includes connection to the electricity source, installation of a protective device and drain condensation water to the nearest manhole with all required to complete the work properly and according to the guidance of the supervisor | تجهيز ونصب وتشغيل وفحص مكيف هواء جداري (سبلت يونت)2.5 طن تدفئة وتبريد من من ماركة جيدة, نوع غاز التبريد R410A, سنكل فيز 220فولت, 60 هرتز مع ضاغط استوائي يعمل بدرجة حرارة أكثر من 60 مئوية. يشمل السعر الربط بمصدر الكهرباء ونصب جهاز حماية وتصريف ماء التكثيف الى أقرب منهول مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيه المشرف | No. | 3
A14 | Provision of materials, equipment and manpower to remove wall finishes made of plastic wooden panels, removing any other finishes, if any, and tiling with ceramics of good market brands, of 60*30cm dimensions and colors to be determined by the supervisor. The work includes plastering the walls with cement and sand mortar 1:3 mix ration using rulers method while ensuring the straightness and roughness of the surface, then installing ceramics using a polymeric adhesive of Spanish origin or its equivalent, rendering with white cement and all required to complete the work correctly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بقلع أنهاءات الجدران من الالواح الخشبية البلاستيكية وأزالة أية انهاءات اخرى ان وجدت والتطبيق بالسيراميك من النوع الممتاز بقياس 60*30سم والألوان يحددها المشرف. يتضمن العمل لبخ الجدران بمونة السمنت والرمل بنسبة خلط 1:3 بطريقة المساطر مع ضمان استقامة وخشونة السطح, ثم تطبيق السيراميك باستخدام مادة لاصقة بوليمرية من منشأ اسباني أو ما يكافئه مع الشربتة وكل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 110
A15 | Provision of materials, equipment and manpower and tiling with granite tiles of good quality, with dimensions and colors determined by the supervisor. The work includes laying of thick nylon layer, then cast 15cm thickness lean concrete of 1:2:4 mix ratio using sulphates resistance cement, and then installing the granite tiles using sulphates resistance cement and sand mortar 1:3 mix ration, rendering with white cement and all required to complete the work correctly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بتطبيق أرضيات بالكرانيت من نوعية جيدة وبقياسات والوان يحددها المشرف. يتضمن العمل فرش نايلون زراعي سميك, ثم صب خرسانة عادية سمك 15سم باستخدام السمنت المقاوم للأملاح وبنسبة خلط 1:2:4 ثم بعد ذلك تطبيق الكرانيت باستخدام مونة السمنت المقاوم للأملاح والرمل بنسبة خلط 1:3 مع الشربتة بالسمنت الابيض وكل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 30
A16 | Provision of materials, equipment and manpower and tiling the walls with plastic wooden panels (wood alternative) of good origin . hollow panel thickness is 2cm and the colors and patterns to be determined by the supervisor. The work includes leveling the walls to ensure their straightness, then installing the plastic wooden panels using secrews or nails, with covering the corners with L corners of the same color as the tiles with all required to complete the work correctly and as directed by the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بتغليف الجدران بالالواح الخشبية البلاستيكية (بديل الخشب) من منشأ جيد. سمك اللوح المجوف 2سم والألوان والنقشات يحددها المشرف. يتضمن العمل تسوية الجدران لضمان استقامتها, ثم التغليف بألواح الخشب البلاستيكي وتثبيتها على الجدران بواسطة البراغي أو المسامير مع تغليف الأركان بزوايا من نفس لون التغليف مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 55
A17 | Provision of materials, equipment and manpower to install gypsum board for the ceilings of good origin and 1cm panel thickness, colors and patterns to be determined by the supervisor. The work includes painting the boards with hygienic Jutun type paint and all required to complete the work correctly and as directed by the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بتركيب الواح جبسية للسقوف من منشأ جيد, سمك اللوح 1سم وبالوان ونقوش يحددها المشرف. يتضمن العمل طلاء السقوف بطلاء نوع جوتن صحي (hygienic) مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 70
A18 | Provision of equipment and manpower and doing the following: - Remove one old window and close its place with bricks. - Remove two other steel windows of size 1.4 * 1.2 m. - Removing an old door of size 2.1 * 1 m with the expansion of the opening to become 2.7 * 1.25 m. - Open of two wall openings in places determined by the supervisor of size 1.3 * 1.3 m per opening. The price includes placing a frame inside each opening made of U section steel size 10 * 5 cm and a thickness of 5 mm and painting with antirust with all required to complete the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بالاتي: - قلع شباك قديم واحد وغلق مكانه بالبناء بالطابوق. - قلع شباكين اخرين قياس 1.4*1.2م. - قلع باب قديم قياس 2.1*1م مع توسيع الفتحة لتصبح 2.7*1.25م. - فتح فتحتين في أماكن يحددها المشرف بقياس 1.3*1.3م للفتحة الواحدة. السعر يشمل وضع اطار داخل كل فتحة مصنوع من حديد الجنل قياس المقطع 10*5سم وسمك 5ملم مع صبغه بمانع الصدأ مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | L.S | 1
A19 | Provision of materials, tools and manpower to install a new half-glass steel door of size 1.25m width and 2.7m height, the door consists of an external frame made of iron L section size 3*3cm and 3 mm thickness, fixed inside the exist frame, the steel plate thickness 2mm, with patterns, non visible glass of thickness 6mm, painting the door with one layer of antirust and two layers of oil paints, handles, accessories and all required to complete the work properly and as directed by the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بنصب باب جديد نصف زجاجي من الحديد بقياس صافي 1.25م عرض و2.7م ارتفاع, يتألف الباب من اطار خارجي مصنوع من حديد الزاوية قياس 3*3 انج وسمك 3ملم يثبت داخل الأطار الموجود في الفتحة, سمك البليت 2ملم مع النقشات والزجاج مشجر سمك 6ملم مع صبغ الباب بطبقة مانع الصدأ والبوية طبقتين مع الكيلون وكافة الملحقات و كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | No. | 1
A20 | Provision of materials, equipment and manpower to install new windows made of PVC white color of good origin, sizes to be determined by the supervisor, the glass thickness is 6 mm, handles, fly control wire and all accessories with all required to complete the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بنصب شبابيك جديدة من ال PVC لون أبيض من منشأ جيد أو ما يكافئه بقياسات تحدد من قبل المشرف مع الزجاج سمك 6 ملم واليدات وسلك مانع الذباب وكافة الملحقات مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 7
A21 | Provision of materials, tools and manpower to erect a steel window grills consisting of an outer frame of steel of 2 inches width and thickness of 3 mm divided from inside with decorated hollow steel bars of 1.5 inches diameter and thickness of 2 mm with a distance of 20 cm between one rod and another with antirust paint and two layers of oil paint with fixing on the walls properly and all required to complete the work fully and according to the directives of the supervisor. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بعمل كتائب حديدية للشبابيك تتكون من أطار خارجي من حديد راسطة عرض 2انج وسمك 3 ملم مقطع من الداخل بقضبان حديد مجوفة (بوري) مزخرفة بقطر 1.5انج وسمك 2ملم وبأبعاد 20سم بين قضيب واخر مع الطلاء بمانع الصدأ وطبقتين من البوية مع التثبيت على الجدران بصورة جيدة مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل كامل وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 7
A22 | Provision of materials, equipment and manpower and installing a new aluminum partition of good origin, with a cross section width of 7 cm and a thickness of 2 mm and the aluminum palate (lamprey) with a cross section width of 1 cm and a thickness of 1.5 mm, with the partition fixed to the walls in a good way. The price includes erecting an aluminum slide type door within the partition of 1.5 m width and a height of 2.1 m, semi-glazed with reinforced glass 6 mm thick with a rail, handles and all required to complete the work properly and according to the supervisor’s instructions. | تجهيز المواد والعدة والايدي العاملة والقيام بنصب قاطع جديد من الالمنيوم من منشأ جيد بعرض مقطع 7سم وسمك2ملم مع البليت المنيوم (لامبري) بعرض مقطع 1سم وسمك 1.5ملم, مع تثبيت القاطع على الجدران بطريقة جيدة. يشمل السعر عمل باب المنيوم من ضمن القاطع بعرض 1.5م وأرتفاع 2.1م, نوع سلايت نصف مزجج بزجاج مسلح سمك 6ملم مع السكة واليدات وكل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M2 | 26
A23 | Supplying and installing of floor cabinet made of 2mm thickness HDF wood of good origin, provided that the surface of the cabinet is covered with granite of 3cm thickness with front curved hemline, the dimensions of the cross section are 90 cm height and 60 cm width, the dividing of the cabinet is as per required. The price includes making the drawers, doors, handles, toe kicks and all required to complete the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز ونصب كاونترات أرضية من خشب ال HDF من منشأ جيد بسمك 2سم, على ان يكون سطح الكاونتر مغطى بالكرانيت بسمك 3سم وحافة بارزة ومقوسة من الأمام, أبعاد المقطع العرضي 90 سم أرتفاع و 60سم عرض, يكون تقطيع الكاونترات حسب الطلب. يشمل السعر عمل الجرارات والأبواب مع اليدات وأرجل الكاونتر مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M.L | 15
A24 | Supplying and installing of wall-mounted HDF cabinets from good origin, the dimensions of the cross section are 60 cm height and 60 cm width, the dividing of the cabinets is as per required. the cabinets containing a wooden shelf inside, and durable 8mm thick glass doors equipped with hinges, handles, and locks, and all required to complete the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز ونصب كاونترات معلقة على الجدار من خشب ال HDF من منشأ جيد, أبعاد المقطع العرضي 60سم أرتفاع و 60سم عرض, يكون تقطيع الكاونترات حسب الطلب. تحتوي الكاونترات على رف داخلي وسطي من الخشب وأبواب الكاونتر من الزجاج المقوى سمك 8ملم مع النرمادات واليدات والاقفال وكل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | M.L | 15
A25 | Supplying and installing of floor cabinet made of 2mm thickness HDF wood of good origin, provided that the surface of the cabinet is covered with granite of 3cm thickness with front curved hemline and contains of double basin sink made of granite too with Turkish made or equavelant two water mixers, the dimensions of the cross section are 90 cm height and 60 cm width, and the cabinet length is 3.5m. The price includes making the drawers, doors, handles, toe kicks and all required to complete the work properly and according to the directives of the supervisor. | تجهيز ونصب كاونتر أرضي من خشب ال HDF من منشأ جيد بسمك 2سم, على ان يكون سطح الكاونتر مغطى بالكرانيت بسمك 3سم وحافة بارزة ومقوسة من الأمام ويحتوي على سنك مزدوج الحوض من الكرانيت ايضا بخلاطين ماء من منشأ تركي أو ما يكافئه, أبعاد المقطع العرضي للكاونتر 90 سم أرتفاع و 60سم عرض, وطول الكاونتر 3.5م. يشمل السعر عمل الجرارات والأبواب مع اليدات وأرجل الكاونتر مع كل ما يلزم لانجاز العمل بصورة صحيحة وحسب توجيهات المشرف. | No. | 3
A26 | Supply of an office table made of HDF wood from good origin, dimensions are 140 cm length, 60 cm width, and 75 cm height. The table should feature three lockable drawers and one large cabinet, with design and color to be determined by the supervisor. | تجهيز ميز مكتبي ملحقين من خشب الHDF من منشأ جيد, القياسات 140سم طول, 60سم عرض و 75سم أرتفاع. يحتوي الميز على 3 جرارات من جهة وخزانة حجم كبير من جهة اخرى مع الاقفال وبتصميم والوان تحدد حسب اختيار المشرف. | No. | 4
A27 | Supplying a swivel office chair with adjustable height of good origin. The chair is made of a stainless steel frame and base, and upholstered in leather with leather-upholstered stainless steel hand rests. The chair dimensions are 60 cm × 60 cm, and 120 cm height, the design and colors to be determined by the supervisor. | تجهيز كرسي مكتب دوار بارتفاع قابل للتعديل من منشأ جيد. الكرسي مصنوع من إطار وقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومنجد بالجلد مع مساند لليد فولاذية مغلفة بالجلد. أبعاد الكرسي 60 سم × 60 سم ، بارتفاع 120 سم ، يتم تحديد التصميم والألوان من قبل المشرف. | No. | 4
A28 | Supplying of stainless steel cabinet of good origin, dimensions are 85 cm wide, 40 cm depth and 185 cm height. The cabinet contains four internal shelves and two durable and lockable half-glazed doors, the design and colors are determined by the supervisor's choice. | تجهيز دولاب مكتبي من الفولاذ المقاوم للصدأ من منشأ جيد, القياسات 85سم عرض, 40سم عمق و 185سم أرتفاع. يحتوي الدولاب على أربعة رفوف داخلية وبابين نصف مزججة بزجاج مقوى وقابلة للقفل, التصميم والألوان تحدد حسب اختيار المشرف. | No. | 2
Total Amount of Annex (A) in (IQD)

## Annex(B)-Lab. Equipment
Islamic Relief Worldwide - Iraq |  | الاغاثة الاسلامية عبر العالم - العراق
BoQ - Equipping of Soil Laboratory / DoA / Diyala جدول كميات تجهيز معدات لمختبر التربة/ مديرية الزراعة / ديالى
General Conditions: |  |  | الشروط العامة:
1- The contractor must visit the work location coordination in with IRW team before submitting the bid.
١- على المقاول زيارة موقع العمل قبل تقديم العطاء وبالتنسيق مع منظمة الاغاثة الاسلامية.
2- All materials and tools supplied must be new with warranty and manuals, if any.
٢- تكون جميع المواد والأدوات المجهزة جديدة مع الضمان والكتلوكات ان وجدت.
3- Samples or photos with technical details of all materials and tools must be brought and approved before starting supplying.
٣- يجب جلب نماذج عينية أو صور مع تفاصيل فنية لجميع المواد والأدوات والموافقة عليها قبل البدء بالتجهيز.
Annex (B)-Laboratory Equipment Provision (B).تجهيز المعدات المختبرية الملحق
# | Description | التفاصيل | Unit الوحدة | Qty. الكمية | Price IQD | Amount IQD | Notes
B1 | Supply, operate and test a Digital Flame Photometer to measure Potassium Sodium Lithium Calcium Barium Meter, of good quality with certificate of origin and SN of the device, with supplying of propan gas bottle with regulator and 3 meter hose. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل وفحص جهاز قياس عناصر البوتاسيوم والصوديوم والليثيوم والكالسيوم والباريوم الرقمي (فليم ميتر), من نوعية جيدة مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز, مع تجهيز أسطوانة غاز البروبان مع المنظم وصوندة 3 أمتار. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B2 | Supply, operate and test a Multiparameter Benchtop Photometer and PH meter can be used for both photometric and PH measurements of good quality or its equivalent with certificate of origin and SN of the device. The instrument equipped with 60 different programmed methods measuring 37 key water quality parameters, Backlit 128 x 64 Pixel Graphic LCD Display, Digital pH Electrode, High Efficiency LED Light Source, Focusing Lens for Greater Light Yield, with provision of standard parameter measuring kit.The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل وفحص جهاز قياس الضوء متعدد المتغيرات وقياس درجة الحموضة (PH) يمكن استخدامها لكل من القياسات الضوئية وقياس ال PH مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة. الجهاز مزود بـ 60 طريقة مبرمجة مختلفة لقياس 37 متغير رئيسي لجودة المياه، وشاشة LCD رسومية بإضاءة خلفية 128 × 64 بكسل، وقطب رقمي لقياس درجة الحموضة، ومصدر ضوء LED عالي الكفاءة، وعدسة تركيز للحصول على عائد ضوء أكبر, مع علبة مواد قياس المتغيرات الاساسية. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B3 | Supply, operate and test a Laboratory Centrifuge with certificate of origin and SN of the device of goos quality, 4x50ml capacity, size of tube holder (4cm diameter and 9 cm depth), with low speed control,suitable for Grain,Oil,Sand,Soil with Maximum speed: 4000r/min. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل وفحص جهاز طرد مركزي للمختبر مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة، سعة 4x50 مل، قياس حامل التيوب (4سم قطر و9 سم عمق), مع التحكم في السرعة المنخفضة، مناسب للحبوب والزيت والرمل والتربة بسرعة قصوى 4000 دورة/دقيقة. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B4 | Supply, operate and test a Leaf Area Meter (Planimeter) with certificate of origin and SN of the device of good quality, with built-in data logger and LCD display, Rechargeable battery, USB port transfers data to computer and charges the device as needed, Includes communication software, operational manual, and hard-shell carrying case. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل واختبار جهاز قياس مساحة الأوراق (Planimeter) مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة، مع مسجل بيانات مدمج وشاشة LCD، بطارية قابلة لإعادة الشحن، منفذ USB ينقل البيانات إلى الكمبيوتر ويشحن الجهاز حسب الحاجة، يتضمن برنامج اتصال ودليل تشغيل وحقيبة حمل. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B5 | Supply, operate and test a Portable or desk Chlorophyll Meter with certificate of origin and SN of the device of good quality, measuring chlorophyll, nitrogen content, leaf surface temperature, leaf surface humidity with SD card memory 2GB capacity, rechargeable lithium batterry. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل واختبار جهاز قياس الكلوروفيل محمول أو منضدي مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة، لقياس الكلوروفيل ومحتوى النيتروجين ودرجة حرارة سطح الورقة ورطوبة سطح الورقة, مع بطاقة ذاكرة SD بسعة 2 جيجابايت وبطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B6 | Supply, operate and test of Spectrophotometer instrument PD-307 type with certificate of origin and SN of the device of good quality. Wavelength Range: 340 - 1000 nm Wavelength Width: 8 nm Standard Accessories: Square cuvette: 2 pcs Round Cuvette: 10 pcs Operation manual: 1 copy AC Adapter: 1 pc. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل واختبار جهاز مطياف ضوئي نوع PD-307 مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة. نطاق الطول الموجي: 340 - 1000 نانومتر عرض الطول الموجي: 8 نانومتر الملحقات القياسية: كوفييت مربع: 2 قطعة كوفييت دائري: 10 قطع دليل التشغيل: نسخة واحدة شاحن: قطعة واحدة. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B7 | Supply, operate and test a Laboratory Shaker instrument with Max. weight: 25 kg with certificate of origin and SN of the device of good quality.The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل واختبار جهاز رجاج مختبري بوزن أقصى 25 كجم مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B8 | Digital Precision Balance, with Back-Lit LCD Display,weighing from 0.01 up to 1200g, with Power Adapter with certificate of origin and SN of the device of good quality. The price includes training the laboratory staff on the operation and maintenance performance, providing them with a technical manual and all required to achieve the activity according to the supervisor's direction. | تجهيز وتشغيل وفحص ميزان حساس رقمي، مع شاشة LCD بإضاءة خلفية، يزن من 0.01 الى 1200 غرام، مع محول الطاقة مع شهادة المنشأ والرقم التسلسلي للجهاز من نوعية جيدة. يشمل السعر تدريب كادر المختبر على كيفية التشغيل واجراء الصيانة مع تزويدهم بكتيب فني مع كل ما يلزم لأنجاز الفقرة وحسب توجيه المشرف. | No. | 1
B9 | Supply a new Laptop computer of good quality, 13th generation of specifications Intel Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD storage capacity, 4 GB graphics card, screen size 15.6" FHD 1920 x 1080, Windows 11 operating system, keyboard Arabic and English, with charger, laptop bag accessories + wireless mouse. | تجهيز حاسبة لابتوب جديدة من نوعية جيدة. بمواصفات انتل كور آي 7 من الجيل الثالث عشر، الرام 8 جيجابايت، الذاكرة نوع SSD بسعة تخزين 256 جيجابايت، كارت الشاشة ٤ جيجابايت، حجم الشاشة "15.6 فول اتش دي 1920x1080، نظام التشغيل ويندوز ١١، لوحة المفاتيح عربي وانجليزي، مع الشاحن وملحقات حقيبة لابتوب + ماوس لاسلكي. | No. | 2
B10 | Supplying of new colored Laser Printer type, with a variety of features, including printing, scanning, copying, faxing, automatic duplexing in all of these modes, built-in Wi-Fi, enabling support for various mobile printing protocols along with Wi-Fi Direct, large 5" color touchscreen LCD, and USB port. | تجهيز طابعة ليزرية جديدة ملونة توفر مجموعة متنوعة من الميزات ، بما في ذلك الطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس والطباعة التلقائية على الوجهين في جميع هذه الأوضاع ، وشبكة Wi-Fi مدمجة ، مما يتيح دعم بروتوكولات الطباعة المحمولة المختلفة مع Wi-Fi Direct ، وشاشة LCD ملونة كبيرة تعمل باللمس مقاس 5 بوصات ، ومنفذ USB. | No. | 1
B11 | Supplying of Graduated Measuring Cylinder, 1000ml, 10ml Subdivisions, made of Borosilicate 3.3 glass, autoclavable, with superior chemical durability, can withstand high temperatures & thermal shocks. | تجهيز أسطوانة قياس مدرجة، 1000 مل، بتقسيمات فرعية لحد 10 مللتر، مصنوعة من زجاج البوروسليكات 3.3 عالي التحمل، قابلة للتعقيم بالبخار، ذات متانة كيميائية فائقة، يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. | No. | 25
B12 | Supplying of 500ml Borosilicate Glass 3.3 Beaker, with 30ml Glass Dropper for precise measurements and dispensing. | تجهيز دورق زجاجي (بيكر),مصنوعة من زجاج البوروسيليكات 3.3 سعة 500 مل مع قطارة زجاجية سعة 30 مل للقياسات الدقيقة والتوزيع. | No. | 25
B13 | 500 ml laboratory Glass Erlenmeyer Flask, made of borosilicate glass 3.3. | قارورة مخروطية زجاجية مختبرية (فولي مترك) سعة 500 مل، مصنوعة من زجاج البوروسليكات 3.3. | No. | 25
B14 | Supplying of heavy duty plastic Funnels, 4.7 Inch Wide Mouth. | تجهيز قمع بلاستك عالي التحمل ذو فوهة واسعة مقاس 4.7 أنج, | No. | 25
B15 | Supplying of 99% purity Ethyl Alcohol, 2.5 litres capacity container. | تجهيز الكحول الإيثيلي النقي بنسبة 99%، عبوة سعة 2.5 لتر | Container | 2
B16 | Concentrated Sulfuric Acid 98% purity, 2.5 liter bottle. | حامض الكبريتيك المركز بنقاوة 98%, عبوة سعة 2.5 لتر | Container | 1
B17 | Concentrated phosphoric acid 98% purity, 85% concentration, 2.5L bottle. | حمض الفوسفوريك المركز بنقاوة 98٪، وتركيز 85%, عبوة 2.5لتر | Container | 1
B18 | Acetone, 98% purity, 2.5L bottle. | الأسيتون، درجة النقاء 98%، عبوة بحجم 2.5 لتر | Container | 1
B19 | hydrogen peroxide 12%, 2.5 l bottle | بيروكسيد الهيدروجين 50٪، عبوة 1 لتر | Container | 2
B20 | Methyl red powder. | بودرة مثيل أحمر عبوة سعة 100 غرام | Container | 1
B21 | Silver nitrate solution 90% purity, 500 g capacity container. | محلول نترات الفضة نقاوة 90% سعة 500 غم. | Container | 1
B22 | Potassium Dichromate pure powder, 99,5%, 500 g capacity container. | بودرة ثنائي كرومات البوتاسيوم بنقاوة 99.5% سعة 500 غم | Container | 2
B23 | ferrous ammonium sulphate, 500 g capacity container. | كبريتات الحديدوز النشادرية سعة 500 غم. | Container | 2
Total amount of Annex (B)