## Darashkran
Annex C - Darashkran school الملحق ج - مدرسة داراشكران الابتدائية
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labour & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات |  |  | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
1 | CIVIL WORKS الاعمال المدنية
1.1 | Head of School Room ادارة المدرسة | Supply all required materials, manpower, and a TADANO crane with equipment to safely lift, relocate, and place one caravan (12 m × 4 m) to a new location inside the school, and to lift and position two caravans (each 6 m × 4 m) in their designated locations within the same school premises, all works to be carried out in accordance with the site engineer’s instructions and safety standards. Note : All cravan in the same school | توفير كافة المواد، والأيدي العاملة، ورافعة كرين TADANO مع معداتها، لرفع ونقل ووضع كرفان واحد (12 م × 4 م) بأمان إلى موقع جديد داخل المدرسة، ورفع وتثبيت كرفانين (أبعاد كل منهما 6 م × 4 م) في مواق كرفان القديم داخل نفس المدرسة. تُنفذ جميع الأعمال وفقًا لتعليمات مهندس الموقع ومعايير السلامة. ملاحظة : كل كرفانات من نفس المدرسة | 1 | l.s
1.2 | Class room (3.8*7.8)m صفوف | Supply all required manpower, materials, and equipment to demolish and remove the existing plywood floor of the classroom (4*6)m diminsion, including safe collection, loading, transportation, and disposal of debris outside the site; Construct a continuous line with two step(40 cm height) of concrete block (20*40*15 cm) side the sandwich wall from inside to close the gap using cement plaster. Supply, spread using compact approved sub-base material in layers to a total thickness of 20–40 cm and compact it using small compacter. supply and install BRC mesh reinforcement with 150 × 150 mm spacing and 5 mm diameter, properly fixed with laps and spacers; Supply, place, vibrate, and finish an ordinary concrete slab grade C30 (1:2:4 mix) with thickness 12–15 cm, leveled and smoothed using aluminum ruler, ensuring slope towards drainage, with make joint and curing for at least 4 days. Take into consideration the need to open the shade to allow the concrete pump to access the classroom during casting; Finally supply and install one 4-inch stainless steel outlet connected to 4.0 m of PVC pipe (4-inch diameter) for floor washing, with all works executed in accordance with the site Engineer’s instructions and project specifications. | توفير جميع الأيدي العاملة، والمواد، والمعدات اللازمة لهدم وإزالة أرضية صفوف الدراسي الحالية المصنوعة من الخشب بلي وود (أبعاد 4 × 6 م)، بما في ذلك التجميع الآمن، والتحميل، والنقل، والتخلص من المخلفات خارج الموقع. بناء خط متصل من بلوك (20 × 40 × 15 سم) بجانب الجدار من داخل لسد الفجوة بارتفاع 40 سم باستعمال خلطة سمنتية. توفير ونشر باستخدام تيكهلا من مواد المعتمدة بسماكة إجمالية تتراوح بين 20 و 40 سم وضغطه بالحادلة صغيرة. توفير وتركيب شبكة حديد تسليح BRC بمسافات 15*15 سم وقطر 5 ملم، وتثبيتها بشكل صحيح مع وصلات وفواصل. توفير وصب باستخدام كونكريت خرسانية عادية من درجة C30 (بنسبة خلط 1:2:4) بسماكة 12-15 سم، وتسويتها وتنعيمها باستخدام مسطرة ألومنيوم، مع ضمان وجود ميل باتجاه الصرف. مع وضع فواصل التمدد و رشه بالماء لمدة لا تقل عن 4 ايام. الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى فتح المظلة (سقف كيربي ) للسماح لمضخة الخرسانة بالوصول إلى صفوف الدراسي أثناء الصب. توفير وتركيب مخرج من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 4 انج متصل بـ 4.0 م من أنبوب PVC (بقطر 4 انج) لغسيل الأرضية الصفوف، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع ومواصفات المشروع. | 2 | NO
1.3 | PVC door ابواب بلاستيكية مسلحة | Supply and install PVC hinged doors (2.10 m × 1.00 m) complete with 2-inch frame plated on one side, fixed with four 10 cm hinges to the iron frame, Turkish-made, including handle, lock, and all necessary accessories, with installation carried out in accordance with the site engineer’s instructions. | تجهيز وتركيب أبواب پلاستيكية مسلحة من نوع PVC (أبعاد 2.10 م × 1.00 م) مع إطار بعرض 2 بوصة مصفح من جهة واحدة، يتم تثبيتها بأربع مفصلات مقاس 10 سم على الإطار الحديدي. تكون الأبواب تركية الصنع، وتشمل مقبض وقفل وجميع الملحقات الضرورية، على أن يتم التركيب وفقًا لتعليمات مهندس الموقع. | 1 | NO
1.4 | PVC door ابواب بلاستيكية مسلحة | Supply and install PVC hinged doors (2. m × 0.95 m) complete without, fixed with four 10 cm hinges to the iron frame, Turkish-made, including handle, lock, and all necessary accessories, with installation carried out in accordance with the site engineer’s instructions. | تجهيز وتركيب أبواب پلاستيكية مسلحة من نوع PVC (أبعاد 2 م × 0.95 م) بدون إطار، يتم تثبيتها بأربع مفصلات مقاس 10 سم على الإطار الحديدي. تكون الأبواب تركية الصنع، وتشمل مقبض وقفل وجميع الملحقات الضرورية، على أن يتم التركيب وفقًا لتعليمات مهندس الموقع. | 5 | NO
1.5 | Installation PVC hand Doors تثبيت يدات ابواب بلاستيكية | Supplying and installing Aluminium Door Handle white color with lock, 22 cm length, , and all required to install them, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز وتركيب كيلونات أبواب بلاستيكية جديدة بطول 22 سم مع اليدة والقفل وكل ما يلزم لتثبيتها وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 11 | NO
1.6 | Installation PVC hand window تثبيت يدات شبابيك بلاستيكية | Supplying and installing Aluminium Door Handle white color with all required to install them, according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز وتركيب يدات شبابيك بلاستيكية جديدة وكل ما يلزم لتثبيتها وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 4 | NO
1.7 | Maintenance PVC door | Provide all required materials and manpower for the maintenance of the PVC door by fixing it to the frame with three hinges with change the PVC plate (0.9*1) m and completing all necessary installation works, in accordance with the directives of the supervising engineer. | توفير كافة المواد والأيدي العاملة اللازمة لصيانة باب PVC عن طريق تثبيته بالإطار بثلاث نرمادات مع وضع صفيحة بلاستيكية للباب موجود بقياس 0.9*1 متر وإتمام كافة أعمال التركيب الضرورية، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. | 5 | NO
1.8 | Installation of Glass Window for Classroom تركيب نافذة زجاجية للفصول الدراسية | Provide the necessary materials and tools to install 6 mm thick glass two layer for classroom windows (at least 12 plastic windows). Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب الزجاج للنوافذ البلاستيكية بسمك 6 مم لكل طبقة ، وذلك لشبابيك الصفوف الدراسية (على اقل 12 شبابيك بلاستيكية ) . مع ضمان جودة ومتانة التركيب و وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف | 5 | M2
1.9 | صيانة باب الحديد maintenance steel door | Supply all required materials, equipment, and manpower to maintain the existing steel door by installing three steel hinges (10 cm length × 2 cm diameter) through welding, ensuring proper alignment, secure attachment, and smooth operation, with all works executed in accordance with technical specifications and under the supervision of the site engineer. | توفير جميع المواد والمعدات والأيدي العاملة اللازمة لصيانة الباب الفولاذي الحالي من خلال تركيب ثلاث مفصلات فولاذية (بطول 10 سم × قطر 2 سم) باستخدام اللحام، مع ضمان المحاذاة الصحيحة، والتثبيت الآمن، والتشغيل السلس. تُنفذ جميع الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية وتحت إشراف مهندس الموقع. | 1 | l.s
1.1 | Casting open channelwith floor of toilet صب قناة مجاري مع ارضية تواليت | Supply all required materials, equipment, and manpower to remove the existing steel cover of the open channel, then supply, place, and cast ordinary concrete (1:2:4 mix) C30 for the channel with dimensions 39 cm width × 20 cm depth × 35.00 m length, including proper finishing and curing; additionally, supply, place, and cast ordinary concrete (C30, 1:2:4 mix) for the PWD toilet floor with dimensions 1.50 m × 1.50 m × 0.10 m thickness, ensuring proper finishing and curing, with all works carried out in accordance with technical specifications and under the supervision of the site engineer. | توفير كافة المواد والمعدات والأيدي العاملة اللازمة لإزالة الغطاء الفولاذي الحالي للقناة المفتوحة، ثم توفير وصب وصب الخرسانة العادية (بنسبة خلط 1:2:4) من درجة C30 للقناة بأبعاد 39 سم عرض × 20 سم عمق × 35.00 م طول، بما في ذلك التشطيب والمعالجة المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير وصب الخرسانة العادية (C30، بنسبة خلط 1:2:4) لأرضية مرحاض ذوي الاحتياجات الخاصة بأبعاد 1.50 م × 1.50 م × 0.10 م سماكة، مع ضمان التشطيب والمعالجة المناسبة. تنفذ جميع الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية وتحت إشراف مهندس الموقع. | 1 | l.s
1.11 | Reinstall cover of open channel اعادة تثبيت غطاء قناة | Supply all required materials, equipment, and manpower to reinstall the existing steel cover for the open channel (width 39 cm × length 15.00 m), including cleaning, alignment, welding/bolting as necessary, and ensuring a safe, stable, and durable fit, with all works executed in accordance with technical specifications and under the supervision of the site engineer. | توفير كافة المواد والمعدات والأيدي العاملة اللازمة لإعادة تركيب الغطاء الفولاذي الموجود للقناة المفتوحة (بعرض 39 سم × طول 15.00 م). يشمل ذلك أعمال التنظيف، والمحاذاة، واللحام أو التثبيت بالبراغي حسب الحاجة، وضمان ملاءمة آمنة ومستقرة ومتينة. تُنفذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وتحت إشراف مهندس الموقع. | 15 | Ml
1.12 | Reinstall chain link fence اعادة تثبيت سياج شبكي | Supply all required materials, equipment, and manpower to dismantle and remove the existing chain link fence, including safe collection and disposal of debris outside the site; supply and fix new galvanized chain link mesh with a minimum height of 1.80–2.00 m (wire gauge and aperture as per specifications) to existing columns, secured with three lines of galvanized tension wire, complete with galvanized binding wire, straining bolts, and all necessary fittings to ensure a tight and secure installation; additionally, supply and install two rows of galvanized barbed wire along the top of the fence, fixed with clamps and properly tensioned for durability and security; all works to be carried out in accordance with technical specifications and under the supervision of the site engineer. | توفير كافة المواد والمعدات والأيدي العاملة اللازمة لفك وإزالة السياج الشبكي الحالي، بما في ذلك التجميع الآمن للمخلفات والتخلص منها خارج الموقع. نطاق العمل فك وإزالة السياج: يتم تفكيك السياج الشبكي الحالي وإزالة كافة أجزائه، مع جمع المخلفات ونقلها بشكل آمن للتخلص منها خارج الموقع. توريد وتركيب السياج الجديد: توفير وتركيب شبكة سياج شبكي مجلفنة جديدة بارتفاع لا يقل عن 1.80 إلى 2.00 متر (بسمك سلك وفتحات حسب المواصفات). يتم تثبيت الشبكة على الأعمدة الموجودة باستخدام ثلاثة خطوط من أسلاك الشد المجلفنة، بالإضافة إلى سلك الربط المجلفن ومسامير الشد وجميع الملحقات الضرورية لضمان تثبيت محكم وآمن. توريد وتركيب الأسلاك الشائكة: توفير وتركيب صفين من الأسلاك الشائكة المجلفنة على طول الجزء العلوي من السياج، وتثبيتها بمشابك وشدها بشكل صحيح لضمان المتانة والأمان. تنفذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وتحت إشراف مهندس الموقع. | 100 | Ml
1.13 | Installing a Suspended ceiling تثبيت سقف الثانوي | Provide all necessary materials and tools to install a new suspended ceiling (60x60 cm) turkish for the class room, including a waterproof and moisture-resistant metal framework and various other accessories. The work includes installing the framework, securing it, and carrying out all necessary electrical and plumbing connections in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لتركيب سقف ثانوي جديد تركي (60*60 سم) للصفوف، بما في ذلك الهيكل المعدني ايضا مقاوم للماء والرطوبة، ومختلف الملحقات الأخرى. يشمل تركيب الهيكل، تثبيت، وتنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية والصحية اللازمة، وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. | 65 | M2
1.14 | Maintenance Suspended ceiling صيانة سقف الثانوي | Provide all necessary materials and tools to maintenance and reinstall suspended ceiling for the class room with various other accessories. The work includes installing the framework, securing it with all necessary work and accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لصيانة سقف ثانوي للصفوف مع مختلف الملحقات الأخرى. يشمل تركيب الهيكل، تثبيته، مع كافة ملحقات ووفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. عدد صفوف يحتاج صيانة السقف بين 3 الى 5 صف | 65 | M2
2 | WATER AND SANITATION WORKS اعمال المياة و الصرف الصحي | [5 empty] | 0
2.1 | installation of water float for western toilet base تثبيت طوافة مع ملحقات لل تواليت الغربي | Supply all required materials and manpower to replace the water float of the existing Western-style ceramic toilet, including necessary accessories (chrome valve, steel pipe, and PPR pipe), ensuring proper installation, alignment, and watertight connection. Additionally, supply and fix one stainless steel handicap wall handle (60 cm length, 38 mm diameter, satin finish) complete with stainless steel screws and anchors, with a load capacity of 250 kg; all works to be executed in accordance with technical specifications and under the supervision and instructions of the supervising engineer. | توفير جميع المواد والأيدي العاملة اللازمة لاستبدال طوافة المرحاض الغربي الحالي من السيراميك، بما في ذلك الملحقات الضرورية (صمام كروم، وأنبوب فولاذي، وأنبوب PPR)، مع ضمان التركيب الصحيح والمحاذاة والوصلات المانعة لتسرب المياه. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير وتركيب مقبض حائط من الفولاذ المقاوم للصدأ لذوي الاحتياجات الخاصة (بطول 60 سم، وقطر 38 ملم، بلمسة نهائية ساتان) كاملاً مع براغي ومثبتات من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبقدرة تحمل تصل إلى 250 كجم. يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وتحت إشراف وتوجيهات المهندس المشرف. | 4 | No
2.2 | Installation of water tap for handwashing and toilet تثبيت حنفيات للتواليت والمغاسل | Supplying and installing of 1/2 or 3/4" inch diameter galvanized steel water tap with everything necessary to complete the work well and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حنفية ماء ستيل نوع جيد جدا بقطر 1/2 انج او 3/4 انج مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 22 | Pcs
2.3 | Installation of water chrome and hose for handwashing and toilet تثبيت حنفيات وخرطوم للمغاسل | Supply and install galvanized steel pipe (½″ or ¼″ diameter) with chrome water valve, complete with all necessary fittings, and provide and install a new durable plastic water hose for handwashing, ensuring quality, durability, and proper connection, with all works executed in accordance with technical specifications and the supervising engineer’s instructions | تجهيز ونصب قفل كروم مع انابيب ستيل مغاسل نوع جيد جدا بقطر 1/4 انج مع كل ما يلزم لانجاز العمل بشكل جيد مع تركيب خرطوم مغاسل بلاستيكية سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 14 | Pcs
2.5 | Water mixer خلاط مغاسل الماء | Supply materials and equipment to install new hanging handwashing ceramic sink with water mixers , Plastic water hose, 2 chrome valves, and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for teachers' W.C, with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions, | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب خلاط المياه المغسل عدد 1 وخرطوم ماء و أقفال كروم عدد 2 وأنابيب ستيل عدد 2 لربط الخلاطات بالأقفال في مغاسل دورات المياه المخصصة . سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 5 | NO
2.6 | Replacing water handwashing تبديل مغسل سيراميك | Supply materials and equipment to install new handwashing ceramic sink with water mixers , Plastic water hose, 2 chrome valves, and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for teachers' W.C, with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions, | توفير المواد والأدوات اللازمة لتركيب مغسلى سيراميك مع خلاط المياه المغسل عدد 1 وخرطوم ماء و أقفال كروم عدد 2 وأنابيب ستيل عدد 2 لربط الخلاطات بالأقفال في مغاسل دورات المياه المخصصة للمدرسين. سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلابة التركيب | 2 | NO
2.7 | Water Float طوافة خزان الماء | Supplying and material to installing of 1/2 or 3/4" inch water float with including all necessary materials, fittings, and accessories to complete the installation inside the water storage tank, and according to the directives of the supervising engineer. | تجهيز ونصب طوافة ماء نوع جيد بقطر 1/2 انج او 3/4 انج مع كل ملحقات وما يلزم لربطها داخل الخزان الماء بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 3 | NO
2.8 | Replacing water storage tank تبديل خزان المياه | Supply all required materials, manpower, and equipment to remove the old water tanks and install new PVC water tanks with three to four layers of plastic and a minimum 5-year guarantee, each with a capacity of 1000 liters, including installation of the water float, connection to the water network, and all necessary fittings and accessories to complete the work, carried out in accordance with the directives of the supervising engineer. Note: take in consederation the base of the plastic tank | تجهيز المواد والعدة الايدي العاملة القيام برفع خزانات الماء القديمة ونصب خزانات ماء جديدة من الPVC ثلاث الى اربعة طبقات بلاستك مع ضمان على اقل 5 سنوات بسعة 1000 لتر يحتوي على طوافة الماء مع ربطها بشبكة الماء وكل ما يلزم لأنجاز العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. اخذ بالاعتبار قاعدة فولاذية للتانكي | 1 | NO
2.9 | Wall Soap dispenser حمالة صابون الجدار | Supply and install steel soap dispenser or liquid soap dispenser wall mounted, along with everything necessary to fix it to the wall well, according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب حمالة صابون ستيل او قاعدة صابون سائل نوعية جيدة مع كل ما يلزم لتثبيتها على الجدار بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 30 | NO
3 | ELECTRICITY WORKS اعمال الكهربائيات | [5 empty] | 0
3.1 | Ventilation fan ساحبة هوائية 13.9" | Supplying and installing 13.4*13.4 -inch ventilation fan . The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب مفرغات هواء قياس 13.4*13.4 انج . يشمل العمل توصيل المروحة بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لاكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 12 | NO
3.2 | Ventilation fan ساحبة هوائية 4" | Supplying and installing 4*4 -inch ventilation fan for class room. The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer. | تجهيز ونصب مفرغات هواء قياس 4*4 انج للصفوف. يشمل العمل توصيل المروحة بمصدر الكهرباء مع مفتاح التشغيل وكل ما يلزم لاكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف. | 10 | NO
3.3 | Water boiler سخان الماء | Supply and install a complete residential electrical distribution board (40×50 cm), including a metal enclosure, a 120A main circuit breaker, 5 miniature circuit breakers (MCBs) for lighting and power circuits, a 40A copper contactor, neutral and earth busbars, wiring, labeling, and all necessary accessories for replacing the old board and installing the new one. Ensure high-quality installation, proper electrical connections, and safety testing in compliance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. | توفير وتركيب لوحة توزيع كهربائية كاملة مقاس 50×40 سم، تتضمن علبة معدنية، قاطع دائرة رئيسي بقدرة 120 أمبير، 5 سركت (MCBs) لتغذية دوائر الإضاءة والأحمال الكهربائية، كونديكتور نحاسي بقدرة حمل 40 أمبير، شرائط توصيل محايدة وأرضية، أسلاك توصيل، لوحات تعريف، وجميع الملحقات اللازمة لاستبدال اللوحة القديمة وتثبيت اللوحة الجديدة، مع ضمان جودة التركيب والاتصالات الكهربائية واختبار سلامة التشغيل وفقًا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف. ترجمة للانكليزية | 1 | NO
3.3 | Replacement of Electrical Wiring and Installation of New wire and lighting Points استبدال الأسلاك الكهربائية وتركيب أسلاك جديدة ونقاط إضاءة | Supply material and replace the old electrical wire and install, connect, and test a new lighting point with electrical wiring. Use 2x1.5 mm² copper wire (Saudi or Jordanian or turkish brand ) for toilet interiors. This includes installing a Plug switch, socket, and fixing the wires to the wall using clips(trench) and screws or Burying plastic burial (All quantities of work are detailed below, listed separately for clarity). All materials and accessories should be of Saudi or Jordanian or turkish brand high quality or equivalent and must be carried out according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer. | تجهيز مواد وتبديل اسلاك الكهربائية قديمة مع تركيب جديد، توصيل، واختبار نقطة إضاءة مع الأسلاك الكهربائية. استخدام أسلاك نحاسية بمقطع 2×1.5 مم² (صنع اردني,تركي او سعودي) للتواليتات ، يشمل العمل تركيب مفتاح بلاك، سويج بلاك (سوكيت)، وتثبيت الأسلاك على الحائط باستخدام كليبس (ترنج) وبراغي او دفن بالانابيب بلاستيكية (جميع كميات العمل موضحة أدناه، ومذكورة بشكل منفصل للوضوح). يجب أن تكون جميع المواد والإكسسوارات صنع اردني,تركي او سعودي او مكافئة لها ذات جودة عالية، وأن يتم التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | 1 | 0
3.3.1 |  | LED light 32 W, Good quality , Saudi or Jordanian or turkish brand | لايت ليد 32 وات , صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 8 | No
3.3.2 |  | Wire (2x1.5 mm²) with clips ( trench) Saudi or Jordanian or turkish brand | واير سلك نحاسي مع ترنج (2*1.5 مم) صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 10 | ML
3.3.3 |  | Wire (2x4 mm²) with clips (trench) Saudi or Jordanian or turkish brand | واير سلك نحاسي مع ترنج (2*4 مم) صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 5 | ML
3.3.4 |  | Plug switch (13-16 AMP) Good quality, Saudi or Jordanian or turkish brand | بلاك سويج (13*16)امبير نوعية جيدة ,صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 3 | No
3.3.5 |  | Socket (one, two and three line) (13-16 AMP) Good quality, Saudi or Jordanian or turkish brand | سويج دكمة خط واحد او اثنين او ثلاثة (13*16)امبير , صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 6 | No
3.3.6 |  | 40 A circuit breaker, Good quality, Saudi or Jordanian or turkish brand | سركت 40 امبير , صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 2 | No
3.3.7 |  | wall fluorescent light led 70 watt 1-1.2 meter length, Saudi or Jordanian or turkish brand | ميل ليد 70 -100 وات , صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 8 | No
3.3.8 |  | LED light 20W, Good quality, Saudi or Jordanian or turkish brand | لايت ليد 20 وات مطرية, صنع اردني,تركي او سعودي نوعية جيدة | 12 | No
|  | trench plastic wire cover 2 cm with installing using screw and plastic wire tie | ترنج بلاستيكي 2 سم مع تثبيت بواسطة براغي او شناطة | 60 | Ml
3.3.9 |  | trench plastic wire cover 6 cm with installing using screw and plastic wire tie | ترنج بلاستيكي 6 سم مع تثبيت بواسطة براغي او شناطة | 6 | Ml
|  | outdoor flood lights LED 100 Watt - IP 65 | بلاجكتور 100 وات مانع رطوبة والماء | 8 | No
3.3.9 |  | Plastic or steel base of switch plug | قاعدة بلاستيك او ستيل للسويج بلاك | 10 | No
4 | Visibility شعار المنظمة | [5 empty] | 0
4.1 | IRW visibility شعار المنظمة | Supply and install a high-quality, weather-resistant Dimension (1.5m x 1m) Alucobond or steel plate with a steel frame (4*4 cm)Painted with two coats of anti-rust paint, And painted with the IRW and Donor logos for school rehabilitation. The plate must be securely fixed using steel bolts, With all work requirement and the instructions of the supervising engineer | توريد وتركيب لوحة عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية من الألومنيوم المركب Alucobond أو الفولاذ بقياس (1.5م × 1م) مع إطار فولاذي (4*4 سم) مصبوغ بطلاء دهني مانع صدأ بطبقتين، مطلية ومزينة بشعارات مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) والمانح، وذلك لإعادة تأهيل المدارس. يجب تثبيت اللوحة بشكل آمن باستخدام مسامير فولاذية، مع مراعاة جميع متطلبات العمل وتعليمات المهندس | 1 | NO
TOTAL COST التكلفة الإجمالية
Total Estimated Cost for Rehabilitation Works at School

## SCHOOL PHOTOS
Picture
صيانة ابواب مع تبديل و يدات
تبديل ساحبات و ترنج و بلاكات
صيانة تواليتات مع صب و تبديل خلاط و خرطوم و قفل كروم و حنفيات
صب قناة مجاري مع اعادة تبيت غطاء للبعض قنوات مفتوحة
صيانة و تبديل سقف ثانوي
تحويل كرفنتين الى مكان كرفان الكبير