## Devices and tools
Annex A
# | Item/Description | Quantity | Unit | Offered Unit price | Offered Total price | العنصر\ الوصف | Photo
1 | Auger Manual Soil Sampling Device 250g Sample Size Stainless Steel 1m Length | 1 | Pice |  |  | اوغر يدوي جهاز اخذ العينات من التربة بقياس 250 غرام العينة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول واحد متر | #VALUE!
2 | Soil Moisture Meter, Plant Water Meter for Garden Lawn Farm Indoor & Outdoor Use, Soil Tester Hygrometer Sensor for House Plants, Garden, No Battery Needed Compact & Portable Easy to Read: With an interface using ten scales and a color-coded reading system from red, green to blue. | 1 | Pice |  |  | جهاز قياس رطوبة التربة، جهاز قياس مياه النباتات للحدائق والمساحات الخضراء للاستخدام الداخلي والخارجي، جهاز استشعار الرطوبة للتربة والنباتات المنزلية والحدائق، لا يحتاج إلى بطارية، صغير الحجم وقابل للحمل. سهل القراءة: بواجهة مستخدم بعشرة مقاييس ونظام قراءة مُرمَّز بالألوان من الأحمر والأخضر إلى الأزرق. | #VALUE!
3 | Stainless Steel Mesh Sieve Set These economical sieves feature stainless steel mesh and steel frames. The set of six sieves includes the following mesh sizes: 5 (4,000 micron), 10 (2,000 micron), 35 (500 micron), 60 (250 micron), 120 (125 micron), and 230 (63 micron). Includes lid and catch pan. Sieve Diameter: approximately 7". | 1 | Set |  |  | مجموعة مناخل شبكية من الفولاذ المقاوم للصدأ تتميز هذه المنخلات بشبك وإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ. تتضمن المجموعة ستة مناخل بأحجام الفتحات التالية: 5 (4000 ميكرون)، 10 (2000 ميكرون)، 35 (500 ميكرون)، 60 (250 ميكرون)، 120 (125 ميكرون)، و230 (63 ميكرون). تتضمن غطاءً وصينيةً لجمع الشوائب. قطر المنخل: 7 بوصات تقريبًا. | #VALUE!
4 | Rectangular oven •Size 482x570x326 mm •55L capacity; with thermostat •High quality, enamel inside. •Chrome Resistances Big M Shape •Red indicator light •Tempered safety front glass •Electrostatic powder-painted body •Up and down heating elements •Adjustable thermostat 50-320 •0-90 Minutes Timer • Chrome-coated grid •220-240V, 50-60Hz, total power 1700W | 1 | Pice |  |  | فرن مستطيل الشكل • الأبعاد: ٤٨٢ × ٥٧٠ × ٣٢٦ملم • سعة ٥٥ لترًا؛ مع منظم حرارة • جودة عالية، مطلي بالمينا من الداخل. • مقاومات كروم على شكل حرف M كبير • مؤشر ضوئي أحمر • زجاج أمامي مُقسّى وآمن • هيكل مطلي بمسحوق كهروستاتيكي • عناصر تسخين علوية وسفلية • منظم حرارة قابل للتعديل ٥٠-٣٢٠ درجة مئوية • مؤقت من ٠ إلى ٩٠ دقيقة • شبكة مطلية بالكروم • ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز، الطاقة الإجمالية ١٧٠٠ واط | #VALUE!
5 | Mortar and Pestle Set - 5 Inch - Porcelain Mill Bowl, Used for Grinding Soil Samples | 1 | Pice |  |  | طقم هاون ومدقة - 5 بوصة - وعاء مطحنة من الخزف، يُستخدم لطحن عينات التربة | #VALUE!
6 | Mortar and Pestle Set - 5 Inch - Plastic Mill Bowl, Used for Grinding Soil Samples | 1 | Pice |  |  | طقم هاون ومدقة - 5 بوصة - وعاء مطحنة من البلاستك، يُستخدم لطحن عينات التربة | #VALUE!
7 | Electro balance 4 dig specifications:- weighing range 0.0001-220g resolution: 0.1 mg voltage:110 v/60 hz. The rest of the details and the sample are attached. A catalog sample is required | 1 | Pice |  |  | مواصفات ميزان كهربائي رباعي الأبعاد: نطاق الوزن: 0.0001-220 غرام، الدقة: 0.1 ملغ، الجهد: 110 فولت/60 هرتز. مرفق باقي التفاصيل والعينة. يُرجى إرفاق عينة من الكتالوج. | #VALUE!
8 | METER (TD, PH, Saine) Featured a microprocessor-based design and rugged housing with a splash-proof keyboard. A microprocessor-based large LCD display enables fast and accurate measurements. Automatic calibration enables fast measuring cycles. Easy replacement of the electrode and the type of the electrode would be recognized automatically and shown on the display during insertion. Can measure and display ( depending on model ) pH & mV & temperature & conductivity & TDS & salt & dissolved oxygen in seconds. The large backlight LCD displays pH or mV or conductivity or TDS or salt or dissolved oxygen, and temperature simultaneously. Offers a switchable temperature selection of °C or °F. Featured an automatic temperature compensation (ATC). Stores maximum and minimum measured values in memory. Memory function can keep and recall up to 150 data. | 1 | Pice |  |  | جهاز قياس (TD، PH، Saine) يتميز بتصميم يعتمد على معالج دقيق وهيكل متين مع لوحة مفاتيح مقاومة للرذاذ. شاشة LCD كبيرة مزودة بمعالج دقيق تتيح قياسات سريعة ودقيقة. تتيح المعايرة التلقائية دورات قياس سريعة. يتم التعرف تلقائيًا على نوع القطب الكهربائي واستبداله بسهولة، ويظهر على الشاشة أثناء التركيب. يمكنه قياس وعرض (حسب الطراز) درجة الحموضة (pH) والمللي فولت (mV) ودرجة الحرارة (degrees) والموصلية (ds) والأملاح (tds) والأكسجين المذاب (sald) في ثوانٍ. تعرض شاشة LCD الكبيرة ذات الإضاءة الخلفية درجة الحموضة (pH) أو المللي فولت (mV) أو الموصلية (ds) أو الأملاح (tds) أو الأكسجين المذاب (sald) ودرجة الحرارة في آنٍ واحد. يوفر خيارًا قابلًا للتبديل بين درجة مئوية (c) أو فهرنهايت (f) وتعويضًا تلقائيًا لدرجة الحرارة (ATC). يخزن القيم المقاسة القصوى والدنيا في الذاكرة. يمكن لوظيفة الذاكرة حفظ واسترجاع ما يصل إلى 150 بيانات. | #VALUE!
9 | Heavy filter funnel (60º Angle) with 7mm diameter plain stem - Heavy construction provides greater mechanical strength and prolonged life with harder than normal usage Features thick, uniform walls that allow for increased durability, ease of use, and continual flow of liquid Made of high-quality Borosilicate 3.3 glass that is built to last and withstand multiple uses. Funnel measures 50mm in diameter - Stem has a diameter measuring 7mm. This high-quality, borosilicate glass funnel filter is manufactured with a 60-degree angle. It has a 5 cm diameter and a 5 cm stem length. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. | 3 | Pice |  |  | قمع ترشيح ثقيل (زاوية 60 درجة) بساق عادية قطرها 7 مم - تصميم متين يوفر قوة ميكانيكية أكبر وعمرًا أطول مع استخدام أكثر صلابة من المعتاد. يتميز بجدران سميكة وموحدة تسمح بمتانة أكبر وسهولة في الاستخدام وتدفق مستمر للسائل. مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة، مصمم ليدوم ويتحمل الاستخدامات المتعددة. قطر القمع 50 مم - قطر الساق 7 مم. هذا الفلتر القمعي عالي الجودة مصنوع من زجاج بوروسيليكات بزاوية 60 درجة. قطره 5 سم وطول ساقه 5 سم. قابل للتعقيم بالبخار، مع متانة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكات Eisco Labs بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية ¦ نقطة التلدين 565 درجة مئوية ¦ نقطة التليين 820 درجة مئوية. | #VALUE!
10 | 500 ml Glass Beaker Description: A high-quality borosilicate glass beaker with a 500 ml capacity, designed for laboratory use. It features clear volume graduations for accurate measurement, a wide mouth for easy pouring, and a spout to prevent spills. The beaker is heat- and chemical-resistant, suitable for mixing, heating, and measuring liquids in laboratory or educational settings. Specifications: Material: Borosilicate glass Capacity: 500 ml Graduation: 50 ml intervals (approx.) Temperature resistance: up to 500°C Features: Pouring spout, easy-to-read scale, stable flat base | 2 | Pice |  |  | بيكر زجاجي سعة ٥٠٠ مل، الوصف: بيكر زجاجي عالي الجودة من البورسليكات، بسعة ٥٠٠ مل، مصمم للاستخدام في المختبرات. يتميز بتدرجات شفافة للحجم لقياس دقيق، وفوهة واسعة لسهولة الصب، وفوهة لمنع الانسكابات. البيكر مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومناسب لخلط وتسخين وقياس السوائل في المختبرات أو المؤسسات التعليمية. المواصفات: المادة: زجاج البورسليكات السعة: ٥٠٠ مل التدرج: ٥٠ مل (تقريبًا) مقاومة درجات الحرارة: حتى ٥٠٠ درجة مئوية الميزات: فوهة صب، مقياس سهل القراءة، قاعدة مسطحة ثابتة | #VALUE!
11 | 500 ml Erlenmeyer Flask Description: A 500 ml Erlenmeyer flask made of high-quality borosilicate glass, designed for laboratory mixing, heating, and storage of liquids. It features a conical body with a narrow neck to minimize evaporation and spillage, and graduated markings for approximate volume measurement. The flask is heat- and chemical-resistant, ideal for use with hot plates, stirring devices, or in titration experiments. Specifications: Material: Borosilicate glass. Capacity: 500 ml. Graduation: 50 ml intervals (approx.). Shape: Conical body with narrow neck. Temperature resistance: up to 500°C. Features: Resistant to thermal shock and corrosion. | 3 | Pice |  |  | دورق مخروطي سعة ٥٠٠ مل، الوصف: دورق مخروطي سعة ٥٠٠ مل، مصنوع من زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مصمم لخلط السوائل وتسخينها وتخزينها في المختبرات. يتميز بجسم مخروطي برقبة ضيقة لتقليل التبخر والانسكاب، وعلامات متدرجة لقياس الحجم التقريبي. الدورق مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومثالي للاستخدام مع الصفائح الساخنة، وأجهزة التحريك، أو في تجارب المعايرة. المواصفات: الخامة: زجاج بوروسيليكات. السعة: ٥٠٠ مل. التدرج: ٥٠ مل على فترات (تقريبية). الشكل: جسم مخروطي برقبة ضيقة. مقاومة درجات الحرارة: حتى ٥٠٠ درجة مئوية. الميزات: مقاوم للصدمات الحرارية والتآكل. | #VALUE!
12 | pH/ORP Electrode Storage Solution 8 oz (250 mL), Suitable for All pH Meters | 1 | Botl 250 |  |  | محلول تخزين أقطاب pH/ORP سعة 8 أونصة (250 مل)، مناسب لجميع أجهزة قياس pH | #VALUE!
13 | 250 ml Pycnometer – Laboratory Density Measuring Device The 250 ml Pycnometer is a precision glass instrument designed for accurately determining the density and specific gravity of liquids or fine-grained solids. It is commonly used in laboratories for chemical, physical, and material analysis. - Key Features: Capacity: 250 ml Material: High-quality borosilicate glass, resistant to heat and chemicals Design: Includes a ground-glass stopper with a fine capillary hole to allow excess liquid or air to escape, ensuring precise volume measurement Accuracy: Provides highly accurate readings of liquid density and specific gravity Applications: Suitable for chemical laboratories, petroleum testing, food analysis, and academic research Temperature Range: Typically calibrated for use at 20°C. - Function: The pycnometer works by comparing the weight of a known volume of liquid or material with the weight of an equal volume of water, allowing accurate calculation of density or specific gravity. | 1 | Pice |  |  | بيكنومتر ٢٥٠ مل - جهاز قياس كثافة مختبري بيكنومتر ٢٥٠ مل هو جهاز زجاجي دقيق مصمم لتحديد كثافة السوائل أو المواد الصلبة الدقيقة ووزنها النوعي بدقة. يُستخدم عادةً في المختبرات للتحليل الكيميائي والفيزيائي وتحاليل المواد. - الميزات الرئيسية: السعة: ٢٥٠ مل المادة: زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية التصميم: مزود بسدادة زجاجية مصقولة بفتحة شعرية دقيقة تسمح بخروج السوائل أو الهواء الزائد، مما يضمن دقة قياس الحجم الدقة: يوفر قراءات عالية الدقة لكثافة السوائل ووزنها النوعي التطبيقات: مناسب للمختبرات الكيميائية، واختبارات البترول، وتحليل الأغذية، والبحوث الأكاديمية نطاق درجة الحرارة: مُعاير عادةً للاستخدام عند ٢٠ درجة مئوية. - الوظيفة: يعمل بيكنومتر بمقارنة وزن حجم معروف من السائل أو المادة مع وزن حجم مماثل من الماء، مما يسمح بحساب دقيق للكثافة أو الوزن النوعي. | #VALUE!
14 | LCD DIGITAL MICROSCOPE Image sensor: 2M fine quality image sensor Magnifications: 50x, 1000x Display: 4.3-inch TFT panel, 16:9 Focusing range: 0-40mm Focus mode: manual Resolution: 1920*1080, 1280*960, 640*480 Data format: JPG/AVI Light source: 8 LED lights (adjustable brightness) Frame rate: 30fps Interface: USB2.0 Lens structure: 2G+IR Aperture: F4.5 Lens angle: 16° Power supply: lithium battery, 3.7 V , 1500 mAh Binocular Type: Microscope | 1 | Pice |  |  | مجهر رقمي بشاشة LCD مستشعر الصورة: مستشعر صور عالي الجودة بدقة ٢ ميجا بكسل التكبير: ٥٠ ×، ١٠٠٠ × الشاشة: شاشة TFT مقاس ٤.٣ بوصة، ١٦:٩ نطاق التركيز البؤري: ٠-٤٠ مم وضع التركيز البؤري: يدوي الدقة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠، ١٢٨٠ × ٩٦٠، ٦٤٠ × ٤٨٠ صيغة البيانات: JPG/AVI مصدر الضوء: ٨ مصابيح LED (سطوع قابل للتعديل) معدل الإطارات: ٣٠ إطارًا في الثانية الواجهة: USB ٢.٠ بنية العدسة: ٢G+IR الفتحة: F٤.٥ زاوية العدسة: ١٦ درجة مصدر الطاقة: بطارية ليثيوم، ٣.٧ فولت، ١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة نوع المنظار: مجهر | #VALUE!
15 | pH-EC-TDS meter. European made. | 1 | Pice |  |  | جهاز قياس (ph-ec-tds). اوربي المنشا
16 | Digital Soil Tester Portable EC Conductivity Temp Meter for Garden Agriculture Orchards Pastures Material: ABS Battery: 1.5V LR44 x 3 Battery (Battery Not Included) Uses: Potted plants, orchards, pastures, grasslands, experiments, farms Basic Parameters: Measuring RangeEC0.00-10.00mS/cm TEMP:30.0℃-80.0℃-22.0℉-176.0℉ Resolution: EC0.01mS/cmTemperature0.1°C; 0.1°FAccuracyEC±2%F.S Temperature: ±0.5℃Calibration Mode: ECSingle point (1413us/cm) calibration. Temperature Compensation RangeAutomatic: (-30℃-80℃). Electrode Replaceable electrodes. Use Environment-30.0℃-80.0℃ RH: maximum 90% Waterproof Grade: IP67. | 1 | Pice |  |  | جهاز رقمي محمول لقياس درجة حرارة موصلية التربة الكهربائية للحدائق والبساتين والمراعي المادة: ABS البطارية: 1.5 فولت LR44 × 3 بطاريات (البطارية غير متضمنة) الاستخدامات: نباتات الأصص، البساتين، المراعي، الأراضي العشبية، التجارب، المزارع المعايير الأساسية: نطاق القياس: EC0.00-10.00 مللي سيمنز/سم درجة الحرارة: 30.0 درجة مئوية - 80.0 درجة مئوية - 22.0 درجة فهرنهايت - 176.0 درجة فهرنهايت الدقة: EC0.01 مللي سيمنز/سم، درجة الحرارة: 0.1 درجة مئوية؛ 0.1 درجة فهرنهايت، الدقة: EC±2%F.S درجة الحرارة: ±0.5 درجة مئوية، المعايرة وضع المعايرة: ECS، نقطة واحدة (1413 ميكرومتر/سم). نطاق تعويض درجة الحرارة: تلقائي: (-30-80 درجة مئوية). أقطاب كهربائية قابلة للاستبدال. بيئة الاستخدام: 30-80 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: 90% كحد أقصى. درجة مقاومة الماء: IP67. | #VALUE!
17 | 1000ml graduated measuring cylinder made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Spout for easy pouring, and round base for extra stability. Class A tolerance, ±5.00ml as per DIN EN ISO 4788 standard. White printed graduations and specifications. 10ml subdivisions. Cylinder stands 17.75" tall, with a base measuring 4.5" wide. Inner diameter of cylinder body measures 63mm (2.5"), and outer diameter measures 73mm (2.9"). Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. Calibrated to contain. | 1 | Pice |  |  | أسطوانة قياس مدرجة سعة 1000 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. فوهة لسهولة الصب، وقاعدة مستديرة لمزيد من الثبات. تفاوت الفئة أ، ±5.00 مل، وفقًا لمعيار DIN EN ISO 4788. تدرجات ومواصفات مطبوعة باللون الأبيض. أقسام فرعية سعة 10 مل. يبلغ ارتفاع الأسطوانة 17.75 بوصة، وعرض قاعدتها 4.5 بوصة. يبلغ القطر الداخلي لجسم الأسطوانة 63 مم (2.5 بوصة)، وقطرها الخارجي 73 مم (2.9 بوصة). قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمتانة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكات مختبرات Eisco بتفاوتات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية ¦ نقطة التلدين 565 درجة مئوية ¦ نقطة التليين 820 درجة مئوية. معايرة لاحتواء. | #VALUE!
18 | 500ml graduated measuring cylinder made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Spout for easy pouring, and round base for extra stability. Class A tolerance, ±2.50ml as per DIN EN ISO 4788 standard. White printed graduations and specifications. 5ml subdivisions. Cylinder stands 14.25" tall, with a base measuring 3.6" wide. Inner diameter of cylinder body measures 50mm (2"), and outer diameter measures 59mm (2.3"). Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. Calibrated to contain. | 1 | Pice |  |  | أسطوانة قياس مدرجة سعة 500 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. فوهة لسهولة الصب، وقاعدة مستديرة لمزيد من الثبات. تفاوت الفئة أ، ±2.50 مل، وفقًا لمعيار DIN EN ISO 4788. تدرجات ومواصفات مطبوعة باللون الأبيض. أقسام فرعية سعة 5 مل. يبلغ ارتفاع الأسطوانة 14.25 بوصة، وعرض قاعدتها 3.6 بوصة. يبلغ القطر الداخلي لجسم الأسطوانة 50 مم (2 بوصة)، ويبلغ قطرها الخارجي 59 مم (2.3 بوصة). قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمتانة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكات Eisco Labs بتفاوتات الحرارة التالية: نقطة الانفعال -515 درجة مئوية ¦ نقطة التلدين 565 درجة مئوية ¦ نقطة التليين 820 درجة مئوية. مُعايرة لاحتواء. | #VALUE!
19 | A hydrometer is a device used to measure the specific gravity and relative density of liquids. It is of European origin. | 1 | Pice |  |  | الهيدروميتر جهاز لقياس الكثافة النوعية والكثافة النسبية للسوائل. منشا اوربي | #VALUE!
20 | 100ml capacity volumetric flask made of high quality, heavy duty Borosilicate 3.3 glass. Single graduation mark. Fitted with a chemical and heat resistant, 14/23 polypropylene cap. Class A, tolerance, ±0.08ml. Calibrated to contain. Flask stands 6.9" tall, and has a bottom diameter of 2.25". Neck has a diameter of 0.75". Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. | 1 | Pice |  |  | قارورة قياس حجمية(دورق معياري) سعة 100 مل، مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. تحمل علامة تدرج واحدة. مزودة بغطاء بولي بروبيلين 14/23 مقاوم للمواد الكيميائية والحرارة. الفئة أ، تفاوت ±0.08 مل. معايرة لاحتواء القارورة. يبلغ ارتفاع القارورة 6.9 بوصة، وقطر قاعدتها 2.25 بوصة. قطر عنقها 0.75 بوصة. قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمتانة كيميائية فائقة. تدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج بوروسيليكات Eisco Labs بتفاوتات الحرارة التالية: درجة الانفعال -515 درجة مئوية ¦ درجة التلدين 565 درجة مئوية ¦ درجة التليين 820 درجة مئوية. | #VALUE!
21 | Benchtop pH and ion meter. The devices are capable of measuring pH, ions, voltage, and temperature. They also offer automatic stirrer control and multi-point calibration. Similar to the Metrohm 781 pH/Ion Meter | 1 | Pice |  |  | جهاز قياس درجة الحموضة والأيونات للاستخدام المكتبي. هذه الأجهزة قادرة على قياس درجة الحموضة والأيونات والجهد ودرجة الحرارة. كما أنها توفر تحكمًا تلقائيًا في المحرك ومعايرة متعددة النقاط. يشبه جهاز Metrohm 781 لقياس درجة الحموضة/الأيونات. في الملف المرفق ستجد تفاصيل اكثر عنه | #VALUE!
22 | pH Standard Buffer Solutions (pH 4.01, 7.01, 10.01) for Calibration of pH Meter Electrodes, with Color Coding for Easy Identification. Traceability to NIST Standard Reference Materials. COMPOSITION: pH 4.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Sodium acetate (CAS No.: 127-09-3), acetic acid (CAS No.: 64-19-7), dye (red) pH 7.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Potassium dihydrogen phosphate (CAS No.: 7778-77-0), sodium hydroxide (CAS No.: 1310-73-2), dye (yellow) pH 10.01 Buffer Solution @ 25°C: Contains: Potassium chloride (CAS No.: 7447-40-7), boric acid (CAS No.: 10043-35-3), sodium hydroxide (CAS No.: 1310-73-2), dye (blue) | 1 | Set |  |  | محاليل تنظيمية قياسية لدرجة الحموضة (pH) (4.01، 7.01، 10.01) لمعايرة أقطاب قياس درجة الحموضة، مع ترميز لوني لسهولة التعرف. قابلة للتتبع وفقًا لمعايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). التركيب: محلول منظم ذو درجة حموضة 4.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: أسيتات الصوديوم (رقم CAS: 127-09-3)، حمض الأسيتيك (رقم CAS: 64-19-7)، صبغة (حمراء). محلول منظم ذو درجة حموضة 7.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (رقم CAS: 7778-77-0)، هيدروكسيد الصوديوم (رقم CAS: 1310-73-2)، صبغة (صفراء). محلول منظم ذو درجة حموضة 10.01 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية: يحتوي على: كلوريد البوتاسيوم (رقم CAS: 7447-40-7)، حمض البوريك (رقم CAS: 10043-35-3)، هيدروكسيد الصوديوم (رقم CAS: 1310-73-2)، صبغة (زرقاء). | #VALUE!
23 | 250 ml Erlenmeyer Flask Description: A 250 ml Erlenmeyer flask made of high-quality borosilicate glass, designed for laboratory mixing, heating, and storage of liquids. It features a conical body with a narrow neck to minimize evaporation and spillage, and graduated markings for approximate volume measurement. The flask is heat- and chemical-resistant, ideal for use with hot plates, stirring devices, or in titration experiments. Specifications: Material: Borosilicate glass. Capacity: 250 ml. Graduation: 50 ml intervals (approx.). Shape: Conical body with narrow neck. Temperature resistance: up to 500°C. Features: Resistant to thermal shock and corrosion. | 3 | Pice |  |  | وصف دورق إرلنماير سعة 250 مل: دورق إرلنماير سعة 250 مل مصنوع من زجاج بوروسيليكات عالي الجودة، مصمم لخلط السوائل وتسخينها وتخزينها في المختبرات. يتميز بجسم مخروطي ذو عنق ضيق لتقليل التبخر والانسكاب، وعلامات متدرجة لقياس الحجم التقريبي. الدورق مقاوم للحرارة والمواد الكيميائية، ومثالي للاستخدام مع الصفائح الساخنة، وأجهزة التحريك، أو في تجارب المعايرة. المواصفات: المادة: زجاج بوروسيليكات. السعة: 250 مل. التدرج: فترات 50 مل (تقريبًا). الشكل: جسم مخروطي ذو عنق ضيق. مقاومة درجات الحرارة: حتى 500 درجة مئوية. الميزات: مقاوم للصدمات الحرارية والتآكل. | #VALUE!
24 | Burette, 50mL - Class A - Glass Stopcock - Blue Graduations - Borosilicate Glass Made of high-quality, heavy-duty, borosilicate 3.3 glass. Autoclavable, with excellent durability and chemical resistance Chemical-resistant blue markings and graduations provide contrast against clear liquids Includes an attached glass key stopcock This 50mL capacity Schellbach Burette is made of high-quality, heavy-duty borosilicate 3.3 glass - built to last. A white backing with a central blue line runs the outside length of the tube opposite the graduations, so the meniscus is clearly visualized. Features a straight bore, glass stopcock, and blue markings which provide excellent contrast against clear liquids. Accurate to Class A, DIN ISO 385 standards with 0.1mL graduations and ±0.05mL tolerance. Calibrated to deliver. Burette measures 31.5" long with a 14mm (0.6") outer diameter. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point 515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. | 1 | Pice |  |  | سحّاحة، سعة 50 مل - الفئة أ - محبس زجاجي - تدرجات زرقاء - زجاج بوروسيليكات مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. قابلة للتعقيم بالبخار، وتتميز بمتانة ممتازة ومقاومة كيميائية ممتازة. علامات وتدرجات زرقاء مقاومة للمواد الكيميائية توفر تباينًا مع السوائل الشفافة. تتضمن محبسًا زجاجيًا رئيسيًا مرفقًا. سحّابة شيلباخ هذه بسعة 50 مل مصنوعة من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين - مصممة لتدوم طويلًا. يمتد الغطاء الأبيض بخط أزرق مركزي على طول الأنبوب الخارجي مقابل التدرجات، مما يسمح برؤية الهلال بوضوح. تتميز بفتحة مستقيمة، ومحبس زجاجي، وعلامات زرقاء توفر تباينًا ممتازًا مع السوائل الشفافة. مطابقة لمعايير الفئة أ، DIN ISO 385 مع تدرجات 0.1 مل وتفاوت ±0.05 مل. مُعايرة بدقة عالية. يبلغ طول البيوريت 31.5 بوصة، وقطره الخارجي 14 مم (0.6 بوصة). قابل للتعقيم بالبخار، ويتميز بمتانة كيميائية فائقة. يتميز بتدرج حرارة منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج البورسليكات من مختبرات إيسكو بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال 515 درجة مئوية ¦ نقطة التلدين 565 درجة مئوية ¦ نقطة التليين 820 درجة مئوية. | #VALUE!
25 | Burette, 25mL - Class A - Glass Stopcock - Blue Graduations Made of high-quality, heavy-duty, borosilicate 3.3 glass. Autoclavable, with excellent durability and chemical resistance Chemical-resistant blue markings and graduations provide contrast against clear liquids Includes an attached glass key stopcock This 25mL capacity Schellbach Burette is made of high-quality, heavy-duty borosilicate 3.3 glass - built to last. A white backing with a central blue line runs the outside length of the tube opposite the graduations, so the meniscus is clearly visualized. Features a straight bore, glass stopcock, and blue markings which provide excellent contrast against clear liquids. Accurate to Class A, DIN ISO 385 standards with 0.1mL graduations and ±0.05mL tolerance. Calibrated to deliver. Burette measures 23.75" long with a 13mm (0.5") outer diameter. Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point 515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. | 1 | Pice |  |  | سحاحة، سعة 25 مل - الفئة أ - محبس زجاجي - تدرجات زرقاء مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. قابل للتعقيم بالبخار، يتميز بمتانة ممتازة ومقاومة كيميائية. علامات وتدرجات زرقاء مقاومة للمواد الكيميائية توفر تباينًا مع السوائل الشفافة. يتضمن محبسًا زجاجيًا رئيسيًا مرفقًا. بيوريت شيلباخ هذا، بسعة 25 مل، مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين - مصمم ليدوم طويلًا. يمتد الغطاء الأبيض بخط أزرق مركزي على طول الأنبوب الخارجي مقابل التدرجات، مما يتيح رؤية الهلال بوضوح. يتميز بتجويف مستقيم، ومحبس زجاجي، وعلامات زرقاء توفر تباينًا ممتازًا مع السوائل الشفافة. دقيق وفقًا لمعايير الفئة أ، DIN ISO 385 مع تدرجات 0.1 مل وتفاوت ±0.05 مل. مُعاير بدقة عالية. يبلغ طول البيوريت ٢٣.٧٥ بوصة، وقطره الخارجي ١٣ مم (٠.٥ بوصة). قابل للتعقيم بالبخار، ويتميز بمتانة كيميائية فائقة. يتميز بتدرج حرارة منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. يتميز زجاج البورسليكات من مختبرات إيسكو بدرجات الحرارة التالية: نقطة الانفعال ٥١٥ درجة مئوية ¦ نقطة التلدين ٥٦٥ درجة مئوية ¦ نقطة التليين ٨٢٠ درجة مئوية. | #VALUE!
26 | Single burette rack made of seasoned hardwood - Stands 19.5" tall with a single arm to hold a burette. The smallest allowable diameter burette or tube is 10 mm in diameter. Base measures 7.75" (196.85 mm) x 4.25" (107.95mm) with a threaded hole for the wooden support dowel. Black nylon thumb screws Single burette rack made of seasoned hardwood - Stands 19.5" tall with a single arm to hold a burette. Smallest allowable diameter burette or tube is 10 mm diameter. Base measures 7.75" (196.85 mm) x 4.25" (107.95mm) with a threaded hole for the wooden support dowel. Black nylon thumb screws. | 1 | Pice |  |  | حامل سحاحة مفرد مصنوع من الخشب الصلب المعالج - يبلغ ارتفاعه 19.5 بوصة، مزود بذراع واحدة لحمل سحاحة. أصغر قطر مسموح به للسحاحة أو الأنبوب هو 10 مم. أبعاد القاعدة 7.75 بوصة (196.85 مم) × 4.25 بوصة (107.95 مم) مزودة بفتحة ملولبة للوتد الخشبي الداعم. مسامير إبهام من النايلون الأسود. حامل سحاحة مفرد مصنوع من الخشب الصلب المعالج - يبلغ ارتفاعه 19.5 بوصة، مزود بذراع واحدة لحمل سحاحة. أصغر قطر مسموح به للسحاحة أو الأنبوب هو 10 مم. أبعاد القاعدة 7.75 بوصة (196.85 مم) × 4.25 بوصة (107.95 مم) مزودة بفتحة ملولبة للوتد الخشبي الداعم. مسامير إبهام من النايلون الأسود. | #VALUE!
27 | Burette with 100ml capacity ± 0.20mL tolerance and 0.20ml sub. divisions - Accurate as per class B, DIN ISO 385 Compliant Includes an attached key stopcock made of high-quality glass Burette is made of precisely bored high-quality, heavy-duty Borosilicate 3.3 glass - Built to last Single straight bore, Glass Key stopcock with white ceramic graduation. Accuracy as per DIN ISO 385, ASTM-E287 standard. Capacity 100 ml, Sub. Div. 0.20, Tolerance ± 0.20 ml. | 3 | Pice |  |  | سحّاحة بسعة ١٠٠ مل، بتفاوت ± ٠.٢٠ مل، وتقسيمات فرعية ٠.٢٠ مل - دقيقة وفقًا للفئة ب، متوافقة مع معيار DIN ISO ٣٨٥. تتضمن محبسًا رئيسيًا مُلحقًا مصنوعًا من زجاج عالي الجودة. السحّابة مصنوعة من زجاج بوروسيليكات ٣.٣ عالي الجودة، متين، ومُثقب بدقة - مصممة لتدوم طويلًا. حبس رئيسي زجاجي بفتحة مستقيمة واحدة مع تدرج من السيراميك الأبيض. دقة مطابقة لمعيار DIN ISO ٣٨٥، ومعيار ASTM-E٢٨٧. سعة ١٠٠ مل، بتفاوت فرعي ٠.٢٠، بتفاوت ± ٠.٢٠ مل. | #VALUE!
28 | Round Evaporating Dish with Spout - Porcelain - 6" Outer Diameter, 2.6" Tall High-quality Porcelain Easily wipe clean the inside Designed to evaporate excess solvents to produce a concentrated solution or a precipitate. Easy pour spouts on all models Designed for use in the laboratory, but can be used in the home as well -- or even in a set for "potions". An evaporating basin is designed to evaporate excess solvents to produce a concentrated solution or a precipitate. | 6 | Pice |  |  | طبق تبخير دائري مزود بفوهة(جفنة) - بورسلين - قطر خارجي 6 بوصات، ارتفاع 2.6 بوصة بورسلين عالي الجودة سهل التنظيف من الداخل. مصمم لتبخير المذيبات الزائدة لإنتاج محلول مركز أو راسب. فوهات سهلة الصب في جميع الموديلات. مصمم للاستخدام في المختبر، ويمكن استخدامه في المنزل أيضًا - أو حتى في مجموعة "الجرعات". حوض التبخير مصمم لتبخير المذيبات الزائدة لإنتاج محلول مركز أو راسب. | #VALUE!
29 | Large European wooden tongs | 2 | Pice |  |  | ملقط خشبي حجم كبير اوربي المنشا
30 | Large metal tweezers, European made | 2 | Pice |  |  | ملقط معدني حجم كبير اوربي المنشا
31 | Flat bottom round bottle set (50ml, 100ml, 250ml, 500ml) Hand-blown premium borosilicate 3.3 glass with 30mL capacity. The round bottom is designed for use with boiling or other similar tasks. A stand set like LABSTANDSET can be used in conjunction with this set. Eisco Labs Borosilicate glass has the following heat tolerances: Strain Point -515°C ¦ Annealing Point 565°C ¦ Softening Point 820°C. | 1 | set |  |  | مجموعة زجاجات دائرية مسطحة القاع (50 مل، 100 مل، 250 مل، 500 مل) زجاج بوروسيليكات 3.3 فاخر منفوخ يدويًا بسعة 30 مل. صُمم القاع المستدير للاستخدام في الغليان أو غيره من المهام المماثلة. يمكن استخدام حامل مثل LABSTANDSET مع هذه المجموعة. يتميز زجاج بوروسيليكات Eisco Labs بدرجات تحمل حرارية كالتالي: درجة الانفعال -515 درجة مئوية ¦ درجة التلدين 565 درجة مئوية ¦ درجة التليين 820 درجة مئوية. | #VALUE!
32 | Culture Tube with Screw Cap, 50mL, 12/PK - 25x150mm - Round Bottom - Borosilicate Glass Pack of 12, round-bottom culture tubes with a 50ml capacity. Each culture tube is made of high-quality, heavy-duty, Borosilicate 3.3 glass Each culture tube is fitted with a Bakelite screw cap with a rubber liner to ensure a leak-proof seal Each culture tube measures 5.9" tall and is 1" wide (including cap) Autoclavable, with superior chemical durability. Low temperature gradient- can withstand high temperatures & thermal shocks Superior chemical durability and heat tolerance. Designed for use in professional laboratories, but is an ideal choice for science classrooms and household use | 1 | set |  |  | أنبوب زراعة بغطاء لولبي، سعة 50 مل عبوة من 12 أنبوب زراعة بقاعدة مستديرة، سعة 50 مل. كل أنبوب زراعة مصنوع من زجاج بوروسيليكات 3.3 عالي الجودة ومتين. كل أنبوب زراعة مزود بغطاء لولبي من الباكليت مع بطانة مطاطية لضمان إغلاق مانع للتسرب. يبلغ ارتفاع كل أنبوب زراعة 5.9 بوصة وعرضه بوصة واحدة (بما في ذلك الغطاء). قابل للتعقيم بالبخار، مع متانة كيميائية فائقة. يتميز بتدرج حراري منخفض - يتحمل درجات الحرارة العالية والصدمات الحرارية. متانة كيميائية فائقة وتحمل للحرارة. مصمم للاستخدام في المختبرات المهنية، ولكنه خيار مثالي لفصول العلوم والاستخدام المنزلي. | #VALUE!
33 | 100X High-Power Biological Microscope (Professional-Grade Magnification & Clarity) Precision-engineered with WF25X eyepiece & 4X/10X/40X objectives for 6 magnification levels (100X-2000X). Ideal for observing cell structures in biological microscope studies, this compound light microscope delivers lab-certified resolution. Certified compatible with microscopio profesional para laboratorio standards. (Dual Control Focus System) Heavy-duty monocular microscope with coarse/fine focusing knobs (0.1mm precision) ensures razor-sharp imaging of bacteria slides. A reinforced metal frame supports a microscope for professional use in university labs. (Lab-Grade Illumination Technology) Dual LED lights (top/bottom) with 6-level brightness control + 0.65 NA condenser creates optimal contrast for science microscope specimens. Perfect for observing plant cells (transparent) and insect wings (opaque). (Complete Kit) Includes 52-piece accessories: 15 prepped slides, phone adapter, and carrying case. Portable microscope - weighs only 3.2lbs with a shockproof bag. | 1 | Pice |  |  | مجهر بيولوجي عالي القدرة ١٠٠ ضعف (تكبير ووضوح احترافيان) مصمم بدقة عالية مع عدسة عينية WF25X وعدسات شيئية ٤×/١٠×/٤٠× لستة مستويات تكبير (١٠٠×-٢٠٠٠×). مثالي لمراقبة هياكل الخلايا في دراسات المجهر البيولوجي، يوفر هذا المجهر الضوئي المركب دقة معتمدة معمليًا. معتمد ومتوافق مع معايير المجهر المهني. (نظام تركيز مزدوج) مجهر أحادي العين متين مع أزرار تركيز خشن/دقيق (دقة ٠.١ مم) يضمن تصويرًا فائق الوضوح لشرائح البكتيريا. يدعم إطار معدني مقوى المجهر للاستخدام المهني في مختبرات الجامعات. (تقنية إضاءة احترافية) مصابيح LED مزدوجة (علوية/سفلية) مع تحكم في السطوع بستة مستويات + مكثف ٠.٦٥ NA، مما يخلق تباينًا مثاليًا لعينات المجهر العلمي. مثالي لمراقبة خلايا النباتات (شفاف) وأجنحة الحشرات (معتمة). (مجموعة كاملة) تتضمن 52 قطعة من الملحقات: 15 شريحة مُجهزة، ومحول هاتف، وحقيبة حمل. مجهر محمول - يزن 3.2 رطل فقط مع حقيبة مقاومة للصدمات. | #VALUE!
34 | Supply a laptop similar to (HP Core i5-1235U) Screen Size: 15.6 Inches Color: Blue Hard Disk Size: 256 GB CPU Model: Core i5 Ram Memory Installed Size: 8 GB Operating System: Windows 11 Home Special Feature: Numeric Keypad Graphics Card Description: Intel Iris Xe Graphics. The supplier provided us with a physical catalog with all the specifications before providing the item. Note: Should be with the LAN port. | 1 | Pice |  |  | نوفر جهاز كمبيوتر محمولًا مشابهًا لـ (HP Core i5-1235U) حجم الشاشة: 15.6 بوصة اللون: أزرق حجم القرص الصلب: 256 جيجابايت طراز المعالج: Core i5 حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المثبتة: 8 جيجابايت نظام التشغيل: Windows 11 Home الميزة الخاصة: لوحة مفاتيح رقمية وصف بطاقة الرسومات: Intel Iris Xe Graphics. زودنا المورد بكتالوج كامل يتضمن جميع المواصفات قبل توفير المنتج. ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز مزودًا بمنفذ LAN. | #VALUE!
35 | PRINTER Functions: Print ¦ Copy ¦ Scan Print Technology: FINE Cartridge System (Black & Colour) Refillable Ink Tank Printer Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm² Colour Print Speed: Approx. 5.0 ipm³ Photo Print Speed: Borderless 10 x 15 cm – Approx. 60 sec⁴ Borderless Printing: Supported Sizes – A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm, 10 × 15 cm Similar to (CANON PRINTER PIXMAG2410) The supplier has provided us with a physical catalog with the entire specification before providing the item. | 1 | Pice |  |  | الطابعة الوظائف: طباعة ¦ نسخ ¦ مسح ضوئي تقنية الطباعة: نظام خراطيش فاين (أسود وملون) طابعة بخزان حبر قابل لإعادة التعبئة سرعة الطباعة أحادية اللون: ٨.٨ صورة في الدقيقة² تقريبًا سرعة الطباعة الملونة: ٥.٠ صورة في الدقيقة³ تقريبًا سرعة طباعة الصور: بدون حدود ١٠ × ١٥ سم - ٦٠ ثانية تقريبًا⁴ الطباعة بدون حدود: الأحجام المدعومة: A4، Letter، ٢٠ × ٢٥ سم، ١٣ × ١٨ سم، ١٣ × ١٣ سم، ١٠ × ١٥ سم مشابهة لطابعة كانون PIXMAG2410 زودنا المورد بكتالوج ورقي يتضمن جميع المواصفات قبل تسليم المنتج. | #VALUE!
36 | Direct field NPK meter. European origin. | 1 | Pice |  |  | جهاز قياس(NPK) مباشر حقلي. اوربي المنشأ
37 | UV-VIS spectrometer: A device that measures the properties of light reflected from or passing through a sample, such as color or intensity. Made in Europe. | 1 | Pice |  |  | سبكتروميتر UV-VIS مقياس الطيف الضوئي جهاز يقيس خصائص الضوء المنعكس عن او المار عبر عينة ما مثل اللون او شدة الاضائه . منشا اوربي
39 | An aluminum counter with an extension measuring (2 m × 0.6 m × 0.9 m), featuring three doors along the upper section. The lower section of the counter includes three drawers positioned above three cabinet doors for additional storage. | 1 | Pice |  |  | طاولة من الألومنيوم مع امتداد (٢ متر × ٠.٦ متر × ٠.٩ متر)، بثلاثة أبواب على طول القسم العلوي. يحتوي القسم السفلي على ثلاثة أدراج فوق ثلاثة أبواب للخزانات لتوفير مساحة تخزين إضافية. | #VALUE!
40 | Lab wash sink table Structure: Constructed from 8.0mm white PP board with excellent anti-corrosion properties. Seamless welding ensures a strong, compact structure, minimizing deformation risks. - Worktop: Made of 15mm white PP board, with options for chemical-resistant laminate, epoxy resin laminate, or other materials. - Door Handle: PP handle featuring superior anti-corrosion performance. - Hinge: Made of PP with excellent resistance to corrosion. - Reagent Shelf: Crafted from durable 8.0mm white PP board. - Sink: Includes a single sink located centrally, available in PP (polypropylene) or stainless steel. - Faucet: Professional lab faucet with a brass body coated in epoxy powder. Features a ceramic valve, offering corrosion resistance, heat resistance, and UV protection. - Dimensions: 200 x 65 x 90 cm (length x width x height) or the nearest available market size. Similar to the picture (Lab wash sink table) | 1 | Pice |  |  | طاولة غسيل مختبر الهيكل: مصنوع من لوح بولي بروبلين أبيض بسمك 8.0 مم، يتميز بخصائص ممتازة مضادة للتآكل. يضمن اللحام السلس هيكلًا قويًا ومتماسكًا، مما يقلل من مخاطر التشوه. - سطح العمل: مصنوع من لوح بولي بروبلين أبيض بسمك 15 مم، مع خيارات من الصفائح المقاومة للمواد الكيميائية، أو صفائح راتنج الإيبوكسي، أو مواد أخرى. - مقبض الباب: مقبض من البولي بروبلين يتميز بأداء فائق في مقاومة التآكل. - المفصلة: مصنوعة من البولي بروبلين بمقاومة ممتازة للتآكل. - رف الكواشف: مصنوع من لوح بولي بروبلين أبيض متين بسمك 8.0 مم. - الحوض: يتضمن حوضًا واحدًا مركزيًا، متوفر من البولي بروبلين (البولي بروبيلين) أو الفولاذ المقاوم للصدأ. - الصنبور: صنبور مختبر احترافي بهيكل نحاسي مطلي بمسحوق الإيبوكسي. يتميز بصمام سيراميكي، يوفر مقاومة للتآكل والحرارة، وحماية من الأشعة فوق البنفسجية. - الأبعاد: 200 × 65 × 90 سم (الطول × العرض × الارتفاع) أو أقرب مقاس متوفر في السوق. مشابهة للصورة (طاولة غسيل المختبر) | #VALUE!
41 | Medical cotton | 10 | Set |  |  | قطن طبي | #VALUE!
42 | Premium Filter Paper High retentivity, perfect for general laboratory filtering and qualitative analysis 15cm diameter 10µL (micron) pore size Medium Speed (85 gsm) Pack of 100 circles | 10 | Set |  |  | ورق ترشيح فاخر عالي الامتصاصية، مثالي للترشيح المختبري العام والتحليل النوعي قطره 15 سم حجم مسامه 10 ميكرولتر (ميكرون) سرعة متوسطة (85 جم/م²) عبوة من 100 دائرة | #VALUE!
43 | 50ml Small Plastic Storage Canisters | 10 | Box |  |  | علب 50 مل بلاستك | #VALUE!
44 | Sodium hydroxide | 1000 | gram |  |  | هيدروكسيد الصوديوم
45 | Hydrochloric acid | 500 | ml |  |  | هيدروكلوريك
46 | Phenolphthalein indicator | 20 | gram |  |  | دليل فينولفثالين
47 | Methyl orange indicator | 20 | gram |  |  | دليل برتقال مثيل
48 | Sodium carbonate | 500 | gram |  |  | كاربونات الصوديوم
49 | Phenylamine indicator | 20 | gram |  |  | دليل فينايل امين
50 | Potassium dichromate | 20 | gram |  |  | ثاني كرومات البوتاسيوم
51 | Fruin indicator | 20 | gram |  |  | دليل فروئين
52 | Phosphoric acid | 500 | ml |  |  | حامض الفسفوريك
53 | Deionized water | 25 | liter |  |  | ماء لا ايوني
54 | Sulfuric acid | 500 | ml |  |  | حمض الكبريتيك
55 | Ethyl alcohol 75% and 95% | 25 | liter |  |  | كحول اثيلي تركيز 75% وتركيز 95%
56 | Sodium chloride | 500 | gram |  |  | كلوريد الصوديوم
57 | Peroxide | 10 | liter |  |  | بيروكسيد
58 | Na2HPo4 | 500 | gram |  |  | Na2HPo4
59 | EDTA | 250 | ml |  |  | EDTA
60 | NaClO4 | 1 | liter |  |  | NaClo4
61 | Potassium chloride | 500 | gram |  |  | كلوريد البوتاسيوم
62 | Ammonium sulfate | 500 | gram |  |  | كبريتات الامونيوم
63 | Potassium nitrate | 500 | gram |  |  | نترات البوتاسيوم
64 | Magnesium chloride | 500 | gram |  |  | كلوريد المغنيسيوم
65 | Sodium acetate | 500 | gram |  |  | اسيتات الصوديوم
66 | Calcium chloride | 500 | gram |  |  | كلوريد الكالسيوم
67 | Ammonium chloride | 500 | gram |  |  | كلوريد الامونيوم
68 | Liquid ammonia | 500 | ml |  |  | امونيا سائلة
Total Price