## Al-Gharaf school
AL-Gharaf PRIMARY SCHOOL FOR Boys مدرسة الغراف الابتدائية للبنين
GENERAL INFORMATION OF THE SCHOOLS
School Manager Name |  |  | Aida Kadom Naser | Phone Number | 07728642050
Total Number of Staff |  |  | 107 | Total Number of Classrooms | 12
Male |  |  | 5 | Total Number of Management Rooms | Manager Room | Staff Room |  | Labrary
Female |  |  | 102 |  | 3 | 1 |  | 1
Total Number of Students |  |  | 770 | School Location and Coordinates
Male |  |  | 280
Female |  |  | 490 | Longtude
Total Number of services Workers |  |  | 2 | Latitude
Rehabilitation Works General BoQ / أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة
S | Mandatory Instructions To Be Followed / التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها
1 | All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labor & all other requirements to complete the job. جميع الفقرات و العناصر المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة و معدات و كفاءة الايادي العاملة و جميع المتطلبات الاخرى اللازمة لانجاز العمل
2 | The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار الفقرات أدناه تشمل تنظيف الموقع ونقل الأنقاض والمخلفات الناتجة من تنفيذ جميع الفقرات بعيدا و (إلى موقع معتمد من البلدية)
3 | All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب أن يتم تنفيذ جميع الفقرات التالية و وفقاً للمواصفات الفنية القياسية وتعليمات مهندس الموقع
4 | The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يُسمح للمقاول بعمل أي تعاقد ثانوي لتنفيذ هذه الاعمال دون الحصول على موافقة موثقة و رسمية مسبقًا من قبل منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم
5 | All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/ materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع الفقرات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك, وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل, يتحمل المقاول جميع تكاليف الفحوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة
6 | The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. مقدم العطاء(المقاول) مسؤول عن سلامة كادر العمل الخاص به بالاضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالاضافة الى سلامة المعدات و المواد المذكورة ادناة لاكمال النشاط في الموقع و اثناء النقل
7 | All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع الفقرات لقياس الكميات الفعلية ، وتشكل الكميات المتوقعة أدناه الحد النهائي للكميات المقاسة
# | DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - وصف الفقرات / الخدمات | [5 empty] | Quantity الكمية | Unit الوحدة | Unit Cost / IQDسعر الوحدة بالدينار | Total Cost / IQD التكلفة الاجمالية بالدينار | Notes / Details الملاحظات و التفاصيل
1 | Installation PVC Doors تثبيت ابواب بيفي سي | Preparing the materials and working on installing PVC doors (for sanitary suites). The doors are complete using Turkish-made profiles with frames, with or without glass. The price includes installation supplies, good quality locks or locks from well-known manufacturers, and door stoppers. Then, finishing, with the approval of the supervising engineer. The color is white. تجهيز المواد والعمل على تثبيت أبواب بي في سي ( للمجاميع الصحية ) الابواب كاملة بأستخدام مقاطع تركية المنشاء مع الإطارات مع الزجاج او بدون زجاج ويشمل السعر مستلزمات التثبيت والكيلونات من النوعية الجيدة او من مناشىء معروفة و مصدات الأبواب ثم الانهاء وبموافقة المهندس المشرف ويكون اللون ابيض. |  |  |  |  | 34 | m2
2 | Iron Door الابواب الحديدية | Iron doors with diemension ( 1*2) , (2mm) double-sided pressed, 18mm cage with heavy-duty lock, switch, circuit breaker, and security lock with a double frame. The work includes painting with one coat of rust inhibitor and three coats of paint, with all necessary mounting hardware and fittings, according to the technical specifications and as directed and approved by the supervising engineer ابواب من الحديد وبابعاد (2*1) , (2ملم) كبس وجهين كيج 18 مع كيلون من النوع الثقيل مع سويج وسركي وقفل امان مع اطار مزدوج يشمل العمل الصبغ بمادة مانع الصدأ طبقة واحدة مع الطلاء بالدهان ثلاث طبقات مع كافة ملحقات التثبيت والنرمادات وبموجب المواصفات الفنية وحسب توجيه وموافقة المهندس المشرف المشرف. جميع الأعمال حسب تعليمات المهندس المشرف . |  |  |  |  | 2 | PCS
3 | iron ladder سلم حديد | An iron ladder fixed at an angle with the iron railing on both sides with a width of (1m) of jigger plate measuring (3) mm and the paint including rust and paint (3) layers of the thickness of the ladder measuring 3 inches with fixing at the top by means of the concrete width (2×1×0.5 m) in the form of a step reaching to the surfaces of the wing and fixed on the lathe and specifications with all that the work takes according to the instructions of the supervising engineer. سلم حديــــــدي مثبت بزاويه مـــــع المحجر الحديدي من الجهتين بعرضية (1م ) من الجكر بليت قياس (3) ملم والصبغ بما في ذلك الصدأ والدهان ( 3 ) طبقات من سمك السلم قياس 3انج مع التثبيت بالاعلى بواسطة عرض الكونكريتية (2×1×0.5) م على شكل باية يصل إلى سطوح الجناح والمثبتة على الخراطة وتحديدات مع كل ما يتخذه العمل حسب توجيهات المهندس المشرف .. |  |  |  |  | 4 | M.L
4 | Washbasins المغاسل | Supply and installation of porcelain washbasins (60*43 cm) with plug, chain, fixing and connections, with two brass/chrome plated locks, Turkish-made mixer, hose and drain. The washbasins must be of good quality (approved by the supervising committee), with a mirror supplied and installed for each washbasin. تجهيز وتركيـــــــــب مغاسل فرفورية مغسلة (60*43) سم مع الســــــــداد والسلسلة والتثبيت والتوصيلات مع وضع قفلين براص / مطلـــــــــي بالكروم والخلاط والصونـــدة والبالوعة وتكون المغاسل من المصنوعـــــات الجيدة (توافق عليها اللجنة المشرفة ) مع تجهيز وتثبيت مرآة لكل مغسلة |  |  |  |  | 6 | Pcs
5 | Water taps حنفيات ماء | Water taps (chrome) - certified and approved by the supervising engineer حنفيات ماء (كروم ) (Water tap) معتمد وبموافقـــــــــــة المهندس المشرف |  |  |  |  | 11 | Pcs
6 | Water tank خزان ماء | Preparation, installation and inspection of a water tank made of galvanized iron sheets, size (16) at least and thickness (1.5) mm at least, with a drain pipe and an overflow water pipe, with a cover with dimensions (50*50) cm, with a standard tank float with dimensions (1*1*1). تجهيز ونصب وفحص خزان ماء من صفائح الحديد المغلون كيــــــج (16) على الاقل وبسمـــــك (5‚1) ملم علـــى الاقل مع انبوب تفريـــغ وانبوب للماء الفائض مع غطاء بأبعاد (50*50) سم مع طوافة اعتيادية خزان بابعاد (1*1*1) |  |  |  |  | 2 | Pcs
7 | water heater سخان ماء | The price includes the installation, testing, and inspection of an electric water heater with a thermostat and safety valve. The heater must be foam-insulated and have a painted casing, along with all necessary connections. Approval from the supervising committee is required before installation. The heater must be a reputable brand approved by the department and capable of operating at 220 RPM. The price also includes the installation of an automatic air release valve and an airlock, along with all other necessary components. Al-Tahan brand water heater, foam-insulated, 120-liter capacity تجهيز ونصب وفحص مسخن الماء الكهربائي مع منظم الحرارة وصمام الأمان وتكون معزولة بالفوم وذات غلاف مطلي مع التوصيلات اللازمة و توخذ موافقة اللجنة المشرفة على النوع المسخن قبل تجهيزه ويكون من مصنوعات مشهورة توافق عليها الدائرة وقابلة للاشتغال على التيار (220) دورة في الثانية. ويشمل السعر أيضا تجهيز السخان بصمام طرد الهواء الاوتوماتيكي مع جوزة ايرثلكج مع كل ما يتطلبه العمل. سخان نوع الطحان معزول بالفوم ماء سعة 120 لتر (1*1*1) |  |  |  |  | 2 | Pcs
8 | مصباح LED | 35W LED lamp with a large holder base suitable for wall and ceiling mounting. مصباح ليد 35 واط مع قاعدة هولدر كبيرة صالح للتثبيت على الجدار والسقف |  |  |  |  | 15 | Pcs
9 | water pump مضخة ماء | Supply, installation, and commissioning of a 3/4 HP water pump, including all plumbing and electrical installations, using (2x2.5 mm) wires, an iron cage, and all accessories, as per the instructions and approval of the supervising engineer. تجهيز ونصب وتشغيل مضخة ماء 4/3 حصان مع كافة التاسيسات المائية والكهربائية باستخدام اسلاك (2×2.5) ملم وقفص حديد وكافة الملحقات وحسب توجيه وموافقة المهندس المشرف |  |  |  |  | 1 | Pcs
10 | vacuum pump مفرغة هواء | Preparation of materials and labor for the installation, testing, and commissioning of a 6-node vacuum pump, including installation fees and electrical switches. A- External ( wires 2 x 1.5 mm²) . تجهيز المواد والعمل لتأسيس ونصب وفحص وتشغيل مفرغة هواء 6عقده نوع تركي شاملا السعر اجور التاسيس والمفاتيح الكهربائية. أ‌- ظاهري ( أسلاك قياس 2 * 1.5 ملم 2) |  |  |  |  | 8 | Pcs
SUB TOTAL COST OF TEACHERS WASH FACILITY WORKS التكلفة الإجمالية الفرعية لأعمال صحيات الاساتذة