## Sanitation Structures
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)
Office |  | Samaritan's Purse Iraq
Procurement Number: |  | PR30723DH - TNDIQ100826
Tender Title |  | Construction of Sanitation Structures
Submitted on |  | 2026-07-28
Deadline (closing date) |  | 2026-08-10
Project Location |  | AL-Shimal sub-district, Sinjar District, Ninewah Governorate, Iraq
Integrity of the Public Tender procurement process is of the utmost importance. Unethical procurement conduct will not be tolerated and will result in immediate dismissal from the Public Tender procurement process. All bids are received directly by the Tender committee. It is not possible to influence the decision or outcome of the Tender. Submit your best value proposal the first and only time. No Samaritan's Purse employee will solicit you outside of this tender. Questions regarding the Public Tender that require a formal response must be submitted in writing to Samaritan's Purse Logistical Department, REPORT ALL UNETHICAL BEHAVIOR, FOR CONFIDENTIALITY REPORT TO THE Samaritan’s Purse HOTLINE @ً Phone Call/ WhatsApp/ Signal (Iraq +964 750 863 6742). If you, the supplier, suspect fraud from an SP employee, are asked to commit fraud, or witness an SP employee act in a deceitful way, please notify Samaritan's Purse leadership by calling our confidential hotline where Arabic and Kurdish speakers are ready to receive your call. Pleaseً Phone Call/ WhatsApp/ Signal: (Iraq +964 750 863 6742).
تُعطَى النزاهة في عملية عقد المناقصات العامة الأهمية القصوى. لن يكون هناك أي تسامح مع أي سلوك غير أخلاقي فيما يتعلق بالمشتريات وسيترتب عليه الطرد من المناقصة العامة. تتسلم لجنة المشتريات مباشرة كافة العروض المقدّمة. لا يمكن التأثير على قرار اللجنة أو أو نتائج المناقصة. سلِّم أفضل عرض سعر يمكن أن تقدمه شركتك في المرة الأولى والوحيدة. لن يتواصل معك أي من موظفي ساماريتانس بيرس خارج عملية المناقصة هذه. يتم تسليم الأسئلة المطلوب الرد عليها فيما يتعلّق بهذه المناقصة كتابةً للإدارة اللوجستية لمنظمة ساماريتانس بيرس ، عليك بالإبلاغ عن كل تصرف غير أخلاقي ، للإبلاغ سراً اتصل بالخط الساخن مكالة - واتساب - سيجنال: (Iraq +964 750 863 6742 ). في حالة الشك بعملية احتيال او تزوير من قبل احد موظفي منظمة السامري الصالح, الرجاء القيام بأبلاغ ممثلي المنظمة من خلال الاتصال على الخط الساخن السري وسوف يقوم موظفي المنظمة بالرد على اتصالاتكم باللغتين العربية والكردية. الرجاء الاتصال بمكالة - واتساب - سيجنال (Iraq +964 750 863 6742)
Samaritan's Purse Information Area Only / سماريتناس بيرس |  |  |  |  | Supplier: Please fill out all white boxes / المورد: يرجى ملء جميع المربعات البيضاء
# | Description / الوصف |  | UOM / وحدة القياس | Qty / الكمية | Per Unit Price IQD / سعر الوحدة بالدينار العراقي | Total Price IQD / اجمالي السعر بالدينار العراقي | Additional Comments / تعاليق اضافية
A | Civil Works
A-1 | Site Preparation and Excavation Works: Supply materials, tools, equipment, and manpower for site preparation and excavation 20 cm, Area (6.6x 4.2)m. The work includes, Leveling of the site, clean from all debris, agriculture soil, and organic materials and transport to an authorized dumpsite. All needed work to complete the job will be included within the price. |  | L.S | 1 |  | 0
تهيئة الموقع والحفريات: تجهيز المواد والأدوات والآلات والقوى العاملة لتهيئة الموقع وحفر 20 سم, مساحة(6.6 × 4.2 م 2). يشمل العمل تسوية الموقع وتنظيفه من جميع الأنقاض والتربة الزراعية والمواد العضوية والنقل إلى مكب مرخص. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال االفقرة ضمن السعر
A-2 | Strip Foundation: Supply materials, tools, and manpower for casting reinforced concrete (C25MPa) for Strip foundation (0.4x0.4m) with a Mix ratio of 1:1.5:3 by using sulfate resistance cement, and Reinforcement 4 bars Ø12mm with stirrups Ø10mm@200mm C/C, the works include all the requirements of steel reinforcement, putting a layer of nylon, formworks, concrete covers, applying three layers of cold prime coat for concrete(Polycoator or equivalent), and all the works should be done according to the instruction of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-SF-04, CS-06 & SD-11 |  | m3 | 2.53 |  | 0
الاساس الشريطي: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لصب أساس شريطي من الخرسانة المسلحة (C25MPa) (0.4x0.4 م) بنسبة خلط 1: 1.5: 3 باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات ، تسليح 4 اسياخ قطرها 12 ملم مع الحلقات 200 @ 10 Ø ملم ,العمل يشمل جميع متطلبات التسليح, وضع طبقة من النايلون واستخدام قالب خشبي وغطاء خرساني, ووضع ثلاث طبقات من مانع الرطوبة الذي يتم تطبيقه بارداً (بوليكوات أو نوع مكافئ), ويجب تنفيد جميع الاعمال وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-SF-04, CS-06 & SD-11
A-3 | Filling Works: Supply materials, tools, machines, and manpower for filling works of sanitation structure with each layer of sub-base soil aggregate spread at 20 cm using a compactor of at least 2 tons, ensuring good compaction. The price includes all works and requirements to complete the works according to the instructions of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-CS-06. |  | m3 | 13 |  | 0
اعمال الردم (الدفن): تجهيز المواد والاليات والايدي العاملة للقيام باعمال دفن الصحيات بفرش طبقات من التيكلة الجبلية بسمك 20سم لكل طبقة وحدلها جيداﹰ باستخدام الاليات لا تقل عن 2 طن لضمان حدل جيد, يشمل السعر جميع الاعمال والمتطلبات اللازمة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-CS-06.
A-4 | Solid Concrete Block: Supply materials, tools, and manpower to build concrete walls above the concrete foundation level (20 cm width, 2.5 m height) using solid concrete blocks (15x20x40 cm, Grade A) with cement-sand mortar (1:3). The work includes building one row width 40cm above foundation level, apron around the foundation and steps (length 2.2m). Note: The work includes constructing a ramp with an appropriate slope for use by individuals with special needs, if required. All needed works to complete the job, shall be included within the price according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-FP-05 & CS-06 |  | m2 | 57 |  | 0
أعمال البلوك الخرساني الصلب: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لبناء الجدران فوق مستوى الاساس (عرض 20 سم ، ارتفاع 2.5م) باستخدام بلوكات خرسانية صلبة (15 × 20 × 40) سم (درجة أ) مع مونة الاسمنت ​​رمل (1: 3). يشمل العمل بناء صف واحد بعرض 40 سم فوق الاساس و الممشى (القدمية) حول الاساس و الدرجات(طول 2.2م) ملاحظة: العمل يتضمن بناء ممشى(رمب) بميل مناسب لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة ان وجدت الحاجة. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.أنظر رسم المرفق SP-WASH-FP-05 & CS-06.
A-5 | Reinforced Concrete: Supply materials, tools and manpower for casting reinforced concrete (C25MPa) for slabs, beams, lintels, using a mix ratio of 1:1.5:3. This includes all required steel reinforcement, concrete covers, and formworks. Additionaly, include two layers of roof waterproofing coat. With the following reinforcement specifications: Slab: One layer of reinforcement Ø12mm @150mm c/c in both directions. Lintel: 4 Ø12 top and bottom stirrups Ø10mm @200mm c/c for Doors and Windows. All needed works to complete the job shall be included within the price according to the instructions of supervisor engineer.See attached drawings in SP-WASH-CS-06,SP-07& SD-11 |  | m3 | 2.7 |  | 0
الخرسانة المسلحة: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لصب الخرسانة المسلحة (C25MPa) للسقف والجسور والرباط و بنسب خلط (1: 3:1.5). يشمل ذلك جميع متطلبات حديد التسليح والأغطية الخرسانية والقوالب, بالاضافة الى ذلك يتضمن طبقتين من مانع الرطوبة. مع المواصفات التالية للتسليح: السقف: طبقة من التسليح Ø12mm @ 150 ملم كلا الاتجاهين. الرباط: 4 اسياخ Ø12 علوي و سفلي و استخدام حديد Ø10 ملم للحلقات عند 200 ملم C/C. سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-CS-06, SP-07 & SD-11.
A-6 | Reinforced Concrete for Floor: Supply materials, tools, and manpower to cast reinforced concrete for sanitation structure floors, apron around the foundation and steps with a thickness of 10 cm by using mix ratio (1:2:4), Ordinary Portland cement. The work includes laying a one-layer steel BRC reinforcement, size 6 mm @15/15 cm with placing a gravel layer before the casting, considering leveling, smoothing surface and make opening for the toilet base and sewerage openings. Note: The work includes casting reinforced concrete for the ramp with an appropriate slope for use by people with disabilities, if required all the works should be done according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-CS-06 & FP-05 |  | m2 | 22 |  | 0
الخرسانة المسلحة للارضية: تجهيز المواد والادوات والايدي العاملة لصب ارضية مرافق الصحية, الممشى (القدمية) وحول الاساس و الدرجات بسمك 10 سم و بنسب خلط (1: 4:2 ) وباستخدام الاسمنت العادي. يشمل العمل وضع طبقة من شبكة BRC بحجم 6 ملم و تباعد 15/15 سم مع وضع طبقة من الحصى قبل الصب, مع مراعاة ضبط المنسوب وصقل الصب للحصول على سطح املس وناعم و ترك فتحة لتركيب قاعدة التواليت (كلي) وفتحات المجاري. ملاحظة: العمل يتضمن كذلك صب ارضية (رمب) بميل مناسب الاستخدام للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ان وجدت, ويجب ان تتم الاعمال وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.أنظر رسم المرفق SP-WASH-CS-06 & FP-05.
| Sub total Civil Works |  |  |  |  | 0
B | Finishing Works
B-1 | Cement Plastering: Supply materials, tools, and manpower for cement plastering with 20mm thickness smooth-finished for exterior, interior walls, and ceiling. The price includes three layers; first layer of cement splash dash, the second layer of rough plaster with fine gravel (kafmal) including placing a layer of metal mesh around PVC and PPR pipes. The third layer will be smooth finished cement plastering with cement-sand mortar. Additionally, painting slabs, beams, and lintels with SBR before plastering . All needed works to complete the job will be included in the price according to the instructions of Supervisor Engineer. |  | m2 | 106 |  | 0
اللبخ بالأسمنت: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة للبخ بالأسمنت بسمك 20 ملم على نحو سلس للجدران الخارجية والداخلية والاسقف. يشمل السعر ثلاث طبقات; الطبقة الأولى رش الاسمنت (شربت) ، والطبقة الثانية لبخ خشن يجب ان تحتوي الخلطة على الحصى الناعم (كافمال) تشمل وضع شبكة معدنية حول الانابيب PPR و PVC . والطبقة الثالثة لبخ ناعم باستخدام مونة الإسمنت والرمل.بالإضافة إلى ذلك، يتم طلاء الأسقف والجسور والعتبات بمادة SBR سيتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.
B-2 | Plastic Painting: Supply materials, tools and manpower to paint the exterior, interior walls and ceiling, with three layers of plastic (silicon water proof) paint (Jotun or Betek). The paint should be diluted (10%--15%) with water to achieve the coverage of painting of not more than (10-12) m2/Liter/layer. The job includes cleaning the walls, removing the dirt and dust. All needed works to complete the job, shall be included within the price according to the instructions of Supervisor Engineer |  | m2 | 106 |  | 0
طلاء بلاستيك: تجهيز المواد وألادوات والايادي العاملة لطلاء الجدران الخارجية, الداخلية والسقف بثلاث طبقات من الصبغ (سيليكون مقاوم للماء) دهان نوع (جوتن او بيتيك). يجب تخفيف الدهان (10٪ - 15٪) بالماء لتحقيق تغطية الدهان بما لا يزيد عن (10-12) م 2 / لتر / طبقة. تشمل العمل تنظيف الجدران وإزالة الأوساخ والغبار. يتم تضمين جميع الأعمال اللازمة لإكمال الفقرة ضمن السعر وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.
| Sub Total Finishing Works |  |  |  |  | 0
C | Doors and Windows
C-1 | PVC Door: Supply materials, tools, and manpower to install a PVC door, Turkish made (Techno Plus or Wine plus), white color with dimension (0.8-1*2.1)m, with providing a lock Turkish made or equivalent, the frame of the door should fixed on the walls, the materials of the all parts of the door and the frame should be composite with internal steel plate 1mm thickness, with fixing the door by at least using four-point of steel hinge, the price includes all the works necessary to install the door, with filling the spaces between the frame of the door and the wall of the sanitation by using silicone and foam, all the works should be done according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-SS-03 & FP-05 |  | No. | 2 |  | 0
ابواب بلاستيك: تجهيز المواد والادوات والايدي العاملة للقيام بتركيب باب PVC التركي الصنع او مايكافئه ابيض اللون ،بابعاد (2.1*0.8-1) م مع القيام بتجهيز قفل مناسب للباب تركي الصنع (تكنو بلس او واين بلس)، يجب أن تحتوي جميع اجزاء الباب على سمك فولاذي داخلي يبلغ 1ملم ومركبًا بشكل جيد على الجدار ، مع ربط الباب بالإطار بأربع نقاط من المفاصل المصنوعة من الحديد على الجدار . يشمل السعر جميع الأعمال اللازمة لتثبيت الباب مع ملئ الفراغات بين الجدران وإطار الباب بالسيليكون والفوم ، ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH--SS-03 & FP-05 .
C-2 | PVC Window: Supply materials, tools, and manpower to install PVC windows on the top of the back side of the sanitation, preferable to be Turkish-made(Techno Plus or Wine plus), white color with dimensions (0.4*0.4) m for W.C and (0.4*0.6) m for Bath, installing of Clear glass thickness 4 mm and fill the spaces between the frame and the walls by using silicon, all the works should be done according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH- FP-05 & CS-06. |  | No. | 2 |  | 0
شباك بلاستيك: تجهيز المواد والادوات والايدي العاملة للقيام بتركيب نوافذ بلاستيكية PVC في اعلى الجهة الخلفية من الصحيات, يفضل ان تكون تركية الصنع او ما يكافئها بيضاء اللون بابعاد (0.4*0.4)م للتواليت و(0.6*0.4) م للحمام , مع تجهيز وتركيب الزجاج العادي سمك 4 ملم , يشمل السعر جميع الاعمال اللازمة لتثبيت الشباك وملئ الفراغات بين الاطار والجدران باستخدام السليكون يجب ان تتم الاعمال وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-FP-05 & CS-06
| Sub Total Door and Windows |  |  |  |  | 0
D | Sanitary , Plumbing, and Water Supply Works
D-1 | PPR Pipes: Supply materials, tools and manpower to install a 3/4" and 1" PPR pipe, good type of materials available in the local market preferred to be Turkish made or equivalent, with all accessories (Elbow, reducer, connector….etc.),according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09. |  | m.l | 40 |  | 0
انابيب مياه بلاستكية: تجهيز المواد,الاداوت والايادي العاملة لتاسيس انابيب ماء من البلاستك (PPR) قياس (3/4) و(1) إنج, يفضل ان تكون ذات منشأ جيد في السوق, تركي الصنع او ما يكافئه مع كل ما يلزم من ملحقات (عكس, قطع وصل, مصغر ... الخ) وفقًا لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09
D-2 | Graywater Pipes: Supply materials, tools, and manpower for the installation of 4” PVC pipes for graywater. Good type of materials available in the local market preferred to be Turkish made or equivalent . The work includes excavation, filling, fixing all pipes, covering them with lean concrete, and extending them to the sewerage net pipe. the price include all necessary plumbing and needed works to complete the job according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09 |  | m.l | 15 |  | 0
انابيب المياه الخفيفة: تجهيز المواد والادوات والايادي العاملة لتركيب أنابيب للمياه الخفيفة 4 إنج. يفضل ان تكون ذات منشأ جيد في السوق تركي الصنع او ما يكافئه ,يشمل العمل الحفر والدفن, وتثبيت جميع الأنابيب وتغطيتها بمونة الاسمنت, بالإضافة إلى تمديدها الى شبكة الصرف الصحي , السعر يشمل جميع الأعمال السباكة الضرورية و تضمين الأعمال اللازمة لإنجاز المهمة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09
D-3 | Roof Drain Pipes: Supply materials, tools and manpower to install roof drain PVC pipes 2.5". Including all connections and needed accessories to fix on the roof and walls. the price include all necessary work to complete the job according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09. |  | m.l | 2.5 |  | 0
أنابيب تصريف السقف: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لتركيب أنابيب البلاستيك PVC لتصريف مياه السطح 2.5 إنج بما في ذلك جميع الوصلات والملحقات اللازمة للتثبيت على الأسطح والجدران ، و السعر يشمل جميع الأعمال اللازمة لإنجاز المهمة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-4 | Wash Basin: Supply and install ceramic hand wash basin with dimension (50*40) cm Turkish made white color, with supply and install water mixer (hot and cold) Turkish made, and providing all accessories valve and flexible hose for (water and drainage), according to the instruction of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09. |  | No. | 1 |  | 0
مغسلة : تجهيز وتنصيب مغسلة فرفوري بأبعاد 40 × 50 سم تركي المنشأ ابيض اللون مع تجهيز وتركيب خلاط (حار وبارد) منشأ تركي وتجهيز جميع الملحقات من اقفال وخراطيم التجهيز للمياه و التصريف وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-5 | Shower Mixer: Supply materials, tools, and manpower to install and fix a stainless steel overhead shower mixer, ensuring the mixer is fixed on the wall at a height of 0.7m. Include all necessary accessories, including a valve, wall mixer, and bend pipe for the overhead shower. The materials should be Turkish-made or an equivalent, according to the instructions of the supervising engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09. |  | No. | 1 |  | 0
دوش للحمام: تجهيز المواد, والادوات والايادي العاملة لتركيب وتثبيت خلاط كروم دوش الحمام العلوي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ, مع تثبت الخلاط على الحائط على ارتفاع 0.7 متر وتجهيز جميع الملحقات من الاقفال وخراطيم تجهيز دوش. التصريف المواد يجب ان تكون ذات منشأ تركي او ما يكافئه وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-6 | Eastern Toilet Seat: Supply and install a deep-type Eastern toilet seat with new Flushing (siphon) including water container( 10-12lits) good quality, white color, medium size, Turkish made or equivalent, that include connecting to the cesspool and all the necessary accessories ( Guli, union,...etc) to complete the work according to instruction of the supervising engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09 |  | No. | 1 |  | 0
مقعد تواليت شرقي: تجهيز وتنصيب مقعد تواليت شرقي من النوع العميق مع سيفون حجم من(10-12لتر) ذات نوعية جيدة ,ابيض اللون, متوسط الحجم , تركي الصنع او مايكافئه, يشمل ذلك ربطها مع القسطلة و كل ما يحتاجه العمل من ملحقات ( كلي ,عكس ...الخ ) وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-7 | Toilet Bidet: Supply and install toilet bidet chrome with steel mixer (hot and cold) conect with a flexible steel hose chrome type that is good quality, preferred Turkish made or equivalent, the price include all accessories (Tee, reducer, elbow, mixer …etc) and needed work to complete job according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09 |  | No. | 1 |  | 0
شطافة تواليت: تجهيز وتنصيب خلاط تواليت ستيل (حار وبارد) ربطها مع شطافة ستيل نوع كروم وخرطوم مرن ذات نوعية جيدة ,تركي المنشأ او ما يكافئه, السعر يشمل جميع الملحقات اللازمة (عكس , مثلث , تقسيم , مصغر ....الخ) والاعمال اللازمة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09
D-8 | Mixer for Washer: Supply materials tools and manpower to install and fix a flexible stainless-steel hose mixer for washer, good quality, Turkish-made or equivalent. the price includes all accessories (Tee, reducer, elbow, connections …etc.) with need work to complete jobs according to the instruction of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09 |  | No. | 1 |  | 0
خلاط للغسالة: تجهيز المواد, والادوات والايادي العاملة لتركيب وتثبيت خلاط مرن للغسالة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ العمل, ذات نوعية جيدة, تركي الصنع او ما يكافئه, يشمل السعر جميع الملحقات الضرورية اثناء التنصيب (عكس , مثلث , تقسيم , مصغر ....الخ) مع كل ما يحتاجه العمل لانهائه وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-9 | Plastic Water Tank: Supply and install vertical cylindrical Polyethylene water tank 1500L, consisting at least of two layers, white color,inlet and outlet 1-3/4 inches, the work including fittings, valves, and preferably the best quality available in the local markets (AQUA,AL-Moayed or equivalent). The price includes transportation and fixing on-site by wire ropes dia. 7 mm from two side on the roof of sanitation structure according to instructions of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-SS-03. |  | No. | 1 |  | 0
خزان المياه البلاستيكي: تجهيز وتركيب خزان مياه أسطواني عمودي من البولي إيثيلين بحجم 1500 لتر ، يتكون من طبقتين على الأقل, أبيض اللون ،فتحة المخرج والمدخل 1-3/4 إنج ,العمل يشمل كافة الملحقات اللازمة والصمامات، ويفضل ان تكون افضل جودة متوفرة في الاسواق المحلية(اكوا , المؤيد او ما يكافئه). السعر شاملاً النقل والتثبيت في الموقع بواسطة حبال اسلاك قطره 7 ملم من الاتجاهين على سطح مرافق الصرف الصحي وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-SS-03.
D-10 | Water Heater: Supply and install new water heater (boiler) complete with all necessary piping and electrical connections good quality available in the market (volume 180 Liters, plate galvanize inside with gauge 16), the price includes connecting with main wire cable by using 2*4mm2 and plug switch 20A and installing 25mm plastic pipelines under cement plastering to the electricity source according to the instruction of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09 |  | No. | 1 |  | 0
سخان مياه: تجهيز وتركيب سخان مياه (كيزر) جديد كامل التركيب مع كافة الأنابيب والتوصيلات الكهربائية اللازمة بجودة جيدة متوفرة في السوق (حجم 180 لتر ، يتكون من صفائح مغلونة من الداخل بسمك كيج 16) السعر يشمل الربط مع كابل كهربائي 2*4ملم 2 مع نوعية جيدة من قابس كهربائي 20امبير ,واستخدام الأنابيب البلاستيكية 25 ملم دفن تحت اللبخ لمصدر الكهرباء الرئيسي وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09.
D-11 | Cesspool: Supply materials, tools, and manpower to carry out the construction of a cesspool with the dimensions (3*2) m and a depth of 2 m. A concrete foundation will be cast at the bottom of the cesspool, 40x30 cm (WxH), reinforced with 4 Ø 12mm,10 Ø150mm for stirrups bar reinforcement, using a mix ratio of 1:1.5:3. The masonry work for the walls by using solid blocks (15x20x40 cm) with a thickness of 20 cm and a height of 2 m. casting reinforced concrete slab (3*2) m with a thickness of 20 cm reinforced with two layers of steel bars Ø 12 mm @200 mm spacing in both directions. Open one hole for a manhole with the dimensions 30*30 cm on top of the cesspool, covered by an iron steel cover. Additionally, a layer of stone(jalmud) at size 10± 3 cm, was placed one layer on the bottom of the cesspool. The price also includes plastering the inside joint walls between blocks with one layer of cement mortar (1:3), include installation of ventelation pipe using PVC pipes 2.5", and connecting 4” PVC pipes from toilet seat to the cesspool with installing manhole on the sewer line, and all necessary accessories( fittings, elbows, 90-degree bends), filling space around walls and the work should be done according to the instructions of supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-PP-09& CP-10. |  | No. | 1 |  | 0
حوض للمياه الثقيلة(قسطلة): تجهيز المواد والأدوات والايادي العمالة لحفر قسطلة للمياه الثقيلة بأبعاد (3*2) م وعمق 2 م. يتم صب أساس خرساني في أسفل الحفرة 40×30 سم (عرض×ارتفاع) تحت الجدران من الخرسانة المسلحة باستخدام حديد تسليح 4 اسياخ Ø 12 ملم وØ 10 @150 ملم للحلقات بنسبة خلط 1:1.5:3. يتم تنفيذ أعمال البناء للجدران باستخدام بلوك صلب (15×20×40 سم) بسمك 20 سم وارتفاع 2 متر. وصب السقف خرساني مسلحة (3*2) متر بسمك 20 سم باستخدام طبقتين من حديد التسليح Ø 12 @200 ملم في كلا الاتجاهين. يتم فتح فتحة واحدة (المنهولة) بأبعاد 30×30 سم أعلى سقف القسطلة مغطاة بغطاء من الحديد الصلب. بالاضافة الى ذلك فرش طبقة واحدة من الحجر (جلمود) بمقاس 10± سم3 في قاع القسطلة، ايضا يشمل السعر لبخ مفاصل الجدران الداخلي بين البلوك بطبقة واحدة من مونة الإسمنت بنسبة خلط 1:3 ، تشمل الأعمال تركيب أنبوب تهوية باستخدام أنابيب ”2.5 PVC بالإضافة الى توصيل أنابيب”4 PVC من قاعدة التواليت الى القسطلة مع تركيب منهول على خط الصرف، وجميع الملحقات والوصلات اللازمة لربط واكمال العمل(تركيبات، كوع، 90,45 عكس ... إلخ)، مع ردم الفراغات حول الجدران بعد الانتهاء من العمل, وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.أنظر رسم المرفق SP-WASH-PP-09 & CP-10.
| Sub Total Sanitary , Plumbing, and Water Supply Works |  |  |  |  | 0
E | Electricity Works
E-1 | Wire Cable: Supply materials tools and manpower to install wire cables 2x4 mm2 from electrical board to main board and connecting electrical wiring inside the plastic pipelines of 25 mm under cement plastering, preferred to be Turkish made or equivalent according to the instructions of supervisor engineer. |  | m.l | 30 |  | 0
كيبل كهربائي: تجهيز المواد والادوات والايادي العاملة لتركيب كيبل كهربائي 2x4 ملم2 من اللوحة الكهربائية الى المصدر الكهربائي الرئيسي , توصيل كيبل الكهربائي داخل الأنابيب البلاستيكية بقطر 25 ملم دفن تحت اللبخ ويفضل ان يكون تركي المنشأ او ما يكافئه وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف.
E-2 | Indoor and Outdoor Light: Supply materials tools and manpower to install indoor and outdoor lighting spot with 30W bulb light fixing on the ceiling, with suppling on-off switch to be fixed on height 1.2 m and also the work include connecting electrical wiring inside the plastic pipelines of 25mm under cement plastering for lighting 2x2.5 mm2 (Jordan made or equivalent) of switch according to the instructions of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-EP-08 |  | No. | 4 |  | 0
انارة داخلية وخارجية : تجهيز المواد والادوات والايادي العاملة لتركيب انارة داخلية وخارجية مع القواعد من نوعية جيدة 30W على السقف, مع تركيب مفتاح التشغيل على ارتفاع 1.2 متر ,و العمل يشمل كافة اعمال التسليك وربط كابلات الكهربائية 2.5x2 ملم(اردني المنشأ او مايكافئه) داخل الأنابيب البلاستيكية بقطر 25 ملم دفن تحت اللبخ بين مصابيح الإضاءة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-EP-08.
E-3 | Switched Plugs(Sockets): supply materials tools and manpower to install electrical Sockets Switched plugs 13Amp,white color, the preferable best quality available supplied by (ABB, FTM, or equivalent).the work include connecting electrical wiring inside the plastic pipelines of 25mm under cement plastering 2x2.5 mm2 (Jordan made or equivalent) of switch according to the instructions of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-EP-08 |  | No. | 3 |  | 0
مقابس الكهربائية(مأخذ): تجهيز المواد والادوات والايادي العاملة لتركيب المقابس الكهربائية 13امبير,ابيض اللون ,يفضل ان يكون ذات نوعية جيدة متوفرة في السوق موردة من (اي بي بي , اف تي ام , او ما يعادلها),و العمل يشمل كافة اعمال التسليك وربط كابلات الكهربائية 2.5x2 ملم(اردني المنشأ او مايكافئه) داخل الأنابيب البلاستيكية بقطر 25 ملم دفن تحت اللبخ وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-EP-08.
E-4 | Exhaust Fan: Supply and install exhaust fan 4'' for W.C and 6'' for Bath with good quality(ABB,FTM or equivalent) the work includes all electric connections (2x2.5mm2 wiring and switch plugs), according to the instruction of the supervisor engineer. See attached drawings in SP-WASH-EP-08 |  | No. | 2 |  | 0
مفرغة هواء: تجهيز وتنصيب مفرغة هواء قياس 6 إنج للحمام وقياس 4 إنج للتواليت من النوع الجيد((اي بي بي , اف تي ام او ما يكافئها) العمل يشمل التسليك بواسطة واير 2x2.5 ملم2 ومفتاح التشغيل مع كل مايلزم من توصيلات كهربائية وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-EP-08.
E-5 | Main Electricity Board: supply materials, tools and manpower to install electrical panel board 6 ways with size (20x17cm), with supplying three circuit breakers (one circuit 10 Amps, and one 20 Amps) 1-poles and ( residual main circuit breaker 63 Amps(RCBO) with over current protection) 2-poles for sanitation structure and boiler, and preferable best quality available supplied by (ABB,FTM or equivalent), and the price including connecting with cables wires and all necessary works according to the instruction of supervisor engineers. See attached draopwings in SP-WASH-EP-08 |  | No. | 1 |  | 0
صندوق الكهربائي الرئيسي: تجهيز المواد والأدوات والايادي العاملة لتركيب لوحة كهربائية الحجم 6قطع ,مقاس (20 × 17 سم) تحتوي على ثلاثة قواطع (واحد 10 أمبير و واحد 20 أمبير) قطب واحد و ( قاطع كهرباء المنزلي 63 أمبير (RCBO) قطبين لمرافق الصرف الصحي والسخان، ويفضل توفير أفضل جودة متوفرة بواسطة ((اي بي بي , اف تي ام أو ما يكافئها) والسعر يشمل التوصيل بأسلاك الكابلات و جميع الأعمال اللازمة وفقاً لتوجيهات المهندس المشرف. أنظر رسم المرفق SP-WASH-EP-08.
| Sub Total Electrical works |  |  |  |  | 0
| TOTAL COST |  |  |  |  | 0
Technical Conditions التعليمات الفنية
1 | Construction of Sanitation Structures, AL-Shimal sub-district Sinjar District, Ninewah Governorate, Iraq. Scope of work: This project involves the construction of a maximum of 20 Sanitation Structures in AL-Shimal sub-district Sinjar District, however, the final quantity may be lower depending on project requirements. The precise GPS points for each location will be shared with the selected contractor. | [6 empty] | 1
بناء وحدات الصرف الصحي،ناحية الشمال قضاء سنجار، محافظة نينوى، العراق مجال العمل يتضمن هذا المشروع بناء حوالي 20 وحدة للصرف الصحي في ناحية الشمال قضاء سنجار سيتم مشاركة احداثيات الدقيقة لكل موقع مع مقاول التي يتم اختياره
2 | The completion time should not exceed 80 days; however, a shorter delivery time will be taken into consideration during the evaluation process, provided that it meets the standard quality outlined in the RFQ. | [6 empty] | 2
يجب ألا يتجاوز وقت الانتهاء 80 يومًا؛ ومع ذلك، سيتم أخذ وقت تسليم أقصر في الاعتبار أثناء عملية التقييم، بشرط أن يفي بمعايير الجودة الموضحة في طلب عرض الأسعار.
3 | The quantities mentioned in this RFQ represent the total requirements for completing one Sanitation Structure. | [6 empty] | 3
تمثل الكميات المذكورة إجمالي الاحتياجات اللازمة لإنجاز 1 وحدات صحية.
4 | 1) Warranty period: Minimum of 1 Year, however, Bidders are welcome to offer a longer warranty period, this will be considered during the evaluation. 2) Regardless of the warranty period proposed by the Bidders, Samaritan's Purse will withhold 10% of all items as a deposit to secure the warranty for 1 Year from the date of handover. | [6 empty] | 4
1) فترة الضمان: لا تقل عن سنة واحدة ، ومع ذلك ، نرحب بالمزايدين لتقديم فترة ضمان أطول ، وسيتم النظر في ذلك أثناء التقييم. 2) بغض النظر عن فترة الضمان التي يقترحها مقدمو العطاءات ، فإن سماريتانس بيرس ستحتجز مبلغ 10٪ من جميع العناصر كوديعة لتأمين الضمان من تاريخ التسليم.
5 | All items are to be implemented in accordance with the conditions, specifications, and detailed plans of the tender and per the instructions of Samaritan's Purse engineer. | [6 empty] | 5
يتم تنفيذ جميع البنود وفقًا للشروط والمواصفات والمخططات التفصيلية للمناقصة ووفقًا لتعليمات مهندس سماريتانس بيرس.
6 | Prices include all that is necessary to implement the item, inclusive of manpower, material, fittings, accessories, required testing, cost of samples and sampling, equipment, machinery, tools, transportation, temporary works, legal fees and duties, connection fee (if any), testing and commissioning, etc. | [6 empty] | 6
تشمل الأسعار كل ما هو ضروري لتنفيذ الفقرة ، بما في ذلك القوى العاملة والمواد والتجهيزات والملحقات والاختبار المطلوب وتكلفة العينات وأخذ العينات والمعدات والآلات والأدوات والنقل والأعمال المؤقتة والرسوم والواجبات القانونية ورسوم التوصيل (إذا أي) ، والاختبار والتكليف ، إلخ.
7 | Contractor shall sample the works and test it in total compliance with local standards and regulations. Contractor shall bear the cost of sampling and testing in addition to storage of samples, safe keeping, transportation etc. If deemed necessary, Samaritan's Purse may request additional testing. | [6 empty] | 7
يجب على المقاول أخذ عينات من الأعمال واختبارها في الامتثال التام للمعايير واللوائح المحلية. يتحمل المقاول تكلفة أخذ العينات والاختبار بالإضافة إلى تخزين العينات وحفظها ونقلها وما إلى ذلك ، إذا لزم الأمر ، قد يطلب سماريتانس بيرس اختبارات إضافية.
8 | Where required, contractor must provide for approval at least three samples of the material proposed for use, along with the required technical data, test certificates, certificates of origin, etc. The samples must be approved by the Samaritan's Purse Engineer before transporting to site. | [6 empty] | 8
عند الاقتضاء ، يجب أن يقدم المقاول للموافقة ما لا يقل عن ثلاث عينات من المواد المقترحة للاستخدام ، جنبًا إلى جنب مع البيانات الفنية المطلوبة ، وشهادات الاختبار ، وشهادات المنشأ ، وما إلى ذلك. يجب أن تتم الموافقة على العينات من قبل مهندس سماريتانس بيرس قبل نقلها إلى الموقع.
9 | 'Contractor shall submit detailed level-three time schedule in Gantt chart, detailing all activities in logical sequence to complete the works within the project duration. | [6 empty] | 9
يجب على المقاول تقديم جدول زمني مفصل من المستوى الثالث في مخطط غانت ، يوضح بالتفصيل جميع الأنشطة في تسلسل منطقي لإكمال الأعمال خلال مدة المشروع.
10 | 'Design drawings and BoQ complement each other. Contractor is obliged to execute the tasks stated in either one of them. In case of a discrepancy the more stringent specification will be followed and per Samaritan's Purse engineer's instruction. | [6 empty] | 10
تكمل رسومات التصميم وجدول الكميات بعضهما البعض. يلتزم المقاول بتنفيذ المهام المنصوص عليها في أي منهما. في حالة وجود تناقض ، سيتم اتباع المواصفات الأكثر صرامة وفقًا لتعليمات مهندس سماريتانس بيرس.
11 | Items listed in the drawings but are not mentioned in this BoQ are considered accounted for within the other items of the BoQ and shall not be paid extra. | [6 empty] | 11
تعتبر العناصر المدرجة في الرسومات ولكن لم يتم ذكرها في جدول الكميات هذا , محسوبة ضمن البنود الأخرى في جدول الكميات ولن يتم دفعها إضافية.
12 | All works shall be implemented in accordance with the Iraqi technical specifications, by laws, and guidelines. | [6 empty] | 12
يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقا للمواصفات الفنية العراقية والقوانين والمبادئ التوجيهية.
13 | Debris, rubble, remains and any unwanted material within the construction site shall be disposed of at the designated municipal disposal site. | [6 empty] | 13
يجب جمع الأنقاض والركام والبقايا واي مواد غير المرغوب فيها داخل موقع البناء والتخلص منها في موقع التخلص المحدد من قبل البلدية.
14 | Damaged caused by contractor to third party property, be it private or public, shall be reinstated by Contractor immediately and to the satisfaction of the Supervising Engineer. | [6 empty] | 14
يجب على المقاول على الفور إعادة الضرر الذي تسبب فيه المقاول إلى ممتلكات الطرف الثالث ، سواء كانت خاصة أو عامة ، وذلك على نحو يرضي المهندس المشرف.
15 | Prices include painting all iron elements such as pipes, angles, frames, etc. with one coats of anti-rust / anti-oxide paint and two coats of oil paint if not mentioned in description. | [6 empty] | 15
تشمل الأسعار طلاء جميع العناصر الحديدية مثل الأنابيب والزوايا والإطارات وغيرها بطبقة من الطلاء المضاد للصدأ / مضاد للأكسيد وطبقتين من الطلاء الزيتي إذا لم يذكر في الوصف.
16 | Contractor shall submit by email weekly detailed progress reports with completed quantities in an approved format. Reports shall include the updated work schedule and clear high-resolution photos. | [6 empty] | 16
يجب على المقاول أن يقدم عن طريق البريد الإلكتروني تقارير مرحلية مفصلة أسبوعية بكميات مكتملة بتنسيق معتمد. يجب أن تتضمن التقارير جدول عمل محدث وصورًا واضحة عالية الدقة.
17 | When instructed to, Contractor shall submit shop drawings to show arrangements and method of work, and shall submit as-built drawings to correct the design drawings where it is amended. | [6 empty] | 17
عند إصدار تعليمات بذلك ، يجب على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لإظهار الترتيبات وطريقة العمل ، ويجب أن يقدم رسومات مدمجة لتصحيح رسومات التصميم حيث يتم تعديلها.
18 | English version of this BoQ supercedes the Arabic version. | [6 empty] | 18
النسخة الإنكليزية من جدول الكميات تحل محل النسخة العربية (في حالة الاختلاف نسخة الانكليزية هي المرجع).
19 | Curing for all concrete works should be not less than 7 days before construction start above any conctrete structure . | [6 empty] | 19
يجب ألا تقل المعالجة (رش الماء) لجميع أعمال الخرسانة عن 7 أيام قبل بدء البناء فوق أي هيكل خرساني.
20 | The Electrical Works include wiring, Circuit breakers, connection, conduit, fittings, accessories, and all related work, (even if it is not mentioned below ), to complete and get the system working properly. | [6 empty] | 20
تشمل الأعمال الكهربائية الأسلاك ، والقواطع ، والتوصيل ، والقناة ، والتجهيزات ، والملحقات ، وجميع الأعمال ذات الصلة ، (حتى لو لم يتم ذكرها أدناه) ، لإكمال النظام وتشغيله بشكل صحيح.
21 | Any modification of quantities and/or qualities of the materials as well as any variation of the layout must be communicated in writing to Samaritan's Purse Supervisor engineer. The modifications can be implemented ONLY on Samaritan's Purse's written approval. Any unauthorised modification of quality and/or quantities of the materials as well as any variation of the layout shall be automatically rejected and any and every cost to dismantle and reconstruct as per Samaritan's Purse technical specifications and drawings will be the Contractor's responsibility and Samaritan's Purse will not pay any additional cost. | [6 empty] | 21
أي تعديل لكميات و / أو جودة المواد بالإضافة إلى أي تغيير في التصميم كتابيًا إلى مهندس المشرف في سماريتانس بيرس ولا يمكن تنفيذ التعديلات إلا بناءً على موافقة خطية من سماريتانس بيرس. سيتم رفض أي تعديل غير مصرح به لجودة و / أو كميات المواد بالإضافة إلى أي تغيير في التصميم تلقائيًا وأي تكاليف تفكيك وإعادة بناء وفقًا للمواصفات الفنية والرسومات الخاصة بـ سماريتانس بيرس ستكون مسؤولية المقاول ولن تتحمل سماريتانس بيرس دفع أي تكلفة إضافية
22 | Contractor should provide site office (Prefabricated Cabin) at least 30 m2 area, with furniture include office room and toilet, with all electrical, plumbing, heating and ventilation and all required accessories, to be used during the implementation period. | [6 empty] | 22
يجب على المقاول توفير مكتب الموقع (كابينة مسبقة الصنع) بمساحة 30 م 2 على الأقل ، مع أثاث يشمل غرفة مكتب ومرحاض ، مع جميع الأدوات الكهربائية والسباكة والتدفئة والتهوية وجميع الملحقات المطلوبة لاستخدامها خلال فترة التنفيذ.
23 | The payment will be based on the actual achieved quantities and measurements, but not on the estimated BoQs. in additional the contractor will be responsible for implemented items not mentioned in the BoQs and Samaritan's Purse will not pay any additional costs. | [6 empty] | 23
سوف يعتمد الدفع على الكميات والقياسات الفعلية المحققة ، ولكن ليس على جداول الكميات المقدرة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون المقاول مسؤولاً عن العناصر المنفذة غير المذكورة في جداول الكميات ولن تدفع سماريتانس بيرس أي تكاليف إضافية.
General Conditions التعليمات العامة
1 | The tender closing date is on 10-Aug-26 |  | موعد إغلاق المناقصة 10-اب-2026 |  |  |  |  | 1
2 | The bids will be evaluated based on, but not limited to, the following criteria: • Price • Reasonableness of unit prices • Project completion time Understanding of the project requirements. • Proposed construction work plan and sequencing (detailed level three time schedule in Gantt chart) • Demonstrated experience in successfully completing similar construction projects • Warranty period Samaritan's Purse reserves the right to reject any or all bids, cancel or reissue the tender, request clarifications, and award the contract to the bidder whose proposal is determined to provide the best overall value to the organization. |  | ستكون معايير التقييم لهذا العطاء بشكل أساسي على ما يلي: •السعر. •مدى معقولية أسعار الوحدات. •المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع. •مدى فهم متطلبات المشروع. •خطة تنفيذ أعمال الإنشاء والتسلسل الزمني المقترح للأعمال جدول زمني تفصيلي من المستوى الثالث (Level 3) بصيغة مخطط جانت (Gantt Chart) . •الخبرة المثبتة في التنفيذ الناجح لمشاريع إنشائية مماثلة. •مدة الضمان. تحتفظ لجنة مناقصة سماريتانس بيرس بصلاحية تعديل هذه المعاييرحسب مصلحة سماريتانس بيرس خلال اي مرحلة من عملية الشراء هذه. |  |  |  |  | 2
3 | After the quotation has been received, and during the validity of the quotation, SPI will not accept any price variation due to escalation, inflation, fluctuation in exchange rates, or any other market factors. |  | بعد استلام عرض الأسعار وأثناء سريان عرض الأسعار ، لن يقبل أي تغير في الأسعار بسبب التصعيد أو التضخم أو التقلبات في أسعار الصرف أو أي عوامل سوقية أخرى. |  |  |  |  | 3
4 | The Items provided must be of reasonable quality and reasonable market price which are the evaluating factors of this process. |  | يجب أن تكون العناصر المقدمة ذات جودة معقولة وسعر سوق معقول وهما عوامل التقييم لهذه العملية. |  |  |  |  | 4
5 | The company is responsible for any checkpoint requirements for deliver the materials to Sinjar. |  | الشركة مسؤولة عن أي متطلبات نقاط تفتيش لتوصيل المواد الى سنجار. |  |  |  |  | 5
6 | Samaritan's Purse reserves the right to cancel the tender at any stage, because of the following reasons: The tender procedure has been unsuccessful, lack of clarity in the RFQ leads to discrepancy in the bids where the goods and services and prices proposed cannot be compared, funding ending, being canceled or reduced; force majeure, and other reasons that the Samaritan’s Purse tender committee would find valid. |  | تحتفظ سماريتانس بيرس بالحق في إلغاء المناقصة في أي مرحلة ، وذلك للأسباب التالية: لم تنجح إجراءات المناقصة ، يؤدي عدم الوضوح في هذه الوثيقة إلى تباين في العطاءات حيث لا يمكن مقارنة السلع والخدمات والأسعار المقترحة ، انتهاء التمويل أو إلغاؤه أو تخفيضه ؛ القوة القاهرة ، وأسباب أخرى قد تجدها لجنة العطاءات في ماريتانس بيرس صحيحة. |  |  |  |  | 6
7 | Support documents: • Provide Company registration certificate • Provide the latest tax clearance. • Provide your company CV. • Please provide the list of company experience with contact details with other NGOs that you currently working or had contracts with. • Please provide Bank account information, if applicable. • List all office locations in Iraq/Kurdistan |  | مستندات الدعم: • تقديم شهادة تسجيل الشركة • تقديم أحدث تخليص ضريبي. • تقديم السيرة الذاتية لشركتك. • يرجى تقديم قائمة خبرة الشركة مع تفاصيل الاتصال بالمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تعمل حاليًا أو لديها عقود معها. • يرجى تقديم معلومات الحساب المصرفي ، إن وجدت. • اذكر جميع مواقع المكاتب في العراق |  |  |  |  | 7
8 | Your proposal/bid should be prepared in English (all supporting documents should also be in English or translated to English). |  | يجب إعداد العرض باللغة الإنجليزية (يجب أيضًا أن تكون جميع المستندات الداعمة باللغة الإنجليزية أو مترجمة إلى الإنجليزية) |  |  |  |  | 8
9 | Payment will be made by check or bank transfer. |  | سيتم الدفع بشيك أو حوالة مصرفية. |  |  |  |  | 9
10 | The currency used in this RFQ must be only Iraqi Dinar (IQD) |  | يجب أن تكون العملة المستخدمة في طلب عرض الأسعار هذا هي الدينار العراقي فقط. |  |  |  |  | 10
11 | For more information please refer to " Design/Drawings". |  | لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى "المخططات و التصاميم ". |  |  |  |  | 11
12 | The RFQ, Design/Drawings, and all related documents must be stamped and signed. |  | يجب ختم وتوقيع طلب عرض الأسعار والمخططات و التصاميم وجميع المستندات ذات الصلة. |  |  |  |  | 12
* Please fill out all the information required below يرجى ملء جميع المعلومات المطلوبة أدناه
Company Name اسم الشركة |  |  | Contact Name الاسم الثلاثي للشخص المعني بالأتصال
Contact Email البريد الألكتروني |  |  | Contact Phone رقم الهاتف الشخصي
Company Adress, عنوان الشركة |  |  | Validity of Quote (Should be at least 90 days) مدة صلاحية العرض (يجب ان تكون على الاقل 90 يوم)
Did you stamp Annex A - Drawing and designs (Yes/No) هل قمت بختم الملحق أ - المخططات و التصاميم (نعم / لا) |  |  | Did you fill and stamp Annex B - Company Experience Record (Yes/No) هل قمت بملء وختم الملحق ب- سجل خبرات الشركة السابقة (نعم / لا)
Did you fill and stamp Annex C - References Form (Yes/No) هل قمت بتعبئة وختم الملحق ج - نموذج مراجع الشركة (نعم / لا) |  |  | Payment Terms: شروط الدفع وتسديد الأجور
Provide Delivery YES / NO توفير التوصيل ؟ (نعم او لا) |  |  | Contact Signature توقيع الشخص المعني بالأتصال :
Delivery Time (completion time) وقت التوصيل (وقت اكمال العمل لكل مرحلة) |  |  | Supplier Stamp ختم المورد |  |  |  | Stamp here
Warranty Duration (at least one year) مدة الضمان (على الاقل سنة واحدة)
Warranty Type: نوع الضمان